西北大学附属中学勤砺楼主电缆改造项目

工程量清单编制说明

- 一、项目概况

- 本项目为勤砺楼电缆改造工程，采用380/220V低压TN-S系统供电。供电电源由住宅区配电室引出，经室外原有管沟、既有预埋管道及部分直埋路径敷设，全长485米，最终接入教学楼配电间。

- 本项目位于陕西省西安市雁塔区西北大学桃园校区。

- 二、项目承包范围

- 包含但不限于：室外电缆敷设作业；原有管沟内新增支架安装；局部区域增设桥架；直埋段电缆的沟槽开挖与回填；施工涉及的绿化植被、路面的拆除及后期恢复工作。

- 三、编制依据

1.西北大学附属中学勤砺楼主电缆改造项目施工图纸。

2.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

3.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）。

4.类似工程施工组织设计及施工方法。

- 5.其他相关资料。

- 四、其它说明

1.本工程量清单采用广联达计价软件GBQ7.0 版本号7.5000.23.2。