## Sheet1 (2)
防火门等21种产品质量监督抽查响应表
单位 | 序号 | 产品名称 | 批次数（采购方需求） | 执行标准及检验项目（采购方需求） | 投标方实际响应执行标准及检验项目情况（此栏只填不能响应的检验项目，如全部能响应，填“全部能响应”） | 投标方实际响应批次数（此栏应大于等于采购方需求批次数） | 投标包产品抽样检验承诺周期
[7 empty] | 抽样周期 | 检验周期 | 小计
一 | 1 | 防火门 | 15 | GB 12955-2008：耐火性能、加工工艺和外观质量、门扇质量、尺寸公差、灵活性
| 2 | 排烟（气）道制品 | 20 | JG/T194-2018：外观质量、尺寸偏差、垂直承载力、软物冲击、耐火性能
| 3 | 可燃性气体探测器 | 40 | GB 15322.2-2019：报警动作值、方位、绝缘电阻、电气强度、高温（运行）试验、跌落试验
| 4 | 消防应急灯具 | 35 | GB 17945-2024：标志、试验前准备、基本功能试验、充放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验