## Sheet1 (2)
防火门等21种产品质量监督抽查响应表
单位 | 序号 | 产品名称 | 批次数（采购方需求） | 执行标准及检验项目（采购方需求） | 投标方实际响应执行标准及检验项目情况（此栏只填不能响应的检验项目，如全部能响应，填“全部能响应”） | 投标方实际响应批次数（此栏应大于等于采购方需求批次数） | 投标包产品抽样检验承诺周期
[7 empty] | 抽样周期 | 检验周期 | 小计
三 | 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 40 | GB 20517—2006 独立式感烟火灾探测报警器：声压试验、重复性试验、方位试验、气流试验、低温试验
| 2 | 防火玻璃 | 30 | GB 15763.1—2009 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃：耐火性能
| 3 | 电动工具 | 50 | GB 3883.1—2008 手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求；GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射；GB/T 3883.1—2014 手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求；GB/T 3883.201—2017 手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分：电钻和冲击电钻的专用要求（含第1号修改单）；GB/T 3883.7—2012 手持式电动工具的安全 第2部分：锤类工具的专用要求电钻：防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离、电锤：防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离
| 4 | 钢丝绳 | 40 | GB/T 8918—2006 重要用途钢丝绳；GB/T 9944—2015 不锈钢丝绳；GB/T 14451—2008 操纵用钢丝绳；GB/T 20118—2017 钢丝绳通用技术条件重要用途钢丝绳：直径、拆股钢丝实测直径、股的中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝锌层重量、钢丝绳外观检查 钢丝绳（通用）：破断拉力、直径允许偏差、拆股钢丝实测直径、股的中心钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝镀层重量、钢丝绳表面质量的检查 不锈钢丝绳：直径允许偏差、不圆度、钢丝绳表面质量 操纵用钢丝绳：直径、钢丝绳中性盐雾试验、拆股钢丝直径、拆股钢丝抗拉强度、拆股钢丝反复弯曲、拆股钢丝锌层重量、钢丝绳外观质量