陕西省文学艺术界联合会长安画派艺术中心艺术文创产品开发与展示中心建设项目-招标清单编制说明

一、编制范围

陕西省文学艺术界联合会长安画派艺术中心艺术文创产品开发与展示中心建设项目，实施内容包括：装饰工程、空调及其配电工程、电气工程、消防及弱电工程，详见各个专业设计图纸。

二、编制依据

1. 2025.12.22长安画派艺术中心陈列馆设计室内设计图纸及图纸答疑等；

2.陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025），《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025），《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》（2025）；

3.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》；

4.建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

5.材料价格依据《陕西省工程造价信息》2025年11月信息价及市场价计入；

6.造价软件应用广联达云计价平台GCCP7.0版本：7.5000.23.2。

三、编制说明

- 装饰工程：

1.定制展柜本次不计入；

- 2.展厅定制公共艺术装置本次不计入。

- 消防水工程：

- 1.依据图纸全部计入。

- 弱电工程：

- 1.依据图纸全部计入；

- 2.图纸未明确刻槽，此部分暂未计入。

- 电气工程：

- 1.依据图纸全部计入；

- 2.空调部分进线电源及照明配电箱电源进线工程量为暂估；

- 3.室内机连接风机盘管线缆按RVVA3*0.75-PC16计入；

- 4.吊洞补洞图纸未明确此部分暂未计入。

- 空调工程：

- 1.依据图纸全部计入；

- 2.空调冷媒管及冷凝水管保温厚度均按橡塑保温15mm计入。

- 火灾报警工程：

- 1.依据图纸全部计入。