编制说明

一、工程概况

本项目为陕西省华山监狱配水管网维修工程，主要内容为新建给水配水管线。

- 编制依据

- 1、依据设计图纸、现场实际情况及相关规范标准要求。

- 2、图纸答疑回复。

3、本工程执行《陕西省建设工程工程量清单计价标准》DB 61/T 5126-2025、《陕西省建设工程费用规则（2025）》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》及相关配套文件。

4、人工费执行《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、 《陕西省通用安装工程基价表（2025）》、《陕西省市政工程基价表（2025）》。

5、本工程广联达计价软件陕西地区（7.5000.23.2）。

三、其他说明

1、工程垃圾外运运距按2km考虑；

2、高位水池下（JS1-JS2段）特殊措施费、穿越铁路专运线、陇海铁路线、连霍高速以及水源地管道对接的特殊措施费等的暂估价按50000元（不含税）计入，实际发生以相关施工方案及甲方签证为准按实计入结算；

3、暂列金按160000.00元（不含税）计取。