采购需求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、品目1：医院智能安防监管及分析平台 一套 |
|  | 2 | （一）技术参数： |
|  | 3 | 1.1 视频流管理及分析能力。 |
|  | 4 | 1.2 视频监控路数授权。 |
|  | 5 | 1.3传输提供多种水印显示模式，保证监控视频来源可追溯防止视频的外泄。提供码流安全加密方式，保证监控视频网络传输安全。 |
|  | 6 | （二）功能要求: |
|  | 7 | 1.1不少于2500路视频流管理分析能力。 |
|  | 8 | 1.2 不少于2500路授权。 |
|  | 9 | 1.3 监控管理功能，具备视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 |
|  | 10 | 1.4 门禁管理功能，具备接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 |
|  | 11 | 1.5 具备消防联动管理功能，将消防报警事件接入平台，与监控摄像机进行关联，实现消防事件视频弹窗报警。 |
|  | 12 | 1.6 具备报警管理功能，将一键报警事件接入平台，与监控摄像机进行关联，实现报警事件视频弹窗报警。 |
|  | 13 | 1.7 安检设备管理功能，接入安检机、安检门、液探等多种安检设备，将实时探测数据、异常预警数据接入平台进行联网应用。 |
|  | 14 | 1.8 具备日志审计功能，基于操作时间、操作类型、操作结果、操作点位名称、操作点位编码、资源归属平台、取流端信息、IP、用户名进行单项或混合查询审计。 |
|  | 15 | 1.9 具备日志导出功能，根据查询结果以Excel格式导出选定的日志条目，导出日志内容可配置。 |
|  | 16 | 1.10 具备图标可视化功能对日志进行展示，可对报错日志按本级平台、本级设备、本级存储、下级平台分类展示，对错误日志TOP10进行展示。 |
|  | 17 | 1.11具备各节点负载，各线路取流质量展示（丢包率、网络延时）。 |
|  | 18 | 1.12 具备6个维度（区域、客户端、下级平台、上级平台、用户组、用户）的当前取流路数展示及控制。 |
|  | 19 | 1.13设置本级（cs端、三方客户端、解码上墙）和上级平台在实时预览、回放、下载视频流中叠加的水印信息。 |
|  | 20 | 1.14 水印字体颜色、字体大小、旋转角度、透明度、布局配置，水印效果图展示； |
|  | 21 | 1.15 对内管理多个子节点，对外（上级域或下级域）统一出入口，显示代理服务器的编码、端口、地址等信息。 |
|  | 22 | 1.16 对驱动进行进行端口修改、禁用、重启配置。 |
|  | 23 | 1.17向下级进行TCP/UDP方式的资源检索。 |
|  | 24 | 1.18对下级平台进行目录订阅，订阅后，下级在资源发生变更时需要通知上级。 |
|  | 25 | 1.19具有资源过滤共享功能，用户根据编码、名称等属性模糊查询出对应的资源，并将这些资源共享给上级。 |
|  | 26 | 1.20原始规则一键共享，可将选定目录下的所有监控点、目录（包括选定目录自身）共享到上级域。 |
|  | 27 | 1.21共享页面批量勾选资源进行选择性共享。 |
|  | 28 | 1.22具有组织划归功能，可将资源进行组织的迁移。 |
|  | 29 | 1.23要求具备巡检项管理，具备管理系统中某个对象类型的巡检项，具备编辑巡检项名称及关联巡检方法。 |
|  | 30 | 1.24巡检任务详情模块，查看任务所属巡检计划、所属区域、执行方式、任务类型（计划/临时任务）、任务包含的巡检对象数量、发现问题数、任务生成时间、任务状态（执行中/已完成/已过期）；按任务编号、区域、执行方式、时间、任务状态等条件查询巡检任务；详情页面展示并下载巡检任务PDF报告，查看任务中单个巡检项的详情页并下载巡检项PDF报告。 |
|  | 31 | 1.25巡检问题详情模块，查看巡检问题记录。按照区域、巡检对象、任务编号、计划名称等维度筛选系统中的巡检问题。问题列表明细查看，进入单个问题详情并查看单项问题报告。 |
|  | 32 | 1.26 统计分析，按时间、巡检模板、巡检区域查询巡检任务统计，包括：问题分布情况、整改情况等。 |
|  | 33 | 1.27 巡检项管理，管理系统中某个对象类型的巡检项，编辑巡检项名称及关联巡检方法。 |
|  | 34 | 1.28 巡检计划管理，添加、修改、删除、查询巡检计划，可自定义巡检计划内容，包括：计划模板名称、巡检区域、巡检方式（自动巡检、远程巡检、现场巡检）、巡检项、问题处理流程（可选复核、整改和审核环节、单个或多个处理人）及巡检对象等。 |
|  | 35 | 1.29可以通过查看计划抓图、实时视频、录像的方式进行人工远程检查，并给出各个检查项的结论。 |
|  | 36 | 1.30具备运维概况展现运维状态概览统计、区域资源运行情况、点位运行情况趋势图、视频异常情况统计。 |
|  | 37 | 1.31具备从数据库中读取运维数据，进行数据展示的功能。 |
|  | 38 | 1.32具备状态巡检功能（包含对监控点、编码设备、解码设备、存储设备的在线状态巡检及拓扑监控）。 |
|  | 39 | 1.33、具备对已配置录像计划的视频监控点前一天录像的完整性进行检查。 |
|  | 40 | 1.34、对接入系统的视频设备图像进行诊断，检测各安保区域下图像正常和异常（包括图片偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变化、视频剧变）的设备数量。 |
|  | 41 | 1.35系统按巡检计划对监控点、编码设备、解码设备、存储设备进行巡检，记录告警。 |
|  | 42 | 1.36系统对监控点在线率、视频质量、录像完整情况的巡检结果进行统计、打分，生成统计报表，分为区域运维统计、视频质量统计、录像情况统计、取流情况统计。 |
|  | 43 | 1.37根据安保区域、时间筛选统计所属区域、总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率、点播成功率，并展示综合得分及排名。 |
|  | 44 | 1.38按安保区域筛选统计视频质量诊断信息，给出系统对于图像完好率的计算公式。 |
|  | 45 | 1.39根据安保区域、时间筛选统计录像完整率，给出系统对于录像完整率的计算公式。 |
|  | 46 | 1.40根据安保区域、时间筛选统计取流情况，给出系统对于取流成功率的计算公式。 |
|  | 47 | 1.41统计形式对各区域监控点在线率进行展现。 |
|  | 48 | 1.42统计形式对各区域录像达标率进行展现。 |
|  | 49 | 1.43具备在运行管理中心WEB页面中对告警策略进行调整。 |
|  | 50 | 1.44具备对当前服务器中组件服务进行配置，且可自主保持与中心不一致或与中心进行同步。 |
|  | 51 | 1.45具备展示服务器当前运行状态，状态项包含：CPU使用量、内存使用量、磁盘占用情况。 |
|  | 52 | 二、品目2：两院区系统融合 一套 |
|  | 53 | （一）技术参数： |
|  | 54 | 1.1可采用国标协议对接的方式接入第三方视频监控数据。 |
|  | 55 | 1.2接入三方平台上监控的运维、分析、统计、监控设备接入总数量、在线设备数、离线设备数、在线率、设备分布统计等各类可视化展示数据。 |
|  | 56 | 1.3不得采用平台跳转或单点登录的方式对第三方的视频数据进行展示，需要获取到第三方的数据并在本次建设的平台上进行展示。 |
|  | 57 | 1.4可根据第三方的接口协议接入安防入侵报警数据。 |
|  | 58 | 1.5不得采用平台跳转或单点登录的方式对第三方的报警数据进行展示，需要获取到第三方的数据并在本次建设的平台上进行展示。 |
|  | 59 | 1.6可根据第三方的接口协议接入人脸门禁数据。 |
|  | 60 | 1.7可对门禁设备进行控制管理。 |
|  | 61 | 1.8不得采用平台跳转或单点登录的方式对第三方的门禁数据进行展示，需要获取到第三方的数据并在本次建设的平台上进行展示。 |
|  | 62 | 1.9可根据第三方的接口协议接入安检机、安检门、液探等设备数据，并在平台上可查看、展示数据。 |
|  | 63 | 1.10不得采用平台跳转或单点登录的方式对第三方的安检机、安检门的数据进行展示，需要获取到第三方的数据并在本次建设的平台上进行展示。 |
|  | 64 | （二）功能要求: |
|  | 65 | 1.1实现两院区统一管理、实现两院区信息共享。 |
|  | 66 | 1.2以航天城院区为主建设医院智能安防监管及分析平台，纳管航天城原有安防系统以及大差市安防系统。 |
|  | 67 | 1.3、实现监控的运维、分析、统计、监控设备接入总数量、在线设备数、离线设备数、在线率、设备分布统计等各类可视化展示数据。 |
|  | 68 | 三、品目3：三维建模及智慧安防数据驾驶舱 一套 |
|  | 69 | （一）技术参数： |
|  | 70 | 1、三维-事件工作台 |
|  | 71 | 1.1支持对场景中的事件通过关键字进行查询，支持联动告警视频画面、事件处理流程查看以及触发工单。 |
|  | 72 | 1.2支持视频、入侵报警、紧急报警以及设备设施等多种智能感知事件，同时支持组合事件。 |
|  | 73 | 1.3实时展示场景中设备关联的告警事件：事件名称、类型、联动抓拍图、时间等。 |
|  | 74 | 1.4支持在三维场景中产生时间的设备位置，实时展示告警事件标签，点击事件标签可以查看时间详情，支持联动附近视频画面预览。 |
|  | 75 | 1.5支持对三维场景中设备告警的弹窗进行开关控制。 |
|  | 76 | 1.6支持对于告警事件进行事件详情查看、事件研判、关联标签、关联预案、关联工单等处理。 |
|  | 77 | 1.7支持打开事件发生位置附近的视频画面，辅助事件研判。 |
|  | 78 | 1.8支持在事件处理过程中，查看事件的流程节点。 |
|  | 79 | 1.9要求支持在工作台页面管理页面添加、编辑、删除、导入工作台模板。 |
|  | 80 | 1.10要求支持配置工作台模板，可在可视化界面上自定义样式、布局、小部件等。 |
|  | 81 | 1.11要求支持在部件管理页面导入小部件至相关页面。 |
|  | 82 | 1.12要求支持展示园区总览数据 。 |
|  | 83 | 1.13要求支持在Web端通过拖、拉、拽的方式自定义门户界面。 |
|  | 84 | 2、三维引擎 |
|  | 85 | 2.1支持2个主题应用：安防管理、事件管理工作台。 |
|  | 86 | 2.2资源上图：支持拖拽设备资源上图，并支持对图上资源进行自定义框选批量预览；上图资源关联监控点、用于预览回放能力。 |
|  | 87 | 2.3支持不同资源图层的显示与隐藏；支持预置视角在三维地图上的切换。 |
|  | 88 | 2.4支持通过鼠标或键盘，控制三维场景模型中移动、旋转和缩放。 |
|  | 89 | 2.5支持对移动、旋转和缩放的速度进行无极调节。 |
|  | 90 | 2.6支持接入实时日期时间和天气系统，并进行实时展示。 |
|  | 91 | 2.7支持TOD天气模拟效果和24小时光照效果相结合展示。 |
|  | 92 | 2.8支持对三维场景的物理区域结构如：园区、楼栋、楼层、房间等，通过点击建筑标签或建筑本体实现模型逐级下钻。 |
|  | 93 | 2.9支持物理区域节点与平台安保区域树进行绑定并获取业务数据，实现业务分级管控，且支持一键解绑。 |
|  | 94 | ▲2.10联动医院报警事件展示报警详情，并实时定位到模型与实际发生报警的设备位置；（提供功能截图证明）。 |
|  | 95 | ▲2.11提供医院安防预警事件提醒及预警详情查看、转至处理流程或认为误报后进行关闭，支持警情快捷手动登记（提供功能截图证明）。 |
|  | 96 | 2.12支持双击修改模型物理节点的名称，以及对物理节点设置默认展示视角。 |
|  | 97 | 2.13支持配置模型物理节点在应用侧的显隐。 |
|  | 98 | 2.14支持选择室内图标穿透建筑展示或仅在室内模型展示。 |
|  | 99 | 2.15支持对图上资源进行框选、圈选、多边形批量选择，能对选择后的监控点进行批量预览。 |
|  | 100 | 2.16支持通过按钮或快捷键对画面进行一键截图，支持修改截图保存地址。 |
|  | 101 | 2.17支持常用的空间数据分析、处理：几何中心计算、缓冲区分析、几何图形之间的空间关系判定等。 |
|  | 102 | 2.18支持对点位数据进行空间聚合，包括设施设备空间聚合、感知数据空间聚合，满足园区设施设备点位数据的显示要求，可根据地图比例尺进行相应的聚合范围自动调整。 |
|  | 103 | 2.19支持基于三维应用的界面可视化自定义编排功能，三维场景中所展示的指标模块均可作为部件单独修改、搭建。支持部件的导入、导出、换分类、预览、更新、删除等功能，并可显示当前部件是否已被应用。支持通过可视化拖拽方式，将已有部件直接拖入到三维场景中，快速编排出看板所需数据指标图表。 |
|  | 104 | ▲2.20建模模型需支持常用经纬度数据的填充和设置，能够更加精确地展示设备点位在医院的位置（提供功能截图证明）。 |
|  | 105 | 2.21支持对点类型图层进行可视化渲染配置，包括配置图层模型的材质：反射、透明、高光、金属等，以及图层标签：标注、图标等。 |
|  | 106 | 2.22支持对线类型图层进行可视化渲染配置，包括基础线、流光线、拖尾线的渲染，图层标签：标注、图标等。 |
|  | 107 | 2.23可通过所见即所得的方式，对三维场景中的数据动效进行可视化渲染管理。 |
|  | 108 | 2.24通过接口可以控制视点的切换，对模型物体、设备进行定位，实现三维场景的切换、锁定到某个设备等功能。 |
|  | 109 | 2.25支持自定义配置三维场景的预置视角，从而实现视角快速跳转。 |
|  | 110 | 2.26支持视角一键复位。 |
|  | 111 | 2.27支持通过拖拽或手动输入坐标两种方式配置各模型节点的默认视角。 |
|  | 112 | 2.28支持路网数据绘制，提供路网绘制工具。 |
|  | 113 | 2.29支持路网数据导入。 |
|  | 114 | ▲2.30支持可以配置医院应急预案内容，且在三维模型上产生报警后，能够联动事件选择不同的预案流程，并展示在院区三维模型可视化看板中（提供功能截图证明）。 |
|  | 115 | 3、三维-安防管理应用 |
|  | 116 | 3.1以总览维度，展示安防告警总数，告警状态占比：已处理数量和占比、未处理数量和占比，告警分类占比和告警区域占比。 |
|  | 117 | 3.2支持对告警等级进行自定义，展示不同告警等级数量和占比。 |
|  | 118 | 3.3以日、周、月为维度进行不同告警等级分析，展示告警趋势 。 |
|  | 119 | 3.4以总览维度展示安防设备总数，以及设备状态占比：在线数量和占比、离线数量和占比。 |
|  | 120 | 3.5以设备类型维度，展示不同安防设备的状态占比。 |
|  | 121 | 3.6支持在三维场景模型中，点击监控点位查看实时视频和录像回放。 |
|  | 122 | 3.7支撑在三维场景模型中，点击需要预览的视频点位，打开附近的视频画面。 |
|  | 123 | 3.8支持三维场景模型中，自定义配置三维漫游路线以及关联的视频点位。 |
|  | 124 | 3.9支持选择一条绘制好的漫游路线，以第一人称自动在三维模型中漫游，到设备位置附近自动打开视频预览画面。 |
|  | 125 | 3.10支持以拖动或输入参数的方式配置路线上单个节点的漫游视角高度，支持使用shift键选择多个节点同时修改视角高度。 |
|  | 126 | 3.11支持编辑修改已绘路线上的节点高度，支持增加节点。 |
|  | 127 | 3.12支持三维场景场景模型中，绘制周界防区的三维区域，并配置防区的状态：布防状态、撤防状态。 |
|  | 128 | 3.13对场景中的人员进行防控，如果有人员闯入周界防区，进行实时告警并展示告警信息。 |
|  | 129 | 3.14支持AR点位上图，并能以画中画形式查看AR画面及AR标签信息。 |
|  | 130 | 3.15、支持按预置的AR轮巡方案进行视频轮巡。 |
|  | 131 | 3.16展示人员统计信息：今日总人数、员工人数及占比、访客人数及占比、近7天访客趋势。 |
|  | 132 | 3.17支持查看陌生人事件、黑名单或重点目标报警。 |
|  | 133 | 3.18展示场景中的陌生人和重点目标的抓拍事件：抓拍照片、抓拍设备、抓拍时间等。 |
|  | 134 | 3.19支撑对抓拍事件的人员搜索历史抓拍记录，并以抓拍设备位置信息为依据，在三维场景模型中，展示人员行走路线。 |
|  | 135 | 3.20在三维场景模型中，支持对选中门禁设备进行开、关、常开、常关控制，支持查看附近视频以做核实。 |
|  | 136 | 3.21支持以拖拽的方式将能耗用能设备快速上图，支持三维场景模型中已有设备模型绑定关联业务数据。 |
|  | 137 | 3.22以设备维度，在三维场景模型中展示用电、用水、用热等能耗设备状态和设备数据。 |
|  | 138 | 3.23以区域维度，在三维场景模型中展示不同区域用电、用水、用热的用能情况。 |
|  | 139 | 3.24以总览维度，展示场景中的消防设备、传感器、告警事件的数量。 |
|  | 140 | 3.25展示消防设备的运行状态：正常、故障，设备包括：火灾报警系统、电器火灾监控系统、可燃气体系统、消防水系统、充电桩系统、视频监控系统等。 |
|  | 141 | 3.26展示消防传感器设备的运行状态：正常、故障，传感器包括：可燃气报警器、烟感报警器、声光报警器、充电桩、温度传感器、水压传感器、电压探测器等。 |
|  | 142 | 4、三维建模（室外） |
|  | 143 | 4.1建筑精度：根据现场空间的CAD竣工图纸和外业采集的纹理信息精细建模，可真实并准确地反映物体的各部位几何特征、样式、高度、分布、位置、质地、色彩及纹理等，纹理贴图细节清晰，三维建模高度精度不低于模型自身高度的5％。建筑细部（如：屋顶结构，建筑转折面，建筑与地面交界的铺地、台阶、柱子、出入口等），以及建筑的附属元素（门厅、大门、围墙、花坛等）需做出；2、交通：道路主体、马路牙、路面标识等；水系：水体、岸、堤水中装饰等；植被：采用多片树模拟树种、低矮灌木等；其他附属物：路灯、指示牌、大型雕塑、其他造型结构等；地形参考三维室外人工建模的规格。 |
|  | 144 | 4.2纹理表现：实地采集纹理贴图，纹理表现的层数应与现状基本吻合、效果美观符合实际状况；对固有纹理进行贴图、非固有纹理采用纹理库纹理进行表现；镂空部分采用纹理表现。 |
|  | 145 | 4.3项目周边表达：项目范围之外200米以内建筑采用体块建模、不表现具体结构细节；地形只表现5、基本地块；道路只表现基本路面和大体行驶线；其他附属设施不表达。 |
|  | 146 | 4.5数据格式可输出：obj、fbx等常规数据格式。 |
|  | 147 | 5、三维建模（室内） |
|  | 148 | 5.1精度级别：三维精细框架模型以目标区域CAD格式的室内结构平面图、手动测量数据、设计效果图、现场拍摄的照片、视频等资料为准。真实、准确的反映室内的各空间几何特征、样式、高度、分布、位置、质地、色彩及纹理等。模型细部可根据实际情况进行取舍、取舍掉的细部结构可采用纹理进行辅助表现、纹理贴图要求细节清晰、高度参考立面图高度制作、无立面高度资料的统一参考住宅室内3米高度、公共建筑室内4米高度制作。墙体厚度无数据资料的，厚度参考24cm，柱子参考50*50cm。 |
|  | 149 | 6、三维渲染 |
|  | 150 | 6.1可通过所见即所得的方式，构建三维孪生场景。 |
|  | 151 | 6.2以树形大纲形式呈现三维场景内的对象结构，并可通过该大纲快速定位到相应的模型对象或组件。 |
|  | 152 | 6.3对物理结构树的编辑，可按照模型对象类型编辑为场景图层，如：地面、路网、建筑、楼层、房间等场景图层。 |
|  | 153 | 6.4所见即所得的方式对场景图层进行可视化渲染配置，包括配置图层模型的材质：反射、透明、高光、金属等，以及图层标签：标注、图标等。 |
|  | 154 | 6.5对树状层级结构的编辑，可按照模型物理结构编辑为区域树，形成物理结构树，如：xx院区、xx路、xx楼、xx层、xx房间、xx设备等，并和在三维应用中进行逐层显示或返回，如从厂区层级单击某车间进入该车间。 |
|  | 155 | 6.6可通过所见即所得的方式，对三维场景中的图层进行可视化渲染管理。 |
|  | 156 | 6.7在三维场景中，新建、修改、删除图层。 |
|  | 157 | 6.8图层OGC标准的空间数据的矢量几何图形模型，包含点(point)、复合点(multi-point)、线(linestring)、复合线(multi-linestring)、多边形(polygon)、复合多边形(multi-polygon)、多面体(polyhedron)。 |
|  | 158 | 6.9对点类型图层进行可视化渲染配置，包括配置图层模型的材质：反射、透明、高光、金属等，以及图层标签：标注、图标等。 |
|  | 159 | 6.10对线类型图层进行可视化渲染，包括基础线、流光线、拖尾线、蚂蚁线、引导线的渲染，图层标签：标注、图标等。 |
|  | 160 | 6.11对多边形类型图层进行可视化渲染配置，包括线型+填充的渲染，以及图层标签：标注、图标等。 |
|  | 161 | 6.12对多面体类型图层进行可视化渲染配置，包括多个多面体的渲染，以及图层标签：标注、图标等。 |
|  | 162 | 6.13可通过所见即所得的方式，对三维场景中的数据动效进行可视化渲染管理。 |
|  | 163 | 6.14热力图层，用于表现指标数据的活跃程度在三维空间中的分布情况，平面热力图、三维热力图，热力颜色梯度、模糊半径、热力影响半径、热力起伏的配置，动态刷新；适用于表现人员流动密度分布、温度分布。 |
|  | 164 | 6.15飞线图层，用于表现指标数据在三维场景中的空间拓扑联系和数据流动方向、数量，适用于表现销售分发网络、航班航线。 |
|  | 165 | 6.16在三维场景中，可以创建并管理视点，包括视点的序号、名称、角度等信息。 |
|  | 166 | 6.17通过视点可以快速切换至相应的区域。 |
|  | 167 | 6.18在应用运行中，通过sdk接口调用设置的视点。 |
|  | 168 | 6.19可通过所见即所得的方式，对三维场景中的天空环境进行渲染配置。 |
|  | 169 | 6.20天空环境包含天空盒和天气仿真，提升实景模式下的三维应用视觉效果，天空盒上传和配置背景颜色，天气仿真配置晴天、雨天、雪天、阴天。 |
|  | 170 | 6.21光照映射组件：将实时灯光烘焙到贴图上，开销和普通贴图开销一致。 |
|  | 171 | 6.22遮挡剔除组件：在视觉镜头看不到的MESH，将会被隐藏。 |
|  | 172 | 6.23多细节层次组件：多细节层次LOD技术指根据物体模型的节点在显示环境中所处的位置和重要度，决定物体渲染的资源分配，降低非重要物体的面数和细节度，从而获得高效率的渲染运算,可对精细化模型（行业标准中的LOD4级）进行效果充分展现。 |
|  | 173 | 6.24细小纹理映射组件:自动对较远的原始纹理贴图产生较小的分辨率纹理。 |
|  | 174 | 6.25镜头匹配阴影组件：镜头阴影矫正技术使用新的基于GPU多投影架构提供重多改进的像素着色性能。该功能提高了多分辨率阴影渲染能力，通过渲染最合适并接近镜头校正图像的表层，这些图像都会输出到头显上。这样避免了在图像被输出到显示端之前就应该被丢弃的一些本像素点的渲染。 |
|  | 175 | 6.26真实物理效果的材质渲染，与显示实际用料显示一致，实现最真实的材质还原。同时虚拟图像的每一个部分以更匹配高像素密度的镜头校正图像来被渲染。可以把单个画面分割成不同形状的几个分区，用不同的分辨率去渲染不同的分区，比如中间区域用高分辨率渲染，周围的区域用低一点的分辨率。而且这种分区的渲染不会额外占用计算资源。 |
|  | 176 | 6.27前台缓冲渲染组件：让 GPU 直接渲染前台缓冲区以降低延迟，实现远程三维渲染的能力。 |
|  | 177 | 6.28音频组件：音频组件用于创建和控制声音的实例。当仅靠粒子效果就能表现出天气的视觉效果时，可加入一个音频组件作为它的子 Actor，以播放天气的音频素材，天气的效果会更加逼真。 |
|  | 178 | 6.29物理组件：设置的属性包括跌落和行走摩擦的值、穿过空气、水和陆地的速度、浮力、重力因子以及可用在物理对象上的物理力。 实现数字孪生场景中的各种粒子效果动态控制和变化，包括不限于大小，颜色，密度，下降散开和反弹、接受和反射光线。 |
|  | 179 | 6.30天气组件：利用环境雾气技术用于创建雾化效果，如场景中的云或大气雾。该能力拥有几项可调整的设置，可以影响此效果在关卡中的生成方式。指数级高度雾在地图中较低的地方产生密度较大的雾，在较高的地方产生密度较小的雾。随着增加高度，雾会进行平滑的过渡，不会看到明显的切换效果。指数级高度雾还提供了两种雾颜色，一种颜色用于面向主定向光源（如果不存在则径直向上）的半球体，另一种颜色用于相反方向的半球体。 |
|  | 180 | 6.31资源优化组件：改进实时性能，消除隐藏表面和不必要细节的包壳和特征清除，以及将多个网格体及其材质合并为单一网格体和材质的代理几何体。 |
|  | 181 | 6.32虚拟纹理组件：将超大纹理分成小块并仅加载可见的图块，从而实现对这类纹理的。流送虚拟纹理处理使用来自磁盘上转换后纹理的纹素数据，减少用于光照贴图和精细的UDIM UV美术创建纹理的纹理内存开销。 |
|  | 182 | （二）功能要求 |
|  | 183 | 1.1三维场景浏览 整个医院范围，采用虚拟建模的方式，展示立体的、美观的医院虚拟三维场景，进行便捷浏览；可通过俯瞰、侧看、关注细部特征查看、旋转等方式来浏览医院的每个角落。 |
|  | 184 | 1.2空间数据与属性数据的对象化关联管理 医院数据生产时，根据应用需求，按照一定粒度来对象化管理空间数据；粒度细分到建筑-楼层-房间-设施，每个对象化的空间数据，都有唯一的区域号、类别号和编码号，并与各类属性数据进行关联，统一管理。 |
|  | 185 | 1.3漫游飞行 医院虚拟三维场景，可以通过设置好的路线进行漫游飞行，沿着预设的路线飞行，可以变换视角，如第一视角、暂停、停止等操作。 |
|  | 186 | 1.4快速定位 系统对常用的位置可以进行收藏，对收藏的位置通过鼠标点击，可以快速定位到相应位置。 |
|  | 187 | 1.5室内浏览 针对医院的建筑内部，进行精细三维建模，类真实虚拟化的展示建筑内部结构、内部场景、内部部件。包括对地下车库、停车位的内部场景。 |
|  | 188 | 1.6室内定位 三维场景包含了室内场景，对室内场景的指定查看。 |
|  | 189 | 1.7三维量测 系统包含的数据是地理空间数据，可以进行相应的距离、高度、面积的量测。 |
|  | 190 | 1.8摄像头空间管理 在三维场景中，对摄像机实际安装位置上，同样放置摄像机三维模型，按类型放置枪机、球机、半球机等的设备1:1比例模型，设置模型的名称、编码、高度、方向、预置位等位置属性，并根据方向角度自动生成摄像机视野方向。 |
|  | 191 | 1.9摄像头空间分布查看 三维场景中的摄像机模型，因为比较小，在整个场景中，难以查看，通过摄像头空间分布查看，可以对整个医院安装的摄像机空间位置一目了然，同时点击相应摄像机名称标记，快速切换到相应摄像机的实际视野。 |
|  | 192 | 1.10视频联动及视频操作 对三维场景中的摄像机，查看其预览、回放图像以及上墙功能，在地图上进行多选操作、框选操作，选择多个摄像机对象，对图像进行查看。 |
|  | 193 | 1.11视频巡逻 系统设置多个视频点的组合，形成视频巡逻路线。点击视频巡逻，可以以第一视角方式，按摄像机顺序行走并在摄像机位置上停留播放一定时间的视频预览，如30秒，预览结束后，关闭预览，继续巡逻。 |
|  | 194 | 1.12报警联动 系统对摄像机的报警及其他I/O类的报警，如消防的烟感、温感，能够快速定位到报警位置，同时查看管理的视频监控。 |
|  | 195 | 1.13 3D地图硬件加速 通过3D地图硬件加速技术，在浏览3D地图的同时，打开至少16路视频预览。 |
|  | 196 | 1.14地图追查 在管理范围内，当某件突发事件发生后，通过点击事件发生位置，能够快速直接分析出哪个视频监控能够预览到该位置；通过查看视频判断嫌疑人逃跑路线，通过勾画逃跑路线，能够快速直接分析出能够预览到该逃跑路线的所有视频，缩小视频查看的范围，提高事件处置的效率。 |
|  | 197 | 1.15视频与视频关联 通过在某个视频预览画面中添加预览范围内的其他相机标记，通过在视频预览中点击相机标记的方式，把各有关联的视频有效串联起来，使视频监控之间不孤立。 |
|  | 198 | 1.16视频增强应用 在视频预览中，经常会碰到预览画面中的道路、建筑及方向不了解的情况，特别是对于不熟悉的操作人，更是不容易从视频预览中判断情况；通过视频增强应用，通过文字、标记等方式，直接把相机视频预览的内容跟实际位置关联起来，对于视频监控起到直观的快速判断效果。 |
|  | 199 | 1.17视野同步 通过视野同步，把相机实时预览画面与3D地图中相机朝向完全一致，使预览画面内容和3D地图画面保持一致；通过预览画面能够判断出画面中的人、车的行为特性，增强在实际位置中的判断。 |
|  | 200 | 1.18重点位置多路视频同时关注 通过视频组合，对重点位置的多路视频，同时进行预览，达到对重点位置的有效监控和画面重构。 |
|  | 201 | 四、品目4：存储 6台 （核心产品） |
|  | 202 | （一）技术参数： |
|  | 203 | ▲1.1 ≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥1个512GB SSD，可以扩展到2个SSD作为缓盘，≥6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔1+1AC220V 电源。（提供证明截图） |
|  | 204 | 1.2 ≥2个千兆网口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口，可支持12GB SAS扩展口。 |
|  | 205 | 1.3每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 |
|  | 206 | 1.4可接入最大26T容量的SATA/SAS硬盘。 |
|  | 207 | 1.5支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘。 |
|  | 208 | 1.6支持 CMR或SMR硬盘。 |
|  | 209 | 1.7支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 |
|  | 210 | 1.8设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式。 |
|  | 211 | 1.9当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。 |
|  | 212 | 1.10支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 |
|  | 213 | 1.11支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 |
|  | 214 | 1.12具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 |
|  | 215 | 1.13整机存储容量≥384TB。 |
|  | 216 | 1.14支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插。 |
|  | 217 | 1.15应能接入并存储≥4096Mbps视频图像，同时转发≥4096Mbps的视频图像，同时下载≥4096Mbps的视频图像；同时回放≥1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行≥4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 |
|  | 218 | 1.16支持不低于≥2048MbpsMbps图片转发；支持不低于≥2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出。 |
|  | 219 | 1.17支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出。 |
|  | 220 | 1.18可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管。 |
|  | 221 | 1.19可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 |
|  | 222 | 1.20支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 |
|  | 223 | 1.21支持通过浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示。 |
|  | 224 | 1.22可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度。 |
|  | 225 | 1.23设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 |
|  | 226 | （二）功能要求: |
|  | 227 | ▲1.1存储配置要求： 机架式≥48盘位，1500Mbps接入带宽，≥48块8T企业级SATA硬盘，64位多核处理器，≥4GB缓存（可扩展至64GB），≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口，冗余电源，网络协议：RTSP/ONVIF/（GB/T28181）。（提供证明截图） |
|  | 228 | 1.2管理平台性能： 单个平台监控点数量：不小于1万 最大回放倍速：不小于16倍 门禁管理数量：不小于1万 报警主机管理数量：不小于100 防区管理数量：不小于1000 报警记录保存时长：不小于3年 报警设备管理数量：不小于500 报警记录最大保存量：不小于100万 报警记录保存时长：不小于3年 安检设备接入数量：不小于30 消防探测器接入数量：不小于5万 |
|  | 229 | 五、品目5：高清全彩球型监控 120台 |
|  | 230 | （一）技术参数： |
|  | 231 | 1.1≥400万像素。 |
|  | 232 | 1.2背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。 |
|  | 233 | 1.3宽动态适应不同场景。 |
|  | 234 | 1.4红外补光，补光距离≥30 m。 |
|  | 235 | 1.5≥1个内置麦克风。 |
|  | 236 | 1.6POE供电。 |
|  | 237 | 1.7不低于IP66防尘防水设计。 |
|  | 238 | 六、品目6：高清全彩枪型监控 20台 |
|  | 239 | （一）技术参数： |
|  | 240 | 1.1 ≥400万像素。 |
|  | 241 | 1.2背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。 |
|  | 242 | 1.3宽动态适应不同场景。 |
|  | 243 | 1.4红外补光，补光距离≥30 m。 |
|  | 244 | 1.5≥1个内置麦克风。 |
|  | 245 | 1.6 POE供电。 |
|  | 246 | 1.7不低于IP66防尘防水设计。 |
|  | 247 | 七、品目7：智能监控 10台 |
|  | 248 | （一）技术参数： |
|  | 249 | 1.1 ≥400万像素。 |
|  | 250 | 1.2 内置GPU芯片。 |
|  | 251 | 1.3 宽动态：≥120 Db。 |
|  | 252 | 1.4 电动变焦，光学变焦倍数不小于5倍。 |
|  | 253 | 1.5 传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS。 |
|  | 254 | 1.6 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 |
|  | 255 | 1.7 最大图像尺寸：2560 × 1440。 |
|  | 256 | 1.8补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |
|  | 257 | 1.9对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸。 |
|  | 258 | 1.10具备DC12 V电源输出，可以给外置拾音器供电。 |
|  | 259 | 1.11 ≥1路报警输入，≥1路报警输出。 |
|  | 260 | 1.12 ≥1路音频输入（Line in），≥1路音频输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器。 |
|  | 261 | 1.13 支持PoE供电。 |
|  | 262 | 1.15在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。 |
|  | 263 | 1.16不低于IP67防尘防水设计。 |
|  | 264 | 八、品目8：云台监控 2台 |
|  | 265 | （一）技术参数： |
|  | 266 | 1.1 ≥400万像素。 |
|  | 267 | 1.2传感器类型：不低于1/2.8＂ progressive scan CMOS。 |
|  | 268 | 1.3切换为人脸抓拍模式，同时抓拍≥5张人脸。 |
|  | 269 | 1.4夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备≥150m处的人体轮廓。 |
|  | 270 | 1.5设备在专用聚焦模式下具有≥3种聚焦功能。 |
|  | 271 | 1.6内置加热玻璃。 |
|  | 272 | 1.7 ≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 |
|  | 273 | 1.8三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。 |
|  | 274 | 1.93D数字降噪，支持真宽动态。 |
|  | 275 | 1.10定时任务，一键守望，一键巡航功能。 |
|  | 276 | 1.11 ≥1路报警输出，≥1路报警输入。 |
|  | 277 | 1.12 ≥1路音频输入，≥1路音频输出。 |
|  | 278 | 1.13 不低于IP66防尘防水设计，抗干扰能力强，适用于电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 |
|  | 279 | 九、品目9：视频管理软硬一体机 1台 |
|  | 280 | （一）技术参数： |
|  | 281 | 1.1 CPU：≥2颗处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz。 |
|  | 282 | 1.2内存：≥128G DDR4，≥8个内存插槽；内存频率≥2666HZ。 |
|  | 283 | 1.3硬盘：实际配置≥2T，SAS盘。 |
|  | 284 | 1.4显卡：集成显示控制器，≥32MB显存。 |
|  | 285 | 1.5散热：≥4个智能冗余风扇。 |
|  | 286 | 1.6网口：≥4个千兆电口≥.4个万兆光口。 |
|  | 287 | 1.7其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口；≥3个USB 3.0接口；≥1个内置RS232；≥1个VGA接口。 |
|  | 288 | 1.8 200-240V/50Hz，支持AC/HVDC。 |
|  | 289 | 十、品目10：智能分析软硬一体机 1台 |
|  | 290 | （一）技术参数： |
|  | 291 | 1.1标准机架式服务器机箱，带滑轨。 |
|  | 292 | 1.2 ≥16盘位，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，前置硬盘热插拔。 |
|  | 293 | 1.3具有≥2个HDMI 接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45网络接口、≥4个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，≥4个10M/100M/1000Mbps网口。 |
|  | 294 | 1.4 GPU数量：≥8颗。 |
|  | 295 | 1.5输入带宽：≥512Mbps。 |
|  | 296 | 1.6输出带宽：≥256Mbps。 |
|  | 297 | 1.7解码能力：最大20×1080P。 |
|  | 298 | 1.8 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，全局热备盘。 |
|  | 299 | 1.9目标抓拍、比对报警；以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 |
|  | 300 | 1.10目标抓拍：≥64路视频流（2MP）；目标比对：≥128路图片流；建模能力：人脸库建模速度不低于500张/秒。 |
|  | 301 | 十一、品目11：消防信息传输接口 5台 |
|  | 302 | （一）技术参数： |
|  | 303 | 1.1对接消防主机，传输消防事件数据。 |
|  | 304 | 1.2向管理平台上传人工火灾报警信息 。 |
|  | 305 | 1.3断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。 |
|  | 306 | 1.4值班查岗功能。 |
|  | 307 | 1.5 ≥1路开关量输入，≥2路常开输出。 |
|  | 308 | 1.6 ≥1 个以太网接口，能够对目标 IP、目标机号、本机机号设置。 |
|  | 309 | 1.8存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。 |
|  | 310 | 1.9提供实时时钟。 |
|  | 311 | 1.10蓄电池备用供电（待机24小时以上）。 |
|  | 312 | 十二、品目12：监控施工配套 1批 |
|  | 313 | （一）技术参数： |
|  | 314 | 1.1安装支架及立杆 室内摄像机的安装固定，吸顶安装无需支架，安装高度不低于2.5m。 安装在室外的摄像机，当可借助建筑物附着安装时，选用相应的安装支架来安装；若无合适的建筑物供附着安装，则需要选用视频监控专用立杆，安装高度应不低于3.5m。 |
|  | 315 | 1.2室外机箱 室外摄像机的供电、信号等需要在室外进行汇集，需用专用的防水箱进行端接。端接箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。 |
|  | 316 | 1.3防雷接地 对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。 |
|  | 317 | 1.4前端供电 系统设备高清摄像机、智能摄像机采用POE供电，需要配套POE接入交换机；云台摄像采用集中供电。 |
|  | 318 | 1.5线缆 前端网络摄像机采用网线的方式接入，对于近距离传输(100米以内)，直接通过网线连接到接入交换机；对于远距离传输，通过网线先接入光纤收发器。当使用防雷设备时，需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。 |
|  | 319 | 十三、接口及数据要求 |
|  | 320 | 1.免费系统升级，根据甲方需求免费与我院所有信息系统及设备双向对接，如产生第三方软件接口、硬件、人工及相关配件耗材等一切费用均由乙方承担。 |
|  | 321 | 2、设备具有时间同步功能机制。 |
|  | 322 | 十四、服务要求（产品伴随的服务或者配套建设要求或应当履行的相关义务）详见合同 |