采购需求

- 一、交货期及质保期

- 1.交货期：自合同签订之日起50个日历日完成供货、安装、调试并正常运行。
2.质保期：一年

- 3.质量要求：达到行业质量验收标准。

二、技术参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 6米 | 套 | 16 | 路灯参数： 1、符合国标GB7000.203-2013灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具。 2、符合国标GB7000.1-2015灯具第1部分：一般要求与试验。 3、路灯灯头功率≥30W。 4、路灯灯头防护等级不低于于IP65。 5、路灯灯头绝缘电阻>2000MΩ。 6、采用锂电池，容量≥48Ah；太阳板功率≥90W。 7、6米太阳能路灯：灯杆顶部直径≥60mm，底部直径≥140mm，壁厚≥2.5mm。 8、8米太阳能路灯：灯杆顶部直径≥60mm，底部直径≥145mm，壁厚≥2.5mm。 9、铁灯杆采用镀锌喷塑工艺，底部为蓝色或绿色，中部和上部为白色。 10、防水标准：≥IP65，防雷、抗风等级≥10级。 |
| 2 | 太阳能路灯8米 | 套 | 4 |  |
| 3 | 防雨防寒加厚帐篷 | 个 | 10 | - 外帐尺寸（cm）：≥210*210*140； - 内帐尺寸（cm）：≥200*200*120 - 包装尺寸（cm）：≥80*15*15 - 帐篷面料：210D牛津布 PU2000mm 涂银UPF50+ - 帐底面料：210D牛津布 PU2000mm - 支架：≥7.9mm弹压玻纤杆自动支架 - 重量：≥4kg - 门厅杆：铁门厅杆≥Φ1.6cm/2节*2 高≥135cm - 配件：不限于铁地钉、撑杆、防风绳等 |
| 4 | 野外应急电源 | 套 | 5 | ▲单相额定输出≥2.5KVA 最大输出≥2.8KVA，功率因数 1 电机类型多级旋转磁极式 额定电压≥220V 额定电流≥11.4A 频率≥50Hz 发动机类型：四冲程空冷OHV； ▲排量≥170CC； ▲发动机功率：≥3.3/3600（KW/rpm)； 启动方式：手起动； 油箱容积：≥11L； ▲燃料种类：汽油。 移动方式：手抬便携式。 |
| 5 | 巡护数据野外采集设备 （政府采购节能强制） | 套 | 40 | 操作系统:Android10及以上 CPU:≥8核2.0GHz 内存:≥6GB+ 128GB 卫星通信:支持北斗三号短报（卡需使用方办理） 屏幕尺寸:≥5.5英寸 分辨率:≥1920*1080 |
| 6 | 巡护数据存储设备 | 个 | 10 | 外壳材质：不限于塑料 移动固态硬盘 内存：≥4TB 指示灯：有指示灯 支持系统：支持win7；win8；Win10；MAC 电源类型：支持USB3.1 |
| 7 | 资源管护站专用打印机 （政府采购节能强制） | 套 | 8 | 不限于A4 黑白打印机 黑白激光打印机≥30页/分钟（打印复印一体） 自动双面 有线网络 |
| 8 | 资源管护站彩色打印机 （政府采购节能强制） | 套 | 2 | ≥35页ADF输搞器 ≥100页出意纸盒 平板式扫描 内置无线直连 LCD屏幕 ≤12秒首页输出时间 A4打印速度 ≥16页/分 ≥150页进纸盒 抽屉式碳粉仓 |
| 9 | 资源管护数据处理专用设备（政府采购节能强制） | 台 | 10 | 国产化安可系统电脑,安全可靠。 CPU≥8核 内存≥16GB 硬盘≥512GB 显示器≥23英寸大屏窄边屏 键鼠套装 |
| 10 | 森林管护 记录仪 | 台 | 20 | 产品类型 执法记录仪 拍摄角度≥120°； 产品功能支持超高清摄录，红外夜视 录像功能支持； 夜视功能：模式自动切换或录像拍照中自动切换；≥5米范围内应能看清当事人面部特征，≥10米范围可见人体轮廓，在3m距离处光线能覆盖70%有效面积。 屏幕尺寸≥2.0英寸； 录像分辨率：≥848*480,1280*720,2304*1296,192.. 屏幕类型不限于TFT高清显示屏； 视频帧率≥30fps,60fps； 系统内存≥32GB ； 待机时间续航≥4小时； 防护等级：≥IP68； 自由跌落：设备的裸机跌落高度达到2000mm，6个面各跌落6次，共36次，数据不应丢失。 产品颜色黑色。 |
| 11 | 资源管护 巡护包 | 套 | 100 | 户外巡护包，高度≥650MM,宽度≥450MM, 厚度≥350MM,容积≥80L，预算500元。内含急救包，多功能铲，救生绳，户外手杖，望远镜，户外水壶，户外煤气灶。 急救包，伤口处理/应急救援 多功能兵工铲/刨/劈/锯，全长：≥41cm，铲面长：≥12.5cm，铲面宽 ≥9.5cm，镐长≥11cm，手柄长：≥28CM 净重： 约400g左右。每单个铲配有便携式迷彩或黑色或绿色牛津布袋套；可挂腰上，可以折叠，手柄可横可竖。 钢丝内芯救生绳：≥8MM钢丝内芯，≥10M带双沟。 户外手杖，碳纤维，展开≥120CM 。 望远镜，≥8X高清倍率。 户外水壶，保温≥72小时 户外煤气灶：≥2.9KV火力，便携收纳.电子点火（含气瓶）。 |
| 12 | 卫星移动终端 | 台 | 5 | - 支持天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据功能； 2.具备北斗和GPS定位功能； 3.冷启动时间≤60s，热启动时间≤8S； 4.定位精度：水平≤10米（95%），高度≤10米（95%）； 5.全网通地面移动网络； - 6.卫星网络业务速率: - 话音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps 数据：1.2kbps～9.6kbps 7.地面网络制式: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 - LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 - WCDMA: B1 /B8 - GSM:900/1800MHz - CDMA:BC0 8.CPU：≥四核A53 2.0GHz； 9.Android 11及以上操作系统; 10.可支持VoLTE； 11.可支持VoLTE漫游LTE语音方案； 12.标准耳机接口 - 13.数据接口：USB2.0及以上； 14.支持WiFi：2.4&5GHz，802.11 a/b/g/n/ac； 15.支持蓝牙：2.1EDR/3.0HS/4.2LE/5.0LE； 16.SIM卡：双卡nano SIM卡 17.运行内存：≥2GB RAM； 18.机身内存：≥16GB ROM； 19.可支持64G TF卡扩展； - 20.≥3吋显示屏； - ▲电容触摸屏，多点触控，触控点≥10点； - 屏幕分辨率：≥480*800； - ▲摄像头： 前摄≥800万像素；后摄≥800万像素 自动对焦，带闪光灯； - 光/距离传感器、重力/加速度传感器、地磁传感器、陀螺仪； - 电池：锂电池； - 待机时间：≥160小时； - 工作时间：≥10小时； - 支持快速拆卸更换电池； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 储存温度：-40℃～+70℃； - 防护等级：IP68 - 抗1.5米硬面防跌落 |