西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目

公开招标文件

项目编号：DRZB2024-ZC-135

合同包号： 合同包1

采 购 人： 西安市污水处理管理中心

陕西德仁招标有限公司

二〇二四年九月

目   录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知及前附表	- 6 -

一、总  则	- 13 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件的编制	- 15 -

四、投标文件的递交	- 17 -

五、开标与评标	- 18 -

六、定标及中标通知与签约	- 20 -

七、质疑与投诉	- 22 -

第三章  评审办法及标准	- 25 -

第四章  商务及合同主要条款	- 34 -

第五章  招标内容及要求	- 54 -

第六章  投标文件格式	- 57 -

一、投标函	- 59 -

二、法定代表人身份证明	- 60 -

三、法人授权委托书	- 61 -

四、开标一览表	- 62 -

五、业绩统计表	- 64 -

六、技术组织方案	- 65 -

七、商务和技术偏离说明	- 70 -

八、资格证明文件	- 71 -

- 第一章  招标公告

西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目招标公告

###### 项目概况

西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2024年10月10日09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：DRZB2024-ZC-135

项目名称：西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目

采购方式：公开招标

预算金额：4870000.00元

采购需求：

合同包1(西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目):

合同包预算金额：4870000.00元

合同包最高限价：4870000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 污水治理及其再生利用服务 | 4870000.00 | 1(项) | 详见采购文件 | 4870000.00 | 4870000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2024年11月1日至2025年10月31日

本合同包不接受联合体投标

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（6）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；（7）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（8）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（10）《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（11）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（13）其他需要落实的政府采购政策。注：若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；（2）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（3）投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系（不得与参加本项目的其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系），②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；（4）投标人须提供中小企业声明函。

#### 三、获取招标文件

时间： 2024年9月18日 至 2024年9月24日 ，每天上午00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：线上获取

售价：免费

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2024年10月10日09时30分 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

- 1、本项目为专门面向中小企业采购；

- 2、供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 3、供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读 【全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的 《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。

- 4、办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

- 5、供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动；

- 6、制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网〗、【全国公区资源交易平台（陕西省·西安市）〗上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

- 7、本项目采用“不见面开标”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

- 8、因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

- 9、本项目中标人须在领取中标通知书时提供纸质投标文件一套正本及二套副本交由采购代理机构备案，该文件须与线上电子投标文件完全一致。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安市污水处理管理中心

地址：西安市未央区凤城八路109号

联系方式：029-86785727

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西德仁招标有限公司

地址：西安市唐延路37号class公馆B栋1103室

联系方式：029-85565073

###### 3.项目联系方式

项目联系人：贺培文、韩钊、张海燕

电话：029-85565073

- 第二章  投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 款号 | 条款内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：西安市污水处理管理中心 地 址：西安市未央区凤城八路109号 联系人：张老师 电 话：029-86785727 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西德仁招标有限公司 地 址：西安市唐延路37号class公馆B栋1103室 联系人：贺培文、韩钊、张海燕 电 话：029-85565073 邮 箱：1172109359@qq.com |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 | 487万元 |
| 5 | 公告媒体 | 陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市) |
| 6 | 是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 7 | 项目属性 | 服务 |
| 8 | 采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |
| 9 | 质量标准 | 合格 |
| 10 | 服务期 | 2024年11月1日至2025年10月31日 |
| 11 | 分包/转包 | 本项目不允许分包或转包 |
| 12 | 采购内容 | 具体内容详见第五章 |
| 13 | 采购资金的支付方式和时间 | 1.结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，投标人必须开具与合同金额相应的发票给采购人。 2.付款方式：本项目分两次付款，2024年12月5日前合同预付款比例不得低于合同价款的40%，2025年11月10日前按照合同履约的情况下支付合同剩余价款。 |
| 14 | 投标人资格证明资料 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件，提供以下文件： 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身证）； 2、财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 3、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 4、社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。 5、书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和 专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 6、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； （2）特定资格条件： 1、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明；授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证； 2、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； - 3、投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系（不得与参加本项目的其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系），②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； - 4、投标人须提供中小企业声明函。 备注： ①以上资格证明文件投标人必须完全提供，复印件胶装在投标文件中并加盖投标人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺项或未按要求响应的视为无效投标； ②分支机构参与投标时，须提供分支机构的资格要求证明文件； 投标文件中应附法人（非负责人）出具的法定代表人授权委托书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参加本项目投标； ③事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 现场考察 | 自行前往 |
| 17 | 投标人询问 | 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内书面答复。 |
| 18 | 投标人质疑 | 已经购买采购文件的投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的书面质疑。采购人或采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。 |
| 19 | 报价要求 | 投标报价 1）报价应包含完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用； 2）投标人必须对所投项目全部内容进行完整报价，并列出明细及价格组成。采购人不接受（将拒绝）只对项目部分内容进行报价的投标。 |
| 20 | 是否允许备选方案 | 否 |
| 21 | 投标保证金 | 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617 号文），本次项目无需缴纳投标保证金。 |
| 22 | 履约保证金 | / |
| 23 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起） |
| 24 | 投标文件 | （1）本项目采用不见面开标，各供应商不用提交纸质版投标文件。按投标须知规定上传电子文件。 （2）本项目中标供应商须在领取中标通知书时提供纸质投标文件一套正本及二套副本交由采购代理机构备案，该文件须与线上电子投标文件完全一致。 |
| 25 | 评标方法 | 综合评分法（详见第三章评审办法） |
| 26 | 签字盖章要求 | 投标文件中要求盖章签字的地方，均应按文件要求签字或盖章； |
| 27 | 投标文件递交地点和时间 | 投标截止时间： 2024年10月10日09时30分 递交地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 |
| 28 | 开标时间 和地点 | 开标时间： 2024年10月10日09时30分 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅 |
| 29 | 评标委员会 | 由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人。 采购人代表1人，专家4人，专家从专家库随机抽取 |
| 30 | 是否收取授权评标委员会直接确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人 |
| 31 | 中小企业信用融资 | 1、陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15 号 - 2、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），具体情况，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”查看详情。 （http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。 |
| 32 | 信用 查询 | 投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，查询节点应在采购文件发售期至投标截止时间之间。（投标人可将“信用中国”网站“中国政府采购网”网页查询截图加盖投标人公章附在响应文件中，采购人、采购代理机构有权对各投标人信用记录情况进行甄别查询，并对查询结果予以截图留存，企业信用记录以现场甄别查询结果为准。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构即视为无效投标） |
| 33 | 投标人失信行为 | 投标人有《陕西省政府采购领域投标人违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 中标人在领取《中标通知书》之前，向采购代理机构一次付清招标代理服务费。代理服务费参照发改办价格〔2015〕299号、国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。 银行户名：陕西德仁招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安城南支行 账 号：1299 0904 6810 901 联系人：苏会计 联系电话：029-89185132 |
| 35 | 市财函〔2021〕431号 | 根据西安市财政局（市财函〔2021〕431号）文件要求： 供应商登记免费领取采购文件的，如不参加项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构，否则，采购代理机构，可以向财政部门反应情况并提供相应的佐证。供应商一年累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
| 36 | 特别说明 | （1）供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读 【全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的 《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。 （2）办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1 （3）供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动； （4）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。 （5）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网〗、【全国公区资源交易平台（陕西省·西安市）〗上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 （6）本项目采用“不见面开标”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。 （7）因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。 |

注：投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。

- 一、总  则

1.采购人和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.采购代理机构及合格的投标人

2.1 采购代理机构

实施本次招标的采购代理机构为陕西德仁招标有限公司。陕西德仁招标有限公司是陕西省财政厅备案的政府采购代理机构。

2.2合格的投标人：

2.2.1具备下列条件，方为合格的投标人

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件及根据本次采购项目的特殊要求，规定的投标人特殊条件（见投标人须知前附表）。

2.2.2投标人不得直接与招标采购单位（包括采购代理机构、采购人及用户）有任何关联（关联认定标准为：直接控股、管理关系、法人代表为同一人），亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.2.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.2.5联合体投标

如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

2.2.6投标人必须在采购代理机构购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.投标货物和服务的合格性和合法性

3.1投标货物和服务应满足招标文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.费用承担

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

6.现场踏勘

6.1本项目是否组织现场踏勘见投标须知前附表。

6.2投标人应按投标须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行踏勘。投标人未在指定时间进行踏勘的，其踏勘将被拒绝。

6.3踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.4采购人不对投标人据现场踏勘而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.招标过程的监督和管理

7.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件组成：根据本项目的特点和实际需求编制，包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 评审办法及标准

第四章 商务及合同主要条款

第五章 招标内容及要求

第六章 投标文件格式

8.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

8.3投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

8.4本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

9.招标文件的质疑答复

9.1 已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

9.2对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

9.3投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.招标文件的澄清修改

10.1任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在购买招标文件后规定时间内以书 面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.3招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该 通知后应立即以传真的形式予以确认。为使投标人在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟投标截止日期，并以书面形式通知所有已购买招标文件的投标人。

10.4招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束 力。

- 三、投标文件的编制

11.投标语言和投标货币

11.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。

13.投标文件格式

13.1投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

13.2投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效投标处理。

14.投标报价和投标方案要求

14.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

14.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

14.3 凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行投标总报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价，包括但不限于所有工作内容、验收费用等），若报价时未报或未在响应文件中予以说明，采购人将认为这些费用投标人已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。投标人按上述 14.2 款要求填写“分项报价表 ”只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

14.4如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

14.5本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

15.证明投标人合格和资格的文件

15.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标按照无效投标处理。

15.2投标人还应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，提交其他的证明其能力、信誉、业绩等的证明文件。

15.3如果“投标人须知前附表”有要求，投标人还应按照要求提交证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其投标按照无效投标处理。

16.证明货物或服务的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应在投标文件中提交证明其所提供的货物或服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格、或与招标文件要求有重大偏离、或不符合国家法律法规、行业管理部门要求的投标将按无效投标处理。

16.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物或服务合格性证明文件（见“投标人须知前附表”）；

2）逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物或服务对招标的技术是否做出了实质性响应并提供支持文件；

3）货物技术参数或服务内容、实施方案的详细说明。

17.投标保证金

根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617 号文），本次项目无需缴纳投标保证金。

18.投标有效期

投标有效期90个日历天（从投标截止之日算起）。投标有效期不满足招标文件要求的投标，将被视为非实质性响应性投标而予以拒绝，将按无效投标处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构不退还投标保证金。

19.投标文件的式样和签署

19.1 投标文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的，将会被认定为无效响应。

19.2 除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由签署投标文件的授权代表在修改处签字确认。

- 四、投标文件的递交

20.投标文件递交（不见面开标）

20.1 本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载操作手册,并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交加密版电子投标文件。

20.2 建议供应商在开标前 1 小时内用制作投标文件的 CA 锁登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟开始签到），及时关注右侧公告及互动栏目信息，并做出响应。

20.3 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器建议使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

21．投标截止时间

21.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的投标截止时间之前上传至系统中。

22.2 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

23.3 招标文件规定的投标截止时间之后递交的任何投标文件将拒绝接收。

22．投标文件的修改与撤回

22.1 供应商在递交投标文件后，在规定的截止时间之前，可以在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）撤回已提交的投标文件，并重新上传修改后的投标文件。

22.2 供应商对投标文件的补充修改，应按照招标文件的规定提交。其送达（上传）时间不得迟于投标截止时间。

- 五、开标与评标

23. 开标

23.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间接受供应商上传的投标文件。

23.2 开标时，供应商在规定的时间内完成投标文件解密工作，现场宣读投标报价表的内容并做记录。如因供应商自身原因造成电子投标文件在规定的时间（60 分钟）内无法解密的，投标文件将会被认定为无效投标文件。

23.3 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按招标文件的规定在开标时宣读的全部内容。与会的供应商法定代表人（或负责人）或其委托代理人如对开标记录有异议应在不见面开标系统中现场提出，如未提出视为无异议。供应商未参与不见面开标的，视同认可开标结果。

24．评标组织及评标原则

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中采购人代表须持有评审授权书。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

24.3在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

25．评标过程的保密

25.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

25.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

26．评标方法

26.1 综合评分法：即投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分由高到低顺序推荐中标候选人（本项目不保证最低价中标），具体评分办法见招标文件第五章评标办法。

26.2评标委员会各评委独立评分，按评标后综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选单位。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得分，按技术得分高者排在前。

26.3评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废， 不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“ 四舍五入 ”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

- 27.评标程序

- 按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

- 六、定标及中标通知与签约

28．定标

28.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人。

28.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

28.3采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

28.4采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

28.5中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29．中标通知

29.1中标人确定之后，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.中标合同的签订

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2中标通知书发出30天内，如果中标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其中标资格。

30.3中标人如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在中标投标人之后第一位的中标人签订采购合同。

30.4采购人自政府采购合同签订之日起二个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31．招标代理服务费

31.1中标人应在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

31.2中标人在领取《中标通知书》之前，向采购代理机构一次付清招标代理服务费。招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定收取。

银行户名：陕西德仁招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安城南支行

账    号：1299 0904 6810 901

联系人：苏会计

联系电话：029-89185132

32.废标与采购方式的变更

32.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构进行沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

32.2根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

32.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 七、质疑与投诉

33.质疑、投诉

33.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。

33.2 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1） 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；

（2） 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3） 未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

33.5投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

接收质疑函的方式：书面形式；

联系部门：陕西德仁招标有限公司；

联系人：贺培文、韩钊、张海燕

联系电话：029-85565073

通讯地址：西安市唐延路37号class公馆B栋1103室。

33.5 《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm自行下载。

33.6对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物 和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉 办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

33.7对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

34.其他规定。

34.1发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

34.2投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

35.未尽事宜

35.1其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

36.文件解释权：本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

1．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购服务和服务招标投标管理办法》等有关规定，本次评标采用综合评分法即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一标准）

2．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（2）对所有提投标文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

（3）按投标文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对投标单位的价格分等客观评分项的评分应当一致；

（4）要求投标单位对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）要依法独立评审，按照投标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选投标单位名单，对评审意见承担个人责任；

（6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8）配合财政部门的投诉处理工作；

（9）配合采购人、采购代理机构答复投标单位提出的质疑。

3.义务及监管制度：

- 评标委员会在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；

- 评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通 等违法行为；

- 维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

- 参加由财政部门组织的专题学习、培训；

- 法律、法规规定的其他义务；

- 评标委员会遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

4、投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）法律、法规规定的其它情形。

5.评标程序

按照投标文件初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

5.1投标文件资格性审查

开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查，以确保投标人是否具备相应资格（审查内容详见投标人须知前附表），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

5.2符合性审查

5.2.1评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行初步审查，以确定其是否对投标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。初步审查按下表进行：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称和公章、营业执照一致 |
| 2 | 投标报价 | 完整无缺项，无选择性报价 |
| 3 | 投标文件的有效期 | 自开标之日起不少于90个日历日 |
| 4 | 投标文件签字、盖章 | 投标文件的签字盖章合格有效； |
| 5 | 服务期 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 付款方式 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应投标文件。

6.出现下列情况之一者（但不限于），评标委员会应按无效投标文件处理：

6.1投标单位的投标报价超过采购预算的；

6.2投标单位未经过正常渠道购买招标文件，或投标单位名称与购买招标文件时登记的投标单位名称不符的；

6.3投标单位不具备资格条件的；

6.4实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：服务期、付款方式、主要技术指标等）；

6.5投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

6.6投标人未按招标文件要求签字、加盖公章的；

6.7投标文件有涂改，涂改处未按招标文件要求签字的；

6.8无投标有效期或有效期不符合招标文件要求的；

6.9投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

6.10提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

6.11投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

6.12投标单位前期参与了本次项目方案设计的；

6.13在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

6.14投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内无法提供有效书面证明；

6.15报价子目出现漏项或报价数量与招标文件要求不符的；

6.16投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

6.17提供虚假技术参数；

6.18投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

6.19不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

7.投标文件澄清

7.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

7.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

8.比较与评价

8.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.2投标单位对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。投标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

（1）开标一览表(报价表)内容与投标文件中响应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；

（6）多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

（7）文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

8.3评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.4对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

8.5如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将作为无效标处理，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

9、推荐中标候选人名单：

9.1 汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

9.2 按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则取投标报价较低的优先；投标报价也相同时，则取投标文件中技术部分得分较高的优先。

10.评审方法及内容

10.1采用综合评分法

10.2评审指标分值构成（总计100分）

| 评分项 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为10分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。 |  | 10分 |
| 技术 部分 （50分） | 运营管理方案 | 根据提供的除臭系统运营管理方案，内容全面详细、安全可靠；方案合理可行，考虑充分，完全满足项目采购需求的计10-15分；方案合理，可行性欠缺，仅满足项目采购需求的计5-10分；方案不全，不便于操作的计0-5分，未提供的不计分。 | 15分 |
|  | 技术保证措施 | 对完成本项目服务的技术保证措施进行评审：对臭气处理工艺、臭气达标排放的技术要点、技术保证措施进行详细阐述，内容全面详细、安全可靠，合理可行，完全满足项目采购需求的计10-15分；方案合理，可行性欠缺，仅满足项目采购需求的计5-10分；方案不全，不便于操作的计0-5分，未提供的不计分。 | 15分 |
|  | 维修保养方案 | 对除臭系统设备设施维修养护方案，内容全面详细、安全可靠；方案合理可行，考虑充分，完全满足项目采购需求的计7-10分；方案合理，可行性欠缺，仅满足项目采购需求的计4-7分；方案不全，不便于操作的计0-4分，未提供的不计分。 | 10分 |
|  | 安全运行保证措施 | 对项目安全运行保证措施方案，内容全面详细、安全可靠，方案合理可行，考虑充分，完全满足项目采购需求的计7-10分；方案合理，可行性欠缺，仅满足项目采购需求的计4-7分；方案不全，不便于操作的计0-4分，未提供的不计分。 | 10分 |
|  | 本地化服务 | 具有良好的本地化服务能力，在项目所在地设有售后服务机构或特约服务站点或承诺在中标后设置本地服务机构的，提供相关证明材料或承诺函；根据证明材料或承诺函计0-5分。 | 5分 |
| 商务 部分 （40分） | 认证证书 | 具有ISO“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“质量管理体系认证”的，每具有一个得1分，本项最高得3分。 | 3分 |
|  | 项目团队 | （1）供应商组织机构健全、人员配备合理、管理制度完善，符合国家和行业标准要求。根据证明材料计0-5分。 （2）运行人员持有特种设备安全管理和作业人员证得1分，本项最高的2分。 （3）运行人员持有特种作业操作证（低压电工作业、高处作业、焊接与热切割作业等与项目实施相关专业），每提供1个计1分，本项最高的10分。 注：1.以上人员若一人具有多个资格证，可重复加分；2.供应商须提供证明上述人员为本单位人员的证明材料（近6个月社保缴纳证明），不提供不计分。 | 17分 |
|  | 同类业绩 | 2021年1月1日至今承担过已完成的同等规模业绩，提供合同复印件及验收报告加盖公章，每提供1个业绩，计5分，满分15分。 注：同等规模业绩是指承担处理能力10万吨/日及以上的污水厂（站）项目运营或处理能力10万吨/日及以上的污水厂（站）除臭项目运营业绩。 | 15分 |
| 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3、若出现综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列名次；得分且报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4、各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

11、需要落实的政府采购政策

11.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

11.2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

11.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性 单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》 原件。未提供上述声明函原件，则投标文件无效。

11.4、根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

11.5、根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

11.6、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

11.7、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

11.8、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

11.9、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

11.10、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

11.11、 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自2021 年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

11.12、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

# 第四章  商务及合同主要条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：西安市污水处理管理中心 地 址：西安市凤城八路109号 |
| 2 | 项目名称： 西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目 资金来源：财政拨款 |
| 3 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 服务期:2024年11月1日至2025年10月31日 |
| 5 | 1.合同总价即成交价，中标人应在投标报价中标明完成本次投标所有费用。 2.付款方式和程序： （1）由采购人负责结算，银行转账 。 （2）付款方式：本项目分两次付款，2024年12月5日前合同预付款比例不得低于合同价款的40%，2025年11月10日前按照合同履约的情况下支付合同剩余价款。 |
| 6 | 日常运维： 1.供应商须安排专人负责除臭加盖项目的日常巡检、运行维护，保证设备设施连续稳定运行。 2.供应商应定时巡视除臭系统设备设施，如实填写除臭系统运行记录表。 3.供应商依据设备厂家维护手册等资料定期开展除臭系统设备设施的维护保养，如发现设备故障，应第一时间查找故障原因，进行维修，对故障配件进行更换。 4.供应商应定期清洁除臭盖板，保证除臭盖板外观整洁。 5.供应商应定期对除臭加盖设备做基础维护，如刷漆、防腐等。 6.供应商应每季度自行或委托有资质的第三方化验检测机构，对除臭系统排放的硫化氢、氨气、臭气浓度进行检测，并出具检测报告。 7.供应商应保证除臭设备设施的安全运行。 8.该项目无专用供电电源点及水源，供应商须按照商业模式与西安市第一、第二污水处理厂二期洽谈解决本项目运行所需的水、电事项。 9、在设备报废年限内，供应商因对设备进行基础的养护，以维持其正常运转，因使用不当或者未按要求使用产生的损坏（非设备质量原因），供应商自行出资维修。 |
| 7 | 专业人员要求： 1.供应商应提供专职服务于本项目的管理、维修及运行人员。 2.供应商指派的技术人员应具有较强的环保（水处理或废气处理或臭气处理）专业技术知识，熟悉生物除臭的工艺流程及基本原理，了解臭气指标检测和生物除臭系统内的微生物检测，能够通各项检测结果判断并作出相应的工艺调整。 3.供应商指派的维修人员应具备对电气线路、风机的设备维修、维护工作经验及技术能力，且应通过特种作业理论、实操考核并取得低压电工操作证。 |
| 8 | 臭气排放标准： 1.委托运营期间，运营公司应将西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目处理后的臭气排放标准达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级排放标准，主要指标应符合下表之规定。 表：西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目臭气排放标准 项号; 参数; 单位; 平均浓度限值. 1; 氨; mg/m³; 1.5. 2; 硫化氢; mg/ m³; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲; 20. 2.委托运营期间运营公司每季度检测一次臭气排放，并上报市污水中心存档。 3.运营公司不得以项目的建设质量问题为由，拒绝执行本条款项下的责任，或减轻本条款项下运营公司的责任。 |
| 9 | 保密： 1.各方对本协议及相关文件均负有保密责任，但市污水中心可根据国家法律和政府部门的要求，以及双方为满足各自股东作为上市公司的信息披露要求的情况除外。 2.市污水中心不得将运营公司提供的有关资料向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。 |
| 10 | 运行维护费用： 1.费用包含提供西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目运营维护服务涉及的电费、水费、检测费、劳务费、清洁维护费、日常零星维修费、税金及附加等，不包含填料更换费及大修费用。 2.如发生填料更换费及大修费用未包括在日常运行维护费中，须提前30个工作日上报西安市污水处理管理中心。 3.本章第6项日常运维工作中包含的9条内容所产生的一切费用由供应商自行承担。 |
| 11 | 合同争议的解决： 1.若双方对于由于本委托运营协议条款或与本协议有关的条款的解释，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。 2.除非双方届时另有约定，若在尝试友好协商解决后三十（30）日内该争议未能根据第1条得到解决，则应适用第2条的规定。 3.若双方未能根据第1条解决争议、分歧或索赔，则任何一方有权向本委托运营协议签订地的人民法院提起诉讼。 |
| 12 | 不可抗力发生后的处理程序： 1.声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后，及时书面通知另一方，并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。 2.发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。 |

政府采购合同                        合同编号：

西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目

委托运营协议

年    月

本协议由以下各方于    年    月＿日签署：

【甲方】西安市污水处理管理中心，系按照中华人民共和国法律正式组织和存在的西安市人民政府（下称“西安市政府”）的职能部门，（下称“市污水中心”），

和【乙方】                公司，系按照中华人民共和国法律正式设立、登记注册及运作的企业，(下称“运营公司”)。

鉴于：

2024年  月，西安市污水处理管理中心通过公开招标的方式，确定       公司为西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目中标人，负责西安市第一污水处理厂二期、西安市第二污水处理厂二期除臭加盖项目的运行维护。

依据中华人民共和国有关法律、法规的规定，双方就西安市第一污水处理厂二期、第二污水处理厂二期除臭加盖项目运行管理、维护事宜及项目运营监管，达成如下协议，共同遵守执行：

# 第1条  定义和释义

## 1.1 定义

在本协议中，下述术语具有如下含义：

| “本协议” | 指市污水中心与运营公司之间签署的本《西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目委托运营协议》，包括附件，以及日后可能签署的任何本协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为本协议的一部分。 |
| --- | --- |
| “不可抗力” | 指具有第所规定的含义。 |
| “工作日” | 指中国法定节假日和双休日以外的公历日。 |
| “检测机构” | 指市污水中心或其指定机构按照第5.2条规定委托的臭气检测机构。 |
| “委托运营权” | 指具有第2.1条所规定的含义。 |
| “委托运营期” | 指具有第2.2条所规定的含义。 |
| “生效日” | 指本协议正式签署日。 |
| “适用法律” | 指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。 |
| “违约” | 指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力等。 |
| “项目” | 指西安市第一污水处理厂二期除臭加盖项目、第二污水处理厂二期除臭加盖项目。 |
| “项目设施” | 指由市污水中心拥有的除臭服务所必需的各类设施。 |
| “政府部门” | 指 - 中国国务院及其下属的部、委、局、署，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体； - 陕西省政府及其下辖政府职能部门和直属部门； - 西安市政府及其下辖政府职能部门和直属部门； |
| “运行维护费” | 指运营公司运营除臭加盖项目，市污水中心应支付给运营公司的运营维护费用。 |
| “市污水中心” | 西安市污水处理管理中心 |

## 1.2 释义

### 在本协议中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：

### “日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；

### “一方”按适用情况分别指运营公司或市污水中心，包括其继承方和允许的被让与人或受让人；“双方”指运营公司和市污水中心，包括其继承方和允许的被让与人或受让人；

### 除非上下文另有所指，“元”指人民币元；

### “包括”指包括但不限于；

### 若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付或提交；

### 任何条款、附表或附件指本协议的条款、附表或附件；

### 除非另有表述，时间应被解释为北京时间。

### 所指的“维护”应始终解释为包括“保养”、“修理”和“更新”。

### 除非另有规定，本协议中涉及的除臭加盖运行维护费含税。

标题仅为方便之用，不影响解释。

# 第2条  委托运营权和委托运营期

## 2.1 委托运营权

### 市污水中心依照本协议授予运营公司在委托运营期内独家享受如下权利：

### 对项目（工程资产清单详见附件）进行运营、维护和管理，行使和享有本协议项下约定的权利和权益；及

#### 按照本协议的规定收取运营维护费用。

#### 运营公司应在委托运营期内负责项目的的运营、维护和管理，并先行支付运营维护期间所需费用。

#### 除本协议另有约定外，运营公司无需为取得上述委托运营权支付任何费用。

#### 运营公司的委托运营权在整个委托运营期内始终保持有效。

## 2.2 委托运营期

除非另有约定，委托运营期1年，自    年    月    日起至    年    月    日。

# 第3条  声明和保证

## 3.1 市污水中心的声明

市污水中心在此向运营公司声明，在生效日：

市污水中心具有签署和履行本协议的资格和权利；

签署和履行本协议不违反甲方应遵守的任何适用法律或对其有约束力的其他任何协议或安排；

如果市污水中心在本协议第3.1条下所作的声明被证明在作出之时存在实质方面不属实，运营公司有权提前终止本委托运营协议。

本项目分两次付款，2024年12月5日前合同预付款比例不得低于合同价款的40%，2025年11月10日前按照合同履约的情况下支付合同剩余价款。

3.2 运营公司的声明

运营公司在此向甲方声明，在生效日：

运营公司已经依据中国法律正式成立，具有签署和履行本协议的法人资格和能力；

运营公司已经取得了与签署和履行本协议有关的一切内部、外部的授权和许可。本协议一经签署，即对运营公司具有完全的法律约束力，签署和履行本协议的义务、条款和条件不会导致运营公司违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定；不会导致违反其与第三方合同的条款、条件和承诺；

运营公司具有在委托运营期内运营、维护和管理除臭加盖项目的经验和能力；

运营公司已经为本协议的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备、技术力量等一切可能与本协议的履行有关的方面确保本协议项下各项义务的履行；

运营公司已经充分了解项目资产的范围和状况，完全认可其建设质量，并在委托运营期内承担本协议项下的责任。

如果运营公司在本协议第3.2条下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，市污水中心有权提前终止本协议。

3.3 不限制市污水中心法定权利

本协议不限制市污水中心行使其法定权利。

# 第4条  双方的一般义务和共同义务

## 4.1 市污水中心的一般义务

### 遵守适用法律和本协议

### 市污水中心应始终遵守所有的适用法律和本协议的规定。

### 保持委托运营权的有效性

### 除适用法律或本协议有特殊规定外，市污水中心应保持运营公司的委托运营权在整个委托运营期内始终有效。

### 不干预

### 市污水中心依据适用法律和本协议规定对运营公司进行监督检查时，不应不合理地干预项目设施的正常运营和维护。

### 场地使用

### 市污水中心应确保运营公司在整个委托运营期内有权为本项目之目的合法出入污水厂除臭加盖项目涉及的场地。

## 4.2 运营公司的一般义务

### 遵守适用法律和本协议

### 运营公司应始终遵守所有的适用法律及本协议的规定。

### 提供污水除臭服务

### 运营公司应按照本协议约定的臭气排放标准提供污水除臭服务。

### 定期或不定期向市污水中心报告

### 运营公司应当在下列事项出现后五（5）个工作日内向市污水中心提交书面备案报告，报告该等事项的具体内容。

#### a）运营公司高级管理人员发生变动的情况；

#### b）运营公司签署的可能对委托运营业务有重大影响的合同、协议或意向书；

#### c）其他对运营公司经营业务有重大影响的事项。

### 接受市污水中心的监督管理

### 运营公司应接受市污水中心根据适用法律和本协议的规定对运营公司运营和维护项目设施的监督管理，并为市污水中心履行上述监督管理权利提供相应的工作条件；并应根据本协议以及市污水中心的要求，及时报送有关资料。

### 遵守安全标准和环境保护的责任

### 运营公司应始终遵守有关公共卫生、环境保护和安全的适用法律及本协议的规定。

### 运营公司不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理厂场地或周围环境的污染。

### 运营公司在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

### 接受接管和征用

### 运营公司应接受市污水中心依据适用法律和本协议的规定对其进行的临时接管和其他管制措施。

运营公司应遵守在紧急情况下依照适用法律接受政府征用的义务。

在设备报废年限内，运营公司因对设备进行基础的养护，以维持其正常运转，因使用不当或者未按要求使用产生的损坏（非设备质量原因），运营公司自行出资维修。

4.3 双方的共同义务

保密

- 各方对本协议及相关文件均负有保密责任，但市污水中心可根据国家法律和政府部门的要求，以及双方为满足各自股东作为上市公司的信息披露要求的情况除外。

- 市污水中心不得将运营公司提供的有关资料向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

合作义务和预先警告通知

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

- 当一方合理要求需要取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准。

- 如果任何一方获悉任何以下事件或情形：

① 合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；并且

② 合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；

该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

### 对于运营公司因承担政府指令任务或公益性任务造成的损失，以及因配合政府处理突发公共事件采取应急措施而造成的损失，双方通过友好协商方式解决。

## 4.4 安全事故

### 在委托运营期内，运营公司应对发生的安全事故承担全部责任。并应在出现安全责任事故后第一时间（一个小时之内）通知市污水中心，并按有关规定上报相关政府部门。

# 第5条  臭气排放标准和监督

## 5.1 臭气排放标准

### 委托运营期间，运营公司应将西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目处理后的臭气排放标准达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级排放标准，主要指标应符合下表之规定。

表：西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目臭气排放标准

| 项号 | 参数 | 单位 | 平均浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m³ | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/ m³ | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

### 委托运营期间运营公司每季度检测一次臭气排放，并上报市污水中心存档。

### 运营公司不得以项目的建设质量问题为由，拒绝执行本条款项下的责任，或减轻本条款项下运营公司的责任。

## 5.2 市污水中心的管理

市污水中心有权指定代表在任何时候进入项目，以监督检查项目设施的运营和维护，并对运营公司的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。

市污水中心有权随时亲自或委托一家具有相应资格的检测机构对经运营公司处理过的排放臭气进行检测，以核实运营公司提供的结果。市污水中心或其委托机构检测时须有运营公司人员在场。经通知后，运营公司人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

市污水中心核实或抽查的结果与运营公司自检结果不一致时，以市污水中心检测结果为准。如果运营公司对此有异议，以双方共同委托经双方认可的有资质的独立第三方专业检测机构的计量结果为准。

### 对核实和抽查结果表明运营公司违反了本委托运营协议中规定的运营公司义务的，市污水中心有权要求运营公司进行整改并根据实际情况扣除相应运行维护费。

# 第6条  运行维护费及支付

## 6.1 运行维护费及支付

运行维护费         元（人民币大写         ），该费用包含提供西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖项目运营维护服务涉及的电费、水费、检测费、劳务费、清洁维护费、日常零星维修费、设备基础维护费等所产生的一切费用、税金及附加等。

本项目分两次付款，2024年12月5日前合同预付款比例不得低于合同价款的40%，2025年11月10日前按照合同履约的情况下支付合同剩余价款。

6.2 专项费用：

如发生填料更换费及大修费用未包括在日常运行维护费中，须提前30个日历日上报西安市污水处理管理中心。

## 6.3 地点

### 一方根据本协议向另一方支付的所有款项，应汇入对方为此而通知指定的机构或银行账户。运营公司和市污水中心应在生效日后三十（30）个日历日内告知对方收取委托运营服务费或本协议项下其他款项的银行账号。

### 运营公司指定账户开户行的处所应在西安市，一方如需改变账户，应至少提前十（10）个工作日通知对方。

## 6.4 货币

本委托运营协议下的任何应付款项，一律以人民币支付。

# 第7条  不可抗力

## 7.1 不可抗力事件

### 不可抗力是指：

### 在生效日时不能合理预见的；并且声称遭受不可抗力影响的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免。

### 不可抗力事件应包括符合所述条件的：

### 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它自然灾害；

### 大规模流行病、饥荒或瘟疫；

### 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

### 全国性、地区性或行业性罢工；

### 任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化；

## 7.2 中止履行

当生效日之后发生的不可抗力事件完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议项下的义务时，该方应有权在其受不可抗力影响的范围之内全部或部分免除履行本协议项下的相应义务。

7.3 不可抗力发生后的处理程序

声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后，及时书面通知另一方，并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

7.4 费用及时间表的修改

除本协议或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

### 如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本协议中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

## 7.5 减少损失的责任和协商

### 受到不可抗力影响的一方应努力并采取相应的措施减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

### 声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

## 7.6 不可抗力造成的终止

### 如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过三十（30）日，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者提前终止本委托运营协议。

# 第8条  争议的解决和仲裁

## 8.1 协商解决

### 若双方对于由于本委托运营协议条款或与本协议有关的条款的解释，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。

### 除非双方届时另有约定，若在尝试友好协商解决后三十（30）日内该争议未能根据第8.1条得到解决，则应适用第8.2条的规定。

## 8.2 诉讼

若双方未能根据第8.1条解决争议、分歧或索赔，则任何一方有权向本委托运营协议签订地的人民法院提起诉讼。

# 第9条  其他条款

## 9.1 协议的解释规则

### 完整的协议

### 本协议构成双方对项目的完全的理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。

### 修改本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或其授权代表签字方可生效并具约束力。

### 可分割性

### 如果本协议中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并且双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务。

## 9.2 通知

### 本协议项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的国际快递、挂号或传真至下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。专人递交自对方收件人签收之日起有效送达；快递或挂号信自邮戳上载明的邮寄之日起5日视为有效送达；传真自发出后2日，且对方以对等方式进行确认后生效。

|  | 市污水中心 | 运营公司 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 凤城八路109号市政府1号楼 |  |
| 收件人 | 张孟玮 |  |
| 电话 | 029-86785727 |  |
| 传真 | 029-86785727 |  |

### 地址改变及时通知如果市污水中心或运营公司更改第9.2条所述的任何具体内容，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知对方。

## 9.3 协议文字和文本

本协议以中文订立，壹式陆（6）份，三正三副，市污水中心、运营公司各执叁（3）份。

## 9.4 生效

本协议自双方正式签署并盖章之日起生效。

| 市污水中心（公章） | 运营公司（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表（签名） 签署日期 | 法定代表人/授权代表（签名） 签署日期 |

# 第五章 招标内容及要求

- 一、项目名称

西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目

- 二、服务期

- 2024年11月1日至2025年10月31日

三、项目概况

西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖运行维护项目位于第一污水处理厂二期、第二污水处理厂二期污水处理厂内。作为第一污水处理厂、第二污水处理厂二期的续建工程，由市污水处理管理中心作为项目实施单位，采取委托代建的方式，已于2015年完成建设并投入运行。

1、建设规模：第一污水处理厂二期除臭系统臭气处理量为6.3万m³/h，第二污水处理厂二期除臭系统臭气处理量为12.9万m³/h。该项目无专用供电电源点及水源，第一污水处理厂二期电容量216kW,第二污水处理厂二期电容量436kW。

2、工艺方案：粗格栅密封采用龙钢骨架+耐力板密封，初沉池采用反吊膜加盖，生物反应池、接触消毒池采用玻璃钢加盖，污泥脱水间泥棚采用填充墙密封。除臭系统采用填充式生物除臭法，生物除臭采用生物媒填料作为微生物的载体的臭气处理工艺。

3、服务范围：

第一污水处理厂二期：细格栅及曝气沉砂池的出渣口、初沉池、生物反应池、污泥浓缩池、泥棚的臭气处理，管线维护及除臭塔内清扫维护工作。

第二污水处理厂二期：粗格栅、细格栅及曝气沉砂池出渣口、初沉池、生物反应池、污泥浓缩池、泥棚的臭气处理，管线维护及除臭塔内清扫维护工作。

- 三、采购主要内容

（一）日常运维

1、供应商须安排专人负责除臭加盖项目的日常巡检、运行维护，保证设备设施连续稳定运行。

2、供应商应定时巡视除臭系统设备设施，如实填写除臭系统运行记录表。

3、供应商依据设备厂家维护手册等资料定期开展除臭系统设备设施的维护保养，如发现设备故障，应第一时间查找故障原因，进行维修，对故障配件进行更换。

4、供应商应定期清洁除臭盖板，保证除臭盖板外观整洁。

5、供应商定期向中心提交运行维护台账等相关资料。

6、供应商应定期对除臭加盖设备做基础维护，如刷漆、防腐等。

7、供应商应每季度委托有资质的第三方化验检测机构，对除臭系统排放的硫化氢、氨气、臭气浓度进行检测，并出具检测报告。

8、供应商应保证除臭设备设施的安全运行。

9、该项目无专用供电电源点及水源，供应商须按照商业模式与西安市第一污水处理厂二期、第二污水处理厂二期洽谈解决本项目运行所需的水、电事项。

10、在设备报废年限内，供应商因对设备进行基础的养护，以维持其正常运转，因使用不当或者未按要求使用产生的损坏（非设备质量原因），供应商自行出资维修。

（二）专业人员要求

1、供应商应提供专职服务于本项目的管理、维修及运行人员。

2、供应商指派的技术人员应具有较强的环保（水处理或废气处理或臭气处理）专业技术知识，熟悉生物除臭的工艺流程及基本原理，了解臭气指标检测和生物除臭系统内的微生物检测，能够通各项检测结果判断并作出相应的工艺调整。

3、供应商指派的维修人员应具备对电气线路、风机的设备维修、维护工作经验及技术能力，且应通过特种作业理论、实操考核并取得低压电工操作证。

- 四、质量标准和要求

供应商须安排专人负责除臭加盖项目的日常巡检、运行维护，保证设备设施连续稳定运行，经处理后排放的臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级排放标准的要求。具体内容如下：

| 项号 | 参数 | 单位 | 平均浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m³ | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/ m³ | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

- 五、考核及评估

1、采购人有权指定代表在任何时候进入项目，以监督检查项目设施的运营和维护，并对运营公司的检测程序、结果、设备和仪器进行检查和检测。

2、采购人有权随时亲自或委托一家具有相应资格的检测机构对经运营公司处理过的排放臭气进行检测，以核实运营公司提供的结果。采购人或其委托机构检测时须有运营公司人员在场。经通知后，运营公司人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

3、采购人核实或抽查的结果与运营公司自检结果不一致时，以采购人检测结果为准。如果运营公司对此有异议，以双方共同委托经双方认可的有资质的独立第三方专业检测机构的计量结果为准。

4、对核实和抽查结果表明运营公司违反了本委托运营协议中规定的运营公司义务的，采购人有权要求运营公司进行整改并根据实际情况扣除相应运行维护费。

- 第六章  投标文件格式

项目编号：                                       正本/副本

项目

投 标 文 件

投  标  人：                   （公章）

法定代表人或授权代表：              （签字或盖章）

日      期：      年      月     日

目   录

- 一、投标函

陕西德仁招标有限公司：

我方收到贵公司发布的〈项目名称〉（项目编号：）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵公司提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起90个日历日内有效。

6．若我方中标，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正二副；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

投标人名称(公章)：

地址：__________________________________________

开户银行：___________________账 号：________________

电话：___________________传 真：________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________________

_____年_____月_____日

- 二、法定代表人身份证明

| 致：陕西德仁招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 统一信用代码号 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |

- 三、法人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （投标人地址）     的        （投标人名称）的法定代表人，现授权（被授权人姓名、职务）为我公司合法代理人，就签署  （项目名称）（采购编号）     投标活动相关文件及合同，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

法人代表人签字或盖章：           被授权人签字：

职    务：                       职    务：

证件号码：                       身份证号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件 （正、反面） | 被授权人身份证复印件 （正、反面） |
| --- | --- |

（本授权的有效期为开标之日起90日历天）

投标人名称：               （盖章）

日      期：      年     月     日

- 四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 （元） | 大写: 小写: |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |
| 说明： 1.总报价包括：电费、水费、检测费、劳务费、清洁维护费、日常零星维修费、设备基础维护费、等所产生的一切费用、税金及附加等。 2.报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

- 五、业绩统计表

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

- 六、技术组织方案

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

（各投标人根据评审办法，可自主编写方案说明）

格式自定，参照招标文件第三章《评审办法》各条款的要求，结合第五章《招标内容及要求》编制投标方案。

注意：投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

1.拟派西安市第一污水处理厂二期厂区主管简历表

| 姓 名 |  | 曾经担任过的相关项目 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕 业 学 校 |  |  |
| 毕 业 时 间 |  |  |
| 工 作 年 限 |  |  |
| 专业技术资格证书 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 拟在本项目中 担任主要工作 |  |  |

注：本表须附身份证、从业资格证、社会保险缴纳证明等相关证书复印件并加盖公章。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

2.拟派西安市第一污水处理厂二期厂区人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作年限 | 专业 | 职称或资格证书 | 拟在本项目中担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附身份证、从业资格证、社会保险缴纳证明等相关证书复印件并加盖公章。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

3.拟派西安市第二污水处理厂二期厂区主管简历表

| 姓 名 |  | 曾经担任过的相关项目 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕 业 学 校 |  |  |
| 毕 业 时 间 |  |  |
| 工 作 年 限 |  |  |
| 专业技术资格证书 |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 拟在本项目中 担任主要工作 |  |  |

注：本表须附身份证、从业资格证、社会保险缴纳证明等相关证书复印件并加盖公章。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

4.拟派西安市第二污水处理厂二期厂区项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作年限 | 专业 | 职称或资格证书 | 拟在本项目中担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附身份证、从业资格证、社会保险缴纳证明等相关证书复印件并加盖公章。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

- 七、商务和技术偏离说明

（格式自拟，供应商需要将技术条款、商务条款和合同主要条款的响应情况作出说明。）

技术（商务）偏离表

（可参考偏离表形式或文字形式表述）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：               （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                (签字或盖章)

日        期：      年     月     日

- 八、资格证明文件

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一信用代码 |  | 注册日期 |  |
| 营业地址 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权代表人 |  | 联系电话 |  |
| 企业基本开户行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 主要营业范围 |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人在投标文件中须提供以下资格证明文件以便资格审查：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身证）；

2、财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表） ，或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

5、书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和 专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（2）特定资格条件：

1、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明；授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3、投标人关联关系声明，包括：①控股管理关系（不得与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系），②未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4、投标人须提供中小企业声明函。

备注：

①以上资格证明文件投标人必须完全提供，复印件胶装在响应文件中并加盖投标人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺项或未按要求投标的视为无效投标；②分支机构参与投标时，须提供分支机构的资格要求证明文件； 投标文件中应附法人（非负责人）出具的法定代表人授权委托书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参加本项目投标；

③事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

附件1：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明

本单位郑重声明：

1、我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录。

2、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

6、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

备注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

附件2：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

（采购人名称）：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）  合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

附件3

投标人企业关系关联声明

（采购人名称）    ：

我单位作为   （项目名称）    的供应商，在此郑重声明：

一、在本次采购活动中   （填“存在”或“不存在”） 与参加本项目其他供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

| 直接控股、管理关系证明 |  |
| --- | --- |
| 控股关系 | 我单位管理的具有独立法人的下属单位： (没有填“无”)。 我单位的上级管理单位： (没有填“无”)。 |
| 管理关系 | 我单位控股的单位： (没有填“无”) 。 我单位被 （有填控股单位全称，没有填“/”） 单位控股。 |

二、我单位未为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。

投标人名称(公章)：

日期：       年     月     日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件4：

非联合体不分包响应声明

（采购人名称）    ：

我单位作为   （项目名称）    的供应商，在此郑重声明本项目为非联合体磋商，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

附件5：

拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

附件6：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购、招投标管理的有关规定。我公司在参加本次项目（项目名称：          ，项目编号：     ）活动中，无以下围标、串标行为：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

注：以上格式不得修改。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：      年     月     日

附件7：

中小企业声明函(服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- 1、 (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2、  (标的名称) ，属于 (采购文件中明的所属行业) ；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

备注： 1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知(财库[2020]46 号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业 划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号） ，本项目所属行业中小企业划型标准具体 如下：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附件8：

残疾人福利性单位声明函

（注：符合残疾人福利性的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 的规定，本单 位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称  （项目编号：      ）第     标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担 工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使 用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

日          期：

备注：项目不分标段的，第     标段空白处填写“/ ”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号） 的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年） 的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共 和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件9：

监狱、戒毒企业声明函（如适用）（格式）

（注：符合监狱、戒毒企业的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱戒毒企业（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

日          期：

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件10：

信用担保和信用融资

为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标投标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

政府采购投标人申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低投标人融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E 政通）

陕西省分行营业部    西安市南广济街 38 号 白玉皓  13201603166

西安莲湖路支行  西安市莲湖路 35 号   刘  冲  17702902131

西安曲江支行    西安市雁塔南路 2216 号   樊理君  18691568151

西安高新区支行  西安市高新路 42 号   卞斯超  15191075651

西安经开区支行  西安市未央路 125 号  惠  媛  17792256100

西安南大街支行  西安市南大街 15 号   乔  鉴  18089136919

西安和平路支行  西安市和平路 101 号  陈  歆  18691816821

西安兴庆路支行  西安市兴庆路 61 号   李  妍  13892880386

西安新城支行    西安市南新街 29 号   朱子君  18629286269

西安长安区支行  西安市长安区青年街 2 号  王淑芸  13572289603

咸阳分行    咸阳市西兰路 4 号    邰  洋  13299079906

宝鸡分行    宝鸡市红旗路 36 号   李  倩  18629019817

铜川分行    铜川市新区正阳路与长虹路十字    张小波  18691932636

榆林分行    榆林市高新技术产业园区创业大厦  张君君  15991929275

延安分行    延安市宝塔区中心街  陈进佃  15609110557

汉中分行    汉中市石灰巷 21 号   王晨旭  15319375850

安康分行    安康市育才路 102 号  张少帅  13165762680

商洛分行    商洛市名人街广电大楼下  郭  杨  17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部          刘晓伟 总经理助理  029-61828763    18066630518

西安高新开发区支行      梁凡 行长助理    029-61828531    18681945597

西安曲江文创支行        蒋超  室经理  029-65667366    15891737329

西安经济技术开发区支行  孟庆龙  行长助理    029-61828272    13991990373

西安长缨路支行          范凯    副行长  029-68717760    13991315609

长安区西长安街支行      陈明    行长助理    029-85724301    18149209660

泾渭工业园支行          杨奕    室经理  029-68213773    15934802021

北客站科技支行          周洁    副行长  029-61828129    18629518636

解放路支行              王莉    行长助理    029-61828185    15802966196

延安分行                奥宝森  室经理  0911-8076038    15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行    张岭    客户经理    0912-6183827    15353386777

宝鸡分行    郭进    客户经理    0917-3238282    18991749262

安康分行    郑婕    客户经理    0915-3236275    15667856663

铜川分行    彭东东  客户经理    0919-2151878    17392898832

延安分行    党莹    经理助理    0911-2380826    15291142933

汉中分行    杨薇薇  部门副经理  0916-2606773    18591607453

渭南分行    张欢    客户经理    09132095066    15229730006

咸阳分行    袁霖    客户经理    029-33259370    18591006506

商洛分行    张铮    经理助理    0914-2310908    18691410305

商洛分行    余勇博  客户经理    0914-2310908    18092802280

西安分行    巩越    客户经理    029-87609419    18629450680

四、中信银行 （政采 e 贷）

西安分行    西安市朱雀大街中段 1 号  曹晓聪  13759957407

咸阳分行    秦皇中路绿苑大厦    杭群    13992016859

宝鸡分行    宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座 王尧    13636762976

渭南分行    渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦  杨阳    18191815559

榆林分行    榆林市高新区长兴路 248 号中信银行    刘洪巍  13636885556

汉中分行    汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江.公园壹号（产业孵化区）3B号楼  陈真    18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行    杨 欢   0917-3451055    18329677163

榆林分行    尚云鹏  0912-3548019    18690473126

延安分行    汪昊田  0911-8011831    13509115500

咸阳分行    侯 佳   32100021    15229500088

营销一部    李 敏   87236311    13772031109

营销二部    朱翰辰  87236201    17791788078

营业部      张翔琮  87236306    18829235568

电子城支行  张曼玉  88247071    18009298787

明德门支行  王 晨   85350770    13991249430

东大街支行  刘 林   87438914    15029673754

经济开发区支行  陆家俊  86525176    18629303397

凤城九路支行    宋 宜   89155022    18966911622

兴庆路支行  司 洋   83290033    18629251819

长乐西路支行    张 超   82566208    15877390201

友谊路支行  贠程敏  88422067    18792795210

边家村支行  王 鹏   85251673    15309223048

北关支行    菅新培  86248203    18092169361

南郊支行    程 拓   85265234    13772491661

西关正街    马 瑜   89548109    13772337373

丈八东路支行    杨筱凡  81026910    15129044185

雁塔路支行  闫梓闶  82222501    18691561524

唐延路支行  尉二宝  88329478    13991930150

枫林绿洲支行    杨 嘉   87302120    13609199490

南关正街支行    郭 敏   85230722    18066610983

南二环支行  刘 超   88362861    18192080396

曲江支行    田 鹏   81205890    13991937977

太白路支行  马振林  68912880    15353736656

明光路支行  刘二渭  81623506    13201793405

凤城二路支行    张 洋   86680267    13720423343

昆明路支行  张 洁   84592506    13991821278

丈八北路支行    郭 浩   81875192    15667087662

新城支行    余振东  87251680    18066617238

六、浦发银行 （政采 e 贷）

西安分行    吴晨雨  客户经理    029-63603803    15991724645

西安分行    陈福全  客户经理    029-63603441    17782511994

西安分行    韩瑾    客户经理    029-63603443    18202909790

西安分行    李瑞雪  客户经理    029-63603445    18220862398

榆林分行    陈晓晓  公司业务部  0912-2216068    15691269965

榆林分行    郭小东  公司业务部  0912-2216008    15291820586

宝鸡分行    张一岚  公司业务部  0917-8662919    18690008816

宝鸡分行    朱强    公司业务部  0917-8662926    13909176381

渭南分行    王晓峰  公司业务部  0913-3357080    13992363166

咸阳分行    薛晗    公司业务部  029-32083788    15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行    朱靖    总监    029-87482998    13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话： 61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行    西安市雁塔区科技路 259 号    曹金辉  18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾； 85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址： 西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、 中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |