## Sheet1
分项报价表
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注
1 | 摄像机保洁 | 台次 | 1280 |  | 0 | 120路视频，每3周120台次，含高车及其他所有费用
2 | 监控线路巡检 | 条次 | 160 |  | 0 | 10条道路巡检，每2周10条次
3 | 监控系统优化 | 条次 | 80 |  | 0 | 10条道路监控系统优化，每4周10条次
4 | 中心平台系统软件升级优化 | 次 | 8 |  | 0 | 中心平台优化，每4周1次
5 | 第一部分技术服务合计： |  |  |  | 0 | 含税，税率6%
6 | 平台一体机更换 | 台 | 1 |  | 0 | 包安装调试费用
7 | 视频专用物联网卡 | 张 | 50 |  | 0 | 每张不少于3600G（年卡）
8 | 4路NVR | 台 | 23 |  | 0 | 包安装调试费用
9 | 第二部分监控工程合计： |  |  |  | 0 | 含税，税率9%
10 | 重大节日、活动值守保障 | 次 | 0 |  | 0 | 预计3次
11 | 高清球机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
12 | 高清枪机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
13 | 网桥更换 | 台 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
14 | 16路硬盘录像机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
15 | 8路硬盘录像机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
16 | 4路硬盘录像机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
17 | 8T硬盘更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
18 | 1T硬盘更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
19 | 4G无线路由器更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
20 | 监控防水箱更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
21 | 不间断电源管理器更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
22 | 24口千兆交换机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
23 | 8口千兆交换机更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
24 | 12V20AH铅酸电池更换 | 块 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
25 | 球机电源更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
26 | 枪机电源更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
27 | 4G路由器电源更换 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
28 | 高清球机维修 | 台 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
29 | 高清枪机维修 | 台 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
30 | 网桥维修 | 台 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
31 | 4G路由器维修 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
32 | 不间断电源管理器维修 | 台 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
33 | 网络跳线更换 | 米 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
34 | 超五类网线更换 | 米 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
35 | 光纤跳线更换 | 米 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
36 | 光纤线路更换 | 米 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
37 | YJV3*2.5mm²更换 | 米 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
38 | RVV3*1.0mm²更换 | 米 | 0 |  | 0 | 包安装调试费用
39 | 管材敷设 | 米 | 0 |  | 0 | 含高车及其他所有费用
40 | 第三部分维修或更换合计：（报预估数量） |  |  |  |  | （服务完成后根据实际发生维修量如实结算）含税，税率9%
41 | 总合计： |  |  |  |  | 含税