# 报价一览表

供应商： 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价内容  投标内容 | 投标总报价（元） | 服务期 | 备注 |
|  |  | 年（从合同签订生效之日开始计算） |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ；￥ 元 | | | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | | | |

注：1.单价应包含供应商为完成合同规定的全部内容所发生的费用和拟获得的利润、应交纳的各种税费等所有费用。在整个合同期内不做调整。

2.供应商须按照涉及的货物清单进行报价。

3.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

首次报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 梯形 | 规格型号、载重、速度 | 数量 | 单位 | 单价  （元/年/台） | 合计  （元/年） | 服务期  （年） | 总计  （元） |
| 1 | 杂物梯 | 型号:TWJ300/1.0 载重量:200kg/速度:0.4m/s | 3 | 台 |  |  | 2 |  |
| 2 | 扶梯 | 型号:OTIS LINK 载重量:1000 kg /速度:0.5m/s/提升高度:5.0m | 8 | 台 |  |  | 2 |  |
| 3 | 医梯 | 型号:OTIS SKY 载重量:1600 kg /速度:1.75m/s | 16 | 台 |  |  | 2 |  |
| 4 | 客梯 | 型号:GeN2 Comfort 载重量:1000 kg /速度:1.75m/s | 17 | 台 |  |  | 2 |  |
| 5 | 污梯 | 型号:OTIS SKY 载重量:1600 kg /速度:1.75m/s | 5 | 台 |  |  | 2 |  |
| 6 | 货梯 | 型号:LTHW/载重量:2000kg  速度0.5m/s-VF（控制方式） | 1 | 台 |  |  | 2 |  |
| 7 | 乘客电梯 | 型号:GeN2-MR  层/站/门：22/22/22  载重量：1600kg 速度：1.0m/s | 21 | 台 |  |  | 2 |  |
| 8 | 乘客电梯 | 型号:GeN2-MR  层/站/门：22/22/23  载重量：1600kg 速度：1.0m/s | 1 | 台 |  |  | 2 |  |
| 9 | 乘客电梯 | 型号:GeN2  层/站/门：2/2/2  载重量：1000kg 速度：1.0m/s | 1 | 台 |  |  | 2 |  |
| 10 | 乘客电梯 | 型号:GeN2  层/站/门：3/3/3  载重量：1600kg 速度：1.75m/s | 4 | 台 |  |  | 2 |  |
| 11 | 自动扶梯 | 型号:STAR  名义速度：0.5m/s 名义宽度：1000mm  最大输送能力：6000人/h | 2 | 台 |  |  | 2 |  |
| 12 | 自动扶梯 | 型号:XO-508  名义速度：0.5m/s 名义宽度：1000mm  最大输送能力：6000人/h | 2 | 台 |  |  | 2 |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ；￥ 元  备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | | | | | | | | |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日