编制说明

- 编制范围

- 编制范围包括了图纸设计范围内全部工程内容，建设范围工程内容：黄草坡管护站新建铁艺围墙，新建办公楼配套设施，场区供水，办公器材采购，防腐木供水设备房安装具体工程内容以预算表为准。

- 编制依据：

- 2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》；

- 2004年《陕西省市政工程消耗量定额》、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》；

- 2009年《陕西省市政工程价目表》、《陕西省建筑装饰工程价目表》；

- 2009年《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程参考费率》；

- 陕西省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工措施费的通知》陕建发〔2017〕270号文；

- 陕西省住房和城乡建设厅《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发〔2019〕45号文；

- 陕西省住房和城乡建设厅《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》陕建发〔2021〕1097号文，建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程人工单价调整为136元/工日，装饰工程调整为146.00元/工日；

- 陕西省住房和城乡建设厅《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》陕建发〔2019〕1246号文；

- 陕西省住房和城乡建设厅《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》陕建发〔2020〕1097号文；

- 陕西省住房和城乡建设厅《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》陕建发﹝2021﹞1021号文；

- 本项目的设计图纸，由陕西中恒交通设计有限公司设计的《西安市小王涧国有生态林场消防蓄水池建设项目》施工图设计文件。

- 相关图集以及正常的施工方法，相关施工规范及验收规范等。

- 有关说明

- 工程量清单中土方开挖、回填项目工程量中包含按一般正常情况下施工工作面、放坡等的工程量；拆除项目清单包含拆除垃圾清运、处理费用。

- 本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集结合招标文件、合同条款、技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价；

- 投标人报价时应充分考虑施工过程中因地形、道路等因素造成施工材料二次搬运、施工机具运输的因素；

- 图中广告牌、宣传栏中的内容仅作为报价的依据，最终宣传内容由招标人确定；

- 措施项目费投标单位应根据本单位的施工组织设计，在措施清单项目后增加措施清单项目，增列项目包含解决施工用水费用、解决施工用电费用等完成本工程所需要的全部措施费用；

- 本工程所用混凝土按商品商品混凝土考虑，具体采用商混或自拌由投标人施工方案确定；

- 有关费用计算：安全及文明施工、四项保险费按规定计入报价，养老保险统筹费计入造价；

- 本工程清单采用广联达计价软件GCCP6.0（版本6.4100.23.122）编制；

- 本工程清单币种均为人民币。

- 暂列金或暂估价：人民币31900元。