**报价表**

**采购编号：{采购编号}**

**项目名称：{项目名称}**

**投标人名称：{供应商名称}**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 磋商报价（元） | 服务期 |
| 1 | 通道电梯保养 | 人民币（大写）：  （小写：¥元） |  |
| 2 | 通道电梯更换配件及维修 | 人民币（大写）：  （小写：¥元） |
| 磋商报价合计（大写）：  （小写：¥元） | | | |

说明**：**

1.磋商报价精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2.本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

3.首次报价及最终报价均不得高于采购最高限价，否则按无效响应处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

**分项报价表**

通道电梯日常保养

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用地点 | 梯型 | 型号规格 | 数量 | 单价(台/月) | 合计 | 备注 |
| 南大街 | 自动扶梯 | 1200HX-P | 8 |  |  |  |
| 火车站 | 自动扶梯 | 1200EX-ENH | 4 |  |  |  |
| 长乐路 | 自动扶梯 | GRF(WZ)30-100 | 4 |  |  |  |
| 长乐路 | 客梯 | ESW | 2 |  |  |  |
| 八佳巷 | 自动扶梯 | 1000SX-P | 2 |  |  |  |
| 东新街 | 自动扶梯 | GE20K11 | 4 |  |  |  |
| 桥梓口 | 自动扶梯 | 1200HX-P | 8 |  |  |  |
| 尚朴路 | 自动扶梯 | 1200HX-P | 2 |  |  |  |
| 医学院 | 自动扶梯 | 1000SX-P | 1 |  |  |  |
| 医学院 | 客梯 | LCA-1050-CO90 | 2 |  |  |  |
| 钟楼盘道 | 自动扶梯 | 1200HX-P | 14 |  |  |  |
| 铁塔寺通道 | 客梯 | LCA-1050-CO90 | 2 |  |  |  |
| 西稍门通道 | 客梯 | LGE-1150-CO60 | 4 |  |  |  |
| 西稍门通道 | 自动扶梯 | 1200EX-BPG(A) | 3 |  |  |  |
| 总价：大写（小写￥元） | | | | | | |

通道电梯配件更换维修

1）乘客电梯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号  序号 | 配件名称及型号 | 单价（元） |
| 1 | 门机(MPM53-N2-174-H) |  |
| 2 | 门控板(65000274-V35 DSC-3A) |  |
| 3 | 轿厢显示板(31201637-0B0) |  |
| 4 | 轿厢通讯板(65000517-V11SCLB3) |  |
| 5 | 轿厢风扇(FB-1042B横流式风扇) |  |
| 6 | 外呼显示板(6500448-V11 BX-SCL) |  |
| 7 | 梯爱琼斯光幕 |  |
| 8 | 继电器板(RYBD42478DWG) |  |
| 9 | 旋转编码器(TS5246N479/478) |  |
| 10 | 10 接触器(SC-N4/SE) |  |
| 11 | 15 接触器(SC-4/IG) |  |
| 12 | 抱闸 |  |
| 13 | 限速器(DS-8WS) |  |
| 14 | 缓冲器(0B-N-120) |  |
| 15 | 同步门电机(SF2-DSC-1000M) |  |
| 16 | 门机旋转编码器(TS6026N151SN) |  |
| 17 | 光幕(KMS-B154) |  |
| 18 | 平层感应器(NDS-2UAX/3UAX) |  |
| 19 | 平层感应器(GLS-126-NT2-MV-NC) |  |
| 20 | 轿厢导靴(SP-13ML) |  |
| 21 | 对重导靴(SC-13FD) |  |
| 22 | 反绳轮(16505606) |  |
| 23 | 涡流传感器(DW-01) |  |
| 24 | 门挂板(900MM) |  |
| 25 | 应急电源(DC24/13503869-B) |  |
| 26 | 张紧轮(260\*20\*6205) |  |
| 27 | 轿门门刀(KS-56L) |  |
| 28 | 厅门主锁(DK-RSL) |  |
| 29 | 轿内双缺角显示(13504293A) |  |
| 30 | 横向显示(1350144) |  |
| 31 | 外呼面板(VIB-664单梯) |  |
| 32 | 制动电阻(RXLG1500W) |  |
| 33 | 主接触器(SC-NI/GDC) |  |
| 34 | 日立门机板(SF2-DSC-1000) |  |
| 35 | 日立对重返绳轮(D10\*6) |  |
| 36 | 日立抱闸接触器(SC-4-1/G) |  |
| 37 | 日立旋转编码器(8192P40) |  |
| 38 | 轿顶风扇(FB-10428H) |  |
| 39 | SC-N4/SE交直流接触器 |  |
| 40 | 日立电源盒(CUS250LD-24/RB) |  |
| 41 | 轿门门锁开关 |  |
| 42 | 轿厢缓冲器(JHQ-C-7) |  |
| 43 | 对重缓冲器(JHQ-C-4) |  |
| 44 | 主板(CA9-MPU) |  |
| 45 | 抱闸电源板(VCB) |  |
| 46 | 轿厢通讯板(SCLB3) |  |
| 47 | 微动平层板(SCLB5) |  |
| 48 | 10 接触器(SC-N4/SE) |  |
| 49 | 15 接触器(SC-4/1G), |  |
| 50 | 旋转编码器(TS5246N478) |  |
| 51 | 外呼显示板(SCLC5) |  |
| 52 | 张紧轮(260\*20\*6205) |  |
| 53 | 轿门导轨(OP=900长度17505孔) |  |
| 54 | 厅门主锁(DK-RSL) |  |
| 55 | 轿门门刀(C0045591-B) |  |
| 56 | D6mm |  |
| 57 | D8mm |  |
| 58 | DIOmm |  |

2）扶梯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称及型号 | 单价（元） |
| 1 | 主板 |  |
| 2 | 变频器 |  |
| 3 | 驱动电机（7.5KW） |  |
| 4 | 驱动电机（11KW） |  |
| 5 | 梯级（不锈钢） |  |
| 6 | 梯级（铝合金） |  |
| 7 | 主驱动链（双排链） |  |
| 8 | 抱闸(日立) |  |
| 9 | 抱闸（广日） |  |
| 10 | 扶手带（室外型）聚氨酯 |  |
| 11 | 扶手带（室内型）橡胶 |  |
| 12 | 主接触器带副挂(A303001220AC) |  |
| 13 | 副接触器(A16-30-01 220VAC) |  |
| 14 | 安全回路接触器(BC6-30-10 220VA) |  |
| 15 | 扶手带驱动链条(10A-1单排410节) |  |
| 16 | 驱动链涨紧双齿组件(上齿28下齿24) |  |
| 17 | 扶手带齿轮 |  |
| 18 | 扶梯耐磨条  980 |  |
| 19 | 扶手带驱动链条(16A-2,102节)  880 |  |
| 20 | 接触器(ABB A30-30-01)  420 |  |
| 21 | 接触器(ABB A16-30-01)  580 |  |
| 22 | 3芯电缆50M (0. 75平方)  1280 |  |
| 23 | 扶手带龙头  120/米 |  |
| 24 | 梯级缺失开关  460 |  |
| 25 | 扶手带测速开关  320 |  |
| 26 | 梯级塌陷开关  560 |  |
| 27 | 扶手带入口开关  980 |  |
| 28 | 梳齿板开关  880 |  |
| 29 | 逆转开关  400 |  |
| 30 | 剃头换速感应开关 |  |
| 31 | 热保护继电器 |  |
| 32 | 驱动皮带 |  |

以上报价只报配件单价，结算以实际更换数量进行结算。

电梯配件预报总价为：大写： （小写：￥ ）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：