工程量清单

（1）分水线、断水线损坏更换

（2）通道内玻璃顶棚漏水

（3）地面、墙面伸缩缝维修及更换

（4）通道内顶修补更换

（5）残疾护栏焊接

（6）安全指示牌安装维修

（7）行人提示牌，安全出口提示牌维修更换

（8）电梯护栏及防撞球焊接维修及更换

（9）通道内残疾扶手维修更换及焊接

（10）排水沟的改造

（11）排水沟篦子破损更换

（12）通道内排水沟的返水处理

（13）接水桶护箱损坏的维修更换

（14）抽风机、排风口维修

（15）通道内顶伸缩缝漏水、渗水维修及更换

（16）消防箱维修焊接

（17）墙面漏水、渗水

（18）垃圾车维修更换

（19）垃圾桶底焊接更换

（20）通道活动围栏焊接、维修

（21）空调架子维修焊接

（22）通道墙开孔

（23）电梯外侧不锈钢板焊接

（24）灯带维修

（25）洗地机刮板维修

（26）固定水管卡子维修

（27）顶下沉开裂维修

（28）保洁箱，收水箱刷漆帖字

（29）保洁箱、收水箱维修

（30）指路牌维修及更换

（31）隔离墩维修

（32）消防箱门维修及玻璃更换

（33）扶手修补、油饰

（34）灭蚊灯维修及更换

（35）通风口、排放口过滤网维修及更换

（36）空调外机排风口、保护罩维修

（37）吊顶、门头、圆柱脱落损坏维修及更换

（38）办公桌椅板凳， 门、锁维修及更换

（39）通道内地面、墙面瓷砖维修及更换

（40）玻璃雨棚漏水、勾水及补胶

（41）卷闸门损坏维修及电机更换

（42）铝塑板松动、损坏更换

（43）扎水车维修

（44）吊顶损坏维修

（45）顶灯、线路维修

（46）通道地面伸缩缝下沉、鼓包维修及更换

（47）水泵维修及更换

（48）风机维修及更换

（49）地沟水泥脱落修补

（50）通道内铝扣板吊顶维修及更换

（51）通道内格栅吊顶维修及更换

（52）通道内铝塑板造型维修及更换

（53）门档下槛维修及更换

（54）门框加固更换

（55）通道内顶铝弹板校正维修及更换

（56）通道内换气扇的更换

（57）通道内换气管道维修及更换

（58）通道顶棚外侧加工挡水板维修及更换

（59）通道顶棚玻璃爪维修及更换

（60）彩钢围挡板施工

（61）移动围挡板施工

需满足的要求:达到行业技术和服务要求、24 小时待命、接到电话半小时到场，2小时恢复、材料品种必须达到国家材料规范标准、施工达到制图要求、施工质量要求、施工管理要求、施工安全要求。