**版本号：SNJZ-2025-13820250730002**

**谈 判 文 件**

**（货物类）**

**采购项目名称：儿童福利院特教班特教设备购置项目Ⅲ**

**采购项目编号：SNJZ-2025-138**

**西安市启智学校**

**陕西教育招标有限责任公司共同编制**

**2025年07月30日**

**第一章 竞争性谈判邀请**

陕西教育招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受西安市启智学校委托，拟对儿童福利院特教班特教设备购置项目Ⅲ采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

**一、项目编号：SNJZ-2025-138**

**二、项目名称：儿童福利院特教班特教设备购置项目Ⅲ**

**三、谈判项目简介：**

西安市启智学校儿童福利院特教班设备购置，包括：阅览室、电烹室、计算机房设施设备。

**四、邀请供应商：**

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

**五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

2、法人授权书（证明书）：法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

3、财务状况报告：法人提供经审计的2023年度或2024年度的财务报告或提交响应文件递交截止时间前一年内银行出具的资信证明；事业单位、其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》。

4、税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明。

5、社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

6、设备和专业技术能力承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

7、没有重大违法记录的书面声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

**六、电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

**七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址**

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提响应标文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

**八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：**

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

**九、谈判方式**

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

**十、供应商信用融资**

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**十一、联系方式**

**采购人： 西安市启智学校**

地址： 西安市大学南路7号

邮编： 710068

联系人： 西安市启智学校经办

联系电话： 029-62613336

**代理机构：陕西教育招标有限责任公司**

地址： 陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座B区401

邮编： 710065

联系人： 王力 程钰

联系电话： 029-88224929

**采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处**

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

**第二章 供应商须知**

**2.1供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：316,720.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。  供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评标价法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。  （1）联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。  （2）谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。  （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。  2.本项目采购的若有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。  3.本项目采购的若有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的若有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。  关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。  （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。  提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。  核心产品清单详见第三章。  在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 谈判保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：定额，5000元。招标代理服务费采用现金、电汇或银行转账方式交纳。 服务费交纳账户： 开户行：中国光大银行陕西自贸试验区西安唐延路支行； 开户名称：陕西教育招标有限责任公司；银行行号：303791000136；开户账号：78580188000058925；财务电话：029-88224928。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

**2.2总则**

**2.2.1适用范围**

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市启智学校和陕西教育招标有限责任公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市启智学校负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西教育招标有限责任公司负责解释。

**2.2.2有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市启智学校。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西教育招标有限责任公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

**2.2.3响应费用（实质性要求）**

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

**2.3竞争性谈判文件**

**2.3.1竞争性谈判文件的构成**

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（一）竞争性谈判邀请；

（二）供应商须知；

（三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）谈判过程中可实质性变动的内容；

（六）谈判办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

**2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

**2.4响应文件**

**2.4.1响应文件的语言（实质性要求）**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

**2.4.2计量单位**

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3响应货币）**

本次项目均以人民币报价。

**2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

**2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

**2.4.6响应文件格式**

1.供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2.对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

**2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

**2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

**2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

**2.4.10响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

**2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

**2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商**

**2.5.1谈判开启程序**

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见谈判文件第四章。

**2.5.4谈判**

详见谈判文件第六章。

**2.5.5、成交通知书**

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

**2.6签订及履行合同和验收**

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

**2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.6履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.7履约验收方案**

采购包1：

（1）初验：设备到货后，由采购人、供应商对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。 （2）终验：初验合格后，设备由供应商负责安装调试，待安装调试完成试运行满15天后，采购人组织最终验收。 （3）验收依据：合同文本，谈判文件，响应文件，国内相应的标准、规范。

**2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

**2.7纪律要求**

**2.7.1谈判活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

**2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）**

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8、询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西教育招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西教育招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西教育招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：王力

联系电话：029-88224929

地址：陕西省西安市雁塔区太白南路181号西部电子社区A座B区401

邮编：701165

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

**第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求**

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

**3.1采购项目概况**

西安市启智学校儿童福利院特教班设备购置，包括：阅览室、电烹室、计算机房设施设备

**3.2采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 316,720.00

采购包最高限价（元）: 316,720.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 阅览室、电烹室、计算机房设施设备 | 1.00 | 316,720.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：阅览室、电烹室、计算机房设施设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ★ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **主要性能及技术参数** | **单位** | **数量** | | **阅览室** | |  |  |  | | 1 | 电子墨水屏阅读器 | 1.系统 软件运行环境为Android系统。 墨水屏实现终端平台展示、图书音频资源的后台管理等功能模块。 资源支持远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。  墨水屏提供软件守护功能，设备启动时能直接进入阅读界面，当软件因误触或其他原因意外退出时，软件守护功能会检测到软件状态异常，然后自动重新启动该软件，用户可根自定义设置启动时间，例如5秒、10秒、15秒等。（提供功能截图证明） 2.墨水屏资源 墨水屏提供不少于5000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足，可无限制收听全集。 墨水屏提供不少于30000种正版授权的电子图书，每月更新不少于150册电子图书，可无限制阅读全文。  其中epub格式图书支持AI语音朗读功能，支持文本转语音收听。（提供功能截图证明）  墨水屏提供不少于600种期刊资源。期刊资源涵盖多个类别，方便用户检索阅读。 支持用户自有版权的资源录入和展示，支持电子图书、有声等类型，可通过客户后台管理系统导入并在前端大屏幕展示，供使用者浏览。 3.硬件参数： 显示屏规格参数屏幕尺寸≥10.3寸 屏幕类型：电子纸，还原纸张视觉，久看不易视觉疲劳 屏体分辨率≥1600\*1200 DPI≥200 硬件配置参数CPU≥四核 运行内存≥4G  内置存储≥64G 操作系统：Android 10或以上 网络：WiFi  麦克风支持 扬声器支持 | 台 | 12 | | 2 | 墨水屏支架 | 可调节，绿色环保材质，稳固耐用 | 个 | 12 | | 3 | 充电柜 | 1.整机支持32台设备同时充电；整机尺寸：≤长705\*宽400\*高790（mm）；柜体工位可放置最大设备尺寸≤340\*200\*30（mm）； 2.主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3.圆弧边角设计／安全双重防盗锁／人体工学把手。 4.可提供32台平板电脑同时充电，免适配器，小巧轻便易于摆放。 5.环保ABS工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7mm，以保证隔板强度，同时在设计上采用ABS隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。 6.USB供电，5V/0.5-2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 7.柜体外双色LED数字指示灯，实时反映每台平板充电状态。 8.配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式智能开关机功能。 9.满足宽频电压输入，范围为110V-240 V 。 | 台 | 1 | | 4 | 实木书架 | 实木板定制靠墙书架：侧板≥25mm，立板≥18mm，原木色，木材及制品的甲醛释放量符合国家环保标准，木材加工过程中采用环保生产工艺，加工过程中使用的化学物质需符合环保要求，无有害物质残留。 | ㎡ | 9.2 | | 5 | 阅览桌 | 1.尺寸：长、宽、高，≥1200mm\*600mm\*750mm。 2.材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度≥25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度≥1.0mm，桌子档板为≥0.6mm优质冷轧钢板。 3.桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能。 4.钢管表面静电喷塑，附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。 5.脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 6.产品采用标准化设计，结构简单。 | 张 | 6 | | 6 | 椅子 | 1.座宽≥51cm 2.座深≥51cm，有效座深≥47cm 3.坐垫采用全网坐垫 4.头枕采用3D双关节头枕 5.后仰设置3档 6.网布采用全椅龙纹特网 7.腰枕采用双簧自适应腰枕 8.气压棒等级≥3级 | 个 | 12 | | 7 | 制度牌 | 尺寸≥700\*900mm，边框做包边处理，制度牌内容根据学校具体教学要求制作。 | 个 | 3 | | 8 | 墙面装饰基层处理 | 墙面装饰基层处理，打磨，找平，裂缝修补 | ㎡ | 110 | | 9 | 环创设计及墙面文化装饰 | 1.施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。  2.墙面文化装饰设计与安装，具体文化内容根据学校要求制作 | ㎡ | 12 | | 10 | 阅读机 （小学版） | 1.显示屏规格参数 屏幕尺寸≥43寸 背光类型：LED 屏体分辨率≥1920\*1080 视角：89/89/89/89 (L/R/U/D) 亮度≥400cd/m2 对比度≥1200:1 响应时间≤8ms 2.触摸屏参数  识别原理：红外识别 多点触摸：支持多点触摸 触摸方式：手指，笔(任何直径>5mm的不透光物体) 触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm 通讯方式：全速USB 触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上。 3.硬件配置参数  CPU≥6核 运行内存≥4G  内置存储≥32G 解码分辨率≥1080P 操作系统≥Android 7.1或以上 网络：支持以太网和WiFi  USB接口≥2个 以太网络接口≥1个，支持10M/100M自适应以太网 喇叭：5W×2 4.规格：落地机柜式，横屏，机身高度符合小学生的使用习惯 5.数字借阅机基于大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为Android系统，软件可自适应横屏竖屏，可自适应1080P分辨率和4K分辨率屏幕。 6.数字借阅机实现终端平台展示、图书音频视频图片等资源的后台管理、扫码借阅等功能模块。 7.微信小程序是数字借阅机的配套移动应用。可通过手机微信扫描数字借阅机上的图书、音频、视频、图片的二维码将数字资源借阅到手机、平板电脑等移动终端中阅读，在手机中以微信小程序的方式呈现，读者无需下载额外的app，减轻读者使用成本。（提供功能截图证明） 8.资源支持远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。 9.支持显示天气和时间功能，可根据设备网络ip自动判断当前城市，在界面上展示城市天气和时间.  10.管理后台可开放给用户，支持所有设备统一管理、个性化配置UI界面、栏目、上传用户自有的数字资源、发布图文信息公告，并在终端大屏上展示出来。 11.支持纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频、艺术图库等资源（提供功能截图证明） 12.数字借阅机提供不少于3000册图书、2000集有声读物、400集视频、600种期刊资源，满足用户多元化需求。  13.数字借阅机提供“阅读测评”模块，测评资源均支持原文阅读与测评答题。提供不少于1000道题目的题库资源，测评完成后随即生成答题测评结果，支持用户单位自建题库。（提供功能截图证明）  14.数字借阅机针对各类节日推出丰富多样的主题答题活动，如春节答题、元宵节猜灯谜、世界读书日答题以及国庆节主题问答等答题活动，为读者提供丰富多样的互动体验。（提供功能截图证明） | 台 | 1 | | 11 | 图书 | 根据学校需要采购符合当前教学环境图书（码洋合计不少于20000.00元） | 批 | 1 | | **电烹室** | |  |  |  | | 1 | 甜蜜烘焙 | 1.适用范围：烘焙类材料； 2.外包材质：优质环保材料； 3.产品包含：不少于对应烘焙类课程所用材料； 3.1烘焙模具≥1套：包含蛋糕模具、土司摸具等若干模具，附不粘涂层，碳钢材质： 3.2烘焙配件≥1套：塑料柄油刷，可以用于刷调料和酱料，刮刀可以用于搅拌刮取材料等，量杯容量≥100ml，塑料材质，可以用于称取原材料等； 4.功能概述：主要配合烘焙类课程使用，了解不同烘焙方式与方法； 5.实践活动手册：包含十六课时实践活动项目记录和学期总结记录，其中每课时实践活动项目包含：活动名称，活动准备，成果分享，活动评价四部分记录内容。 | 套 | 12 | | 2 | 面包模型 | 1.尺寸：根据产品尺寸（大小不一），配置仿真藤编篮； 2.材质：PU； 3.产品包含：包含常见面包造型模型≥10个； 4.产品特点：一比一等比例制作，真实逼真，有淡奶香味，仿真度高，可以用于装饰摆设、教学教具使用。 | 套 | 2 | | 3 | 蛋糕模型 | 1.尺寸≥10寸，配置防尘罩； 2.材质：环保硅胶； 3.产品包含：包含≥10寸仿真蛋糕模型1个，蛋糕附带水果造型； 4.产品特点：一比一等比例制作，真实逼真，颜色鲜艳，仿真度高，可以用于装饰摆设、教学教具使用。 | 套 | 2 | | 4 | DIY灵活展示架 | 可直观展示教学模型，每组由五个单品组成，可自由组合不同形状； 产品材质：环保板材； 适用范围：可壁挂、可摆放； 单品尺寸≥260mm\*300mm\*150mm。 | 套 | 2 | | 5 | 实践告示板 | 1. 尺寸≥110\*230cm 2. 工艺：立体镂空文字美观、立体，国标9毫米厚 3. 配件：插拔工字钉1套 4. 功能概述：魔术贴勾面和毛毡板背面毛面结合，上墙牢固；并且可以任意摘下调整位置，可用工字钉来钉文件和照片，可反复插拔不留痕迹 | 套 | 1 | | 6 | 定制知识窗帘 | 1.画面：定制化内容体现相关主题教育内容，符合教育部《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》相关要求； 2..功能概述：根据窗户尺寸个性化设计定制知识窗帘，采用丝网定制精修工艺，在满足遮阳功能同时突出教室整体文化风格； 3.半遮光卷帘材质：聚酯纤维100%，帘布遮光率≥70% 4.耐光汗复合色牢度：碱汗强度≥5级，酸汗强度≥4级；折痕恢复角＜30度；干洗尺寸约稳定性≥99%；蒸汽尺寸约稳定性≥98%；耐磨强度指数2630r；防漏水性≥310mm；甲醛含量≤285㎎/㎏E1级标准 5.附带安装挂件。 | 套 | 2 | | 7 | 定制教学文化墙 | 1.尺寸≥1180\*580mm； 2.画面：定制化内容体现相关主题教育内容，符合教育部《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》相关要求； 3.功能概述：营造教室教学氛围，让墙壁“说话”，融知识性、教育性、艺术性于一体，达到渗透教学的教学目的； 4.绿色环保元素：提倡绿色低碳理念，同时也能培养学生爱护环境、节约资源的良好习惯； 5.文化氛围营造：塑造积极向上的文化氛围，激励学生积极主动探索相关主题知识，提升艺术修养。 | 套 | 2 | | 8 | 全自动打蛋器 | 1.电压：220v电压； 2.放置方式：手持式； 3.产品功能：打蛋、面糊、打奶油； 4.产品特点：多挡位调节，功率约150w，连续工作时间不高于5min，间隔时间大于15min。 | 个 | 6 | | 9 | 桌面电子秤 | 1.称重范围：1g—3kg； 2.精度：0.1g； 3.材质：ABS新型材料+201不锈钢； 4.产品特点：一键智能去皮，充电款方便使用，一秤多用，满足多种需求。 | 个 | 6 | | 10 | 智能冰箱 | 1.三门三温 中门变温（软冻 冷冻） 风冷无霜  2.产品特性：全空间保鲜科技、干湿分储科技  3.尺寸（深\*宽\*高）：不大于678\*725\*1890mm  4.综合耗电量：≤0.7kw  5.制冷方式：风冷  6.噪音值：≤38dB  7.冷冻杀菌  8.面板类型：PCM | 个 | 1 | | 11 | 嵌入式微蒸烤一体机 | 1.NTC传感器PID温控，烹饪过程更匀温，嫩烤鲜蒸精准温控；  2.一体搪瓷内胆，不挂油污易清洁，保温性能提升；  3.水汽双循环，新鲜蒸汽蒸，食材品质口感提升；  4.预制40道全新菜谱，更适宜年轻人口味的网红菜品；  5.双腔水盒鲜水废水分离，只有新鲜水参与蒸汽循环  6.橱柜全嵌开孔尺寸(宽x深x高)：≤600\*580\*460mm  7.外观材质(面板)：钢化玻璃  8.宽频精准调温  9.加热温度范围：30-230℃  10总容积：≥50L  11.额定功率：约3280w | 个 | 1 | | 12 | 展示装置套件 | 材质：优质铁，规格：铁、镀锌防锈处理、直径≥3.00mm； 数量：每组挂钩数量≥15个（根据挂板尺寸约可调整数量）； 称重：单个挂钩承重≥3kg； 功能概述：多维展示装置专用多功能套件，优质铁艺美观实用，持续使用不生锈。 | 套 | 4 | | 13 | 操作台 | 1.长方形，尺寸≥2200\*1800\*850mm，钢木结构； 2.材质：采用E1级优质环保板材，健康环保无异味，符合国家标准； 3.板材：原木色； 4.桌架采用50mm方管； 5.边缘厚度50mm，封边≥2mm，三聚氰胺树脂保护膜； 6.桌面采用E1级环保板材，厚度≥25mm； 7.金属钢架，采用一级冷轧钢方管钢材，防腐蚀、防水、防火，金属表面喷塑，色泽均匀，光滑平整； 8.金属钢架结构合理，桌面稳固，钢材≥1.5mm厚； 9.圆角封边设计：圆滑封边设计手感舒适不割手； 10.桌腿和凳腿钢架下安装可调节脚垫，结构稳固，美观大方。 | 张 | 2 | | 14 | 学生凳 | 1.尺寸≥527\*527\*650mm，采用环保PP材质； 2.凳面背部加固筋骨，承重力≥200斤； 3.防滑脚垫站落稳固不倒，底部四角设有防滑垫，耐滑耐磨防止刮伤底部； 4.承重力强不惧抗压，坚韧耐用； | 个 | 12 | | 15 | 油烟净化一体机 | 1.尺寸≥100\*110\*120cm  2.油烟净化率：≥99%。  3.颗粒物排放浓度：≤0.265mg/m³。（提供检测报告）  4.非甲烷总烃排放浓度：≤0.2mg/m³。  5.处理风量（m³/h）：Q≥3000。  6.静压≥700Pa，适配长管道或多弯头场景。  7.噪音：≤75dB（距离1米处）。  8.配备一键除油功能，实现内部自清洁。  9.采用304不锈钢烟罩，板材厚度≥1.2mm。  10.配备LED灯管。  11.配备滤油格栅，清洁更彻底。  12.配备智能控制触摸面板，操作简单快捷。  13.自动排溢一体式设计，无需安装阀门。  （提供环保认证证书） | 台 | 1 | | 16 | 和面搅拌机 | 1.操控方式：旋钮式 2.功率：1001W以上 3.容量：10-30L 4.机身材质：铁 5.防滑胶脚：无防滑胶脚 6.档位调节：5档及以下 7.过热保护：支持过热保护 8.电机类型：交流电机 9.面盆材质：不锈钢 10.额定电压：220V | 台 | 1 | | 17 | 电灶台套装 | 尺寸：约290mm\*360mm\*50mm  额定电压：220V~50HZ  功率：约2200W  特色：微晶面板，防刮脚垫，快速散热风扇 | 套 | 1 | | 18 | 智能定时器 | 1.计时范围：0-60分钟  2.计时精度：1分钟  3.倒计时与正计时：支持倒计时和正计时功能  4.提醒方式：蜂鸣声提醒  5.音量调节：支持音量可调  6.提醒时长：5秒（或其他时长）  7.磁吸设计：支持磁吸，可吸附在冰箱等金属表面  8.无需电池：机械式设计，无需电池  9.暂停功能：支持暂停和继续计时 | 个 | 2 | | 19 | 锅具组合 | 1.电磁炉专用奶锅：材质：金刚麦饭石、合金；尺寸≥300mm\*75mm； 电磁炉专用砂锅1套； 电磁炉专用炒锅1套；   * 2.不粘性能：需具备良好的不粘性能，表面涂层均匀，无脱落现象，能够轻松煎炒食物而不粘锅。 * 3.导热性能：锅体导热均匀，热效率高，能够快速升温并保持稳定的烹饪温度。 * 4.耐高温性能：锅具能够在高温环境下正常使用，不发生变形或损坏，适用于燃气灶、电磁炉、电陶炉等多种炉灶。 * 5.密封性能：锅盖与锅体的密封性能良好，能够有效锁住食物的营养成分和香气，防止热量散失。   6.表面无划痕、瑕疵、毛刺等质量问题，工艺精细，质量可靠。 | 套 | 2 | | 20 | 电动榨汁机 | 1.尺寸≥355mm\*92.5mm 2.净重：约1.18kg 3.额定电压：220V 4.功率：60W/80W 5.容量≥1000ml，双档调节，强力电机 | 台 | 2 | | 21 | 三层电蒸锅 | 1.材质：304不锈钢、PC材质 2.尺寸≥476mm\*310mm\*430mm 3.容量≥18.8L 4.特色：100%高温蒸汽接触，10S快速出蒸汽 | 个 | 2 | | 22 | 自动切菜机 | 1.适用人数：20人以上 2.刀片种类：国产刀片 3.功率：1000W以下 4.基础功能：切片，切菜 5.刀片页数：3刀 6.机身材质：不锈钢 7.类型:切片机 8.电机数量：单电机 9.额定电压：220V | 台 | 1 | | 23 | 全自动意式咖啡机 | 1.水箱容量：1.3-1.89L 2.额定功率：≥1400W 3.额定电压：220V 4.泵浦压力：≥20Bar 5.研磨档位：9档 6.电源线长：≤1.4m 7.产品尺寸≥456\*215\*371mm 8.制作口味：奶泡，美式咖啡，意式浓缩，拿铁，卡布奇诺，花式咖饮，摩卡 9.奶泡系统：自动 10.特色功能：彩屏显示，自动开关机，预约功能 11.饮品种类：10种以上 12.磨盘类型：锥磨盘 13.萃取压力：稳定，油脂丰富绵密 14.操作简便性：一键操作，轻松上手 15.清洁维护：清洁方便，易于保养 16.噪音水平：低噪音运行，不干扰使用环境 | 台 | 1 | | 24 | 咖啡杯套装 | 1.一杯一碟一勺 2.尺寸≥8.5\*15\*6 3.容量≥180ml | 组 | 12 | | 25 | 咖啡豆 | 1.烘焙程度：轻度烘焙 2.包装形式：罐装 3.成分特点：0添加香精 4.保质期：365天 5.重量：150g | 罐 | 10 | | 26 | 厨房用具套装 | 玻璃杯、蔬菜刀、切肉刀、多用刀、剪刀、削皮刀、菜板、刀架、大小号水盆、冷水壶、玻璃杯、餐盘2个 | 组 | 2 | | 27 | 水池沥水篮 | 1.可伸缩设计：适配不同尺寸的水槽，无需打孔安装。  2.沥水功能：底部设有沥水盘，有效避免积水，保持清洁。  3.分区收纳：多层设计，可分区收纳洗洁精、海绵、刷子等厨房用品。  4.安装方式：台置式，免打孔。  5.材质标准：304不锈钢,符合国家相关质量标准，具备良好的耐腐蚀性和耐用性。  6.边角圆润,无毛刺，避免划伤，表面抛光，光滑平整，易于清洁。 | 个 | 2 | | 28 | 定制门帘 | 1.款式：半开 2.门帘类型：布艺门帘 3.尺寸≥1100\*1600mm | 个 | 1 | | 29 | 洗碗机 | 1.超大宽屏，晶彩升级，自动开门亚式洗碗机，  2.橱柜预留净空尺寸（宽\*深\*高mm）：≥600 x 580 x 770mm  3.洗涤程序：自清洁，果蔬，玻璃，锅具，微蒸汽，超快，轻油，日常，强力，智能  4.耗水量（L）：≤11.6L  5.餐具容量（套）：≥15  6.干燥方式：智能开门速干  7.控制方式：电脑式  8.洗涤方式：喷淋式  9.35000Pa高压水瀑、双80℃高温蒸汽洗、双1.16超一级水效 | 台 | 1 | | 30 | 厨房柜体改造 | 根据教学和现场嵌入式家电需求改造修改柜体和台面布局空间 | 项 | 1 | | 31 | 小厨宝 | 1.超薄侧装：210mm超薄，节省厨下空间  2.能效等级：一体发泡一级能效，节能高效。  3.功率升级：≤2.2KW速热不久等  4.产品特性：钛金内胆  5.加热方式：加热管  6.产品尺寸（长x宽x高）：≤210\*320\*350mm  7.防水等级：不低于IPx4（防溅型）  8.防电墙技术：是  9.防干烧保护：支持  10.绝缘保护：支持  11.内胆材质：搪瓷 | 台 | 1 | | 32 | 地面处理 | 1.拆除原地面损坏部位； 2.地面基础修复； 3.敷设塑胶地板 | ㎡ | 30 | | 33 | 教学环境创设及布置 | 1.功能布局设计：根据课程活动的需求，合理规划空间布局，比如设置专门的操作区、展示区、材料存储区等，确保各类教学活动顺利进行； 2.安全防护设施：充分考虑安全因素，配备必要的灭火器材，采用符合相关标准环保的装修材料，在可能发生危险的位置设置警示标识和防护设备； 3.照明与通风设施：确保教室光线充足，采光良好，必要时增设人工照明设备，保持空气流通； 4.设备固定与电源设置：根据各类工具和设备的特点，预先设计并预留足够的电源插座和稳固的设备固定位置，确保用电安全，防止设备因操作不当移动而引发安全事故； 5.绿色环保元素：提倡绿色低碳理念，同时也能培养学生爱护环境、节约资源的良好习惯。 6.墙面清理，装饰  7.施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。 | 项 | 1 | | **计算机房** | |  |  |  | | 1 | 多媒体网络教室软件 | 支持Windows及国产操作系统（包括银河麒麟、统信UOS、中科方德等），支持教师机和学生机任意Windows和国产化操作系统混合环境。  登录与连接 （1）账户管理：教师端可以选择不同用户账号进行登录使用，账号 Admin 拥有最大权限，可以进行添加用户、删除用户、修改各用户密码、启用和禁用用户。 （2）多频道教学：支持 100 个频道，教师端支持同时多频道上课，无需学生端操作即可实现合班上课。教师端和学生端通过频道号连接并分班教学，多个班级同时上课互不影响。 视图切换 监控视图、详细视图、功能视图。 （1）监控视图：默认显示学生端的桌面缩略图。 （2）详细视图：用列表的形式展现学生单的电脑名、IP、登录名、登录状态、版本号等信息。 （3）功能视图：执行对应功能时会切换到功能视图。 广播教学 （1）屏幕广播：支持将老师机的桌面广播给学生机，广播无延时、画面清晰流畅，支持全屏、窗口两种广播方式。 （2）电子白板：支持切换背景板，白板、软件操作界面、文档等，老师进行电子板书演示，提供铅笔、直线、圆形、箭头、矩形、文字、标签、橡皮擦等工具，支持一键清除板书内容。 （3）语音广播：教师端麦克风语音同步到学生机。 （4）视频广播：教师端播放影音同步到学生机，支持播放本地音视频和网络地址视频，支持倍速播放。 （5）摄像头广播：将教师端摄像头画面直播给学生端。 （6）学生演示：教师端执行学生演示功能，可以选择一位学生端进行广播演示，并选择其余的学生端接收演示。 远程管理 （1）远程桌面：可实时监看学生端电脑桌面，支持设定绑定的网络，支持设置同时浏览的学生端数量，支持切换显示的时间间隔，包括手动、自动切换，自动切换支持秒数设置。 （2）远程遥控：教师端选中一个学生，执行远程遥控后可以远程操作学生电脑，直接在学生电脑上演示相关操作 （3）黑屏肃静：支持教师端锁定学生机屏幕。 （6）解除黑屏：支持教师端解锁学生机屏幕。 （5）开关机：教师端可以批量对学生终端进行远程开机、重启、关机操作。 （6）远程命令：支持教师机设置批量执行命令，如打开画板、计算器，学生机器会自动开启这些工具；管理员也可以新建与删除命令。 教学管理 （1）文件传输 支持从教师机传送文件到学生机，可传送文件与文件夹，文件及文件夹的大小没有限制。 （2）电子点名：教师端查看学生出勤信息的重要功能，可以设置学生端需要填写的字段名称，学生端信息确认后，电子点名列表中会显示点名结果和学生信息。 （3）抢答：教师可以自定义、删除题目，当教师输入题目后，发起抢答功能时，学生端的屏幕上会弹出抢答器按钮。 （4）随堂测试：教师端可以进行小型的课堂测验，教师可以更改题型为选择题或者判断题，学生端提交题目后，教师端可以实时显示学生答题情况。 教学工具 （1）远程登录：远程控制学生端登录指定系统账户。 （2）修改学生端密码：教师端远程修改学生端密码。 （3）修改学生端频道：教师端远程修改学生端频道号。 （4）连接设置：教师端和学生端是通过频道号或者手动配置 IP 地址来连接的，教师机和学生机的频道一样的情况下或者学生端地址连接中有在线教师端 IP 地址才可以正常连接，如需要将学生机更换到其他教师机，可以通过远程修改学生机频道或者 IP 地址来操作。 （5）远程设置：教师端可以远程设置学生端的分辨率和电脑名。 （6）定时任务：教师端可以设置定时任务功能可以设定时间对学生端进行开关机、重启、黑屏和解锁黑屏操作。 策略设置 （1）网页浏览设置：教师端远程限制学生上网，设置黑白名单。 全部禁止：禁止学生端浏览任何的网页。 全部开放：允许学生端浏览任何的网页。 白名单：学生端仅可浏览白名单内的网页。 黑名单：学生端可以浏览除了黑名单内的网页。 查看历史：查看学生端浏览网页的历史纪录。 高级设置：设置白名单、黑名单以及查看历史的内容。 （2）程序限制：教师端远程限制学生使用软件程序。 全部开放：学生端可以运行所有的程序。 黑名单：学生端仅可运行除了黑名单内的其他程序。 高级设置：设置黑名单的具体内容。 （3）设备限制：限制学生使用 U 盘，包括全部开放、全部禁止。 （4）学生限制：教师端远程禁止学生提交文件，禁止学生举手。 学生端 （1）提交文件：学生端可主动提交文件传输给教师机，可传送文件与文件夹，文件及文件夹的大小没有限制。 （2）学生举手：学生向老师发起举手请求。 （3）连接设置：支持学生登录指定 IP 或频道号的教师端，学生端自主选择教室上课。 （4）修改密码：学生端管理员可以修改密码。 （5）广播设置：学生机多网卡时，支持绑定网卡接收屏幕广播。 | 套 | 1 | | 2 | 单人多媒体讲台 | 1.尺寸≥800\*680\*1600mm 2.材质：优质冷轧钢板实木橡木扶手 | 套 | 1 | | 3 | 单人电脑桌椅 | 1.电脑桌参数 材料：桌面板材采用环保实木颗粒板，厚度≥25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢管，钢管厚度≥1.0mm，桌子档板为0.6mm优质冷轧钢板，结实耐用，美观大方；质量可靠，耐用。 设计特点 桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真。 钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。 脚垫采用塑料静音防滑胶垫，让学生使用更加舒适安全。 产品采用标准化设计，结构简单。  2.学习凳参数 凳子尺寸≥340mm\*240mm\*420mm， 材料：板材采用≥25mm三聚氰胺板桌面，厚度≥25mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，钢体结构小方凳，表面经环保漆喷凃处理，采用全钢架构焊接，凳子面固定在钢架中间，质量可靠，耐用，美观大方。脚垫采用塑料静音防滑胶垫。 | 套 | 12 | | 4 | 机柜 | 42U  1.材质：采用优质冷轧钢板制造，具有高强度、良好的韧性和耐腐蚀性，确保机柜在长期使用过程中的稳定性和耐用性。  2.机柜内部结构合理，具备良好的通风和散热性能，保障设备在运行过程中能够保持适宜的温度，延长设备使用寿命。  3.设计有标准的安装导轨，兼容性强，可适配多种规格的网络设备，方便用户根据实际需求进行设备安装和调整。  4.机柜门采用优质钢化玻璃，美观大方，同时具备良好的防护性能，能够有效防止灰尘、杂物等进入机柜内部，保护设备安全。  5.移动性：配备万向轮，方便机柜在机房内的移动和定位，提高设备布局的灵活性。  6.安全性：机柜门配备高质量的锁具，能够有效防止未授权人员对设备的访问，保障设备的安全性和数据的保密性，机柜内部设计有接地装置，可将设备产生的静电导入地面，避免静电对设备造成损害，同时也能保障操作人员的人身安全。  7.布线管理：机柜内部设有专门的线缆管理通道和线缆固定装置，便于用户对线缆进行整齐有序的布线和管理，避免线缆杂乱无章，提高机房的整体美观度和设备的维护效率，提供充足的线缆入口和出口，方便线缆的进出，同时能够有效防止线缆在进出过程中受到损坏。  8.质量标准：产品符合国家相关质量标准和行业规范，采用先进的生产工艺和严格的质量控制体系，确保产品的质量和性能稳定可靠。 | 台 | 1 | | 5 | 配电和网络 | 1.桥架铺设； 2.6类网线铺设； 3.强电铺设；  备注：电脑、交换机等设备由学校另行采购，供应商的“配电和网络”须保障另行购置的设备具备正常使用条件。 | 项 | 1 | | 6 | 环境创设及机房装饰 | 1、施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。  2、根据学校现场做墙面装饰，墙面污染处理； | 项 | 1 | | 7 | 机房规章制度牌 | 700\*900mm，边框做包边处理，内容根据学校所需内弄制作 | 个 | 3 | |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：

合同签订后15个日历日内完成供货及安装调试。

**3.4.2交货地点和方式**

采购包1：

采购人指定地点

**3.4.3支付方式**

采购包1：

分期付款

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 合同签订 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

（1）初验：设备到货后，由采购人、供应商对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。 （2）终验：初验合格后，设备由供应商负责安装调试，待安装调试完成试运行满15天后，采购人组织最终验收。 （3）验收依据：合同文本，谈判文件，响应文件，国内相应的标准、规范。

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

（1）项目整体质保期为验收合格后不少于36个月，成交供应商承诺的质保时间超过要求质保期的，按其承诺时间质保。 （2）若货物在质量保证期内发生非人为因素造成的质量问题，由成交供应商负责处理一切事项，直到达到采购人满意为止。 （3）所有设备及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

**3.4.8违约责任及解决争议的方法**

采购包1：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （2）成交供应商未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

**3.5其他要求**

采购包1：

无

**第四章 资格审查**

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1一般资格审查：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

**4.2落实政府采购政策资格审查：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 无 | | | |

**4.3特殊资格审查：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。 | 资格证明文件 |
| 2 | 法人授权书（证明书） | 法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。 | 资格证明文件 |
| 3 | 财务状况报告 | 法人提供经审计的2023年度或2024年度的财务报告或提交响应文件递交截止时间前一年内银行出具的资信证明；事业单位、其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》。 | 资格证明文件 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供响应文件提交截止时间前一年内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明。 | 资格证明文件 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供响应文件截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据，或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 | 资格证明文件 |
| 6 | 设备和专业技术能力承诺 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 | 资格证明文件 |
| 7 | 没有重大违法记录的书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 资格证明文件 |

**第五章 谈判过程中可实质性变动的内容**

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

**第六章 谈判办法**

**6.1总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

**6.2谈判小组**

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

**6.3评审程序**

**6.3.1审查谈判文件和停止评审**

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**6.3.2符合性审查**

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 报价 | 谈判报价未高于谈判文件公布的预算金额或最高限价。 | 分项报价表 标的清单 报价表 |
| 3 | 响应有效期 | 响应有效期是否满足谈判文件要求。 | 响应函 |
| 4 | 商务要求 | 商务响应是否满足谈判文件商务要求。 | 商务要求响应偏离表 |
| 5 | 其他实质性条款 | 出现不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的情况，响应文件作为无效处理。 | 响应文件封面 货物说明一览表 产品技术证明材料 技术要求响应偏离表 项目实施、售后服务及培训方案 |

**6.3.3谈判**

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

**6.3.4最后报价**

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

**6.3.5价格扣除**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

**6.3.6解释、澄清、说明的有关问题**

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**6.3.7复核**

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

**6.3.8推荐成交候选供应商**

采购包1：3家；谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

**6.3.9编写谈判报告**

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；

三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；

五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；

七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

**6.3.10谈判争议处理规则**

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**6.4终止采购活动情形**

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；

（四）通过资格审查的供应商不足三家的；

（五）通过符合性审查的供应商不足三家的；

（六）提交最后报价的供应商不足三家的；

（七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

**6.5确定成交供应商**

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

**6.6谈判小组成员义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**6.7谈判纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

**第七章 响应文件格式**

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：产品技术证明材料

详见附件：分项报价表

详见附件：货物说明一览表

详见附件：技术要求响应偏离表

详见附件：商务要求响应偏离表

详见附件：项目实施、售后服务及培训方案

详见附件：资格证明文件

**第八章 拟签订采购合同文本**

详见附件：合同草案条款..docx