

**图纸答疑一**

1. **范围问题**


1、拆除此简易户型罩棚是否在本次范围，罩棚材质未明确，请明确。  


回复：不锈钢骨架 外面是阳光板。（不在本次范围）

  
2、花岗石板路面是否在本次范围，请明确。



回复:（不在本次范围）。  
3、轻钢玻璃雨棚是否在本次范围，请明确。



回复：是。

1. **图纸问题**

1、结构图中，无钢柱与基础连接图纸，请明确。

回复：单体建筑支撑于车库顶板上，和车库顶板上混凝土垫层采用化学锚栓固定，详见结施06。  
2、结构图中，无地面钢梁布置大样图，请明确

回复：地面钢梁布置见结施05，钢梁和钢柱采用围焊连接。  
3、原状地面材质、标高未明确，请明确。  
回复：300厚混凝土地面，需拆除新做。（不在本次范围）

增加一项彩钢板房拆除，后附图纸。（不在本次范围）