清单和计价依据

（一）报价方式：

依据清单结合院内工程环境，按市场价自主报价，每项单项工程预算报价为含税单价。

- 分项清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星乳胶漆内墙面（铲除后粉刷） | ㎡ | 18.75 |
| 2 | 零星乳胶漆内墙面（原墙面覆盖粉刷） | ㎡ | 15 |
| 3 | 新制作铝合金隔断（包含拆除旧隔断） | ㎡ | 202.5 |
| 4 | 新作轻钢龙骨石膏板隔墙（包含拆除旧隔墙） | ㎡ | 101.25 |
| 5 | 踢脚线瓷砖安装（包含拆除旧瓷砖） | ㎡ | 71.25 |
| 6 | 拆除木门窗 | 套 | 26.25 |
| 7 | 拆除砌体（砖砌、砖混二四砌体） | ㎡ | 21 |
| 8 | 拆除混凝土结构 | m3 | 45 |
| 9 | 更换南门口地面石材 | ㎡ | 112.5 |
| 10 | 铝合金平开门安装（包含拆除旧门） | ㎡ | 262.5 |
| 11 | 铝合金推拉窗安装（包含拆除旧门） | ㎡ | 195 |
| 12 | 实木烤漆门安装（包含拆除旧门） | 樘 | 540 |
| 13 | 甲级防火门安装（包含拆除旧门） | 樘 | 487.5 |
| 14 | 乙级防火门安装（包含拆除旧门） | 樘 | 450 |
| 15 | 更换、维修木门（包含整体配件、门框） | 樘 | 262.5 |
| 16 | 钢化玻璃平开门（包含拆除旧门） | ㎡ | 435 |
| 17 | 更换钢化玻璃门10mm厚（整体） | ㎡ | 375 |
| 18 | 新作自流平地面（包含铲除旧自流平地面或原地面）： | ㎡ | 11.25 |
| 19 | 更换门配件（把手、合页、轨道等小物件） | 付 | 7.5 |
| 20 | M10砂浆（铺底、找平、粉刷）： | ㎡ | 26.25 |
| 21 | 开玻璃孔（最大不超过0.5㎡） | 个 | 33.75 |
| 22 | 更换或新作洗手池（拆除洗手水池） | 个 | 105 |
| 23 | 开墙孔（砖混）最大不超过0.5㎡ | 个 | 127.5 |
| 24 | 安装换气扇（包含拆除旧设备） | 台 | 71.25 |
| 25 | 线路改造:bv-2.5铜芯单线（包含拆除旧设备） | m | 4.5 |
| 26 | 安装插座开关：单联开关（包含拆除旧设备） | 个 | 13.5 |
| 27 | 更换灯具：普通吸顶灯（包含拆除旧设备） | 个 | 52.5 |
| 28 | 新开门窗洞口 | 个 | 165 |
| 29 | 新作窗户金属防护网（包含拆除旧设备） | ㎡ | 90 |
| 30 | 安装、更换墙面护角 | 个 | 18.75 |
| 31 | 维修更换木地板 | ㎡ | 93.75 |
| 32 | 新做室内墙面瓷砖（包含拆除旧瓷砖） | ㎡ | 116.25 |
| 33 | 漆刷暖气管道及暖气片 | ㎡ | 41.25 |
| 34 | 维修、新做铝扣板吊顶（拆除损坏配件） | ㎡ | 90 |
| 35 | 维修更换防水（SBS卷材） | ㎡ | 37.5 |
| 36 | 新作不锈钢栏杆 | m | 90 |
| 37 | 更换拖把池（包含拆除旧拖把池） | 组 | 75 |
| 38 | 更换面盆（包含拆除旧面盆） | 组 | 112.5 |
| 39 | 更换小便池（包含拆除旧小便池） | 套 | 165 |
| 40 | 更换节水阀（包含拆除旧节水阀） | 个 | 22.5 |
| 41 | 更换大便器（包含拆除旧大便器） | 套 | 97.5 |
| 42 | 更换、维修扶手（拆除旧扶手） | 个 | 52.5 |
| 43 | 砌筑检查井（直径800） | 个 | 397.5 |
| 44 | 更换井盖（球墨铸铁） | 个 | 210 |
| 45 | 钢构维修加固 | t | 240 |
| 46 | 土方开挖（范围包含所有工程土方） | M³ | 33.75 |
| 47 | 淤泥换填（级配碎石） | M³ | 26.25 |
| 48 | 3：7灰土地基 | M³ | 31.5 |
| 49 | 砂石地基 | M³ | 31.5 |
| 50 | 土方回填（素土） | M³ | 56.25 |
| 51 | 土方回填（级配碎石） | M³ | 60 |
| 52 | 更换钢化窗户玻璃（拆除旧窗玻璃） | ㎡ | 75 |
| 53 | 更换普通窗户玻璃（拆除旧窗玻璃） | ㎡ | 67.5 |
| 54 | 杂工（小工范围） | 工日 | 146.25 |
| 55 | 垃圾外运 | M³ | 142.5 |
| 56 | 更换外幕墙镀膜玻璃 | ㎡ | 247.5 |
| 57 | 维修墙体外挂石材（大理石、人造石） | 块 | 41.25 |
| 58 | 铺设草皮（铲除旧草皮） | ㎡ | 30 |
| 59 | 修剪、移植乔木（150CM以上，采用工具修剪） | 棵 | 337.5 |
| 60 | 修剪、移植乔木（180CM以上，采用设备修剪） | 棵 | 450 |
| 61 | 外墙涂料（刷一遍） | ㎡ | 18.75 |
| 62 | 外墙涂料（包含铲除原墙面） | ㎡ | 22.5 |
| 63 | 新作塑胶地板3mm厚（包含拆除旧塑胶地面） | ㎡ | 82.5 |
| 64 | 线路改造（bv-4.0铜芯单线） | m | 3 |
| 65 | 线路改造（bv-6.0铜芯单线） | m | 5.25 |
| 66 | 石膏板吊顶(10mm板材) | ㎡ | 90 |
| 67 | PVC吊顶 | ㎡ | 67.5 |
| 68 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 90 |
| 69 | 更换坐便器 | 套 | 142.5 |
| 70 | 安装插座开关：三联插座 | 套 | 15 |
| 71 | 环保油漆 | ㎡ | 41.25 |
| 72 | 环保银粉漆 | ㎡ | 41.25 |
| 73 | 安装无缝钢管暖气管道Φ15-Φ40（包含拆除） | m | 41.25 |
| 74 | 安装无缝钢管暖气管道Φ40-Φ65（包含拆除） | m | 48.75 |
| 75 | 安装无缝钢管暖气管道Φ80-Φ150（包含拆除） | m | 54 |
| 76 | 安装无缝钢管暖气管道Φ160-Φ200（包含拆除） | m | 71.25 |
| 77 | 维修及新做自粘防水一遍 | ㎡ | 41.25 |
| 78 | 线路改造：bv-10.0铜芯单线 | m | 9 |
| 79 | 安装PPR管道DN20-DN32 | m | 16.5 |
| 80 | 安装PPR管道DN40-DN50 | m | 26.25 |
| 81 | 安装PVC管道DN50-DN75 | m | 30 |
| 82 | 安装PVC管道DN110 | m | 60 |
| 83 | 安装PVC管道DN150 | m | 67.5 |
| 84 | 安装水龙头DN25 | 个 | 26.25 |
| 85 | 更换雨水井篦 | 套 | 157.5 |
| 86 | 更换、安装锁具 | 付 | 33.75 |
| 87 | 安装卫生间挂钩人工费 | 套 | 3 |
| 88 | 安装卫生间抽纸盒人工费 | 套 | 3 |
| 89 | 安装卫生间挡板 | 块 | 75 |
| 90 | 砖砌240厚墙体 | m2 | 157.5 |
| 91 | 焊缝Φ15-Φ40 | 道 | 60 |
| 92 | 焊缝Φ40-Φ65 | 道 | 67.5 |
| 93 | 焊缝Φ80-Φ150 | 道 | 97.5 |
| 94 | 卫生间隔断（整套，单面靠墙） | 套 | 547.5 |
|  | 合计 |  | 10272 |

其中常用项目大约10项：踢脚线瓷砖更换、更换护角、墙体粉刷原墙面覆盖、墙体粉刷铲除后粉刷、杂工、垃圾清运、新作轻钢龙骨石膏板隔墙、修剪树木150CM、修剪树木180CM、维修更换防水卷材；

PS：上表所有分项工程造价包含税金，未包含的分项工程，可根据市场调研价格上报监管部门。

- 工程量：工程量按实结算，所有施工内容均现场办理签证，签字手续完成后，方可报审。