编 制 说 明

项目名称：  西安职业技术学院-院本部零星维修工程

一、工程概况

本工程位于陕西省西安市雁塔区,工程内容包括后勤服务楼五楼国际学生宿舍改造；办公楼一层损坏吊顶维修；篮球场周边排水系统维修；操场西侧塑胶跑道维修翻新；浴池门口修缮等工程。

1.后勤服务楼五楼国际学生宿舍改造工程包括：改造15间学生宿舍的墙面、顶面乳胶漆按（其中8间宿舍按照标准间进行线路改造）；1间活动室的墙面、顶面乳胶漆（增设4米橱柜及上下水改造）；楼道铝方通吊顶及墙面乳胶漆；更换灯具20盏；洗衣房1间包管道、增设铝扣板吊顶；1间公共卫生间更换坐便、蹲便及水箱、隔断，增设铝扣板吊顶。

2.办公楼一层损坏吊顶维修工程：吊顶维修，铝合金门变更为电动伸缩门；

3.篮球场周边排水系统维修工程包含球场南侧新建排水沟，北侧实训基地门口排水系统改造；

4.操场西侧塑胶跑道维修翻新工程内容为餐厅东侧至8号公寓东侧约2200平方米塑胶跑道的喷胶翻新。

5.浴池门口修缮工程包含新作浴池门头，更换浴池大门，局部外立面优化，室外台阶改造，浴池门口至塑胶跑道新修石材道路，新修石材道路两侧道牙石，消防水池东侧、南侧损坏地砖修补等工程内容

二、编制依据

1、西安职业技术学院-院本部零星维修工程 招标设计图纸以及标准图集。

2、西安职业技术学院-院本部零星维修工程 根据现场实际测量及其他资料。

3、(1) 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)

(2)《陕西省建设工程费用规则》(2025)

(3)《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)

(4)《陕西省通用安装工程基价表》(2025)

(5)《陕西省市政工程基价表》(2025)

(6)《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)

(7)《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》(2025)

(8)《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)

(9)《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)

(10)《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)

(11)《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)

(12)《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)

(13)《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)

(14)《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)

(15)《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)

(16)《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)

(17)《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》(陕建管发[2025]10 号文件)

4、施工现场情况及常规的施工组织方案和工程验收规范。

5、其他相关资料。

三、材料价格

1、材料价格执行《陕西省工程造价信息》2025年第5期及市场调研价。

四、费用计取

1、本次预算含拆除、垃圾清理、垃圾外运、基层处理、新建施工工程过程中的全部内容；

2、浴室门口改造工程（完成门头改造设计图纸中的所有工作内容，包括但不限于更换门、灯、墙、顶的装修以及拆除、清理、垃圾外运、工完场清等工作）按15000.00元暂列金计入其他项目费中，投标人投标报价时不得随意调整；

3、后勤服务楼五楼国际学生宿舍改造新建会议室、走道乳胶漆墙面工程量各暂按50.00m2、会议室、走道乳胶漆顶棚工程量各暂按50.00m2计入；

五、其他说明

广联达计价版本号：GCCP7.0 7.5000.23.1