01分项报价表

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 序号 | 零件名称 | 零件编号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 西安纤检验所 | 1 | 马克隆开门中轴＋弹簧 | 255010-03101 | 件 | 1 |  |  |
| 2 | MIC窗口玻璃 | 255220-00150 | 件 | 2 |  |  |
| 3 | 压手气缸复位弹簧 | 255230-00130 | 件 | 20 |  |  |
| 4 | 毛刷母轴 | 255110-07690 | 件 | 2 |  |  |
| 5 | 梳针 | 255130-01650 | 件 | 4 |  |  |
| 6 | 梳夹气缸 | 256770-00850 | 件 | 4 |  |  |
| 7 | 马克隆门传感器 | 255310-06731 | 件 | 2 |  |  |
| 8 | 力传感器 | 255320-01910 | 件 | 2 |  |  |
| 9 | 真空电机 | 255010-19302 | 件 | 2 |  |  |
| 10 | 颜色托盘L臂 | 255100-22472 | 件 | 2 |  |  |
| 11 | 气阀组单片-上片 | 256780-00950 | 件 | 2 |  |  |
| 12 | 气阀组单片-下片 | 256780-01010 | 件 | 2 |  |  |
| 13 | 刹车皮 | 256830-02580 | 件 | 4 |  |  |
| 14 | 毛刷轨道覆盖片（短） | 256700-00716 | 件 | 4 |  |  |
| 15 | 互锁开关 | 256570-00320 | 件 | 3 |  |  |
| 16 | 取样器压手气缸 | 256770-00010 | 件 | 4 |  |  |
| 17 | 取样器针布，反面 | 255140-02701 | 件 | 2 |  |  |
|  | 铭牌需要去除 |  |
| 19 | 拉断器测量口下玻璃后侧的 | 255280-00060 | 件 | 3 |  |  |
|  | 白色挡片 |  |
| 21 | 毛刷转动皮带 | 256820-00650 | 件 | 2 |  |  |
| 22 | 马克隆测试气缸 | 256770-00920 | 件 | 2 |  |  |
| 23 | 取样器皮带 | 256820-00780 | 件 | 2 |  |  |
| 24 | 取样器电机 | 255140-01910 | 件 | 2 |  |  |
| 25 | 2014年托盘天平中间位置 | 256570-01734 | 件 | 2 |  |  |
|  | 传感器 |  |
| 27 | 取样器电机变速箱 | 256820-00770 | 件 | 2 |  |  |
| 28 | 马克隆压差传感器 | 255010-19501 | 件 | 2 |  |  |
| 29 | 长强塔光透镜下玻璃 | 255100-01850 | 件 | 1 |  |  |
| 30 | 梳齿气缸连接装置 | 255210-02720 | 件 | 1 |  |  |
| 31 | 真空箱金属网罩 | 255010-16420 | 件 | 1 |  |  |
| 32 | 其他附件 |  | 件 | 4 |  |  |
| 五家渠公检实验室 | 33 | 开门中轴 | 255010-03101 | 件 | 20 |  |  |
| 34 | MIC门上木塞 | 255110-01360 | 件 | 20 |  |  |
| 35 | 2010年版马克隆盖子新式 | 255100-18141 | 件 | 15 |  |  |
| 36 | 梳齿轨道电机/长强塔轨道电机 | 255140-01900 | 件 | 10 |  |  |
| 37 | 取样器电机 | 255140-01910 | 件 | 15 |  |  |
| 38 | 轨道马达执行组件覆盖片 | 256700-00715 | 件 | 50 |  |  |
| 39 | 毛刷24V电机 | 255140-02636 | 件 | 10 |  |  |
| 40 | 前夹钳 | 255130-00250 | 件 | 50 |  |  |
| 41 | 后夹钳 | 255130-00180 | 件 | 30 |  |  |
| 42 | 互锁开关 | 256570-00320 | 件 | 20 |  |  |
| 43 | 地脚固定螺丝 | 256850-01460 | 件 | 6 |  |  |
| 44 | 键盘 | 255010-19236 | 件 | 5 |  |  |
| 45 | 样品压板四角气缸（下） | 256760-02420 | 件 | 8 |  |  |
| 46 | 安全门传感器接收连接线 | 255310-07350 | 件 | 20 |  |  |
| 47 | 毛刷 | 256899-00170 | 件 | 30 |  |  |
| 总价合计（元） | | | | |  | | |
| 响应总报价 | | | 大写（元）  小写（元） | 人民币  ￥ | | | |
| 备注 | | | 1.保留小数点后两位 | | | | |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年 月 日