费用组成明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单 位** | **数 量** | **养护期限（月）** | **备 注** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **（一）** | **氵皂河水利工程日常养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 河堤道路保洁 | ㎡ | 228000 | 8 | 清扫、洒水、捡拾垃圾、河道护栏清洗、野广告清理、河道护坡垃圾清理等。 |  |  |
| 2 | 水体保洁 | ㎡ | 366400 | 8 | 水体漂浮物、杂物、藻类等清理及打捞等。 |  |  |
| 3 | 河道巡查人员及管理站看护人员 | 人·月 | 8 | 8 | 负责氵皂河河道巡查及管理站看护等工作。 |  |  |
| 5 | 日常垃圾消纳 | m³ | 1040 | 8 | 包括氵皂河管辖范围内垃圾处理、清运。 |  |  |
| 6 | 工具、劳保费 | 项 | 1 | 8 | 养护工人日常使用保洁工具及防暑降温品等。 |  |  |
| 7 | 公众责任险 | 项 | 1 | 12 | 为氵皂河管理范围内购买公众责任险，保障群众生命财产。 |  |  |
| **（二）** | **绿化养护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 绿化养护 | ㎡ | 554400 | 8 | 氵皂河两岸绿化带及渠道护坡绿化养护，养护内容包括除草、修枝、施肥、防害、涂白落叶清理等。 |  |  |
| 2 | 绿化补栽、补植 | 项 | 1 | 8 | 全段绿植死株缺株苗木补栽等,含整地、垃圾外运、土壤改良，乔木、灌木养护期1年。 |  |  |
| 3 | 草皮补植 | 项 | 1 | 8 | 根据绿化带、护坡情况补植麦冬草、狗牙根等品种，含整地、垃圾外运、土壤改良、种植，养护期1年。 |  |  |
| 4 | 杨絮柳絮治理 | 项 | 1 | 8 | 对氵皂河管理范围内杨树絮、柳树絮进行治理。 |  |  |
| 5 | 冬季落叶清理、防火 | 项 | 1 | 8 | 冬季落叶清理清运、防火。 |  |  |
| 6 | 绿化浇灌 | 项 | 1 | 8 | 氵皂河全段绿化浇灌。 |  |  |
| **（三）** | **水利基础设施维修维护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 安装防护网 | m | 2000 | 8 | 对氵皂河管理范围内加装防护网。 |  |  |
| 2 | 维护更新垃圾桶 | 个 | 5 | 8 | 对破损的垃圾桶进行维修、更换、增加新垃圾桶。材质为不锈钢。 |  |  |
| 3 | 拦污栅、清淤平台维护 | 项 | 1 | 8 | 对清淤平台、拦污栅进行日常维修维护、清理及检修等。 |  |  |
| 4 | 长条座椅维护刷漆 | ㎡ | 43.11 | 8 | 对部分区域长条座椅维护刷漆 。 |  |  |
| 5 | 昆明路桥北至红光路桥段增设保洁工具箱 | 套 | 2 | 8 | 昆明路桥北至红光路桥段增设保洁工具箱。 |  |  |
| 6 | 三桥立交北辅道遗留平台拆除 | ㎡ | 70 | 8 | 含拆除、垃圾清运等。 |  |  |
| 7 | 箱涵维护 | 项 | 1 | 8 | 对箱涵进行巡查、维修维护、清淤（含垃圾清运）等。 |  |  |
| 8 | 界桩维护 | 项 | 1 | 8 | 一次描字及清洁、维护、损坏后更新等。 |  |  |
| 9 | 标识标牌更新维护 | 项 | 1 | 8 | 氵皂河管理范围内安全警示牌、提示牌全部更新更换，增加四个一防溺水救援设施。 |  |  |
| 10 | 排水口信息牌 | 项 | 1 | 8 | 增设氵皂河明渠部分排水口信息牌。 |  |  |
| 11 | 限高门、挡车球、限行桩，减速带维修更新 | 项 | 1 | 8 | 对现有的设施进行除锈、刷漆、修理破损等，每年至少一次。对存在安全隐患的部位，新装限高门、挡车球、限行桩，减速带等。 |  |  |
| 12 | 仿石栏杆维护更新 | m | 200 | 8 | 对损坏护栏进行破除，重新安装，对其他部分护栏进行修补、刷漆等维护。 |  |  |
| 13 | 道牙维修 | m | 500 | 8 | 对堤顶道路破损道牙进行维修维护。 |  |  |
| 14 | 排水口封堵及维护 | 项 | 1 | 8 | 对排水口垃圾、淤泥等进行清理、封堵等。 |  |  |
| 15 | 冬季除雪 | 项 | 1 | 8 | 购买融雪剂，铲除堤顶道路积雪等。 |  |  |
| **（四）** | **附属设施维护** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 管理站维护 | 项 | 1 | 8 | 西沣一路、西沣路、十亩地库房、大寨路东、大寨路西、昆明路、阿房四路、石化大道、八兴滩、尚稷路、滨河大道；管理站楼宇、卫生间、上下水管道等基础日常维修；院内绿化管护；零星设施维修等。对石化大道站线路改造，更新墙插电箱，办公房脱落墙皮整修，卫生间改造等。 |  |  |
| 2 | 日常水费 | 项 | 1 | 8 | 含管理站日常用水。 |  |  |
| 3 | 日常电费 | 项 | 1 | 8 | 含管理站日常用电。 |  |  |
| **（五）** | **安全生产建设** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 安全生产建设 | 项 | 1 | 8 | 开展双重预防机制、六项机制建设，安全生产标识牌制作、更换、安全设施维护等。 |  |  |
| 2 | 消防器材更新维护 | 项 | 1 | 8 | 消防器材更新维护，含灭火器年检及填充等。 |  |  |
| 3 | 防溺水安全救援设施 | 项 | 1 | 8 | 包含救生圈、救生杆及设施打磨刷新等,每年至少更新一次。 |  |  |
| **（六）** | **防汛物资** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 防汛物资购置储备 | 项 | 1 | 8 | 黑色大雨伞、多功能手提巡检灯、强光手电、编织袋、头灯、呼吸面罩、橡皮艇等。 |  |  |
| **（七）** | **病媒生物防制** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |
| 1 | 毒饵盒购买 | 个 | 400 | 8 | 毒饵盒购买及投放、补充更换等。 |  |  |
| 2 | 害虫动物防治 | 项 | 1 | 8 | 白蚁等害虫动物防治，购买药品等。 |  |  |
| 3 | 摇蚊消杀 | 项 | 1 | 8 | 摇蚊消杀、购买消杀药品等。 |  |  |
| **（八）** | **预备费** | 项 | 1 |  | 主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。按369199元填报 |  |  |
| 合计大写： | | | | | | 小写：￥ | |

说明：1.供应商必须按本表的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标文件处理；报价精确到小数点后两位；

2.本表各分项报价合计应当与投标文件其他地方的总报价相等；如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期：20 年 月 日