版本号：HCKP-ZB-202504920260207001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：医疗设备一批（麻醉机等）(二次)

### 采购项目编号：HCKP-ZB-2025049

### 西安市第三医院

### 华春建设工程项目管理有限责任公司共同编制

### 2026年03月02日

## 第一章 投标邀请

华春建设工程项目管理有限责任公司（以下简称“代理机构”）受西安市第三医院委托，拟对医疗设备一批（麻醉机等）(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：HCKP-ZB-2025049

### 二、采购项目名称：医疗设备一批（麻醉机等）(二次)

### 三、招标项目简介

西安市第三医院医疗设备一批（麻醉机等）

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人代表身份证明：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明）；

2、投标企业资质：投标人为经销商的应具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证 》（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证 》（投标产品须在其经营范围内，若制造厂家在其生产地销售的则无须提供经营许可证或经营备案凭证），并具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（投标产品须在其生产范围内）；

3、投标人承诺：未与交叉控股股东、交叉兼任高管的其他投标人同时参与该项目投标，避免涉嫌围标、串标；在投标前3年内的招投标和政府采购活动中无以行贿手段谋取中标（成交）的行为，并承诺在本次政府采购活动中，不以向采购人、代理机构、评审人员提供利益和好处谋取中标（成交）；具备完成该项目相关的技术力量和设备设施，具备完全的履约能力，诚信履约；无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，非采购人单位职工和家属投资开办的公司，其法人、股东、高级管理人员也不是采购人单位职工及家属；未因违规违纪被列入市卫健系统或采购人“黑名单”的供应商：

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市第三医院

地址： 陕西省西安市未央区凤城三路东路十号

邮编： 710000

联系人： 梁老师

联系电话： 029-61816113

### 代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址： 西安市南二环与朱雀路十字西南角成长大厦8楼

邮编： 710000

联系人： 贺翔

联系电话： 17792852813

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,780,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费以中标（成交）供应商的中标（成交）金额为基数，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准下浮20%收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市第三医院和华春建设工程项目管理有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市第三医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由华春建设工程项目管理有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市第三医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是华春建设工程项目管理有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见合同条款

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 华春建设工程项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由华春建设工程项目管理有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 华春建设工程项目管理有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贺翔

联系电话：17792852813

地址：西安市南二环与朱雀路十字西南角成长大厦8楼

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

西安市第三医院医疗设备一批（麻醉机等）采购。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,780,000.00

采购包最高限价（元）: 3,780,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市第三医院医疗设备一批（麻醉机等） | 1.00 | 3,780,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称： 西安市第三医院医疗设备一批（麻醉机等）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购内容 序号; 设备名称; 数量; 最高限价（元）; 计量单位; 所属行业; 是否核心产品; 是否允许进口产品; 是否属于节能产品; 是否属于环境标志产品. 1; 麻醉机; 1.00; 500000; 台; 工业; 否; 否; 否; 否. 2; 可视软性喉镜; 1.00; 90000; 台; 工业; 否; 否; 否; 否. 3; 脊柱内窥镜系统; 1.00; 750000; 套; 工业; 否; 否; 否; 否. 4; 高流量气腹机; 3.00; 360000; 台; 工业; 否; 否; 否; 否. 5; 电动转运床; 1.00; 180000; 张; 工业; 否; 否; 否; 否. 6; 关节镜主机一套（内含适配器械两套）; 1.00; 1900000; 套; 工业; 是; 是; 否; 否. 二、麻醉机 （一）设备用途及使用范围： 设备用于病人的全身麻醉、呼吸和麻醉气体监测以及麻醉呼吸的管理，适用范围包括成人、儿童和新生儿； （二）技术参数： 1.彩色触摸显示屏≥ 18英寸； 2.中央刹车系统，防静电大脚滚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车并配备抽屉； 3.配备麻醉废气主动排放系统并具备主动排污功能； 4.气源：具备安全保护装置，具有空气、氧气两气源及接口； 5.流量计：全电子流量计，备用流量计，附加吸氧功能，不开机即可给患者进行氧气输送； 6.▲挥发罐：配置原装七氟醚挥发罐数量≥1个，挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿功能； 7.呼吸回路：一体化集成呼吸回路，回路部件可耐受高温高压消毒，包含流量传感器，具备回路整体加温功能及 CO2 旁路功能，呼吸系统泄漏量≤60mL/min； 8.控制方式：气动电控或电动电控呼吸机； 9.通气模式：容量控制模式（VCV）、压力控制模式（PCV）、压力控制容量保证通气模式、同步间歇指令通气、压力通气模式、手动通气、自动通气； 10.具备肺保护工具，支持两种复张手法，支持定时膨肺功能，具备吸气保持和呼气保持功能； 11.具备麻醉气体监测功能，自动识别麻醉气体≥3种，顺磁氧监测技术监测氧浓度； 12.具备肌松监测功能； 13.具备高频喷射通气功能或提供高频喷射单机； 14.具备高流量氧疗功能或提供高流量氧疗单机； 15.监测参数：吸入氧浓度、空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、顺应性、实时压力时间、流速时间呼吸波形描记； 16.呼吸力学波形监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，可同屏显示波形≥3通道； 17.传感器：可耐受≥130℃高温高压消毒流量传感器，终身免费更换； 18.支臂架：配备与麻醉机匹配的一体化支臂架1个； （三）配置清单 1.主机 2.流量计 3.挥发罐 4.呼吸回路 5.肌松监测模块 6.麻醉气体监测（AG+02）模块 7.高流量氧疗模块 8.高频喷射通气模块 数量均为1台件。 三、可视软性喉镜 （一）产品用途及使用范围： 适用于引导气管插管，可视下经鼻气管插管，并可同步进行吸痰、气道分泌物吸引、给药等操作。 （二）技术参数： 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能 2、显示器能上下0º～160º转动，左右0º～160º转动； 3、软管直径：5.2mm±10%，长度≥500mm； 4、工作通道：≥2.5mm 5、前端蛇骨弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°； 6、视场角：90°±15%； 7、光照度≥600Lux； 8、显示屏尺寸≥3.0英寸 9、分辨率≥9.0 lP/mm； 10、景深：5~80mm； ▲11、灰阶度≥6 12、插入部需置入人体口腔内部，材质：插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端材料为PEEK 13、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒； 14、具备拍照录像、数据存储功能，≥8G内置TF卡，可存储照片数量≥10万张，可存储录像时长≥4小时 15、内置可充电式锂电池，电池容量≥2000mAH； ▲16、配备测漏仪； 17、配≥8英寸高清显示屏（内置安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能） 18、设备使用年限≥6年（说明书明确标明） （三）配置清单 - 显示器 - 操作手柄，插入管 - 充电器 - 数据线 - 测漏仪 - ETO通气帽 - 保护帽 - ≥8英寸高清显示屏 数量均为1台件。 四、脊柱内镜手术系统 （一）产品用途及使用范围：用于脊柱疾病的诊断和治疗。 （二）技术参数： （1）摄像/冷光源系统 1、基本参数 ▲1.1摄像系统、光源为同一品牌。 2、摄像主机 2.1分辨率 ≥1920×1080 2.2.主机自带液晶触摸屏，术中可快速进行参数调节；将体内手术区域视频放大成像； ▲2.3.≥8种用户模式 2.4.≥5种色调模式； 2.5.具有降噪功能； 2.6.具有电子放大和电子缩小功能，放大范围：X1.0~X5.0；缩小范围：X0.5~X1.0 2.7.具有增益调节功能，调节范围为1~10 ； 2.8.具有图像亮度调节功能，调节范围1~ 10； 2.9.具有锐度调节功能，调节范围1~ 10； 2.10.具有图像饱和度调节功能，调节范围1~ 10； 2.11.具有对比度调节功能，调节范围1~ 10； ▲2.12.图像翻转支持水平、垂直、镜像和关闭 2.13.具有高亮抑制功能 2.14.具有暗区改善功能 2.15.支持≥3个模式 2.16.具有去雾功能 2.17.具有防红溢出功能 2.18.具有滤镜功能 2.19.画中画支持去雾、防红、滤镜和关闭的模式 2.20.具有双镜显示功能 2.21.具有图像储存功能，可保存高清晰度动态和静态图像并存储于U盘中； 2.22.主机内置手术图像、视频录制功能，通过全数字化处理，可实现≥1920×1080分辨率影像的录制存储 2.23.具有自动白平衡功能及白平衡记忆功能，可通过摄像机主机面板触摸屏按键和摄像头手柄按键实现白平衡功能 2.24.具有图像冻结功能 2.25.图片格式：具有JPEG和BMP两种图片格式 2.26.视频输出端口：3G-SDI×1、HDMI2.0×1 、DVI×1 2.27.视频输入端口：3G-SDI×1、HDMI2.0×1 、DVI×1 2.28.输出帧率可选60Hz 、50Hz ； 2.29.具有≥3个USB接口 2.30.安全类型：I类BF型 3、摄像头 3.1.摄像头传感器：CMOS 3.2.按键具有自定义功能：自动白平衡、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度+、光源亮度-、冻结、色调、降噪、暗区改善、高亮抑制、翻转、增益、锐度、饱和度、 对比度、去摩尔纹、去雾设置、防红溢出和细节滤镜 3.3.防水等级：IPX8 4、光源 4.1.LED型光源 4.2.使用寿命≥10000h 4.3.显色指数：≥90 4.4.色温：3000K～7000K 4.5.输出总光通量：≥400lm 4.6.工作噪音：≤ 35dB 4.7.冷光源的光输出孔与照明用光缆采用插接式连接，光输出孔:≥10mm 4.8.安全类型：I类 BF型 （2）脊柱内镜手术系统 1、内窥镜1支： 1.1、视向角≥15° 1.2、视场角≥75° 1.3、内窥镜手术器械进出通道直径：5.5mm～6.5mm 1.4、有效工作长度（插入人体部分）≤130mm 1.5、灌注和吸引通道各1个，直径≥2.0mm 1.6、内窥镜的物镜尺寸≥2.8mm 1.7、内窥镜镜体为一体成型 2、手术器械参数及配置要求： 2.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥220mm 2.2、扩张管1支，内径≥4.0mm，外径6.0mm～7.0mm，长度≥200mm 2.3、扩张管1支，内径≥6.5mm，外径≤10.0mm，长度≥160mm 2.4、工作套管1支，后端带把手，管道外壁为螺纹；内径≥10.0 mm，外径≤13.5mm，长度≤125mm 2.5、工作套管1支，前端斜面，后端带把手；内径≥10.0mm，外径≤12.0mm，长度≤125mm 2.6、长开口带把手工作套管1支，内径≥4.5mm，外径≤6mm，长度≥230mm 2.7、稳定套管1支，内径≥4.5mm，外径≤6.0mm，长度≤200mm 2.8、镜下细齿环锯1支，内径≥4.5mm，外径≤6.0mm，长度≥250mm 2.9、球形手柄1个，掌型、快装方式，能与镜下环锯配套使用 2.10、骨科通条1支，外径≥4.0mm，长度≤320mm 2.11、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度≥270mm 2.12、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度≥270mm 2.13、骨铲1支，工作端直径≤2.7mm，长度≥270mm 2.14、骨锤1把，工作端为可耐高温塑料 2.15、剥离子1支，长度≥270mm，外径≤3.5mm；工作端弧形：宽度≥4.5mm，工作长度≥15mm 2.16、刮勺1支，直径≥4.5mm，长度≤280mm；工作端为弧形，总高度≥5.5mm 2.17、抓钳4把，咬切钳1把： 2.17.1 抓钳1把，工作端为勺型。直径≥4.5mm，工作长度≤280mm 2.17.2 抓钳1把，工作端为勺型。直径≤2.8mm，工作长度≤280mm 2.17.3 抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥3.5mm，钳口上翘角度≥30°，钳口总高度≥4.4mm，工作长度≤280mm 2.17.4 抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≤2.8mm，钳口上翘角度≥35°，工作长度≤280mm 2.17.5 咬切钳1把，头端弧形上翘。弧形角度≥15°，直径≤2.8mm，工作长度≤280mm ▲2.18、咬骨鞘管3把，配套手柄1把，鞘管与手柄能快速装配和拆卸。装配后的咬骨钳具有过载保护功能。 2.18.1 咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≤250mm，钳口为40°，咬合口宽度≥3.0mm 2.18.2 咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≤250mm，钳口为90°，咬合口宽度≤2.0mm 2.18.3 弧形咬骨鞘管1把，直径≤4.0mm，工作长度≥250mm，钳口为40°， 前端弧形上翘角度≥5°，咬合口宽度≤1.5mm 2.18.4 可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。通过按键方式实现鞘管的拆卸 2.19、穿刺针5支，外径≥18G，工作长度≤110mm 2.20、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的不锈钢灭菌盒1个 （3）镜下融合手术器械参数及配置要求： 1、手术器械参数及配置要求： 1.1、扩张管1支，内径≥6.5mm，外径≤12.0mm，长度≥160mm 1.2、工作套管1支，前端阶梯型斜面，内径≥11mm，外径≤13mm，长度≤110mm 1.3、细齿环锯1支，后端带手柄，内径≥10.0mm，外径≤12.0mm，长度≤130mm 1.4、半齿环锯1支，后端带手柄，内径≥10.0mm，外径≤12.0mm，长度≤130mm 1.5、工作套管1支，前端斜面，内径≥10mm，外径≤12mm，长度≥125mm 1.6、工作套管1支，前端斜面，内径≤10.5mm，外径≥11.0mm，长度≥125mm 1.7、镜下扩孔钻1支，内径≥4.0mm，外径≤6.0mm，长度≥250mm 1.8、球形手柄1个，掌型、快装方式，能与镜下扩孔钻配套使用 1.9、月牙形骨铲1支，长度≥240mm，直径≤6.0mm 1.10、快装手柄1个，外径≥9.5mm，宽度≥80mm，长度≤50mm 1.11、铰刀1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≤8.0mm 1.12、铰刀1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≥9.0mm 1.13、刮刀1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm；工作端高度≤7.0mm 1.14、方型骨铲1支，长度≥320mm，直径≤4.5mm；工作端宽度＜10mm 1.15、刮勺1支，直径≤4.0mm，长度≥300mm；工作头端：角度≥70°，宽度≥4.5mm 1.16、工作套管1支，长度≤130mm，内径≥10mm；外径≤15mm 1.17、工作套管1支，内径≥15mm，外径≤16mm，长度≥120mm，半开口形态，后端手柄长度≥60mm 1.18、推送器1支，直径≥7.0mm，长度≥190mm 1.19、工作套管1支，后端喇叭形开口，内径≥7.0mm，外径＜10mm，长度≥200mm 1.20、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个 （4）多功能射频 /等离子手术设备1台及等离子刀头1支， 1、参数要求： ▲1.1、 具有低温等离子消融切割功能、高频消融功能及射频消融功能 1.2、 输出功率强度可设置。 1.2.1. 低温等离子模式最大输出功率：切割 / 消融≥360W；凝血≥100W 1.2.2. 高频模式最大输出功率：切割 / 消融≥200W；凝血≥120W 1.2.3. 射频模式最大输出功率：切割 / 消融≥110W，凝血≥70W 1.3、 设备具有声光警报、主机面板具有相应警告显示等功能 1.4、 设备具有记忆功能 1.5、 设备在不同的输出模式下工作时，具有不同的声音提示；应具有音量调节功能 1.6、 设备主机应具备自动保护装置：能够连续监控能量输出，当应用部件损坏或者工作端距离组织太近导致瞬间峰值电流出现，则主机自动暂停能量输出 1.7、 具有温控反馈功能 ▲ 1.8、 配置等离子刀头2支，工作长度≥300mm，直径≤2.6mm。 1.9、双层不锈钢管：其中外层套管用于插入内窥镜工作通道；另一层牢固地外覆于工作芯并受手柄控制在外套管内前后移动，以便控制刀头工作头端的弯曲角度和伸缩长度。 （5）动力系统主机 1.主机具备正转、反转、 往复转三种模式 ▲2.刨削刀头的最高转速≥7000转/分钟 3.手柄按键可控制旋转方式（正转、反转、往复转），及开启与关闭功能。 4.手柄具有自动抽吸功能，吸引量≥400mL/min ▲5.主机具有过载保护功能 6.配置4支刀头： 6.1.钻石形魔钻头 2支，外径≥4mm，工作长度≤280mm 6.2.柱形魔钻头 2支，外径≥4mm，工作长度≤280mm 7、高速手机（适用于脊柱内窥镜手术）1支 7.1.手机输出的最高转速≥10000转/分钟，转速可调，支持正转、反转、往复转三种工作模式 ▲7.2.最大扭矩≥40 m N·m，噪音≤60dB 7.3.线缆长度≥3米，可高温高压灭菌 7.4刨削手机具有抽吸通道，吸引量≥400mL/min 7.5.手机具有过载保护功能 （三）配置清单 序号; 说明; 数量. 摄像/ 冷光源系统. 1; 高清内窥镜摄像及光源系统主机; 1台. 导光束; 2支. 高清摄像头; 1个. 2; 医用显示器; 1台. 3; 4层隔板台车; 1台. 脊柱内镜手术系统. 1; 脊柱内窥镜; 1支. 2; 内窥镜灭菌盒; 1个. 3; 穿刺针; 1支. 4; 定位丝; 1支. 5; 扩张管; 1支. 6; 锥形扩张管; 1支. 7; 锥形扩张管; 1支. 8; 带把手螺纹工作套管; 1支. 9; 工作套管; 1支. 10; 长开口工作套管; 1支. 11; 稳定套管; 1支. 12; 镜下环锯; 1支. 13; 球形手柄; 1个. 14; 骨科通条; 1支. 15; 神经拉钩; 1把. 16; 神经剥离子; 1把. 17; 骨铲; 1把. 18; 骨锤; 1把. 19; 弧形剥离子; 1把. 20; 刮勺; 1把. 21; 勺型大号抓钳; 1把. 22; 勺型小号抓钳; 1把. 23; 弧形抓钳; 1把. 24; 弧形小号抓钳; 1把. 25; 弧形咬切钳; 1把. 26; 咬骨钳; 1把. 27; 90°咬骨钳; 1把. 28; 弧形咬骨钳; 1把. 29; 咬骨钳手柄; 1个. 30; 器械灭菌盒; 1个. 镜下融合手术器械. 1; 锥形扩张管; 1支. 2; 带把手阶梯型斜面工作套管; 1支. 3; 细齿环锯; 1支. 4; 半齿环锯; 1支. 5; 带把手宽窗工作套管; 1支. 6; 带把手窄窗工作套管; 1支. 7; 镜下扩孔钻; 1支. 8; 球形手柄; 1个. 9; 月牙形骨铲; 1支. 10; 快装手柄; 1把. 11; 8号内镜铰刀; 1把. 12; 9号内镜铰刀; 1把. 13; 7号内镜刮刀; 1把. 14; 9号内镜方型骨铲; 1把. 15; 90°刮勺; 1把. 16; 椭圆形工作套管; 1支. 17; 半开口工作套管; 1支. 18; 脊柱植入物推送器; 1支. 19; 漏斗型工作套管; 1支. 20; 器械灭菌盒; 1个. 多功能射频/ 等离子手术设备. 1; 等离子手术设备（含脚控开关及电源线); 1套. 2; 一次性等离子刀头; 2支. 手术动力系统. 1; 手术动力系统主机（含电源线）; 1台. 2; 脚踏开关; 1个. 3; 高速手机（最高转速10000rpm）; 1支. 对于易损配件和一次性耗材进行报价。 - 易损配件：动力刀头 2.一次性耗材：一次性射频电极 一次性等离子刀头 五、高流量气腹机 （一）产品用途及使用范围： 腹机的作用主要是为腹腔镜手术提供人工气腹，以便于手术器械在腹内进行操作，通过气腹机向患者腹腔内注入CO₂，可起到增加腹腔压力、扩大手术空间的作用，为手术提供良好的操作环境。 （二）技术参数： 1.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min。 ▲2.具有气体加热功能，且出口处气体温度≤41°。 ▲3.具有排烟功能，排烟流量≥10L/min。 4.压力范围：1mmHg~30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。 5.采用触摸屏设计，可显示参数和故障信息。 6.具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式。 7.具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。 8.气压过高时，具有自动排气功能。 9.气腹管可低温等离子灭菌重复使用。 （三）每台设备配置清单 1.气腹机1台 2.加热气腹管2套 3.脚踏1套 六、电动转运床 （一）产品用途及使用范围：用于重症患者的过床和转运 （二）技术参数： ▲1、长≥2100mm，宽≥650，工作载荷≥150 kg，床面垂直升降范围550mm~900mm，移动床板水平行程≥450mm。 2、移动床板可独立水平移动，床板转动布可单独控制，无需人工搬动可实现患者自动过床；噪音≤65dB。 3、具备电动升降功能。 4、采用金属护栏，护栏与移动床板之间具备自动检测互锁功能。 5、具有中控电动助力轮。 6、电源由12V/24V蓄电池提供，额定功率≥250VA，电池容量≥20AH，充满电后可转运时长≥4小时，蓄电池易拆卸，具备充电功能。 7、脚轮采用直径≥200mm静音万向脚轮，一脚制动，四轮同时锁止。 8、床体下设有一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶等物品，托盘承重≥10 kg。 （三）配置清单 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 主机; 1; 台. 2; 手控器; 1; 套. 3; 充电器; 1; 套. 4; 蓄电池; 2; 套. 七、关节镜系统一套（含手术器械两套） （一）产品用途及使用范围：骨科关节类手术 （二）技术参数： 关节镜系统：摄像系统、摄像头、显示器、镜子、动力刨削系统和手术器械均为同一品牌； 1、同品牌4K摄像、光源、显示器1套 1.1、符合I 类 CF 型 ▲1.2、显示器分辨率：≥4096 x 2160，≥10bit 1.3、具有中文界面 1.4、显示器尺寸：≥32英寸 1.5、视频输出端口： ▲1.5.1、4K/UHD输出端口：DP 1.2接口；12G-SDI接口； 1.5.2、高清信号输出：HDMI接口；高清信号输出：3G-SDI接口； 1.6、主机系统预设手术模式≥8种 1.7、显示器具有自动设置功能； 1.8、具备峰均比调节功能，可以根据不同部位手术显示需求设置画面色彩动态平衡，≥10级调节 2、一体化钛合金3CMOS摄像头1个，耦合器不可拆卸，加防雾镜头接口装置。 ▲2.1、图像传感器类型：3 个 1/3 英寸CMOS 传感器 2.2、摄像头功能按键≥5个 2.3、摄像头按键有单击、双击和长按三种模式选择 2.4、摄像头按键可设置≥6种快捷操作和关闭按键功能； 2.5、具备一键显示全部按键设置功能 2.6、具备一键显示菜单并自定义功能 2.7、摄像头具备永久高温高压灭菌 2.8、摄像头具备镜管锁定功能 2.9、IPX7高级别防水性能 2.10、摄像头支持自动清洗机或消毒机清洗 ▲2.11、摄像头具备防震抗摔功能 2.12、具备电子变焦功能，具备自动对焦功能。 2.13、最近调焦距离：≤155mm，允差≤±10% 2.14、最小照度≤1Lux 2.15、系统具备内窥镜尺寸选择功能，可根据内窥镜实际尺寸进行设置，系统自动匹配预设参数 - LED电子光源，非传统导光纤维 ▲3.1、电子光源耐折弯 3.2、IPX7高级别防水性能 3.3、支持高温高压灭菌 3.4、色温：≥4500K 3.5、线缆长度≥3.5m ▲3.6、灯泡寿命：≥60,000小时 3.7、拥有多种适配接口 4、工作站 - 、全触摸屏操作，智能语音交互、智能语音示警 - 、录制视频不分段、磁盘管理预警机制 - 、采集分辨率：1080P、720P、576P、480P等 - 、视频接口支持：HDMI、DVI、SDI等 - 、存储介质支持：硬盘、U盘双路存储 - 、内置存储容量：高速硬盘≥2T - 、屏幕尺寸：≥8英寸全彩液晶触摸屏 5、同品牌关节镜镜头3套，镜头有UHD或4K标志 5.1 、可高温高压灭菌 5.2、关节镜2根，4mm 30度，长度≥150mm 5.3、关节镜1根，4mm 70度，长度≥150mm 5.4、照度≥1500Lx，有效景深：4mm~50mm 5.5、蓝宝石镜片 5.6、套管采用一键式快速卡口，双阀门四通道设计，穿刺锥采用精钢材料 5.7、镜鞘直径≤5.5mm 6、关节镜专用台车壹辆 7、动力系统1套 7.1、智能型动力刨削主机一台，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分。 ▲7.2、一机多用，可兼容手柄≥8种，并提供可连接同品牌手柄型号； 7.3、彩色触摸双显示屏≥3英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等； 7.4、彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能； 7.5、双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩) 7.6、带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关 ▲7.7、往复转频率具有≥8级的调节，可任意设定； 7.8、具有窗锁功能； 7.9、具有编程功能； 8、刨削手柄1把 8.1、手柄采用双键式的人体工学设计； ▲8.2、可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：500~12,000rpm；最大转速20,000rpm；扭力≥30 in. oz. 8.3、正反转速度：500~2,500rpm 8.4、刨削手柄噪声≤60dB ▲8.5、一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头 ▲8.6、配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯 8.7、小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm. 8.8、刀头具有自动识别功能。 ▲8.9、刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥120种。 8.10、不同颜色标识不同刀头。 8.11、刀头在转动时做往复运动。 8.12、刨削刀头跳动偏差≤0.01mm 8.13、刨削刀头采用符合ASTM标准不锈钢材质 9. 手术器械1批，采用符合ASTM F899标准的精钢制造 膝关节手术器械 9.1、探条，小，头部 直径≤3.5mm，直型， 2把 9.2、篮钳，线性宽吻，直径≤3.4mm，长130mm，直型，2把 9.3、篮钳，旋转型，直径≤3.4mm，长130mm，左曲30°，2把 9.4、篮钳，旋转型，直径≤3.4mm，长130mm，右曲30°，2把 9.5、篮钳，线性宽吻，直径≤3.4mm，长130mm，上曲15°，2把 9.6、游离体抓钳，直径≤3.4mm，2把 9.7、抓线钳，直径≤3.4mm，2把 9.8、推线器，直径≤3.4mm，2把 9.9、关节镜下剪线器，直径≤3.4mm， 2把 9.10、关节镜通道防水接口，2个 10、射频等离子手术系统 10.1、临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血。 性能指标： ▲10.2、等离子工作频率：≤100KHz 射频工作频率：≤1.71MHz ▲10.3、输出模式： 等离子模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝固止血模式 射频模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝血模式 每种模式1-10档可调 10.4、组织阻抗实时监测：三位数字显示，反馈治疗深度和范围 10.5、工作时间显示：二位数字显示，0-99s循环显示 10.6、最大输出功率：等离子模式≥350W 射频模式≥100W 10.7、报警和指示：声光报警 10.8、防电极类型：Ⅰ类CF型 10.9、可通用国产等离子刀头；如不能通用，请提供等离子刀头的报价，并确认是否在医保使用范围内 （三）配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 4K超高清影像系统. 1; 4K控制主机; 1; 套. 2; 4K摄像头; 1; 套. 3; 光源线缆; 1; 根. 4; 线缆连接器; 1; 台. 5; 镜头适配器; 1; 个. 6; 工作站; 1; 台. 7; 台车; 1; 台. 8; USB显示小屏; 1; 台. 4K镜子及镜鞘. 9; 4mm30°超高清镜头; 2; 根. 10; 4mm70°超高清镜头; 1; 根. 11; 镜鞘，5.5mm, 双向控制阀（含闭孔器,钝型）; 1; 个. 12; UBE镜鞘; 1; 套. 动力刨削系统. 13; 刨削手持件，双键式; 1; 把. 14; 动力系统（主机）; 1; 台. 手术器械. 15; 探条，小，头部 直径≤3.5mm，直型，; 2; 把. 16; 篮钳，线性宽吻，直径≤3.4mm，长130mm，直型，; 2; 把. 17; 篮钳，旋转型，直径≤3.4mm，长130mm，左曲30°，; 2; 把. 18; 篮钳，旋转型，直径≤3.4mm，长130mm，右曲30°，; 2; 把. 19; 篮钳，线性宽吻，直径≤3.4mm，长130mm，上曲15°; 2; 把. 20; 游离体抓钳，直径≤3.4mm，; 2; 把. 21; 抓线钳，直径≤3.4mm，; 2; 把. 22; 推线器，直径≤3.4mm，; 2; 把. 23; 关节镜下剪线器，直径≤3.4mm，; 2; 把. 24; 关节镜通道防水接口，; 2; 个. 射频等离子手术系统. 25; 等离子主机; 1; 台. 对于易损配件和一次性耗材进行报价。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后国产设备30个日历日；进口设备90个日历日。不得延期。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安市第三医院指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，设备到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方支付合同总价款的95% 。若乙方届时未提供全额合规发票，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 95.00%。

采购包1： 付款条件说明： 合同总价的剩余部分 ，验收合格之日起，三年后甲方一次性无息支付  ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。 （1）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。 （2）货物安装、调试过程中，属于国家计量法规定需要检测的设备及配件，乙方需提供计量检测部门的检测报告，属于特种设备的，乙方需办理注册登记和使用许可，而后能够正常使用时书面通知甲方。 （3）乙方向甲方提交原厂质保证明文件，要求覆盖乙方所承诺的全部原厂维修保养服务期限。 （4）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。 （5）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 （6）验收依据： 1、本合同及合同附件。 2、国家相应的标准、规范。 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.麻醉机：质保时间（5）年 2.可视软性喉镜：质保时间（5）年 3.脊柱内窥镜系统：机类设备质保时间（≥5）年，手术器械类设备质保时间（≥3）年 4.高流量气腹机：质保时间（5）年 5.电动转运床：质保时间（5）年 6.关节镜主机一套（内含适配器械两套），如为原装进口:质保时间（≥3）年，如为国产设备:质保时间（≥5）年；

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 （二）未按合同要求提供货物、质保服务或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，提供质保服务，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任： 1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）； 2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金，同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。 （三）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

### 3.5其他要求

（1）乙方须在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一。 （2）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。 （3）根据西安市财政局关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知要求，当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标(响应)文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | （一）具有独立承担民事责任的能力：提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度经审计的完整财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；/或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；以上四种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录：提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；/或具有依法缴纳税收的承诺函；以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；/或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的承诺函；以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供2024年度经审计的完整财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；事业法人提供部门决算报告；/或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；/或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；以上四种形式的资料提供任何一种即可。 | 资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表身份证明 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止时间前三个月内任意一个月的养老保险缴纳证明）； | 资格证明文件.docx |
| 2 | 投标企业资质 | 投标人为经销商的应具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证 》（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证 》（投标产品须在其经营范围内，若制造厂家在其生产地销售的则无须提供经营许可证或经营备案凭证），并具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（投标产品须在其生产范围内）； | 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标人承诺 | 未与交叉控股股东、交叉兼任高管的其他投标人同时参与该项目投标，避免涉嫌围标、串标；在投标前3年内的招投标和政府采购活动中无以行贿手段谋取中标（成交）的行为，并承诺在本次政府采购活动中，不以向采购人、代理机构、评审人员提供利益和好处谋取中标（成交）；具备完成该项目相关的技术力量和设备设施，具备完全的履约能力，诚信履约；无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，非采购人单位职工和家属投资开办的公司，其法人、股东、高级管理人员也不是采购人单位职工及家属；未因违规违纪被列入市卫健系统或采购人“黑名单”的供应商： | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 3.评标委员会依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行。 | 开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求或电子签名 | 投标方案说明书.docx 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标函 投标产品合格性证明文件.docx 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx 节能产品、环境标志产品明细表.docx 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 | 投标函 |
| 4 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价或单项最高限价 | 开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形 | 投标方案说明书.docx 开标一览表 投标分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面 投标人参加政府采购活动承诺书.docx |
| 6 | 投标产品合格性证明文件 | （1）投标人所投产品为进口产品的，提供所投进口产品生产厂家授权书，投标产品授权链应完整、真实、有效。 （2）纳入医疗器械管理的，提供与投标产品相应的医疗器械注册证或备案凭证。 | 投标产品合格性证明文件.docx |
| 7 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | 投标函 投标人参加政府采购活动承诺书.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 节能环保产品 | 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料 | 2.0000 | 客观 | 节能产品、环境标志产品明细表.docx |
|  | 技术指标响应 | 投标产品技术指标评审内容（30分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得30分。“▲”号技术参数一项不满足扣1分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 | 30.0000 | 客观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 实施方案 | 评审内容： 根据本项目要求制定科学合理的项目实施方案，包括但不限于以下几点：①供货、安装方案；②技术支持；③履约验收等方案； 评审标准： ①以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得满分9分； ②评审内容中有描述过于简单、条理不清晰的每一项扣1分； ③评审内容中有与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形的每项扣2分； ④评审内容每缺一项扣3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 质量保证 | 评审内容： 投标人针对本项目所投产品供应渠道正常，无假货、水货，无不良市场反馈，检验手续合法有效、无产权纠纷，提供针对所投产品质量保证措施。包括①备品备件（易损件）、一次性耗材报价清单②质量保证措施，提供所投产品供应渠道正常的证明文件，包括但不限于销售协议、授权书等资料；③应急方案。 评审标准： ①以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得满分9分； ②评审内容中有描述过于简单、条理不清晰的每一项扣1分； ③评审内容中有与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形的每项扣2分； ④评审内容每缺一项扣3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 售后服务 | 评审内容： 投标人提供针对本项目的售后服务措施，包括①售后服务人员②服务响应时间③售后服务实施方案。 评审标准： ①以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得满分9分； ②评审内容中有描述过于简单、条理不清晰的每一项扣1分； ③评审内容中有与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形的每项扣2分； ④评审内容每缺一项扣3分。 | 9.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 技术培训 | 评审内容： 投标人具有切实可行的技术培训措施，包括①培训课时、人员安排②培训内容。 评审标准： ①以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得满分6分； ②评审内容中有描述过于简单、条理不清晰的每一项扣1分； ③评审内容中有与项目内容不匹配、凭空编造、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形的每项扣2分； ④评审内容每缺一项扣3分。 | 6.0000 | 主观 | 投标方案说明书.docx |
|  | 业绩 | 提供自2022年1月1日起至今与本项目标的物（核心产品）同类中标（或成交）供货业绩（以合同签订时间为准），每提供一个业绩得1分，满分5分。 评审依据：以供应商加盖公章的完整合同复印件为准。 | 5.0000 | 客观 | 投标方案说明书.docx |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30.0000 | 客观 | 关于符合本国产品标准的声明函.docx 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：节能产品、环境标志产品明细表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：投标产品合格性证明文件.docx

详见附件：投标方案说明书.docx

详见附件：投标人参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：供货合同.docx