## 口腔科改造
工程量清单
房间号 | 工作分类 | 项目名称 | 施工工艺要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注
410口腔诊室 | 拆除项目 | 拆除原有木门 | 拆除原有木门 | 个 | 1
|  | 拆除塑胶地面 | 拆除塑胶地面下楼 | m2 | 17.6
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 17.6
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 17.6
|  | 成品套装门 | 成品套装门 | 个 | 1
|  | 警示条 | 警示条 | 个 | 1
|  | 墙面装饰板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 47.84
|  | 踢脚线 | 踢脚线安装施工 | m | 15.4
|  | 平面吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 17.3
|  | 暖气罩 | 包暖气片 | m | 2.55
|  | 管道包封 | 墙面包下水及暖气立管 | m | 6.2
|  | 高级定制木柜 | 内分割详要求 | m | 1.2
|  | 矮柜 | 400mm*830mm，石英石台面，18厚板材 | m | 3.95
|  | 吊柜 | 350mm*700mm，18厚板材 | m | 3.95
|  | 成品隔断 | 口腔诊室半高隔断1.8m高 | m2 | 3.98
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 个 | 1
|  | 门窗套 | 包窗套 | m | 6.9
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 17.6
|  | 吸顶喇叭 | 开洞，布线，接线 | 个 | 1
|  | 排气扇 | 墙面开洞，安装排气扇，接线，防雨帽 | 个 | 1
|  | 机片灯 | 诊室专用机片灯 |  | 2
|  | 紫外线灯 | 安装紫外线灯 | 个 | 1
|  | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 1
411VIP诊室 | 拆除项目 | 原有不锈钢台面柜拆除 | 原有吊柜及矮柜拆除下楼 | m | 3
|  | 暖气罩拆除 | 现有暖气罩拆除下楼 | m | 3
|  | 窗帘、窗套拆除 | 现有窗帘窗套拆除下楼 | m | 9.9
|  | 立面块料拆除 | 拆除局部墙面墙砖下楼、拆除后墙面粉刷修补 | m2 | 2.52
|  | 拆除原有木门 | 拆除原有木门 | 个 | 1
|  | 现有踢脚线拆除 | 踢脚拆除下楼 | m | 15.4
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 15.9
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 15.9
|  | 成品套装门 | 成品套装门 | 个 | 1
|  | 警示条 | 警示条 | 个 | 1
|  | 踢脚线 | 踢脚线安装施工 | m | 15.4
|  | 墙面装饰板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 46
|  | 平面吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 15.63
|  | 操作台 | 0.5*0.9m，石英石台面，18厚板材 | m | 5.05
|  | 吊柜 | 350mm*700mm，同现有柜体，18厚板材 | m | 5.05
|  | 矮柜 | 400mm*830mm石英石台面，18厚板材 | m | 2.55
|  | 门窗套 | 成品装饰窗套 | m | 6.9
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 套 | 1
|  | 给排水管道 | 给排水管道 | m | 8
|  | 移装暖气片 | 移装暖气片 | 组 | 1
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 15.9
|  | 吸顶喇叭 | 开洞，布线，接线 | 个 | 1
|  | 排气扇 | 墙面开洞，安装排气扇，接线，防雨帽 | 个 | 1
|  | 新装空调 | 空调安装，接线，排水管 | 台 | 1
|  | 机片灯 | 诊室专用机片灯 |  | 2
|  | 紫外线灯 | 安装紫外线灯 | 个 | 1
|  | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 1
412VIP诊室 | 拆除项目 | 拆除塑胶地面 | 拆除塑胶地面下楼 | m2 | 15.9
|  | 现有踢脚线拆除 | 踢脚拆除下楼 | m | 15.4
|  | 原有水池拆除 | 原有水池拆除下楼 | 个 | 1
|  | 拆除原有木门 | 拆除原有木门 | 个 | 1
|  | 立面块料拆除 | 拆除局部墙面墙砖、拆除后墙面粉刷修补下楼 | m2 | 2.52
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 15.9
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 15.9
|  | 成品套装门 | 成品套装门 | 个 | 1
|  | 警示条 | 警示条 | 个 | 1
|  | 踢脚线 | 踢脚线安装施工 | m | 15.4
|  | 墙面装饰板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 46
|  | 平面吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 15.63
|  | 管道包封 | 管道包封 | m | 6
|  | 操作台 | 0.5*0.9m石英石台面，18厚板材 | m | 5.05
|  | 吊柜 | 350mm*700mm，18厚板材，合页等辅材 | m | 5.05
|  | 矮柜 | 400mm*830mm石英石台面，18厚板材 | m | 2.5
|  | 门窗套 | 高级成品装饰窗套 | m | 6.9
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 套 | 1
|  | 移装暖气片 | 移装暖气片 | 组 | 1
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 15.9
|  | 吸顶喇叭 | 开洞，布线，接线 | 个 | 1
|  | 排气扇 | 墙面开洞，安装排气扇，接线，防雨帽 | 个 | 1
|  | 机片灯 | 诊室专用机片灯 | 个 | 2
|  | 紫外线灯 | 安装紫外线灯 | 个 | 1
|  | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 1
413口腔诊室 | 拆除项目 | 拆除塑胶地面 | 拆除塑胶地面下楼 | m2 | 33.1
|  | 隔断拆除 | 拆除原有隔断下楼 | m2 | 7.98
|  | 水池拆除 | 原有水池拆除下楼 | 套 | 1
|  | 木门拆除 | 原封闭门拆除下楼 | 樘 | 2
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 33.1
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 33.1
|  | 成品套装门 | 成品套装门 | 个 | 1
|  | 警示条 | 警示条 | 个 | 1
|  | 门窗套 | 高级成品装饰窗套 | m | 13.8
|  | 成品隔断 | 口腔诊室半高隔断1.8米高 | m2 | 10.26
|  | 高级定制木柜 | 1200*2400 | m | 1.2
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 套 | 1
|  | 拆除门洞处高级定制木柜 | 800*2000 | m | 0.8
|  | 拆除门洞背面封堵装修 | 墙面轻钢龙骨石膏板封平刷乳胶漆、补踢脚线 | 项 | 1
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 33.1
|  | 吸顶喇叭 | 开洞，布线，接线 | 个 | 1
|  | 机片灯 | 更换原有平板灯 |  | 4
|  | 紫外线灯 | 安装紫外线灯 | 个 | 1
414口腔诊室 | 拆除项目 | 拆除塑胶地面 | 拆除塑胶地面下楼 | m2 | 46.3
|  | 原有踢脚线拆除 | 踢脚拆除下楼 | m | 26.3
|  | 原有隔断拆除 | 拆除原有隔断下楼 | m2 | 28.14
|  | 砖砌体拆除 | 拆除原有350厚墙体下楼 | m2 | 31.1
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 46.3
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 46.3
|  | 警示条 | 警示条 | 个 | 1
|  | 踢脚线 | 踢脚线安装施工 | m | 26.3
|  | 墙面装饰板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 55
|  | 平面吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 46.3
|  | 门窗套 | 成品装饰窗套 | m | 13.8
|  | 暖气罩 | 改为1.8米立式暖气片包暖气罩 | m | 1.25
|  | 管道包封 | 管道包封 | m | 6
|  | 成品隔断 | 口腔诊室半高隔断1.8米高 | m2 | 23.69
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 组 | 1
|  | 高级定制木柜 | 通顶高柜 | m | 3.2
|  | 移动柜 | 高级定制移动柜 | 个 | 4
|  | 矮柜 | 400mm*830mm石英石台面，18厚板材 | m | 3.8
|  | 定制操作台 | 0.5*1.2m，石英石台面，18厚板材 | m | 1.08
|  | 玻璃隔断 | 成品高隔，含玻璃门 | m2 | 31.62
|  | 轻质隔墙 | 背景墙轻钢龙骨石膏板隔墙，防撞板贴面 | m2 | 11.47
|  | 包梁 | 隔断顶部，洁净板 | m | 5.53
|  | 包梁 | 隔断顶部，灰硅板腻子涂料 | m | 2.38
|  | 更换暖气片 | 改为1.8米立式暖气片 | 组 | 1
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 46.3
|  | 吸顶喇叭 | 开洞，布线，接线 | 个 | 2
|  | 排气扇 | 墙面开洞，安装排气扇，接线，防雨帽 | 个 | 2
|  | 机片灯 | 诊室专用机片灯 | 个 | 6
|  | 紫外线灯 | 安装紫外线灯 | 个 | 1
|  | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 1
技工室、无菌室、处置间 | 拆除项目 | 气泵间拆门洞砸墙 | 气泵间拆门砸墙，上部增加槽钢过梁，洞口修补 | 套 | 1
|  | 拆除塑胶地面 | 拆除塑胶地面下楼 | m2 | 17.09
|  | 隔断拆除 | 拆除原有隔断下楼 | m2 | 8.59
|  | 立面块料拆除 | 瓷砖墙裙拆除下楼 | m2 | 20.87
|  | 瓷砖台面柜拆除 | 瓷砖台面柜拆除下楼 | m | 5.4
|  | 洗手池拆除 | 洗手池拆除下楼 | 个 | 1
|  | 拖把池拆除 | 拖把池拆除下楼 | 个 | 1
|  | 处置间开门洞 | 清洁间开门洞，上部增加槽钢过梁，洞口修补 | 个 | 1
|  | 暖气片拆除 | 暖气片拆除下楼 | 组 | 1
| 新建项目 | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断，安装百叶 | m2 | 8.6
|  | 处置间新做隔墙 | 120隔墙，抹灰找平 | m2 | 12
|  | 处置间防水 | 涂膜防水三遍，厚度1.2mm | m2 | 10.6
|  | 处置间地面 | 400*400地砖 | m2 | 3.3
|  | 处置间块料墙面 | 400*800墙砖 | m2 | 18.49
|  | 处置间吊顶 | 300*300铝扣板吊顶 | m2 | 3.3
|  | 处置间拖把池 | 安装拖把池 | 个 | 2
|  | 处置间立柱盆 | 安装立柱盆 | 个 | 1
|  | 处置间操作台 | 长度1200m | m | 1.2
|  | 技工间、无菌间塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 13.15
|  | 技工间、无菌间水泥砂浆找平层 | 30mm水泥砂浆找平兼做粘贴层 | m2 | 13.15
|  | 技工间防水 | 涂膜防水三遍，厚度1.2mm | m2 | 18.4
|  | 技工间高级定制木柜 | 18厚高级板材，包含合页，辅料 | m | 0.9
|  | 技工间操作台 | 石英石台面，18厚板材 | m | 2.6
|  | 技工间吊柜 | 18厚高级板材，包含合页，辅料 | m | 2.6
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 套 | 1
|  | 技工室、无菌室墙面 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 29.24
|  | 技工室、无菌室吊顶 | 600*600铝扣板吊顶 | m2 | 13.15
|  | 成品套装门 | 成品套装门 | 樘 | 3
|  | 无菌间定制操作台 | 石英石台面，18厚板材 | m | 3
|  | 管道包封 | 包立管 | m | 9
|  | 给排水管道 | 给排水管道 | m | 10
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 17.09
|  | 平板灯 | LED平板灯，接线布线 | 个 | 3
|  | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 1
|  | 紫外线灯 | 安装紫外线灯 | 个 | 3
|  | 空调移机 | 移至指定位置 | 台 | 1
415更衣室、416主任办 | 拆除项目 | 隔断拆除 | 拆除原有隔断 | m2 | 16.89
|  | 原踢脚拆除 | 踢脚拆除 | m | 19
| 新建项目 | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断，安装百叶 | m2 | 16.15
|  | 高级定制木柜 | 18厚高级板材，包含合页，辅料 | m | 2.45
|  | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 20.7
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 20.7
|  | 门窗套 | 成品高级装饰窗套 | m | 15
|  | 洗涤盆 | 带垃圾桶一体洗手盆 | 组 | 1
|  | 踢脚线 | 踢脚线安装施工 | m | 12.83
|  | 隔墙 | 轻钢龙骨石膏板隔墙，两道腻子打磨平整，乳胶漆面层两道 | m2 | 9.37
|  | 包梁 | 隔断顶部，灰硅板腻子涂料 | m | 6.73
|  | 电气线路改暗线 | 电气线路改暗线 | m2 | 20.7
|  | 平板灯 | LED平板灯，接线布线 | 个 | 3
|  | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 2
走廊 | 拆除项目 | 铲除乳胶漆墙面顶面 | 铲除乳胶漆墙面 | m2 | 172.8
|  | 铲除踢脚线 | 铲除踢脚线 | m | 36
| 新建项目 | 新做乳胶漆墙面顶面 | 两道腻子打磨平整，乳胶漆面层两道 | m2 | 172.8
|  | 新做踢脚线 | 新做踢脚线 | m | 36
|  | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 50.4
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 50.4
候诊区 | 拆除项目 | 拆除前台及背景墙 | 拆除前台及背景墙 | 项 | 1
| 新建项目 | 口腔背景墙 | 口腔背景墙 | m2 | 12.23
过滤器 | 新建项目 | 安装过滤器 | 入水口处安装过滤器 | 个 | 1
口腔椅水气及控制系统 | 系统改造 | 改造 | 系统管线改造 | m | 80
垃圾外运 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1
总计

## 体检中心改造
工程量清单
房间号 | 工作分类 | 项目名称 | 施工工艺要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注
417 | 拆除项目 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶下楼 | m2 | 15.9
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 15.9
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 15.9
|  | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 15.9
|  | 水电改造 | 按照使用部门要求重新走线布点 | m2 | 15.9
|  | 墙板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 39.5
|  | 单开门 | 0.9*2.1成品门 | 樘 | 1
|  | 包暖气片 | 暖气片拆除重包 | m | 3
418 | 拆除项目 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶下楼 | m2 | 33.6
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 33.6
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 33.6
|  | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 33.6
|  | 水电改造 | 按照使用部门要求重新走线布点 | m2 | 33.6
|  | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断，安装百叶 | m2 | 14.04
|  | 墙板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 54.06
|  | 双开门 | 1.4*2.1成品门 | 樘 | 2
|  | 单开门 | 0.9*2.1成品门 | 樘 | 1
|  | 包暖气片 | 暖气片拆除重包 | m | 3
419 | 拆除项目 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶下楼 | m2 | 29.5
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 29.5
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 29.5
|  | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 29.5
|  | 水电改造 | 按照使用部门要求重新走线布点 | m2 | 29.5
|  | 玻璃隔断 | 成品玻璃隔断，安装百叶 | m2 | 20.79
|  | 墙板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 50.28
|  | 操作台 | 450*700高操作台，满足采血使用要求 | m | 4.2
|  | 双开门 | 1.4*2.1成品门 | 樘 | 3
|  | 包暖气片 | 暖气片拆除重包 | m | 3
420 | 拆除项目 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶下楼 | m2 | 13.8
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 13.8
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 13.8
|  | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 13.8
|  | 水电改造 | 按照使用部门要求重新走线布点 | m2 | 13.8
|  | 墙板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 35.72
|  | 单开门 | 0.9*2.1成品门 | 樘 | 1
|  | 包暖气片 | 暖气片拆除重包 | m | 3
421 | 拆除项目 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶下楼 | m2 | 13.8
| 新建项目 | 塑胶地面 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 13.8
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 13.8
|  | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 13.8
|  | 水电改造 | 按照使用部门要求重新走线布点 | m2 | 13.8
|  | 墙板 | 医用高级墙面防撞装饰板 | m2 | 35.72
|  | 单开门 | 0.9*2.1成品门 | 樘 | 1
|  | 包暖气片 | 暖气片拆除重包 | m2 | 3
过道 | 拆除项目 | 隔断拆除 | 隔断拆除下楼 | m2 | 5.46
|  | 拆除吊顶 | 拆除吊顶下楼 | m2 | 27.3
| 新建项目 | 塑胶地板 | 3mm厚医用塑胶地板，环保胶漆 | m2 | 27.3
|  | 自流平找平层 | 3mm自流平找平兼做粘贴层 | m2 | 27.3
|  | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，两道刮腻子打磨，乳胶漆面层 | m2 | 27.3
|  | 水电改造 | 按照使用部门要求重新走线布点 | m2 | 27.3
垃圾外运 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1
总计

## 耳鼻喉改造
工程量清单
房间号 | 工作分类 | 名称 | 施工工艺要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注
402房间 | 拆除项目 | 拆除原有墙板下楼 | 402拆除铝塑板垃圾下楼 | m2 | 8
|  | 拆除踢脚线下楼 | 402拆除瓷砖踢脚线垃圾下楼 | 米 | 12
|  | 拆除隔断下楼 | 402拆除塑钢隔断，垃圾下楼 | ㎡ | 4
| 新建项目 | 墙面防撞板 | 402安装8个后厚成品防撞护墙板及收口条及辅料 | ㎡ | 34
|  | 办公高隔 | 402定制80办公隔断及推拉门 | ㎡ | 18
|  | 石材窗台石 | 402、405、406、407定制石材，采购，安装 | 米 | 15
|  | 暖气百叶 | 402、405、406、407定制石材，采购，安装 | 个 | 6
|  | 墙面刷白 | 墙面修补，刮腻子，打磨，喷刷2合1乳胶漆3遍 | ㎡ | 25
|  | 改电源主线 | 402主线线槽改装 | 米 | 18
|  | 暗装15孔插座 | 402 15孔插座 | 个 | 10
|  | 暗装开关 | 402插座 | 个 | 1
|  | 16A空调插座 | 402 6孔插座 | 个 | 1
|  | 600平板灯 | 402及其他3个房间60瓦平板灯 | 个 | 8
|  | 4㎡单芯铜线 | 402电线 | 米 | 150
|  | 20线管 | 402线管 | 米 | 30
|  | 墙面开槽及恢复 | 墙面开槽，暗埋线管，墙面恢复 | 米 | 30
|  | 吊柜 | 定制600毫米高实木柜体，9毫米背板PET柜门 | 米 | 6.5
|  | 实木木门 | 定制木门，拆除旧门，附件及锁具 | 套 | 6
| 垃圾外运 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
总计