## 3包（轻工、建环、能源）50万
采购包3采购明细分项报价表
序号 | 名称 | 规格 | 包装数量 | 精度/等级/材质/需求 | 品牌 | 制造厂商 | 价格（元） | 类别 | 备注
1 | 白大褂/实验服 | 尺寸定制 | 1件 | 棉质加厚 |  |  |  | 安全防护用品
2 | 点火枪 | 无 | 1把 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
3 | 电焊防烫隔热服 | 大号 | 1套 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
4 | 防毒面具 | 1个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
5 | 防飞溅电焊面罩 | 无 | 1个 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
6 | 防护面罩 | 无 | 1个 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
7 | 隔热手套 | 耐受500° | 1付 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
8 | 工业滑石粉 | 2Kg/袋 | 1袋 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
9 | 护目镜 | 无 | 1个 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
10 | 绝缘手套 | 12Kv | 1付 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
11 | 口罩 | 9041 | 1盒 | 50个/盒 |  |  |  | 安全防护用品
12 | 蓝大褂/实验服 | 尺寸定制 | 1件 | 棉质加厚 |  |  |  | 安全防护用品
13 | 劳保手套 | / | 1付 | 普通棉线手套 |  |  |  | 安全防护用品
14 | 棉线手套 | 无 | 1双 | / |  |  |  | 安全防护用品
15 | 橡胶手套 | S/M/L | 1双 | 防酸碱，加厚 |  |  |  | 安全防护用品
16 | 一次性活性炭口罩 | 50个/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 安全防护用品
17 | 一次性口罩 | 50个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
18 | 一次性乳胶手套 | 无粉，L/M/S，50只/盒 | 1盒 | / |  |  |  | 安全防护用品
19 | 一次性医用帽子 | 50个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 安全防护用品
20 | 艾氏剂标准溶液 | 100mg/L于正己烷 1mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
21 | 1，3-丙二胺（CAS:109-76-2）标准品 | ≥100mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
22 | 1，3-丁二烯标准品 | 2000μg/mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
23 | 1，3-二氯-2-丙醇（CAS:96-23-1） | ≥250mg | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
24 | 1，3-二氯-2-丙醇-[D5](1，3-DCP-[D5]) | 1.2ml | 1支 | 100mg/L于乙酸乙酯 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
25 | 1，4-丁二醇（CAS:110-63-4）标准品 | 5mL | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
26 | 13种溶残标准品（SVOC混标） | 2000mg/L 甲醇 1mL | 1支 | 甲醇溶液 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
27 | 17种邻苯二甲酸酯混合标准品 | DMP、DEP、DAP、DIBP、DBP、DMEP、BMPP、DEEP、DPP、DHXP、BBP、DBEP、DCHP、DEHP、DPhP、DNOP、DNP | 1支 | 1000ug/mL 1mL 溶剂：正己烷 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
28 | 18种丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯标准品 | 1000mg/L于乙酸乙酯 ≥1mL | 1支 | 满足31604.29-2023 附录A |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
29 | 19种残留溶剂混标 | 25000μg/mL在N，N-二甲基甲酰胺，1mL | 1支 | 满足GB31604.60-2024要求 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
30 | 19种邻苯二甲酸酯混标（GB31604.30-2025第二篇） | DMP、DEP、DAP、DIBP、DBP、DMEP、BMPP、DEEP、DPP、DHXP、BBP、DBEP、DCHP、DEHP、DPhP、DNOP、DNP、DINP、DIDP | 1支 | 250-5000mg/mL于正己烷 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
31 | 19种邻苯二甲酸酯混标（GB31604.30-2025第一篇） | DMP、DEP、DAP、DIBP、DBP、DMEP、BMPP、DEEP、DPP、DHXP、BBP、DBEP、DCHP、DEHP、DPhP、DNOP、DNP、DINP、DIDP | 1支 | 250-5000mg/mL于正己烷 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
32 | 1-己烯(CAS:592-41-6)标准品 | 5mL | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
33 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
34 | 1-辛烯（CAS:111-66-0）标准品 | 5mL | 1支 | 纯度≥99.5% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
35 | 2，2，4-三甲基-1，3-戊二醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
36 | 2，4，5-三氯苯胺（CAS:636-30-6）标准品 | 250mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
37 | 2，4-二硝基苯肼 | 纯度≥99% 1g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
38 | 24种芳香胺标准溶液 | 1000ug/mL 溶剂：乙腈/甲醇 | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
39 | 25种溶剂残留混标(GB31604.60-2024)VOC Mix25 | 非苯类溶剂5000mg/L、苯类溶剂2500mg/L | 1支 | 不同浓度于N，N二甲基甲酰胺 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
40 | 29种芳香族伯胺混标 | 1000mg/L 溶于甲醇 ≥1mL | 1支 | 满足31604.52-2021要求 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
41 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
42 | 2-甲基-3（2H）异噻唑啉酮 | 标准物质 纯度≥95% | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
43 | 2-甲基丙烯酸（CAS:79-41-4）标准品 | 5mL | 1支 | ≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
44 | 3-氯-1，2-丙二醇（CAS:96-24-2） | ≥250mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
45 | 3-氯-1，2-丙二醇-[D5]（3-MCPD-[D5]） | 1.2ml | 1支 | 100mg/L于乙酸乙酯 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
46 | 3中氘代多环芳烃混标 | 萘-D8、芘-D10、苝-D12 | 1支 | 溶剂乙酸乙酯，浓度≥10μg/ml |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
47 | 4，4`-二氨基-3，3`-二氯二苯甲烷(MOCA) | / | 1支 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
48 | 4-氨基偶氮苯（CAS:60-09-3）标准品 | 250mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
49 | 4-甲基-2-戊酮 | 体积≥20mL | 1瓶 | 分析纯或者优级纯，纯度≥99.7%. |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
50 | 4-甲基-2-戊酮标准品（CAS 108-10-1） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
51 | 5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮 | 250mg/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
52 | 5-亚乙基-2-降冰片烯标准品 | ≥100mg，CAS:16219-75-3 | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
53 | 5种邻苯二甲酸酸酯混标（GB/T22048-2022） | 1000mg/L，溶剂二氯甲烷 | 1瓶 | DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
54 | 6这种塑化剂混标 | DEHP、BBP、DBP、DIDP、DINP、DNOP | 1支 | 溶剂乙酸乙酯，浓度≥1000μg/ml |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
55 | 6种苯系物混标 | 25000μg/mL在N，N-二甲基甲酰胺，1mL | 1支 | 满足GB31604.60-2024要求 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
56 | 6种丙烯酸和甲基丙烯酸及其酯类标准品 | 1000mg/L于甲醇 ≥1mL | 1支 | 满足31604.29-2023 附录B |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
57 | 7种邻苯二甲酸酸酯混标（GB/T22048-2022） | ≥1000mg/L，溶剂二氯甲烷 | 1瓶 | DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
58 | BBP标准品 | 0.25g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
59 | BMPP标准品 | 0.1g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
60 | DAP标准品 | 0.25g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
61 | DBEP标准品 | 0.1g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
62 | DBP标准品 | 0.5g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
63 | DCHP标准品 | 0.1g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
64 | DEEP标准品 | 0.1g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
65 | DEHP标准品 | 0.5g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
66 | DEP标准品 | 0.25g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
67 | DHXP标准品 | 0.1g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
68 | DIBP标准品 | 0.25g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
69 | DIDP标准品 | 0.1g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
70 | DINP标准品 | 0.25g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
71 | DMEP标准品 | 0.25g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
72 | DMP标准品 | 0.25g/支 | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
73 | DNOP标准品 | 0.25g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
74 | DNP标准品 | 0.25g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
75 | DPHP标准品 | 0.5g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
76 | DPP标准品 | 0.25g | 1支 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
77 | N，N-二甲基乙酰胺 |  | 1瓶 | 溶剂甲醇，浓度≥5000μg/ml |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
78 | PRA溶液 | 0.002 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
79 | ε-六六六标准品 | / | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
80 | 艾氏剂标准品（CAS:309-00-2) | 100mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
81 | 钡单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
82 | 苯标准品（CAS 71-43-2） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
83 | 苯酚标准品 | 纯度≥98% | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
84 | 苯酚标准溶液 | 1000mg/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
85 | 苯基异氰酸酯标准品 | 1g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
86 | 苯甲酸（燃烧热值）标准品 | 标准品 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
87 | 苯乙烯 | 体积≥20mL | 1瓶 | 分析纯或者优级纯，纯度≥99.7%. |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
88 | 苯乙烯(CAS:100-42-5)标准品 | 5mL | 1支 | ≥99.5% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
89 | 苯扎氯铵标准物质 | 25g/瓶 | 1个 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
90 | 苯扎溴铵标准物质 | 25g/瓶 | 1个 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
91 | 铋单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
92 | 苄索氯铵标准品 | 1g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
93 | 丙二醇甲醚标准品（CAS 107-98-2） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
94 | 丙二醇甲醚醋酸酯标准品（CAS 108-65-6） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
95 | 丙二醇乙醚标准品（CAS 1569-02-4） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
96 | 丙腈标准品（CAS:107-12-0） | 1000ug/mL 1mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
97 | 丙酮标准品（CAS 67-64-1） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
98 | 丙烯腈标准品（CAS:107-13-1） | 1000ug/mL 1mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
99 | 丙烯酸标准品（CAS:79-10-7） | 5g | 1支 | ≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
100 | 丙烯酰胺标准品 | 5g | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
101 | 草酸容量分析标准溶液 | 500ml/瓶 0.1mol/L | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
102 | 醋酸氯己定标准品 | 250mg/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
103 | 醋酸乙烯酯（CAS:108-05-4）标准品 | 5mL | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
104 | 氘代丙烯酰胺（2，3，3-D3）标准品 | 100mg | 1支 | ≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
105 | 导热系数标准板 | / | 1套 | 300×300（mm） |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
106 | 靛蓝二磺酸钠标液 | 1mg/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
107 | 丁酮 | 体积≥20mL | 1瓶 | 分析纯或者优级纯，纯度≥99.7%. |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
108 | 丁酮标准品（CAS 78-93-3） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
109 | 对苯二甲酸标准品 | 100mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
110 | 对二甲苯标准品（CAS 106-42-3） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
111 | 多溴联苯混标 | 100mg/L 1.2mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
112 | 多溴联苯醚混标 | 100mg/L 1.2mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
113 | 多元素混标 | 100mg/L | 1支 | GSB 04-1767-2004 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
114 | 多元素混合标准溶液（24种） | 浓度：100mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
115 | 蒽-D10 | / | 1支 | 溶剂丙酮，浓度浓度≥2000μg/ml |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
116 | 蒽-D10（CAS:1719-06-8）标准品 | 100mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
117 | 蒽标准品 | / | 1支 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
118 | 二氨基甲苯（CAS:95-80-7）标准品 | ≥250mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
119 | 二氨基甲苯（CAS:95-80-7）标准溶液 | 1000ug/mL 1ml(溶剂二氯甲烷） | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
120 | 二苯基甲烷-4，4'-二异氰酸酯标准品 | 250mg/支 | 1支 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
121 | 二氯甲烷中7种异氰酸酯混标 | 浓度1000mg/L，≥5ml/瓶 | 1瓶 | 甲苯-2，6-二异氰酸酯、二苯基甲烷-4，4'-二异氰酸酯、甲苯-2，4-二异氰酸酯、萘-1，5-二异氰酸酯、苯基异氰酸酯、环己基异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
122 | 二氧化硫标液 | 100mg/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
123 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L 500mL | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
124 | 高锰酸钾容量分析标准溶液 | 500mL/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
125 | 镉单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L，50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
126 | 铬单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L，50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
127 | 汞单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
128 | 环己基异氰酸酯标准品 | 1g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
129 | 环己酮 | 体积≥20mL | 1瓶 | 分析纯或者优级纯，纯度≥99.7%. |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
130 | 环己烷标准品（CAS 110-82-7） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
131 | 己二胺（CAS:124-09-4）标准品 | 250mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
132 | 甲苯-2，4-二异氰酸酯标准品 | 100mg/支 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
133 | 甲苯-2，6-二异氰酸酯标准品 | 100mg/支 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
134 | 甲苯标准品（CAS 108-88-3） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
135 | 甲醇标准品（CAS 67-56-1） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
136 | 3种异噻唑啉酮混标 | 1000mg/L，介质：甲醇 | 1支 | GB 31604.55-2023适用 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
137 | 甲基环己烷标准品（CAS 108-87-2） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
138 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 标准品 纯度≥99% 100mg/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
139 | 甲基异噻唑啉酮 | 标准品 纯度≥99% 100mg/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
140 | 甲醛标准溶液 | 10mg/mL | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
141 | 甲酸盐标准溶液 | 1000ug/ml | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
142 | 钾钙钠镁多元素标准溶液 | 1000μg/ml | 1瓶 | GNM-M040040-2013 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
143 | 间苯二甲酸标准品 | 2g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
144 | 间二甲苯标准品（CAS 108-38-3） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
145 | 胶砂流动度标准样 | / | 1箱 | 粉料：600g；专用油剂：180ml |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
146 | 金单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
147 | 铼单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
148 | 铑单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
149 | 联苯(CAS:92-52-4) | 250mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
150 | 邻苯二甲酸标准品 | 500mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
151 | 邻苯基苯酚(CAS:90-43-7) | 1g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
152 | 邻二甲苯标准品（CAS 95-47-6） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
153 | 硫化氢标液 | 100mg/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
154 | 六亚甲基二异氰酸酯标准品 | 500mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
155 | 氯乙烯标准溶液 | 溶剂甲醇，浓度≥5000μg/ml | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
156 | 氯乙烯标准溶液 | 溶剂丙酮/甲醇，5000mg/L，1mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
157 | 萘-1，5-二异氰酸酯标准品 | 1g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
158 | 萘-D8标准品（CAS:1146-65-2） | 100mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
159 | 萘标准品 | / | 1支 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
160 | 七氟丁酰基咪唑（CAS：32477-35-3） | 5g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
161 | 铅单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
162 | 壬基酚（异构体的混合物） | 1mL | 1支 | 1000mg/L，溶剂甲醇 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
163 | 壬基酚（支链异构体的混合物，CAS:84852-15-3） | 250mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
164 | 噻菌灵标准品（CAS:148-79-8) | 5g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
165 | 三聚氰胺标准品 | 1000mg/L | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
166 | 三氯生标准品 | 250mg/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
167 | 砷单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
168 | 十七烷酸甘油三酯标准品（CAS:2438-40-6） | 1g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
169 | 双酚A标准品 | 250mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
170 | 双酚F标准品 | 100mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
171 | 双酚S标准品 | 100mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
172 | 水中铅溶液标准物质 | 1000mg/L | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
173 | 顺丁烯二酸（CAS:110-16-7）标准品 | 250mg | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
174 | 碳酸二苯酯 | 标准物质 纯度≥99% 100mg/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
175 | 锑单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
176 | 五氯苯酚标准品（CAS:87-86-5) | 100mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
177 | 硒单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L，50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
178 | 硝酸铅标准滴定溶液 | 0.1mol/L 500mL | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
179 | 硝酸铅标准品 | / | 1支 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
180 | 硝酸银标准溶液 | 0.01mol/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
181 | 亚硝酸盐标液 | 200mg/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
182 | 盐酸标准溶液 | 0.100mol/L | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
183 | 乙苯(CAS:100-41-4)标准品 | 5mL | 1支 | ≥99.5% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
184 | 乙醇标准品（CAS 64-17-5） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
185 | 乙二醇（CAS:107-21-1)标准品 | 5mL | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
186 | 乙二醇甲醚醋酸酯标准品（CAS 110-49-6） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
187 | 乙腈中乙酸乙烯酯标准溶液 | 2mL | 1支 | 1000mg/mL于乙腈 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
188 | 乙醛标准品 | 5mL/瓶 | 1瓶 | ≥99.5%（GC） |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
189 | 乙醛溶于甲醇溶液标准品 | 1000mg/L 甲醇 1mL | 1支 | 甲醇溶液 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
190 | 乙醛水溶液标准品 | 1000mg/L 1mL | 1支 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
191 | 乙酸丁酯标准品（CAS 123-86-4） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
192 | 乙酸盐标准溶液 | 1000ug/ml | 1支 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
193 | 乙酸乙酯标准品（CAS 141-78-6） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
194 | 2种氯丙醇混标 | 1.2ml，GB 4806.8-2022 附录C | 1支 | 1000ug/mL，介质：乙酸乙酯 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
195 | 乙酸异丙酯标准品（CAS 108-21-4） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
196 | 乙酸正丙酯标准品（CAS 109-60-4） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
197 | 异丙醇标准品（CAS 67-63-0） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
198 | 异丁醇标准品（CAS 78-83-1） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
199 | 异辛烷（CAS:540-84-1）标准品 | 5mL | 1支 | 纯度≥99.5% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
200 | 抑霉唑(CAS:35554-44-0) | 100mg/瓶 | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
201 | 铟单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
202 | 荧光增白剂220标准品 | / | 1瓶 | 纯度≥95% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
203 | 锗单元素标准溶液 | 浓度：1000mg/L50mL/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
204 | 正丙醇标准品（CAS 71-23-8） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
205 | 正丁醇标准品（CAS 71-36-3） | ≥3g | 1瓶 | 纯度≥98% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
206 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)(C9异构体混合物)标准溶液 | 1mL | 1支 | 10000mg/mL，介质：正己烷 |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
207 | 正十二烷（CAS:112-40-3）标准品 | 5mL | 1支 | ≥99% |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
208 | 正戊烷标准品 | ≥1g | 1支 | 纯度≥99.5％ |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
209 | 重铬酸钾标准物质 | 50g | 1瓶 |  |  |  |  | 标准物质/标准溶液/标准样品
210 | 比色皿 | 0.5mm石英 | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
211 | 比色皿 | 2cm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
212 | 玻璃板 | 10cm*10cm | 1块 |  |  |  |  | 玻璃器皿
213 | 玻璃表面皿 | / | 1个 | 60mm |  |  |  | 玻璃器皿
214 | 玻璃表面皿 | / | 1个 | 70mm |  |  |  | 玻璃器皿
215 | 玻璃表面皿 | / | 1个 | 80mm |  |  |  | 玻璃器皿
216 | 玻璃表面皿 | / | 1个 | 90mm |  |  |  | 玻璃器皿
217 | 玻璃表面皿 | / | 1个 | 100mm |  |  |  | 玻璃器皿
218 | 玻璃分液漏斗 | 250mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
219 | 玻璃干燥器 | 直径400mm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
220 | 玻璃管（带盖） | 16*100mm | 1个 | 12mL |  |  |  | 玻璃器皿
221 | 玻璃胶头滴管 | 2mL | 1支 |  |  |  |  | 玻璃器皿
222 | 玻璃搅拌棒 | 直径5mm×25cm/直径7mm×25cm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
223 | 玻璃具塞三角烧瓶 | 100ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
224 | 玻璃具塞三角烧瓶 | 250ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
225 | 玻璃平板 | / | 1个 | 80mm×80mm×5mm |  |  |  | 玻璃器皿
226 | 玻璃平板 | / | 1个 | 100mm×100mm×5mm |  |  |  | 玻璃器皿
227 | 玻璃平板 | / | 1块 | 150mm×150mm |  |  |  | 玻璃器皿
228 | 玻璃平板 | / | 1块 | 200mm×200mm |  |  |  | 玻璃器皿
229 | 玻璃瓶 | 10mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
230 | 玻璃样品瓶 | 50ml（带聚四氟乙烯瓶盖） | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
231 | 玻璃样品瓶 | 30ml（带聚四氟乙烯瓶盖） | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
232 | 称量瓶 | 50×30mm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
233 | 称量瓶 | 21mm×38mm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
234 | 大泡吸收瓶 | 10ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
235 | 碘量瓶 | 250ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
236 | 短颈玻璃漏斗 | / | 1个 | 直径74mm |  |  |  | 玻璃器皿
237 | 多孔波板吸收瓶 | 10ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
238 | 多孔波板吸收瓶 | 25ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
239 | 坩埚 | 5mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
240 | 坩埚 | 20mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
241 | 坩埚 | 50mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
242 | 坩埚 | 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
243 | 高硼硅玻璃板 | / | 1块 | 250mm×250mm |  |  |  | 玻璃器皿
244 | 高硼硅玻璃板 | / | 1块 | 300mm×300mm |  |  |  | 玻璃器皿
245 | 高硼硅玻璃板 | / | 1块 | 200mm×200mm |  |  |  | 玻璃器皿
246 | 离心管 | 100mL，圆底刻度螺盖 | 1个 |  |  |  |  | 玻璃器皿
247 | 化学分析用玻璃球形冷凝管 | 300mm | 1支 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
248 | 化学分析用玻璃球形冷凝管 | 600mm | 1支 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
249 | 化学分析用玻璃球形冷凝管 | 800mm | 1支 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
250 | 化学分析用玻璃球形冷凝管 | 1000mm | 1支 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
251 | 化学分析用玻璃蛇形冷凝管 | 500mm | 1支 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
252 | 尖底螺口玻璃离心管（带盖）-带刻度 | 30ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
253 | 尖底螺口玻璃离心管（带盖）-带刻度 | 2ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
254 | 胶头滴管 | 个 | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
255 | 具塞比色管 | 50ml，1盒6个 | 1盒 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
256 | 聚四氟乙烯蒸发皿 | 个 | 1个 | 80ml |  |  |  | 玻璃器皿
257 | 冷凝器圆底烧瓶 | 300ml | 1套 | 冷凝器圆底烧瓶配套 |  |  |  | 玻璃器皿
258 | 量筒 | 10mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
259 | 量筒 | 50mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
260 | 量筒 | 500mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
261 | 量筒 | 1000mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
262 | 量筒 | 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
263 | 馏分接收器 | / | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
264 | 磨砂广口玻璃瓶 | 1000mL | 1个 |  |  |  |  | 玻璃器皿
265 | 平底烧瓶 | BM24/29，500ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
266 | 平底烧瓶 | 100ml | 1个 |  |  |  |  | 玻璃器皿
267 | 茄形烧瓶 | 口径φ29/32 25mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
268 | 茄形烧瓶 | 口径φ29/32 50mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
269 | 茄形烧瓶 | 口径φ29/32 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
270 | 容量瓶 | 5mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
271 | 容量瓶 | 10mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
272 | 容量瓶 | 25mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
273 | 容量瓶 | 50mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
274 | 容量瓶 | 100mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
275 | 容量瓶 | 250m | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
276 | 容量瓶 | 500mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
277 | 容量瓶 | 1000mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
278 | 砂芯抽滤漏斗套装 | G3 漏斗250mL | 1套 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
279 | 砂芯抽滤漏斗套装 | G4 漏斗250mL | 1套 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
280 | 砂芯抽滤装置 | 1000mL | 1套 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
281 | 烧杯 | 50ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
282 | 烧杯 | 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
283 | 烧杯 | 250mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
284 | 烧杯 | 500mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
285 | 烧杯 | 1000mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
286 | 蛇形冷凝管 | / | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
287 | 石英比色皿 | 1cm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
288 | 石英比色皿 | 5cm | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
289 | 酸碱滴定管 | 50mL | 1支 | 0.2mL |  |  |  | 玻璃器皿 | 需计量
290 | 索氏萃取仪 | 无 | 1套 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
291 | 索氏提取器整套 | 150mL | 1套 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
292 | 透明综色容量瓶 | 1mL | 1个 |  |  |  |  | 玻璃器皿
293 | 无嘴烧杯 | 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
294 | 肖特瓶 | 50mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
295 | 肖特瓶 | 100mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
296 | 肖特瓶 | 250mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
297 | 肖特瓶 | 500mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
298 | 肖特瓶 | 1000mL | 1个 | 透明/棕色 |  |  |  | 玻璃器皿
299 | 旋转蒸发仪蒸发瓶 | 口径φ24/29 500ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
300 | 旋转蒸发仪蒸发瓶 | 口径φ24/29 250ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
301 | 有机玻璃漏斗架 | / | 1个 | 双柱5孔架 |  |  |  | 玻璃器皿 | /
302 | 圆底烧瓶 | 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
303 | 圆底烧瓶 | 200mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
304 | 圆底烧瓶 | 500mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
305 | 圆底烧瓶 | 1000mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
306 | 圆底烧瓶 | BM24/29 500ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
307 | 圆柱形玻璃容器（高硼硅） | / | 1个 | 容器的最大厚度约为3mm，外直径约为190mm，高度约为90mm |  |  |  | 玻璃器皿
308 | 长颈玻璃漏斗 | / | 1个 | 直径74mm |  |  |  | 玻璃器皿 | /
309 | 蒸馏瓶 | 100ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
310 | 直型冲击式吸收瓶 | 50ml | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
311 | 锥形瓶 | 50mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
312 | 锥形瓶 | 100mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
313 | 锥形瓶 | 250mL | 1个 | 无 |  |  |  | 玻璃器皿
314 | PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 小柱（核心产品） | 1g，6mL | 1盒 |  |  |  |  | 固相萃取柱
315 | 固相萃取柱 | C18，500mg/6ml，25支/盒 | 1盒 | 十八烷基硅烷（ODS） |  |  |  | 固相萃取柱
316 | 固相萃取柱 | 1g二氧化硅胶体/6mL，25支/盒 | 1盒 | SPE |  |  |  | 固相萃取柱
317 | 硅藻土固相萃取小柱 | 填料5g 容量60mL 16支/盒 | 1盒 | 无 |  |  |  | 固相萃取柱
318 | 禁用偶氮染料液液萃取专用SPE柱 | 50支/盒 | 1盒 | 无 |  |  |  | 固相萃取柱
319 | 1，1，1-三氯乙烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
320 | 1，1，2，2‑四氯乙烷 | 500mg/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
321 | 1，1，2-三氯乙烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
322 | 1，1-二氯乙烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
323 | 1，2-丙二醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
324 | 1，2-丙二醇-1-丁醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
325 | 1，2-二氯乙烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
326 | 1，3-丙二醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
327 | 1，5-二苯碳酰二肼 | 250g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
328 | 18种多环芳烃混标 | 萘、苊、苊烯、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(j)荧蒽、苯并(e)芘、苯并(a)芘、茚并(1，2，3-cd)芘、二苯并(a，h)蒽、苯并（g，h，i）苝 | 1支 | 溶剂乙酸乙酯，浓度≥1000μg/ml |  |  |  | 化学试剂
329 | 1-苯氧基-2-丙醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
330 | 1-丁氧基-2-丙醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
331 | 6种苯系物混标 | 溶剂乙酸乙酯，浓度≥5000μg/ml | 1支 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯 |  |  |  | 化学试剂
332 | 9-N-甲氨甲基蒽 | 100g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 化学试剂
333 | ISO标准砂 | / | 1袋 | （每袋16小袋，每小袋砂质量为1350g±5g） |  |  |  | 化学试剂
334 | N，N二甲基甲酰胺 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
335 | N，N二甲基甲酰胺 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
336 | N，N-二甲基乙酰胺 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
337 | N-甲基吡咯烷酮 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
338 | TDI/HDI混标 | / | 1支 | 溶剂乙酸乙酯，浓度≥1000μg/ml |  |  |  | 化学试剂
339 | 氨水 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 25%氨水溶液 |  |  |  | 化学试剂
340 | 半胱氨酸 | 纯品100g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
341 | 苯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
342 | 苯酚 | 500mg/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
343 | 苯甲酸标准物质 | / | 1瓶 | 燃烧热值用，粉状/片剂 |  |  |  | 化学试剂
344 | 变色酸（4，5-二羟基-2，7-萘二磺酸） | 500g/瓶 | 1支 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
345 | 表面活性剂TX-10 | 2.5kg/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 化学试剂
346 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
347 | 丙二醇苯醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
348 | 丙二醇单甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
349 | 丙二醇正丁醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
350 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
351 | 草酸钾，一水合物 | 500g/瓶 99% | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
352 | 次氯酸钠 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
353 | 丁醇 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
354 | 丁酮 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
355 | 对二甲苯 | 25mL/瓶 | 1瓶 | ≥99% |  |  |  | 化学试剂
356 | 对二甲苯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
357 | 二苯碳酰二肼 | 25g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
358 | 二丙二醇单甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
359 | 二丙二醇丁醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
360 | 二丙二醇正丁醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
361 | 二甲苯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
362 | 二甲基硅油 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
363 | 二甲基乙醇胺 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
364 | 二硫化碳 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
365 | 二氯甲烷 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
366 | 二乙二醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
367 | 二乙二醇单丁醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
368 | 二乙二醇丁醚醋酸酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
369 | 二乙二醇二甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
370 | 二乙二醇甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
371 | 二乙二醇乙醚醋酸酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
372 | 酚试剂 | 10g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
373 | 酚酞 | 瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
374 | 氟硼酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 50% |  |  |  | 化学试剂
375 | 甘露醇 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
376 | 高碘酸钾 | 无 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
377 | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
378 | 铬酸钾 | 无 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 化学试剂
379 | 庚烷 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
380 | 过氧化氢 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
381 | 环己醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
382 | 环己烷 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
383 | 己二酸二乙酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
384 | 甲苯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
385 | 甲苯 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
386 | 甲苯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
387 | 甲苯二异氰酸酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
388 | 甲醇 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
389 | 9种VOC混标 | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙酸正丁酯、正十一烷 | 1支 | 浓度≥500μg/ml，介质：甲醇 |  |  |  | 化学试剂
390 | 甲基红 | 瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
391 | 甲基异戊基酮 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
392 | 甲酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
393 | 间二甲苯 | 25mL/瓶 | 1瓶 | ≥99% |  |  |  | 化学试剂 | /
394 | 间二甲苯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
395 | 抗坏血酸 | 纯品100g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
396 | 连二亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
397 | 邻二甲苯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
398 | 邻二甲苯 | 25mL/瓶 | 1瓶 | ≥99% |  |  |  | 化学试剂 | /
399 | 磷酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
400 | 磷酸二氢铵 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
401 | 磷酸二氢铵（石墨炉基体改进剂） | 纯品100g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 化学试剂
402 | 磷酸二氢钾 | 500g | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
403 | 磷酸二氢钠 | 分析纯 500g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 化学试剂
404 | 磷酸氢二钾 | 500g /瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
405 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
406 | 磷酸氢钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
407 | 硫脲 | 纯品100g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
408 | 硫氰酸铵标准溶液 | / | 1瓶 | 0.05mol/L 1L/瓶 |  |  |  | 化学试剂 | /
409 | 硫酸铁氨 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
410 | 六水合氯化锶 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
411 | 氯仿 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
412 | 氯化铵 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
413 | 氯化钡 | 500g /瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂 | /
414 | 氯化钙 | 500g /瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
415 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂 | /
416 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
417 | 氯化十六烷三甲胺 | 分析纯 500g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 化学试剂
418 | 氯化石蜡C10-C13（氯化度51.5%） | / | 1支 | 溶剂环己烷，浓度≥100μg/ml |  |  |  | 化学试剂
419 | 氯化石蜡C10-C13（氯化度55.5%） | / | 1支 | 溶剂环己烷，浓度≥100μg/ml |  |  |  | 化学试剂
420 | 氯化石蜡C10-C13（氯化度63%） | / | 1支 | 溶剂环己烷，浓度≥100μg/ml |  |  |  | 化学试剂
421 | 氯化锶 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
422 | 钼单元素标准溶液 | / | 1瓶 | 100ug/mL |  |  |  | 化学试剂
423 | 柠檬酸 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
424 | 柠檬酸钠 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
425 | 硼氢化钾 | ≥100g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
426 | 偏重亚硝酸钠 | 无 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
427 | 七氟丁酸酐 | ≥5mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
428 | 氢氟酸 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
429 | 氢氟酸 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
430 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
431 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
432 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
433 | 乳酸 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
434 | 三醋酸甘油酯 | 4L/瓶 | 1瓶 | 化学纯及以上，纯度≥99.5%. |  |  |  | 化学试剂
435 | 三氟化硼甲醇溶液 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 150g/L溶于甲醇， |  |  |  | 化学试剂
436 | 三氯乙烯 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
437 | 三氯乙烯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
438 | 三水合乙酸钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
439 | 三乙胺 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
440 | 三乙胺 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
441 | 三乙醇胺 | 无 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
442 | 三乙醇胺 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
443 | 三乙二醇二甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
444 | 十二烷基苯磺酸钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
445 | 叔丁基甲醚 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
446 | 双氧水 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 电子MOS级 |  |  |  | 化学试剂
447 | 水泥细度标准样品 | 50g/份 | 1个 | 符合GSB14-1511要求 |  |  |  | 化学试剂
448 | 水杨酸 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
449 | 四苯硼钠 | 500ml/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 化学试剂
450 | 四氯化碳 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
451 | 四氯化碳 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
452 | 四氯乙烷 | / | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
453 | 四氢呋喃 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
454 | 碳酸铵 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂 | /
455 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
456 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
457 | 无苯二硫化碳 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
458 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
459 | 无水氯化镁 | 500g /瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
460 | 无水氢氧化钾 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
461 | 无水碳酸钾 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
462 | 无水碳酸钠 | 500g /瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
463 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
464 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 1瓶 | MOS级 |  |  |  | 化学试剂
465 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
466 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
467 | 硝酸铵 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂 | /
468 | 硝酸钯（石墨炉基体改进剂） | 纯品100g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 化学试剂
469 | 硝酸镁（石墨炉基体改进剂） | 纯品100g/瓶 | 1瓶 | 纯度≥99% |  |  |  | 化学试剂
470 | 溴丙烷 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
471 | 溴酚蓝 | 500ml/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 化学试剂
472 | 亚甲蓝 | 0.01mol/L | 1瓶 | 纯度不小于98.5％ |  |  |  | 化学试剂
473 | 亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
474 | 亚硫酸氢钠 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
475 | 亚硝基铁氰化钠 | 无 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
476 | 一水合磷酸二氢钠 | 500g /瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
477 | 乙醇 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
478 | 乙二醇 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
479 | 乙二醇苯醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
480 | 乙二醇单丁醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
481 | 乙二醇丁醚醋酸酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
482 | 乙二醇二甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
483 | 乙二醇二乙醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
484 | 乙二醇甲醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
485 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
486 | 乙二醇乙醚 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
487 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
488 | 乙腈 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
489 | 乙酸铵 | 500g/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
490 | 乙酸丁酯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
491 | 乙酸戊酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
492 | 乙酸乙酯 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
493 | 乙酸异丙酯 | 250mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
494 | 乙酸正丁酯 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂 | /
495 | 乙酰丙酮 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
496 | 异丙醇 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
497 | 异丙醇 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
498 | 异辛烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
499 | 异辛烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
500 | 正丙醇 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
501 | 正庚烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
502 | 正庚烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
503 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
504 | 正己烷 | 4L/瓶 | 1瓶 | 色谱纯 |  |  |  | 化学试剂
505 | 正十四烷标准品 | / | 1支 | 纯度≥98% |  |  |  | 化学试剂
506 | 正戊烷 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 化学试剂
507 | 仲丁醇 | ≥20mL/瓶 | 1瓶 | 99%以上或已知纯度 |  |  |  | 化学试剂
508 | 重铬酸钾 | 500g /瓶 | 1瓶 | 优级纯 |  |  |  | 化学试剂
509 | 1，2-苯并异噻唑基-3（2H）酮 | 填料：Bio-Beads SX-3 | 1瓶 |  |  |  |  | 其他/杂项
510 | AB胶 | WD1001 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
511 | ALS进样针 | 10 µL，固定式针头，23-26s/42mm锥形针尖 | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
512 | M10螺纹充气嘴 | 8mm公头 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
513 | M10螺纹充气嘴 | 8mm母头 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
514 | pH复合电极探头 |  | 1个 | 适配于pH计 |  |  |  | 其他/杂项
515 | pH缓冲溶剂 | pH4.00 | 1包 |  |  |  |  | 其他/杂项
516 | pH缓冲溶剂 | pH6.86 | 1包 |  |  |  |  | 其他/杂项
517 | pH缓冲溶剂 | pH9.18 | 1包 |  |  |  |  | 其他/杂项
518 | pH试纸 | pH1-14 | 1个 | 20本/盒 |  |  |  | 其他/杂项
519 | tenax-ta吸附管 | 1/4*3.5英寸 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
520 | tenax-ta吸附管进样密封垫 | 无 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
521 | 白凡士林 | 500g/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
522 | 百分表 | 0.01mm/30mm | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
523 | 保鲜袋 | 200*300mm 100个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
524 | 本生灯 | 喷嘴内径9mm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
525 | 笔刷 | 18支/袋 | 1袋 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
526 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
527 | 标准检验筛（直径20cm) | 20目 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
528 | 标准检验筛（直径20cm) | 40目 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
529 | 标准品贮液瓶及瓶盖 | ≥100个/盒 | 1盒 | 20mL |  |  |  | 其他/杂项
530 | 玻璃内插管 | ≥100个/盒 | 1盒 | 锥形，2mL进样瓶适用 |  |  |  | 其他/杂项
531 | 玻璃容量瓶放置架 | 10mL/12孔位 正放 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
532 | 玻璃容量瓶放置架 | 10mL/12孔位 倒放 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
533 | 玻璃容量瓶放置架 | 25mL/12孔位 正放 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
534 | 玻璃容量瓶放置架 | 25mL/12孔位 倒放 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
535 | 玻璃纤维滤纸 | Φ50mm | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
536 | 玻璃震荡珠 | Φ5mm | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
537 | 不锈钢钢丝网 | 最小孔径 | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
538 | 不锈钢金属筛 | 0.5mm孔径 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
539 | 不锈钢镊子 | 个 | 1个 | ≥18厘米 |  |  |  | 其他/杂项
540 | 布氏漏斗抽滤装置 | 套 | 1套 | 漏斗直径150mm 抽滤瓶2500ml |  |  |  | 其他/杂项
541 | 裁缝剪刀 | / | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
542 | 插线板 |  | 1个 | 8孔，≥3米 |  |  |  | 其他/杂项
543 | 插线板 |  | 1个 | 8孔，≥5米 |  |  |  | 其他/杂项
544 | 称量纸 | 75mm×75mm，≥100张/袋 | 1包 | 500张/包 |  |  |  | 其他/杂项
545 | 称量纸 | 10cm×10cm，≥100张/袋 | 1包 | 500张/包 |  |  |  | 其他/杂项
546 | 除胶剂 |  | 1瓶 |  |  |  |  | 其他/杂项
547 | 除锈剂 |  | 1瓶 |  |  |  |  | 其他/杂项
548 | 纯水机过滤芯 | 前置三级套装（使用于三条腿反渗透机） | 1套 |  |  |  |  | 其他/杂项
549 | 纯水机用PP柱 |  | 1个 | 适用于纯水机前级 |  |  |  | 其他/杂项
550 | 纯水机用活性炭柱 |  | 1个 | 适用于纯水机前级 |  |  |  | 其他/杂项
551 | 纯水机用棉线柱 |  | 1个 | 适用于纯水机前级 |  |  |  | 其他/杂项
552 | 磁力搅拌器 |  | 1套 | 带加热功能 |  |  |  | 其他/杂项
553 | 磁力搅拌子 | 无 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
554 | 达因笔 | 36-44号 | 1套 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
555 | 大豆油 | 5L | 1瓶 | GB/T 1535 一级 |  |  |  | 其他/杂项
556 | 大气压盒 | 无 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项 | 需计量
557 | 带盖瓷坩埚 | / | 1个 | 25ml |  |  |  | 其他/杂项
558 | 电池 | 4节/包 | 1包 | 7号 |  |  |  | 其他/杂项
559 | 电池 | 4节/包 | 1包 | 5号 |  |  |  | 其他/杂项
560 | 电池 | 1号 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
561 | 电池 | 9号 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
562 | 电池 | LR44，A76，1.5V | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
563 | 钉头 | / | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
564 | 顶空瓶 | 20mL，≥100个/盒 | 1盒 | 100个/盒 |  |  |  | 其他/杂项
565 | 顶空钳口瓶盖（无隔垫） | 100个/包 | 1包 | 20mm |  |  |  | 其他/杂项
566 | 定量滤纸 | 直径70mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
567 | 定量滤纸 | 直径110mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
568 | 定量滤纸 | 直径130mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
569 | 定量滤纸 | 直径230mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
570 | 定性滤纸 | 直径150mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
571 | 定性滤纸 | 直径110mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
572 | 定性滤纸 | 直径125mm，慢/中/快速 | 1盒 | 100张/盒 |  |  |  | 其他/杂项
573 | 二氧化碳示踪器 | / | 1个 | / |  |  |  | 其他/杂项
574 | 凡士林 | 500g/瓶 | 1瓶 | 透明状 |  |  |  | 其他/杂项
575 | 反差增强剂 | 罐装、喷涂 | 1瓶 | 适用标准NB/T 47013.4-2015中4.12.4 |  |  |  | 其他/杂项
576 | 方捣棒+缺口捣棒 | / | 1组 | （方捣棒+缺口捣棒）各1个 |  |  |  | 其他/杂项
577 | 防爆手电筒 | / | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
578 | 废液收集桶 | 25L | 1个 | 材质：PC，加厚，耐酸碱、有机试剂腐蚀 |  |  |  | 其他/杂项
579 | 分析天平 |  | 1个 | 1mg |  |  |  | 其他/杂项
580 | 分析天平 |  | 1个 | 0.1mg |  |  |  | 其他/杂项
581 | 分子排阻色谱柱 | 尺寸：220mm*20mm（内径） | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
582 | 分子筛 | 500g | 1瓶 | 5A型 |  |  |  | 其他/杂项
583 | 封口膜 | 100mm×38M | 1卷 | （同 PM996） |  |  |  | 其他/杂项
584 | 甘油 | 1L/瓶 | 1瓶 | 分析纯 |  |  |  | 其他/杂项
585 | 坩埚铲 | 耐高温1000℃以上；与坩埚架配套 | 1把 | / |  |  |  | 其他/杂项
586 | 坩埚架 | 耐高温1000℃以上；8孔位适用50ml瓷坩埚 | 1个 | / |  |  |  | 其他/杂项
587 | 橄榄油 | 1L/瓶 | 1瓶 | 食品级 |  |  |  | 其他/杂项
588 | 钢化玻璃板 | 200mm×150mm×3mm | 1块 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
589 | 钢锯条 | 细齿款 10根/盒 | 1盒 | 精钢材质 |  |  |  | 其他/杂项
590 | 钢锯条 | 中齿款 10根/盒 | 1盒 | 精钢材质 |  |  |  | 其他/杂项
591 | 钢直尺 | 30cm | 1把 | 精度1mm |  |  |  | 其他/杂项
592 | 钢直尺 | 50cm | 1把 | 精度1mm |  |  |  | 其他/杂项
593 | 钢直尺 | 1.5m | 1把 | 精度1mm |  |  |  | 其他/杂项
594 | 高级绿色进样垫 | / | 1盒 | 适用安捷伦气相色谱仪 |  |  |  | 其他/杂项
595 | 高温玻璃管 | 内径30mm 长度500mm | 1支 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
596 | 高真空密封硅脂 | 50g/罐 | 1罐 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
597 | 工业级重型钢丝断线钳 | 8寸 | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
598 | 工业级重型钢丝断线钳 | 14寸 | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
599 | 固相萃取小柱 | Silica/PSA复合填料玻璃柱（500mg/500mg，6ml）30/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 其他/杂项
600 | 管切刀 | 切割直径63mm | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
601 | 广泛pH试纸 | 20本/盒 | 1盒 | pH1-14 |  |  |  | 其他/杂项
602 | 硅胶保鲜盖 | 直径25cm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
603 | 硅胶保鲜盖 | 直径16cm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
604 | 硅橡胶隔垫 棕色PTEE/白色硅橡胶 | 100个/包 | 1包 | 20mm |  |  |  | 其他/杂项
605 | 硅橡胶管 | 10m/盒 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
606 | 硅油 | 200g/管 | 1管 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
607 | 黑油磁悬液 | 罐装、喷；浓度（10～25）g/L，磁粉尺寸（1.5～40）μm | 1瓶 | 适用标准NB/T 47013.4-2015中4.6.1和4.6.3 |  |  |  | 其他/杂项
608 | 划圆仪专用书写纸 | 70克/平方米 | 1卷 | 每卷≥400m，宽度：380mm |  |  |  | 其他/杂项
609 | 灰色样卡 |  | 1套 |  |  |  |  | 其他/杂项
610 | 活扳手/管钳双功能两用 | 8寸 | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
611 | 活扳手/管钳双功能两用 | 10寸 | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
612 | 活扳手/管钳双功能两用 | 12寸 | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
613 | 活扳手/管钳双功能两用 | 15寸 | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
614 | 活扳手/管钳双功能两用 | 18寸 | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
615 | 活扳手/管钳双功能两用 | 24寸 | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
616 | 活性炭口罩 | 无 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
617 | 急救箱 |  | 1个 | ≥49种急救药品 |  |  |  | 其他/杂项
618 | 棘轮式塑料管专业割刀 | 3-63mm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
619 | 检漏液 |  | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
620 | 剪刀 | 刃长≥9cm | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
621 | 剪切式塑料管专业割刀 | 3--42mm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
622 | 胶棉拖把 | / | 1把 | / |  |  |  | 其他/杂项
623 | 胶砂流动度试验跳桌专用捣棒 | / | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
624 | 胶砂试模专用盖板（PC材质） | / | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
625 | 金相砂纸 | 120#～1000# | 1套 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
626 | 进样口衬管 | 分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，内径4 mm | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
627 | 进样口衬管 | 不分流，直型，2mm内径，超高惰性 | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
628 | 进样瓶+不预开口瓶盖 | 2mL，≥100套/包，透明/棕色 | 1包 | 进样瓶材质为玻璃，盖子材质为聚丙烯，垫片材质为特氟龙或硅胶，瓶颈及瓶口尺寸匹配自动进样器，带刻度线和标识签字区 |  |  |  | 其他/杂项
629 | 进样瓶+预开口瓶盖 | 2mL，≥100套/包，透明/棕色 | 1包 | 进样瓶材质为玻璃，盖子材质为聚丙烯，垫片材质为特氟龙或硅胶，瓶颈及瓶口尺寸匹配自动进样器，带刻度线和标识签字区 |  |  |  | 其他/杂项
630 | 浸泡消解罐用酸缸 | 材质：PP树脂 尺寸：约60*45*38cm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
631 | 精密pH试纸 | 0.5-5 | 1盒 | 20本/盒 |  |  |  | 其他/杂项
632 | 精密pH试纸 | 5.5-9 | 1盒 | 20本/盒 |  |  |  | 其他/杂项
633 | 精密pH试纸 | 3.8-5.4 | 1盒 | 20本/盒 |  |  |  | 其他/杂项
634 | 精密pH试纸 | 5.4-7 | 1盒 | 20本/盒 |  |  |  | 其他/杂项
635 | 精密pH试纸 | 6.4-8 | 1盒 | 20本/盒 |  |  |  | 其他/杂项
636 | 具塞比色管 | 10ml，1盒10个 | 1盒 |  |  |  |  | 其他/杂项
637 | 聚丙烯样品瓶 | 125mL；2000mL | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
638 | 聚四氟乙烯板 | 50cm×50cm，厚度3mm | 1块 | A级 |  |  |  | 其他/杂项
639 | 聚四氟乙烯膜 | / | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
640 | 聚四氟乙烯烧杯（带盖） | 150ml | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
641 | 聚四氟乙烯烧杯（带盖） | 200ml | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
642 | 绝缘胶带 |  | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
643 | 刻度滴管 | / | 1个 | 0.5ml |  |  |  | 其他/杂项
644 | 刻度滴管 | / | 1个 | 1ml |  |  |  | 其他/杂项
645 | 刻度滴管 | / | 1个 | 2ml |  |  |  | 其他/杂项
646 | 刻度滴管 | / | 1个 | 5ml |  |  |  | 其他/杂项
647 | 垃圾袋 | ≥85×95cm | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
648 | 垃圾袋 | ≥40cm×50cm | 1卷 | 45支/卷 |  |  |  | 其他/杂项
649 | 雷氏夹 | 符合GB/T 1346-2011 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
650 | 离心管 | ≥50个/包 | 1包 | 15ml |  |  |  | 其他/杂项
651 | 离心管 | ≥25个/包 | 1包 | 50ml |  |  |  | 其他/杂项
652 | 离心管架 | 适用于15mL离心管，亚克力架加厚，孔位≥20位。 | 1个 | 15mL |  |  |  | 其他/杂项
653 | 离心管架 | 适用于50mL离心管，亚克力架加厚，孔位≥20位。 | 1个 | 50mL |  |  |  | 其他/杂项
654 | 离型纸 | A4 | 1包 | 100张/包 |  |  |  | 其他/杂项
655 | 沥水篮（配合配合酸缸使用） | 长*宽*高30*21*18cm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
656 | 铝箔纸 | 30cm*8m/盒 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
657 | 滤镜擦拭纸 | 10cm×15cm | 1盒 | 120pcs/盒 |  |  |  | 其他/杂项
658 | 滤纸 | 60cm×60cm | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
659 | 毛刷 | 各类规格 | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
660 | 美工刀 | 大号 | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
661 | 秒表 | 无 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项 | 需计量
662 | 抹布 | 条 | 1条 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
663 | 耐高温面罩 | 耐高温1000℃以上 | 1个 | / |  |  |  | 其他/杂项 | /
664 | 耐酸碱手套 | 40cm加长加厚 | 1付 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
665 | 内六角棘轮扳手 | 4mm 总长约25cm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
666 | 内六角棘轮扳手 | 5mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
667 | 内六角棘轮扳手 | 6mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
668 | 内六角棘轮扳手 | 8mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
669 | 内六角棘轮扳手 | 10mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
670 | 内六角棘轮扳手 | 12mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
671 | 内六角棘轮扳手 | 14mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
672 | 内六角棘轮扳手 | 17mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
673 | 泡沫橡胶垫 | 400×400mm | 1块 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
674 | 漂浮温度计（红水款） | / | 1个 | 量程0-50℃，精度0.2℃(漂浮在水中测水温用) |  |  |  | 其他/杂项
675 | 瓶口分液器 | 瓶口分液器，适用于多种试剂瓶，适用量程5.0-50 mL，刻度：1.0mL，误差：±0.5%。 | 1个 | / |  |  |  | 其他/杂项 | /
676 | 气相色谱进样针 | / | 1支 | 适用安捷伦气相色谱仪7890A，10 µL，固定式针头，针规23-26s，针长度42mm，锥形针尖，PTFE头推杆 |  |  |  | 其他/杂项 | /
677 | 气相色谱仪不粘连进样口隔垫 | 11mm | 1盒 | 50只/盒 |  |  |  | 其他/杂项
678 | 气相色谱仪进样口衬管O型圈，不粘连氟碳 |  | 1盒 | 10只/盒 |  |  |  | 其他/杂项
679 | 气相色谱仪石墨密封垫圈 | 短型，内径 0.5 mm | 1盒 | 10只/盒 |  |  |  | 其他/杂项
680 | 气相色谱仪石墨密封垫圈 | 内径 1 mm | 1盒 | 10只/盒 |  |  |  | 其他/杂项
681 | 气相色谱柱 |  | 1个 | 同DB-5MS填料 |  |  |  | 其他/杂项
682 | 气相柱螺帽 | / | 1个 | 适用安捷伦气相色谱仪 |  |  |  | 其他/杂项 | /
683 | 气压式喷水壶 | 2L | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
684 | 汽油机油 | 1L/瓶 | 1瓶 | 全合成 |  |  |  | 其他/杂项
685 | 切割机片 | φ255mm | 1个 | 硬质合金 |  |  |  | 其他/杂项
686 | 切纸机 | 530*410mm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
687 | 热敏纸 | 宽5.6cm/卷 | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
688 | 三棱刮刀 | / | 1个 | 边长为28mm的正三角形，钢制，有效长度为26mm |  |  |  | 其他/杂项
689 | 扫帚 | / | 1把 | / |  |  |  | 其他/杂项
690 | 砂浆试块 | / | 1块 | 40mm*40mm*10mm |  |  |  | 其他/杂项
691 | 生料带 | 无 | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
692 | 施胶度测量套装 | SJD-1 | 1套 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
693 | 石棉网 | / | 1个 | 15cm |  |  |  | 其他/杂项 | /
694 | 石英方舟 | 长100mm宽10mm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
695 | 实验室标准铁架台 | 高80cm | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
696 | 实验室电炉 | 1000w | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
697 | 实验室划线特种铅笔 | 长180mm红色内芯 | 1支 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
698 | 实验室旋蒸瓶架（有机茄型瓶架） | 50mL/12孔 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
699 | 试管 | φ16mm×150mm | 1支 | 配有聚四氟乙烯膜（PTFE）螺旋帽 |  |  |  | 其他/杂项
700 | 试管刷 | 套 | 1套 | 4支/套（100mL/250mL/500mL/1000mL) |  |  |  | 其他/杂项
701 | 试剂勺 | 双头20cm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
702 | 试验清洁抹布 | / | 1条 | 300mm*400mm |  |  |  | 其他/杂项
703 | 试验用混凝土板基材 | 4h表面吸水量控制在0.5-1.5cm³ | 1块 | 400mm*400mm*40mm |  |  |  | 其他/杂项
704 | 试验用混凝土板基材 | 4h表面吸水量控制在0.5-1.5cm³ | 1块 | 400mm*200mm*40mm |  |  |  | 其他/杂项
705 | 双面胶 | 0.5cm*10m | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
706 | 双面纳米胶 | 3cm*5m | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
707 | 双头（大小头）油性记号笔 | 10支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 其他/杂项
708 | 水泥标准稠度用水量测定专用25mm直边刀 | / | 1把 | 宽25mm |  |  |  | 其他/杂项
709 | 水泥净浆搅拌锅 | 符合JC/T 729-2005 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
710 | 水泥凝结时间测定模具 | / | 1个 | 深度40±0.2mm，顶内径65±0.5mm，底内径75±0.5mm的截顶圆锥体 |  |  |  | 其他/杂项
711 | 水泥细度测定用负压筛 | / | 1个 | GB/T6005 R20/3 80μm，R20/3 45μm附有透明筛盖筛盖和筛上口应有良好的密封性 |  |  |  | 其他/杂项
712 | 水泥压蒸试验三连模 | 符合JC/T 603-2004 | 1个 | 25*25*280 |  |  |  | 其他/杂项
713 | 水泥压蒸试验试件架 | 符合GB/T 750-1992 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
714 | 水中温度计 | / | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
715 | 塑料包装罐 | 1L/个 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
716 | 塑料包装罐 | 500mL/个 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
717 | 塑料脸盆 | 2（中号） | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
718 | 塑料瓶带密封盖和外盖 | / | 1个 | 500ml |  |  |  | 其他/杂项
719 | 塑料吸管 | （2ml） | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
720 | 塑料洗瓶 | 500mL | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
721 | 陶瓷砖 | 能均匀施加（2000加减15）g的压力背面花纹深度小于0.25mm | 1块 | 50mm*50mm*（7-10）mm |  |  |  | 其他/杂项
722 | 套筒扳手 | 8mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
723 | 套筒扳手 | 10mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
724 | 套筒扳手 | 11mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
725 | 套筒扳手 | 13mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
726 | 套筒扳手 | 14mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
727 | 套筒扳手 | 16mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
728 | 套筒扳手 | 17mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
729 | 套筒扳手 | 19mm 总长约25cm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
730 | 套筒扳手 | 21mm | 1把 | 工业级铬钒钢 |  |  |  | 其他/杂项
731 | 特种铅笔 |  | 1支 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
732 | 梯形裁刀 | 符合GB/T 328.19-2007 图2 | 1个 | 下底130，高50 |  |  |  | 其他/杂项
733 | 烃类/水分捕集阱 | 1/8英寸，200cc | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
734 | 通明自封袋 | 240×340 | 1包 | / |  |  |  | 其他/杂项
735 | 通明自封袋 | 100×150 | 1包 | / |  |  |  | 其他/杂项
736 | 通用柱螺帽 | 适配安捷伦7890A | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
737 | 透明胶带 | 45mm*50m | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
738 | 脱脂棉 | 500g | 1包 | 医用级 |  |  |  | 其他/杂项
739 | 玩具锐利边缘检测专用胶带 | 10m | 1卷 | 符合GB6675 |  |  |  | 其他/杂项
740 | 微波消解赶酸器 | 样品管数：20 最高温度：180℃ 消解池尺寸（D*H）：30.5mm*120mm | 1套 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
741 | 微量进样器 | 100uL | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
742 | 微量进样器 | 250uL | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
743 | 微量进样器 | 500uL | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
744 | 微量进样器 | 1mL | 1支 |  |  |  |  | 其他/杂项
745 | 卫生纸 | 12卷/提 | 1提 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
746 | 温度计 | 0-100℃ | 1个 | 0.2℃ |  |  |  | 其他/杂项
747 | 温度计 | 0-100℃ | 1支 | 1℃ |  |  |  | 其他/杂项
748 | 温湿度计 |  | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
749 | 无动力扩散采样器 | 需带无动力扩散采样器使用说明 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
750 | 无灰级定量滤纸 | 直径90mm 100张/盒 | 1盒 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
751 | 无孔石墨垫 | 适配安捷伦7891A | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
752 | 无荧光纱布（白色） |  | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
753 | 吸水滤纸 | 直径200mm | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
754 | 锡纸 | / | 1卷 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
755 | 洗耳球 | 大/中/小号 | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
756 | 洗洁精 | 1.5kg/桶 | 1桶 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
757 | 洗脸盆 | 普通大小 | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
758 | 洗手液 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
759 | 洗衣粉 | / | 1袋 | 2kg/袋 |  |  |  | 其他/杂项
760 | 纤维素套筒 | 25支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 其他/杂项
761 | 香皂 | ≥100克 | 1块 |  |  |  |  | 其他/杂项
762 | 橡胶裁刀（哑铃型裁刀） | 符合GB/T 8804.2-2003标准中冲裁试样类型2要求 | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
763 | 橡胶裁刀（哑铃型裁刀） | 符合GB/T 8804.3-2003标准中类型1试样要求 | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
764 | 橡胶软管 | 内径5mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
765 | 橡胶软管 | 内径6mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
766 | 橡胶软管 | 内径7mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
767 | 橡胶软管 | 内径8mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
768 | 橡胶软管 | 内径9mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
769 | 橡胶软管 | 内径10mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
770 | 橡胶软管 | 内径11mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
771 | 橡胶软管 | 内径12mm | 1包 | 食品级硅胶，每包10米 |  |  |  | 其他/杂项
772 | 斜口钳 |  | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
773 | 蓄电池 |  | 1个 | 12V，7AH |  |  |  | 其他/杂项
774 | 蓄电池 |  | 1个 | 12V，100AH |  |  |  | 其他/杂项
775 | 蓄电池 |  | 1个 | 12V，65AH |  |  |  | 其他/杂项
776 | 旋转拖把 | / | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
777 | 漩涡振荡器 |  | 1个 | 样品前处理 |  |  |  | 其他/杂项
778 | 压力表 | 1.0级0-0.6mpa | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
779 | 压力表 | 0.25级0-100kpa | 1个 |  |  |  |  | 其他/杂项
780 | 椰子油 | 500g/瓶 | 1瓶 | 食品级 |  |  |  | 其他/杂项
781 | 一次性筷子 | 长度≥24cm，1包100双 | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
782 | 一次性塑料杯 | 约150mL | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
783 | 一次性塑料滴管 | 2mL | 1包 | 100支/包 |  |  |  | 其他/杂项
784 | 一次性塑料漏斗 | 直径6.5cm 嘴长5.5 | 1袋 | 100个袋 |  |  |  | 其他/杂项
785 | 一次性塑料碗 | 1000ml，1000个/箱 | 1箱 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
786 | 一次性无菌注射器 | 1mL | 1盒 | 100支/盒 |  |  |  | 其他/杂项
787 | 一次性无菌注射器 | 10ml | 1盒 | 100支/盒 |  |  |  | 其他/杂项
788 | 一次性鞋套（帆布） | 50个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
789 | 移液枪 | 最大量值10mL | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
790 | 移液枪 | 最大量值5mL | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
791 | 移液枪 | 最大量值1000uL | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
792 | 移液枪 | 最大量值100uL | 1把 |  |  |  |  | 其他/杂项
793 | 移液枪枪头 | ≥100个/盒 | 1盒 | 10mL |  |  |  | 其他/杂项
794 | 移液枪枪头 | ≥100个/盒 | 1盒 | 1mL |  |  |  | 其他/杂项
795 | 移液枪枪头 | ≥100个/盒 | 1盒 | 200μL |  |  |  | 其他/杂项
796 | 移液枪枪头 | ≥100个/盒 | 1盒 | 5mL |  |  |  | 其他/杂项
797 | 游标卡尺 | 无 | 1把 | 0.02mm |  |  |  | 其他/杂项 | 需计量
798 | 游标直径尺（外径尺） | φ50-125mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
799 | 游标直径尺（外径尺） | φ100-225mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
800 | 游标直径尺（外径尺） | φ200-375mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
801 | 游标直径尺（外径尺） | φ350-525mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
802 | 游标直径尺（外径尺） | φ500-725mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
803 | 游标直径尺（外径尺） | φ700-925mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
804 | 游标直径尺（外径尺） | φ900-1125mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
805 | 游标直径尺（外径尺） | φ1100-1325mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
806 | 游标直径尺（外径尺） | φ1300-1525mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
807 | 游标直径尺（外径尺） | φ1500-1725mm | 1件 |  |  |  |  | 其他/杂项
808 | 玉米油 | 500g/瓶 | 1瓶 | 食品级 |  |  |  | 其他/杂项
809 | 圆底试剂管 | 14ml | 1瓶 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
810 | 扎带 | 100个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
811 | 着色渗透探伤剂-清洗剂 | 罐装、喷涂 | 1瓶 | 适用标准NB/T 47013.5-2015中4.2.1 |  |  |  | 其他/杂项
812 | 着色渗透探伤剂-渗透剂 | 罐装、喷涂 | 1瓶 |  |  |  |  | 其他/杂项
813 | 着色渗透探伤剂-显像剂 | 罐装、喷涂 | 1瓶 |  |  |  |  | 其他/杂项
814 | 针式过滤器 | ≥100个/包 | 1包 | Φ13mm，有机系（PTFE），0.22μm |  |  |  | 其他/杂项
815 | 针式过滤器 | ≥100个/包 | 1包 | Φ13mm，水系，0.22μm |  |  |  | 其他/杂项
816 | 针式过滤器 | ≥100个/包 | 1包 | Φ13mm，有机系（PTFE），0.45μm |  |  |  | 其他/杂项
817 | 针式过滤器 | ≥100个/包 | 1包 | Φ13mm，水系，0.45μm |  |  |  | 其他/杂项
818 | 真空泵油 | 4L/桶 | 1桶 | UL19 |  |  |  | 其他/杂项
819 | 整理箱 | 长*宽*高40*30*25cm | 1个 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
820 | 直柄重型美工刀 | 刃长20mm 刀尖角度《60° | 1把 | 锌合金 |  |  |  | 其他/杂项
821 | 中性硅酮耐候密封胶 | 590ml/管 | 1管 | 宽刀片 |  |  |  | 其他/杂项
822 | 重型全钢加厚美工刀 | / | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
823 | 重型手动管材旋转割刀 | 63--168mm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
824 | 重型手动管材旋转割刀 | 168--273mm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
825 | 重型手动管材旋转割刀 | 273--400mm | 1把 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
826 | 自封袋 | 100*150mm 100个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
827 | 自封袋 | 240*340mm 100个/包 | 1包 | 无 |  |  |  | 其他/杂项
828 | 气相色谱柱 | 长度30m*内径0.32mm*膜厚0.25μm | 1个 | 同DB-1701等效的色谱柱 |  |  |  | 色谱分析柱
829 | 气相色谱柱 | 长度30m*内径0.32mm*膜厚0.25μm | 1个 | 同HP-5等效的色谱柱 |  |  |  | 色谱分析柱
830 | 气相色谱柱 | 长度30m*内径0.25mm*膜厚0.25μm | 1个 | 同VF-1701MS等效的色谱柱 |  |  |  | 色谱分析柱
831 | 气相色谱柱 | 长度25m*内径0.25mm*膜厚0.20μm | 1个 | 同DB-FATWAX UI等效的色谱柱 |  |  |  | 色谱分析柱
832 | 气相色谱柱 | 长度30m*内径0.25mm*膜厚0.25μm | 1个 | 同HP-5MS等效的色谱柱 |  |  |  | 色谱分析柱
833 | 气相色谱柱 | 长度30m*内径0.25mm*膜厚0.25μm | 1个 | 同DB-WAX等效的色谱柱 |  |  |  | 色谱分析柱
834 | 气相色谱柱 | 50m*0.25mm*0.2μm | 1个 | 同CP-WAX57 CB填料 |  |  |  | 色谱分析柱
835 | 气相色谱柱 | 60m*0.25mm*1.4μm | 1根 | 同DB-VRX填料 |  |  |  | 色谱分析柱
836 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*10μm | 1根 | 同HP-PLOT/U填料 |  |  |  | 色谱分析柱
837 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*1μm | 1根 | 同DB-FFAP填料 |  |  |  | 色谱分析柱
838 | 气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25μm | 1根 | 同HP-5填料 |  |  |  | 色谱分析柱
839 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*0.5μm | 1根 | 同DB-WAX填料 |  |  |  | 色谱分析柱
840 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*5μm | 1根 | 同HP-1填料 |  |  |  | 色谱分析柱
841 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25μm | 1根 | 同DB-WAX填料 |  |  |  | 色谱分析柱
842 | 气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25μm | 1根 | 同DB-WAX填料 |  |  |  | 色谱分析柱
843 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25μm | 1根 | 同HP-innowax填料 |  |  |  | 色谱分析柱
844 | 气相色谱柱 | 30m*0.53mm*1.5μm | 1根 | 同DB-5填料 |  |  |  | 色谱分析柱
845 | 气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25μm | 1根 | 同DB-FFAP填料 |  |  |  | 色谱分析柱
846 | 气相色谱柱 | 30m*0.25mm*1.4μm | 1根 | 同DB-624填料 |  |  |  | 色谱分析柱
847 | 气相色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25μm | 1根 | 同DB-5填料 |  |  |  | 色谱分析柱
848 | 气相色谱柱 | 60m*0.32mm*1.8μm | 1根 | 同CP-1301填料 |  |  |  | 色谱分析柱
849 | 气相色谱柱 | 50m*0.25mm*0.2μm | 1根 | 同DB-WAX填料 |  |  |  | 色谱分析柱
850 | 液相色谱柱C18 | 150mm*4.6mm*5μm | 1根 | 填料同Eclipse XDB-C18 |  |  |  | 色谱分析柱
851 | 液相色谱柱C18 | 150mm*3.0mm*2.6um | 1根 |  |  |  |  | 色谱分析柱
852 | 液相色谱柱C18 | 100mm*4.6mm*3um | 1根 |  |  |  |  | 色谱分析柱
853 | 液相色谱柱C18 | 250mm*4.6mm*5um | 1根 |  |  |  |  | 色谱分析柱
854 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 提供具备相应检验能力，并取得国家相关认证认可资质检验机构出具的同批次产品检验报告 |  |  |  | 生化试剂/培养基
855 | 瓷珠菌种保存管（通用） | 25支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
856 | 瓷珠菌种保存管（厌氧） | 25支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
857 | 冻干草酸钾兔血浆 | 0.2mL*10支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
858 | 改良沙堡弱琼脂培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
859 | 甘露醇发酵培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 提供具备相应检验能力，并取得国家相关认证认可资质检验机构出具的同批次产品检验报告 |  |  |  | 生化试剂/培养基
860 | 杆菌肽药敏纸片 | 20片/瓶 0.04U/片 | 1瓶 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
861 | 绿脓杆菌（铜绿假单细胞菌）生化鉴定套装 | 5种*10套，10套/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
862 | 绿脓菌素测定用培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
863 | 明胶 | 20支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
864 | 明胶培养基基础 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
865 | 酿脓链球菌/原代/标准菌株 | 1支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
866 | 葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 提供具备相应检验能力，并取得国家相关认证认可资质检验机构出具的同批次产品检验报告 |  |  |  | 生化试剂/培养基
867 | 溶血性链球菌 | 1支/盒 | 1支 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
868 | 乳糖发酵培养基 | 10mL/支*20 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
869 | 沙氏琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 提供具备相应检验能力，并取得国家相关认证认可资质检验机构出具的同批次产品检验报告 |  |  |  | 生化试剂/培养基
870 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
871 | 硝酸盐蛋白陈水培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
872 | 氧化酶试剂 | 20支/盒 | 1盒 |  |  |  |  | 生化试剂/培养基
单价合计：
投标人（单位名称及公章）： 法定代表人/被授权人（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日