报价明细表

项目名称：             项目编号：

注：最终报价时仅报总价，所有分项报价（与最后磋商报价比例一致）同比例下浮。

| 序号 | 工程名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐木地板/木路面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:防腐木地板 2.基层：木材2*10.5，钢龙骨3*3 3.部位：(西操场) [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 | 平方米 | 110 |  |  |
| 2 | 幼儿户外休憩区防腐木遮阳亭及紫藤架维修 | [项目特征] 1.拆除并更换原有紫藤架破损防腐木3根横梁 2.拆除并更换休憩区遮阳亭防腐木2m2 3.部位：（西操场） [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 种植区防腐木围栏及工具架维修 | [项目特征] 拆除原有种植区围栏及工具架破损防腐木，更换或新做后维修完整 3.部位：（西操场） [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 4 |  |  |
| 4 | 户外生活区防腐木游戏桌维修 | [项目特征] 1.拆除并更换原有异型游戏桌破损防腐木桌腿 2.部位：（西操场） [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 6 |  |  |
| 5 | 户外生活区防腐木游戏屋维修 | [项目特征] 1.拆除并更换原有游戏屋破损防腐木 2.部位：（西操场） [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 3 |  |  |
| 6 | 树屋组合防腐木玩具维修 | [项目特征] 1.拆除并更换原有树屋防腐木组合玩具破损防腐木 2.部位：（西操场） [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 根 | 3 |  |  |
| 7 | 户外挑战防腐木玩具维修 | [项目特征] 1.拆除并更换原有防腐木户外挑战玩具老旧网架 2.部位：（西操场） [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 平方米 | 21 |  |  |
| 8 | 攀爬组合防腐木玩具维修 | [项目特征] 1.拆除并更换原有玩具破损防腐木 2.部位：（南围墙) [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 西操场防腐木平台及风车小屋维修 | [项目特征] 拆除并更换原有戏水区木平台及风车小屋破损防腐木 [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 平方米 | 4 |  |  |
| 10 | 西操场防腐木拱桥维修 | [项目特征] 拆除并更换原有戏水区拱桥破损防腐木横梁 [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 根 | 3 |  |  |
| 11 | 西操场防腐木玩沙平台维修 | [项目特征] 拆除并更换原有戏水区拱桥破损防腐木横梁 [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 平方米 | 3 |  |  |
| 12 | 户外幼儿防腐木游戏桌维修 | [项目特征] 拆除并更换原有户外幼儿防腐木游戏桌破损防腐木 [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 4 |  |  |
| 13 | 西操场防腐木置物柜维修 | [项目特征] 拆除并更换原有沙水区防腐木置物柜破损防腐木 [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 组 | 2 |  |  |
| 14 | 北操场场地大型玩具维修 | [项目特征] 1.入园场地大型玩具修复固定 2.7根立柱裂痕做油漆修复处理加固定 3.部位：（入园场地) [工作内容] 1.整体检查入园场地大型玩具修复固定 2.裂痕做油漆修复处理加固定 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 防腐木结构大型玩具及设施整体维护 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:检查加固、所有漆面重新做油漆 [工作内容] 1.整体检查加固 2.清理基层 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 | 平方米 | 1100 |  |  |
| 16 | 破损木地板维修 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:复合木地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 | 平方米 | 96.5 |  |  |
| 17 | 幼儿盥洗室柜子洗手池部分维修 | [项目特征] 1.类型:更换洗手池 2.材质:单色石英石 3.包含不锈钢水盆的制作 3.部位：一楼、三楼 [工作内容] 1.拆除 2.新做 | 米 | 6.2 |  |  |
| 18 | 幼儿盥洗室柜子洗手池部分前封板维修 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:洗手池换前封板 2.拆除原有板材 3.新做免漆板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | 米 | 50 |  |  |
| 19 | 幼儿活动室饮水区柜角维护 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:幼儿饮水区柜角维护 2.拆除原有板材 3.新做基材铝蜂窝板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | 米 | 4 |  |  |
| 20 | 幼儿活动室门扇维修 | [项目特征] 1.门类型:活动室门扇更换 2.其他工艺要求:吸塑贴面 [工作内容] 1.门扇安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | 扇 | 2 |  |  |
| 21 | 幼儿衣帽柜柜门维修 | [项目特征] 1.幼儿衣帽柜门维修 2.包含柜门五金合页、新做柜门 [工作内容] 1.整体检查幼儿衣帽柜门 2.拆除破损部分 3.新做更换 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 门套更换 | [项目特征] 1.材料品种、规格:门套更换 2.拆除原有门套 3.新做门套 [工作内容] 1.清理基层 2.成品门套安装 | 米 | 50 |  |  |
| 23 | 幼儿衣帽柜柜面破损石材台面维修 | [项目特征] 1.面层处理方式:幼儿衣帽柜破损石材台面维修 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | 米 | 1.5 |  |  |
| 24 | 水杯柜修复 | [项目特征] 1.名称:水杯柜修复 [工作内容] 1.整体检查 2.卸下、安装（安放） 3.五金件安装 | 组 | 3 |  |  |
| 25 | 破损防腐木、地板等拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:拆除原有防腐木地板、防腐木器械破损部分、教室破损木地板等 2.部位：(西操场) [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 平方米 | 600 |  |  |
| 26 | 成品保护 | 原有设施及已完成的成品保护 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.所有拆除部分产生的垃圾归堆 2.垃圾清理并外运 [工作内容] 1.垃圾归堆 2.清理并外运 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 项目措施费 | 包含项目管理费、安全文明施工费等 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人（或单位负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日