- 分项报价表

| 序号 | 道路 | 起点 | 终点 | 灯具形式 | 计量单位 | 灯杆数量（基） | 灯杆高度（米） | 光源数量（盏） | 光源瓦数（瓦） | 损坏数量（预估） | 备品单价 | 备品合计 | 运维服务(元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经九路 | 含元路 | 啤酒路 | 双臂路灯 | 套 | 45 | 12 | 45 | 400 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套 |  | 12 | 45 | 150 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三火灯 | 套 | 6 | 14 | 18 | 400 | 1 |  |  |  |
| 2 | 太和路 | 啤酒路 | 八府庄北路 | 单臂单光源 | 套 | 13 | 10.5 | 13 | 250 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 箱变 | 台 | 1 |  |  | 125KVA |  |  |  |  |
| 3 | 太华南路 | 自强东路 | 啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 3 | 11 | 3 | 250 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 双臂单光源 | 套 | 75 | 11 | 170 | 250 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 箱变 | 台 | 1 |  |  | 125KVA |  |  |  |  |
| 4 | 龙首北路东段 | 龙首东路 | 建强路 | 单臂单光源 | 套 | 23 | 10.5 | 36 | 250 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | LED | 套 | 3 | 10.5 | 36 | 150 | 1 |  |  |  |
| 5 | 东元西路 | 八府庄北路 | 东二环 | 单火灯 | 套 | 27 | 10 | 27 | 250 | 4 |  |  |  |
| 6 | 东元西路西延伸 | 经九路 | 八府庄南北路 | 双臂单光源 | 套 | 20 | 10 | 20 | 250 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套 |  | 10 | 20 | 150 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三火灯 | 套 | 3 | 14 | 9 | 400 | 1 |  |  |  |
| 7 | 纱厂街 | 太华南路 | 沙厂东街 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 10 | 12 | 210 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三火灯 | 套 | 1 | 12 | 3 | 250 | 1 |  |  |  |
| 8 | 龙首东路 | 龙首北路 | 龙首南路 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 10 | 12 | 250 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 箱变 | 台 | 1 |  |  | 80KVA |  |  |  |  |
| 9 | 建强路 | 龙首北路 | 联志路 | 双臂路灯 | 套 | 34 |  | 10 | 250 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能双臂路灯 | 套 | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三火灯 | 套 | 7 | 14 | 21 | 400 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联志路 | 自强东路 | 太阳能双臂路灯 | 套 | 14 |  | 10 | 250 | 2 |  |  |  |
| 10 | 含元路 | 太华路 | 东二环 | 单臂单光源 | 套 | 57 | 12 | 57 | 250 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 箱变 | 台 | 2 |  |  | 80/100KVA |  |  |  |  |
| 11 | 八府庄东西二号路规¦东侧南北规划 | 东侧南北规划 | 八府庄北路 | 单臂单光源 | 套 | 4 | 11 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 12 | 八府庄园安置小区规划路 | 含元路 | 啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 8 | 10 | 8 | 180 | 1 |  |  |  |
|  |  | 含元路 |  | 箱变 | 台 | 1 |  |  | 50KVA |  |  |  |  |
|  |  | 含元路 |  | 单臂单光源 | 套 | 43 | 10 | 43 | 150 | 5 |  |  |  |
|  |  | 含元路 | 东元西路 | 单臂单光源 | 套 | 13 | 9 | 13 | 180 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二马路 | 向荣巷 | 太华路 | 单火灯 | 套 | 49 | 12 | 49 | 250 | 6 |  |  |  |
| 14 | 八府庄南路 | 含元路 | 西铁小区 | 单火灯 | 套 | 13 | 12 | 13 | 250 | 2 |  |  |  |
| 15 | 八府庄北路 | 含元路 | 八府庄南路 | 单火灯 | 套 | 9 | 8 | 9 | 150 | 1 |  |  |  |
| 16 | 新兴路 | 太华路向东 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 6 | 15 | 6 | 250 | 1 |  |  |  |
|  |  | 太华路向东 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 5 | 10 | 5 | 150 | 1 |  |  |  |
| 17 | 童家巷隧道 | 环城北路 | 向北隧道 | 隧道灯 | 套 | 0 |  | 6 | 250 | 0 |  |  |  |
| 18 | 西闸口隧道 | 环城北路 | 向北隧道 | 隧道灯 | 套 | 9 |  | 10 | 250 | 3 |  |  |  |
| 19 | 八府庄南路隧道 | 华清西路 | 八府庄南路 | 隧道灯 | 套 | 360 |  | 360 | 250 | 43 |  |  |  |
| 20 | 向荣巷 | 二马路 | 自强东路 | 单火灯 | 套 | 9 | 12 | 9 | 250 | 1 |  |  |  |
| 21 | 联志路 | 向荣巷 | 建强路 | 单火灯 | 套 | 19 | 12 | 19 | 250 | 3 |  |  |  |
| 22 | 联志路先锋小区东侧巷 | 联志路 | 向北100米 | 墙上灯 | 套 | 0 |  | 6 | 40 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙上灯 | 套 | 0 |  | 6 | 200 | 0 |  |  |  |
| 23 | 向荣街 | 二马路 | 自强东路 | 单火灯 | 套 | 5 | 12 | 5 | 250 | 1 |  |  |  |
| 24 | 联志后村 | 龙首南区向东 | 真理村 | 单火灯 | 套 | 4 | 10 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 25 | 联志东村 | 建强路 | 真理村 | 单火灯 | 套 | 6 | 10 | 6 | 125 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单火灯 | 套 | 5 | 12 | 5 | 250 | 1 |  |  |  |
| 26 | 真理村 | 联志东村 | 铁二村 | 单火灯 | 套 | 4 | 10 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 27 | 铁三中门前路 | 龙首东路 | 向东向北 | 单火灯 | 套 | 4 | 12 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 28 | 纱厂东侧路 | 太华路 | 建华路 | 单火灯 | 套 | 22 | 12 | 22 | 150 | 3 |  |  |  |
| 29 | 光明小区南侧路 | 银河坊 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 4 | 10 | 4 | 150 | 1 |  |  |  |
| 30 | 光明小区东侧铁道路 | 新兴路 | 银河坊 | 单火灯 | 套 | 8 | 10 | 8 | 150 | 1 |  |  |  |
| 31 | 阳光路 | 自强东路 | 北关正街 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 10.5 | 12 | 250 | 2 |  |  |  |
| 32 | 大华二坊 | 太华南路 | 建华路 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 10.5 | 24 | 250 | 2 |  |  |  |
| 33 | 大华一坊 | 太华南路 | 大华中学西侧 | 单臂单光源 | 套 | 5 | 10.5 | 5 | 250 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 双臂单光源 | 套 | 8 | 10.5 | 16 | 250 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三火灯 | 套 | 2 | 12 | 6 | 400 | 1 |  |  |  |
| 34 | 八府庄二坊 | 铁路线 | 八府庄北路 | 单臂单光源 | 套 | 17 | 10.5 | 17 | 250 | 2 |  |  |  |
| 35 | 八府庄园商业街 | 含元路 | 八府庄一坊 | 单臂单光源 | 套 | 6 | 10.5 | 6 | 250 | 1 |  |  |  |
| 36 | 八府庄北路东侧规划路 | 含元路 | 东元西路 | 双臂单光源 | 套 | 9 | 10.5 | 18 | 250 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三火灯 | 套 | 1 | 13 | 3 | 400 | 1 |  |  |  |
| 37 | 中天锦庭西侧规划路 | 新兴路 | 银河坊 | LED单光源 | 套 | 5 | 11 | 5 | 150 | 1 |  |  |  |
| 38 | 含元北路 | 含元路 | 啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 21 | 11 | 21 | 250 | 3 |  |  |  |
| 39 | 八府庄一坊 | 红旗专用线 | 八府庄北路东 | 单臂单光源 | 套 | 9 | 10 | 9 | 250 | 1 |  |  |  |
| 40 | 建华路 | 纱厂东街 |  | 单臂单光源 | 套 | 11 | 18 | 11 | 250 | 2 |  |  |  |
| 41 | 银河坊 | 太华南路 | 铁路旁 | 单臂单光源 | 套 | 14 | 8 | 14 | 250 | 2 |  |  |  |
| 42 | 埋地电缆(包含开挖及回填) |  |  |  | m |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 43 | 特殊恶劣天气应急抢险 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |