**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **道路名称** | **起止范围** | | **灯型 （单火灯/双火灯/三火灯/四火灯/庭院灯/其它）** | **计量单位** | **灯杆数量** | **光源数量** | **单灯功率 （W）** | **损坏数量（预估）** | **备品单价(元）** | **备品合价（元）** | **运维服务费用 (元/年)** |
| 1 | 经九路 | 含元路 | 啤酒路 | 双臂单光源 | 套 | 45 | 45 | 400 | 3 |  |  |  |
| 经九路 | 含元路 | 啤酒路 | 双臂单光源 | 套 | 45 | 150 | 3 |  |  |
| 经九路 | 含元路 | 啤酒路 | 三火灯 | 套 | 6 | 18 | 400 | 1 |  |  |  |
| 2 | 太和路 | 啤酒路 | 八府庄北路 | 单臂单光源 | 套 | 13 | 13 | 250 | 2 |  |  |  |
| 3 | 太华南路 | 自强东路 | 潘啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 3 | 3 | 250 | 1 |  |  |  |
| 太华南路 | 自强东路 | 潘啤酒路 | 双臂单光源 | 套 | 75 | 170 | 250 | 8 |  |  |  |
| 4 | 龙首北路东段 | 龙首东路 | 建强路 | 单臂单光源 | 套 | 23 | 36 | 250 | 3 |  |  |  |
| 龙首北路东段 | 龙首东路 | 建强路 | LED | 套 | 3 | 36 | 150 | 1 |  |  |  |
| 5 | 东元西路 | 八府庄北路 | 东二环 | 单火灯 | 套 | 27 | 27 | 250 | 4 |  |  |  |
| 6 | 东元西路西延伸 | 经九路 | 八府庄南北路 | 双臂单光源 | 套 | 20 | 20 | 250 | 1 |  |  |  |
| 东元西路西延伸 | 经九路 | 八府庄南北路 | 双臂单光源 | 套 | 20 | 150 | 1 |  |  |
| 东元西路西延伸 | 经九路 | 八府庄南北路 | 三火灯 | 套 | 3 | 9 | 400 | 1 |  |  |  |
| 7 | 纱厂街 | 太华南路 | 纱厂东街 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 12 | 210 | 2 |  |  |  |
| 纱厂街 | 太华南路 | 纱厂东街 | 三火灯 | 套 | 1 | 3 | 250 | 1 |  |  |  |
| 8 | 龙首东路 | 龙首北路 | 龙首南路 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 12 | 250 | 2 |  |  |  |
| 9 | 建强路 | 龙首北路 | 联志路 | 单臂单光源 | 套 | 10 | 10 | 250 | 2 |  |  |  |
| 建强路 | 联志路 | 自强东路 | 单臂单光源 | 套 | 10 | 10 | 250 | 2 |  |  |  |
| 10 | 含元路 | 太华路 | 东二环 | 单臂单光源 | 套 | 57 | 57 | 250 | 6 |  |  |  |
| 11 | 八府庄东西二号路规划路 | 东侧南北规划路 | 八府庄北路 | 单臂单光源 | 套 | 4 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 12 | 八府庄园安置小区规划路 | 含元路 | 啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 8 | 8 | 180 | 1 |  |  |  |
| 八府庄园安置小区规划路 | 含元路 | 啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 43 | 43 | 150 | 5 |  |  |  |
| 八府庄园安置小区规划路 | 含元路 | 东元西路 | 单臂单光源 | 套 | 13 | 13 | 180 | 2 |  |  |  |
| 13 | 二马路 | 向荣巷 | 太华路 | 单火灯 | 套 | 49 | 49 | 250 | 5 |  |  |  |
| 14 | 八府庄南路 | 含元路 | 西铁小区 | 单火灯 | 套 | 13 | 13 | 250 | 2 |  |  |  |
| 15 | 八府庄北路 | 含元路 | 八府庄南路 | 单火灯 | 套 | 9 | 9 | 150 | 1 |  |  |  |
| 16 | 新兴路 | 太华路向东 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 6 | 6 | 250 | 1 |  |  |  |
| 新兴路 | 太华路向东 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 5 | 5 | 150 | 1 |  |  |  |
| 17 | 童家巷隧道 | 环城北路 | 向北隧道 | 隧道灯 | 套 |  | 6 | 250 | 1 |  |  |  |
| 18 | 西闸口隧道 | 环城北路 | 向北隧道 | 隧道灯 | 套 | 10 | 10 | 250 | 2 |  |  |  |
| 19 | 八府庄南路隧道 | 华清西路 | 八府庄南路 | 隧道灯 | 套 | 4 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 20 | 向荣巷 | 二马路 | 自强东路 | 单火灯 | 套 | 9 | 9 | 250 | 1 |  |  |  |
| 21 | 联志路 | 向荣巷 | 建强路 | 单火灯 | 套 | 19 | 19 | 250 | 2 |  |  |  |
| 22 | 联志路先锋小区东侧巷 | 联志路 | 向北100米 | 墙上灯 | 套 |  | 6 | 40 | 1 |  |  |  |
| 联志路先锋小区东侧巷 | 联志路 | 向北100米 | 墙上灯 | 套 |  | 6 | 200 | 1 |  |  |  |
| 23 | 向荣街 | 二马路 | 自强东路 | 单火灯 | 套 | 5 | 5 | 250 | 1 |  |  |  |
| 24 | 联志后村 | 龙首南区向东 | 真理村 | 单火灯 | 套 | 4 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 25 | 联志东村 | 建强路 | 真理村 | 单火灯 | 套 | 6 | 6 | 125 | 1 |  |  |  |
| 联志东村 | 建强路 | 真理村 | 单火灯 | 套 | 5 | 5 | 250 | 1 |  |  |  |
| 26 | 真理村 | 联志东村 | 铁二村 | 单火灯 | 套 | 4 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 27 | 铁三中门前路 | 龙首东路 | 向东向北 | 单火灯 | 套 | 4 | 4 | 250 | 1 |  |  |  |
| 28 | 纱厂东侧路 | 太华路 | 建华路 | 单火灯 | 套 | 22 | 22 | 150 | 3 |  |  |  |
| 29 | 光明小区南侧路 | 银河坊 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 4 | 4 | 150 | 1 |  |  |  |
| 30 | 光明小区东侧铁道路 | 新兴路 | 银河坊 | 单火灯 | 套 | 8 | 8 | 150 | 1 |  |  |  |
| 31 | 阳光路 | 自强东路 | 北关正街 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 12 | 250 | 2 |  |  |  |
| 32 | 大华二坊 | 太华南路 | 建华路 | 单臂单光源 | 套 | 12 | 24 | 250 | 3 |  |  |  |
| 33 | 大华一坊 | 太华南路 | 大华中学西侧 | 单臂单光源 | 套 | 5 | 5 | 250 | 1 |  |  |  |
| 大华一坊 | 太华南路 | 大华中学西侧 | 双臂单光源 | 套 | 8 | 16 | 250 | 1 |  |  |  |
| 大华一坊 | 太华南路 | 大华中学西侧 | 三火灯 | 套 | 2 | 6 | 400 | 1 |  |  |  |
| 34 | 八府庄二坊 | 铁路线 | 八府庄北路 | 单臂单光源 | 套 | 17 | 17 | 250 | 2 |  |  |  |
| 35 | 八府庄园商业街 | 含元路 | 八府庄一坊 | 单臂单光源 | 套 | 6 | 6 | 250 | 1 |  |  |  |
| 36 | 八府庄北路东侧规划路 | 含元路 | 东元西路 | 双臂单光源 | 套 | 9 | 18 | 250 | 1 |  |  |  |
| 八府庄北路东侧规划路 | 含元路 | 东元西路 | 三火灯 | 套 | 1 | 3 | 400 | 1 |  |  |  |
| 37 | 中天锦庭西侧规划路 | 新兴路 | 银河坊 | LED单光源 | 套 | 5 | 5 | 150 | 1 |  |  |  |
| 38 | 含元北路 （八府庄园南北规划路） | 含元路 | 啤酒路 | 单臂单光源 | 套 | 21 | 21 | 250 | 3 |  |  |  |
| 39 | 八府庄一坊 （八府庄园东西一号路规划路 | 红旗专用线 | 八府庄北路东侧的规划路 | 单臂单光源 | 套 | 9 | 9 | 250 | 1 |  |  |  |
| 40 | 建华路 | 纱厂东街 |  | 单臂单光源 | 套 | 11 | 11 | 250 | 2 |  |  |  |
| 41 | 银河坊 | 太华南路 | 铁路旁 | 单火灯 | 套 | 14 | 14 | 250 | 2 |  |  |  |
| 42 | 紫铭路 |  |  | 单火灯 | 套 | 17 | 17 | 250 | 2 |  |  |  |
| 43 | 埋地电缆(包含开挖及回填) | | | | m | / | / | / | 1000 |  |  | / |
| 44 | 电费(暂估价） | | | | 元 | / | / | / | / | / | 378222 | / |
| 45 | 特殊恶劣天气应急抢险（暂列金额） | | | | 元 | / | / | / | / | / | 100000 | / |
| 总计（元） | | | | | | | | | | |  | |

**备注：1.表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。**

1. **总计=备品合价+运维服务费用+埋地电缆(包含开挖及回填)+电费(暂估价）+特殊恶劣天气应急抢险（暂列金额），为包含磋商文件中全部服务内容的总报价。**
2. **备品合价=损坏数量（预估）\*备品单价；运维服务费用按照各道路灯杆及光源数量自行考虑填报。**
3. **电费(暂估价）、特殊恶劣天气应急抢险（暂列金额）金额按表内给定填报，不得修改，否则按无效磋商处理。**
4. **本项目磋商报价为固定单价，最终根据实际数量与成交单价（按成交供应商二次磋商总报价（减去暂估价、暂列金额）同比例下浮）据实结算。**

供应商名称（单位公章）：

日期：