附件1：故障点位

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障点位 | | | | | |
| 序号 | 所属社区 | 摄像头位置 | 类型 | 光路  情况 | 设备  情况 |
| 1 | 广场社区 | 东新街人民大厦球机 | 球机 | 网桥无信号 | 摄像机故障 |
| 2 | 广场社区 | 菜市坑东 |  | 网桥无信号 |  |
| 3 | 广场社区 | 广场高空球机 | 球机 | 网桥无信号 |  |
| 4 | 广场社区 | 省政府东门球机 | 球机 | 有光 |  |
| 5 | 广场社区 | 平安银行东段 |  | 无光 |  |
| 6 | 广场社区 | 炭市街北巷科技馆侧墙 | 球机 | 有光 |  |
| 7 | 广场社区 | 菜市坑球机 | 球机 |  |  |
| 8 | 广场社区 | 尚德路清真寺 |  | 无光 | 收发器故障 |
| 9 | 广场社区 | 尚德路清真寺段 |  |
| 10 | 广场社区 | 新城广场南球机 | 球机 | 有光 |  |
| 11 | 广场社区 | 派出所门口球机 | 球机 | 无光 |  |
| 12 | 广场社区 | 炭市街北巷中段 |  | 有光 |  |
| 13 | 广场社区 | 省信访局门前 |  | 有光 |  |
| 14 | 广场社区 | 皇城东路南口球机 | 球机 | 有光 |  |
| 15 | 广场社区 | 省信访局北段（12） |  | 有光 |  |
| 16 | 红会社区 | 红会巷中段球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 17 | 红会社区 | 红会巷西段东 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 18 | 红会社区 | 新疆驻西安办门前 |  | 无光 |  |
| 19 | 红会社区 | 红会巷东段 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 20 | 红会社区 | 红会巷垃圾站 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 21 | 红会社区 | 炭市街南球机 | 球机 | 网桥无信号 |  |
| 22 | 红会社区 | 炭市街西 |  | 网桥无信号 |  |
| 23 | 街办 | 电梯桥箱 |  |  |  |
| 24 | 民乐社区 | 第四医院门前 |  | 无线网  桥故障 | 摄像机故障 |
| 25 | 尚朴社区 | 西一路压缩站东 |  | 有光 | 摄像机故障 |
| 26 | 尚朴社区 | 吉庆巷西口 | 球机 | 网桥无信号 |  |
| 27 | 尚朴社区 | 尚朴路西新街东 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 28 | 尚朴社区 | 尚朴路北口西 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 29 | 尚朴社区 | 案板街北口球机 | 球机 | 有光 |  |
| 30 | 尚朴社区 | 易俗街区东门 |  |  |  |
| 31 | 尚朴社区 | 吉贤巷东口球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 32 | 尚朴社区 | 南长巷东口 |  |  |  |
| 33 | 西三路社区 | 区政府西三路球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 34 | 西三路社区 | 西二路西口 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 35 | 西三路社区 | 区政府门前 |  | 无光 | 收发器故障 |
| 36 | 西三路社区 | 实验小学对面 |  | 无光 | 无收发器 |
| 37 | 新民社区 | 通济中坊西口球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 38 | 新民社区 | 新民街西华大厦球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 39 | 新民社区 | 新民街西华大厦 |  |  |  |
| 40 |  | 街道办内门 |  |  |  |
| 41 |  | 新民一巷西口北墙 | 枪机 |  |  |
| 42 | 新民社区 | 皇城西路南口 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 43 | 新民社区 | 皇城西路南口球机 | 球机 | 有光 |  |
| 44 | 新民社区 | 区委门前球机 | 球机 |  |  |
| 45 | 新民社区 | 西新街海星大厦 |  |  |  |
| 46 | 新民社区 | 通济北坊东段 |  |  |  |
| 47 | 新民社区 | 皇城西路新华社南 |  |  |  |
| 48 | 兴乐社区 | 汇知中学西 |  | 无光 |  |
| 49 | 兴乐社区 | 汇知中学门前球机 | 球机 | 无光 |  |
| 50 | 兴盛社区 | 后宰门小学 |  | 有光 | 摄像机故障 |
| 51 | 兴乐社区 | 皇城西路北口 |  | 有光 |  |
| 52 | 兴乐社区 | 中心医院北门球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 53 | 兴乐社区 | 后宰门西口 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 54 | 兴盛社区 | 西五路北新街球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 55 | 兴盛社区 | 北新街农行门口 |  | 有光 | 收发器故障 |
| 56 | 兴盛社区 | 皇城东路北口南 |  | 有光 |  |
| 57 | 兴盛社区 | 皇城东路北口西 |  | 有光 |  |
| 58 | 兴盛社区 | 皇城东路北口东 |  | 有光 |  |
| 59 | 兴盛社区 | 皇城东路北口东 |  | 有光 |  |
| 60 | 兴盛社区 | 皇城东路中段球机 | 球机 | 有光 | 收发器故障 |
| 61 | 兴盛社区 | 体育场北门球机 | 球机 | 无光 |  |

注：具体清单后附。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **西一路街道监控维修和新装清单** | | | | |
| **视频监控维修部分施工** | | | | |
| **序号** | **任务名称** | **内容描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 20 |
| 2 | 接入交换机 |  | 个 | 20 |
| 3 | 无线网桥 | 3KM室外防水 | 对 | 11 |
| 4 | 光纤收发器 | 千兆20KM | 对 | 27 |
| 5 | 室外设备箱 |  | 个 | 15 |
| 6 | 电源线 |  | 米 | 400 |
| 7 | 插排 |  | 个 | 15 |
| 8 | 路面开挖及恢复 |  | 米 | 100 |
| 9 | 施工及维修辅材 | 安装摄像机及网桥 | 项 | 1 |
| **107个监控网络云服务** | | | | |
| **序号** | **任务名称** | **内容描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 网络接入 | 监控点位宽带接入 | 个 | 107 |
| 2 | 监控云服务 | 监控点位接入云服务并提供算法分析 | 个 | 107 |
|  | | | | |
| **视频监控新增部分施工** | | | | |
| **序号** | **任务名称** | **内容描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 无线网桥 | 3KM室外防水 | 对 | 14 |
| 2 | 网线 | 六类室外阻水 | 箱 | 4 |
| 3 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 米 | 800 |
| 4 | 室外设备箱 |  | 个 | 14 |
| 5 | 插排 |  | 个 | 14 |
| 6 | 接入交换机 |  | 个 | 14 |
| 7 | PVC线管 |  | 米 | 600 |
| 8 | 施工及辅材 |  | 项 | 1 |
| **新装摄像头线路** | | | | |
| **序号** | **任务名称** | **内容描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 普通摄像头线路费 | MSTP（年费） | 条 | 9 |
| 2 | 线路费鹰眼 | MSTP（年费） | 条 | 2 |
| 3 | 网络接入 | 监控点位宽带接入 | 个 | 7 |
| 4 | 监控云服务 | 监控点位接入云服务并提供算法分析 | 个 | 7 |