版本号：ZJXG202602020260305001

# 磋 商 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：理、化、生考场设施设备建设项目

### 采购项目编号：ZJXG2026020

### 西安市黄河中学

### 陕西中鉴项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月10日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西中鉴项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市黄河中学委托，拟对理、化、生考场设施设备建设项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：ZJXG2026020

### 二、项目名称：理、化、生考场设施设备建设项目

### 三、磋商项目简介

西安市黄河中学理、化、生考场设施设备建设项目，详见竞争性磋商文件。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（理、化、生考场设施设备建设项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

2、财务状况报告：提供2024或2025年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

3、税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

4、社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

6、前三年无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间至提交响应文件截止时间不足三年的可提供成立至今的书面声明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

7、授权书及被授权人身份证：法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人近三个月在本单位社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），非法人单位参照执行。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

8、信用查询：供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（采购代理机构查询，节点为响应文件递交截止之时）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

9、其他要求：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

10、中小企业：本合同包为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章；

11、是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 西安市黄河中学

地址： 金康路8号

邮编： 710043

联系人： 贺海涛

联系电话： 029-83210299

#### 代理机构：陕西中鉴项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市未央区未央路109号万象未央1号楼506室

邮编： 710000

联系人： 曹增辉

联系电话： 029-88229191

#### 采购监督机构：西安市新城区政府采购管理股

联系人：刘婷

联系电话：029-87438480

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,350,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的文件收费标准计取。 成交单位服务费交纳信息 银行户名：陕西中鉴项目管理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司西安分行营业部 账号：129911072510777 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市黄河中学和陕西中鉴项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市黄河中学负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西中鉴项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中鉴项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位）

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

符合国家及行业现行质量标准要求

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西中鉴项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西中鉴项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西中鉴项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：曹增辉

联系电话：029-88229191

地址：陕西省西安市未央区未央路109号万象未央1号楼506室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

西安市黄河中学理、化、生考场设施设备建设项目，详见竞争性磋商文件。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,350,000.00

采购包最高限价（元）: 1,350,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市黄河中学理、化、生考场设施设备 | 1.00 | 1,350,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：西安市黄河中学理、化、生考场设施设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理智能顶装实验室. 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 一、教学演示. 1; ★智慧黑板; 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，尺寸≥86寸，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤115mm。 2.主屏支持粉笔书写。 3.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。 4.整机设备内置扬声器，整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向≥12W高音扬声器2个，上朝向≥30W中低音扬声器2个，最低谐振频率≤85Hz。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 5.整机扬声器可单独拆卸。 6.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 7.整机采用超清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视⻆度≥178°。 8.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手。 9.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，统一身份认证机制可实现教学软件免登录操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、接口及按键 1.整机前置快捷工具可自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能。 2.整机具备前置物理按键数量≥6，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能等。 3.整机支持纸质护眼模式，支持多种纸质纹理；支持透明度调节；支持色温调节等。 4.输入接口具备不少于2路HDMI、不少于3路USB接口、不少于1路Type-C接口、不少于1路RS232（RJ45形态）。输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 三、整机功能 1.智能设备可通过接收超声波信号实现投屏功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.整机支持WiFi6无线功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 3.整机具备视力检测功能。支持学⽣站在屏幕前约5米左右，通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，自动建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 4.整机上边框内置非独立摄像头支持输出多种分辨率的图片及视频。 5.整机设备支持多种身份识别方式。包括但不限于账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录等。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.整机嵌入式系统版本不低于Android15。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.整机全通道⽀持4K显示。 8.整机支持快速打开桌面文件夹目录。 四、内置OPS： 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现快速拆卸电脑模块。支持按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.CPU：酷睿i5或以上。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上。 3.具备不少于4路USB接口。 4.具有标准PC防盗锁孔，安全防盗。; 个; 1. 2; 教学白板软件; 1.提供不少于30T云空间。 2.提供备授课一体化框架设计。 3.互动课件支持云空间自动同步。 4.软件支持电子化听评课功能。 5.支持特殊图形的插入及编辑；图形总数量≥40种。 6.提供互动式教学课件资源。 7.支持对音频、视频文件进行关键帧标记。 8.支持学校校本资源建设，支持共享功能。 ▲9.软件提供不少于 90节党建微课视频。包括国家要求学习的革命、建设、改革、复兴等内容，支持在线点播及下载，支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转，同时支持对视频随时截图方便老师插入课件。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.提供多种翻页按键布局。 11.支持创建超链接。 12.软件与智慧黑板完全兼容。; 套; 1. 3; 教研管理软件; - 后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上登陆进行操作，可统计多种师生数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，并定期推送数据分析报表等内容。 3.支持建立信息化数据雷达图。可以把信息化教学数据分多个维度进行评估，包括但不限于资源建设、校影响力、班级氛围、学情分析、校本研修，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 4.学校通知：管理员可通过微信小程序自由选定教师发送学校通知。管理员可实时查阅教师已读、未读情况。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 ▲6.组织架构：管理员可自定义构建部门并将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.为学校提供教研全流程管理服务。 8.听评课数据：可随时查看并导出听评课数据。 9.支持校本课件管理。教师可以查看个人听评课数据，包括平均分，累计听课节数，累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项，帮助老师提升信息化能力。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10、支持多种目标和计划的编制及管理。; 套; 1. 4; 设备管理平台; - 系统采用模块化的架构设计B/S架构，支持多平台的登录模式。 2.支持定制专属工作台。 3.支持批量关联和改绑功能。 4.支持设备巡视功能。 5.支持远程批量清理设备磁盘。 6.支持查看和导出学校设备整体使用数据并进行分析。可以根据网络带宽利用率，分析网络稳定性并提供优化方案；根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.支持持解读设备运行数据，提出多种设备优化方案。 8.支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 9.支持智慧管控，设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 10.支持软件静默安装。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11.支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议。; 个; 1. 5; 360°等声压音箱; 1.扬声器单元：单只≥15W，数量≥4只，阻抗：单路≥8Ω；灵敏度：≥91DB±3DB。 2.整机额定功率：≥60W，节目功率≥120W，峰值功率≥240W。 3.输入接口≥2个3.5mm立体声接口，≥2个平衡式凤凰端子接口；输出接口≥1个3.5mm立体声接口，≥1个USB数据接口。 4.整机尺寸≥400mm*400mm*160mm。 5.四只发声单元，实现360度全指向覆盖。 6.二进四出数字DSP处理通道，具有自动噪声抑制；自适应反馈补偿技术；自动振幅补偿。 ▲7.传输技术：全无线连接传输，音箱仅需供电；采用包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC等技术通讯，支持无线头戴话筒、笔形手持三合一话筒、领夹话筒、会议手持话筒、台式鹅颈会议话筒等；话筒同时发言数量不少于7只。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 8.人声语言解析度：≥90%。 ▲9.可通过APP实现4只喇叭单只音量、无线话筒音量、回声电平、混响电平、噪音门限等进行调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11.学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于82dB(A)。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 个; 1. 6; 麦克风; 1.头戴麦与耳挂架内置磁石，可轻触磁吸固定；产品整体重量需≤25g；低功耗设计，单次充电使用时间≥5小时。 2.麦克风与主机之间自动红外对频，U段1.2GHz无线传输技术，杜绝串频。 3.麦克风具有显示屏，可实现多状态显示；音量调节键支持1-6档调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 个; 1. 7; 壁挂视频展台; 1、采用≥800万像素摄像头；采用USB电源直接供电。 2、≥A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注。 4、具备LED补光灯。 5、带自动对焦摄像头，防护等级≥IP4X级别。; 个; 1. 8; ★光能黑板; 1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290mm（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板。 2、黑板四角为圆角，径向半径≥4mm，法向半径≥0.3mm。 3、边框材质：铝合金。 4、支持多种笔杆书写，可擦写次数不低于10万次。 5、板面无频闪、无背光。 6、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。 7、板面粗糙度≤0.3um。 8、书写板上膜经抗紫外线工艺处理。 9、支持一键擦除及板擦和手势的局部擦除，擦除无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10、黑板支持自动感应调整，支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度。 11、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 12、黑板表面具有暗格、可吸附磁贴、磁扣等教学工具。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 13、光能黑板电磁场强度符合国家要求，对人体无害。光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 14、支持快速调取交互软件。 二、软件要求 1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动。 2、板书界面与电脑桌面/PPT课件之间可以来回切换。 3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示。 4、具备分屏功能。 5、支持多种笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 6、保存后的板书支持上下翻页、快速预览等功能。 7、支持电子文档二维码分享。 8、支持录制课堂的板书和讲解视频。 9、支持导入PPT课件。 10、具备打印功能。 注：须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 套; 1. 9; 教师演示台; 1、规格：2400mm×700mm×850mm； 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，符合环保要求； 3、结构：桌身采用两段式组装而成（桌身730mm，颜色为灰白色（定制），底脚70mm颜色为枪灰色（定制）、抽屉拉手或门拉手颜色为枪灰色（定制）），演示台设有1个储物柜、1个水柜、中间为演示台，前端设置电源主控系统、键盘，多媒体设备（主机、显示器、中控等）的位置预留； 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底脚采用≥2.0mm厚冷轧板固定，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀； 5、滑道：抽屉采用三节承重式滚珠滑道，开合十万次以上不变形； 6、铰链：采用铰链，开合十万次以上不变形； 7、脚垫：ABS脚垫。 8、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，有害物质限量符合国家要求。须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 张; 1. 10; 嵌入式电源模块; 1、外观尺寸：280mm×100mm×55mm，采用航空铝合金，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀； 2、钢制底座保护盒，耐火保护； 3、五孔电源10A 220-240V 50/60Hz； 4、带≥四个网络接口。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 11; 实验凳; 1、凳面：尺寸φ320mm×30mm、采用环保型ABS改性塑料、表面树纹咬花、防滑； 2、凳架采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形无缝钢管制作、经烤漆处理，螺旋升降高度450mm至500mm，托盘采用160mm×160mm×2mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间采用锥形盘加固； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实验凳可调高度≥8cm。 4、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 把; 1. 二、学生自主操作. 1; 学生实验桌; 1、材质：新型塑铝结构； 2、面框规格：桌面框架采用30mm×20mm×1.2mm厚方管，桌角为倒圆角； 3、下腿规格：560mm×67mm×103mm、壁厚≥3.5mm、采用硅胶脚垫防滑，预留专用孔位与地面固定； 4、中立柱：采用50mm×105mm椭圆铝合金型材，壁厚≥1.2mm，外配用铝合金装饰条； 5、大横梁：椭圆管加强横梁 60mm×30mm×1mm、管材两端采用不小于3mm厚钢板冲压成凹陷型在与管件激光焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用90mm×15mm厚度为1.0mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接，形成C型； 7、台面下部设有专用镂空书包斗470mm×365×180mm中间设有挂凳卡，两个书包斗中间电源盒355mm×202mm×165mm； 8、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，符合环保要求。 （1）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （2）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 注：1、尺寸误差不超过±10mm。 2、须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 张; 28. 2; 实验凳; 1、凳面：尺寸φ320mm×30mm、采用环保型ABS改性塑料、表面树纹咬花、防滑； 2、凳架采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形无缝钢管制作、经烤漆处理，螺旋升降高度450mm至500mm，托盘采用160mm×160mm×2mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间采用锥形盘加固； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实验凳可调高度≥8cm。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 把; 56. 三、集成主控制软件系统. 1; 智能系统控制柜; 1、尺寸600mm×400mm×170mm； 2、内设有智能终端机位、总电源开关1个、漏电保护器1个、电源保护器1个、单片机控制器及功能扩展模块1套、单片机保护模块1个、急停控制系统1套及带有工作指示灯等。 3、须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 台; 1. 2; 控制终端; 1、规格：≥10寸触摸屏； 2、集中控制系统，可执行各分项分页控制。 （1）照明控制：分组控制整室照明， （2）电源控制：控制学生AC220V电源， （3）升降机构控制：可以实现单个控制、集中控制、任意组合控制；内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。; 套; 1. 3; 智能升降电源; 1、电源整体采用ABS材质，灯罩采用PC材质。内设学生交直流低压模块≥2个、学生220V高压安全插座模块≥2个、网络接口(千兆）≥2个，采用≥4寸液晶显示交直流电压；支持教师主控、分组或独立控制； 2、学生交流电源支持≥0～30V电压调节，最小调节单元为1V,额定电流2.5A； 3、学生直流电源支持≥0～30V电压调节，最小调节单元为0.1V,额定电流2A； 4、2组低压电源能组成正负电源。; 套; 14. 4; 智能升降机构; 支持自动升降： 1、外观要求：防腐、耐磨，无质量缺陷； 2、防护涂层表面光滑，颜色均匀饱满； 3、运行稳定性：≥200次升降试验，无异常。; 个; 14. 四、安装施工. 1; 综合布线; 1、电线：2.5平方毫米铜线、6平方毫米铜线 2、屏蔽电源线：1平方毫米屏蔽电源线； 3、室内网络布线：超五类网线、千兆五口网络交换机。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 套; 1. 2; 安装支架; 环氧树脂喷涂金属吊杆。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 3; 安装辅件; 国标五金件。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 4; 系统调试; 1、升降功能、高低压电源系统调试； 2、室内网络布线：采用六类网线、千兆八口网络交换机1个、16口千兆交换机2个、直接头、水晶头若干。; 项; 1. 化学智能顶装实验室. 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 一、教学演示. 1; ★智慧黑板; 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，尺寸≥86寸，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤115mm。 2.主屏支持粉笔书写。 3.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。 4.整机设备内置扬声器，整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向≥12W高音扬声器2个，上朝向≥30W中低音扬声器2个，最低谐振频率≤85Hz。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 5.整机扬声器可单独拆卸。 6.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 7.整机采用超清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视⻆度≥178°。 8.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手。 9.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，统一身份认证机制可实现教学软件免登录操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、接口及按键 1.整机前置快捷工具可自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能。 2.整机具备前置物理按键数量≥6，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能等。 3.整机支持纸质护眼模式，支持多种纸质纹理；支持透明度调节；支持色温调节等。 4.输入接口具备不少于2路HDMI、不少于3路USB接口、不少于1路Type-C接口、不少于1路RS232（RJ45形态）。输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 三、整机功能 1.智能设备可通过接收超声波信号实现投屏功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.整机支持WiFi6无线功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 3.整机具备视力检测功能。支持学⽣站在屏幕前约5米左右，通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，自动建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 4.整机上边框内置非独立摄像头支持输出多种分辨率的图片及视频。 5.整机设备支持多种身份识别方式。包括但不限于账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录等。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.整机嵌入式系统版本不低于Android15。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.整机全通道⽀持4K显示。 8.整机支持快速打开桌面文件夹目录。 四、内置OPS： 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现快速拆卸电脑模块。支持按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.CPU：酷睿i5或以上。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上。 3.具备不少于4路USB接口。 4.具有标准PC防盗锁孔，安全防盗。; 个; 1. 2; 教学白板软件; 1.提供不少于30T云空间。 2.提供备授课一体化框架设计。 3.互动课件支持云空间自动同步。 4.软件支持电子化听评课功能。 5.支持特殊图形的插入及编辑；图形总数量≥40种。 6.提供互动式教学课件资源。 7.支持对音频、视频文件进行关键帧标记。 8.支持学校校本资源建设，支持共享功能。 ▲9.软件提供不少于 90节党建微课视频。包括国家要求学习的革命、建设、改革、复兴等内容，支持在线点播及下载，支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转，同时支持对视频随时截图方便老师插入课件。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.提供多种翻页按键布局。 11.支持创建超链接。 12.软件与智慧黑板完全兼容。; 套; 1. 3; 教研管理软件; 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上登陆进行操作，可统计多种师生数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，并定期推送数据分析报表等内容。 3.支持建立信息化数据雷达图。可以把信息化教学数据分多个维度进行评估，包括但不限于资源建设、校影响力、班级氛围、学情分析、校本研修，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 4.学校通知：管理员可通过微信小程序自由选定教师发送学校通知。管理员可实时查阅教师已读、未读情况。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.组织架构：管理员可自定义构建部门并将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.为学校提供教研全流程管理服务。 8.听评课数据：可随时查看并导出听评课数据。 9.支持校本课件管理。教师可以查看个人听评课数据，包括平均分，累计听课节数，累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项，帮助老师提升信息化能力。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10、支持多种目标和计划的编制及管理。; 套; 1. 4; 设备管理平台; 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，支持多平台的登录模式。 2.支持定制专属工作台。 3.支持批量关联和改绑功能。 4.支持设备巡视功能。 5.支持远程批量清理设备磁盘。 6.支持查看和导出学校设备整体使用数据并进行分析。可以根据网络带宽利用率，分析网络稳定性并提供优化方案；根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.支持持解读设备运行数据，提出多种设备优化方案。 8.支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 9.支持智慧管控，设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 10.支持软件静默安装。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11.支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议。; 个; 1. 5; 360°等声压音箱; 1.扬声器单元：单只≥15W，数量≥4只，阻抗：单路≥8Ω；灵敏度：≥91DB±3DB。 2.整机额定功率：≥60W，节目功率≥120W，峰值功率≥240W。 3.输入接口≥2个3.5mm立体声接口，≥2个平衡式凤凰端子接口；输出接口≥1个3.5mm立体声接口，≥1个USB数据接口。 4.整机尺寸≥400mm*400mm*160mm。 5.四只发声单元，实现360度全指向覆盖。 6.二进四出数字DSP处理通道，具有自动噪声抑制；自适应反馈补偿技术；自动振幅补偿。 ▲7.传输技术：全无线连接传输，音箱仅需供电；采用包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC等技术通讯，支持无线头戴话筒、笔形手持三合一话筒、领夹话筒、会议手持话筒、台式鹅颈会议话筒等；话筒同时发言数量不少于7只。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 8.人声语言解析度：≥90%。 ▲9.可通过APP实现4只喇叭单只音量、无线话筒音量、回声电平、混响电平、噪音门限等进行调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11.学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于82dB(A)。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 个; 1. 6; 麦克风; 1.头戴麦与耳挂架内置磁石，可轻触磁吸固定；产品整体重量需≤25g；低功耗设计，单次充电使用时间≥5小时。 2.麦克风与主机之间自动红外对频，U段1.2GHz无线传输技术，杜绝串频。 3.麦克风具有显示屏，可实现多状态显示；音量调节键支持1-6档调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 个; 1. 7; 壁挂视频展台; 1、采用≥800万像素摄像头；采用USB电源直接供电。 2、≥A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注。 4、具备LED补光灯。 5、带自动对焦摄像头，防护等级≥IP4X级别。; 个; 1. 8; ★光能黑板; 1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290mm（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板。 2、黑板四角为圆角，径向半径≥4mm，法向半径≥0.3mm。 3、边框材质：铝合金。 4、支持多种笔杆书写，可擦写次数不低于10万次。 5、板面无频闪、无背光。 6、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。 7、板面粗糙度≤0.3um。 8、书写板上膜经抗紫外线工艺处理。 9、支持一键擦除及板擦和手势的局部擦除，擦除无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10、黑板支持自动感应调整，支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度。 11、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 12、黑板表面具有暗格、可吸附磁贴、磁扣等教学工具。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 13、光能黑板电磁场强度符合国家要求，对人体无害。光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 14、支持快速调取交互软件。 二、软件要求 1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动。 2、板书界面与电脑桌面/PPT课件之间可以来回切换。 3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示。 4、具备分屏功能。 5、支持多种笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 6、保存后的板书支持上下翻页、快速预览等功能。 7、支持电子文档二维码分享。 8、支持录制课堂的板书和讲解视频。 9、支持导入PPT课件。 10、具备打印功能。 注：须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 套; 1. 9; 教师演示台; 1、规格：2400mm×700mm×850mm； 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，符合环保要求； 3、结构：桌身采用两段式组装而成（桌身730mm，颜色为灰白色（定制），底脚70mm颜色为枪灰色（定制）、抽屉拉手或门拉手颜色为枪灰色（定制）），演示台设有1个储物柜、1个水柜、中间为演示台，前端设置电源主控系统、键盘，多媒体设备（主机、显示器、中控等）的位置预留； 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底脚采用≥2.0mm厚冷轧板固定，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀； 5、滑道：抽屉采用三节承重式滚珠滑道，开合十万次以上不变形； 6、铰链：采用铰链，开合十万次以上不变形； 7、脚垫：ABS脚垫。 8、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，有害物质限量符合国家要求。须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 张; 1. 10; 实验室专用水槽; 规格：550mm×450mm×300mm；采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 11; 三联高低位龙头; 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用不锈钢材质，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头； 2、主体材料： 直管：采用管径φ≥24mm×1.0mm； 臂管：采用管径φ≥20mm×1.0mm； 鹅颈弯管：采用管径φ≥18mm×1.0mm管径，可360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 4、阀芯采用陶瓷阀芯可90°旋转； 5、三口水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为尖嘴型，开关旋钮为高密度PP材质。; 个; 1. 12; 台式洗眼器; 1、台面安装，紧急使用时可抽起； 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能； 3、控水阀材质为黄铜，镀铬处理； 4、操作方式：按压式握把水阀开关，支持水阀常开。; 套; 1. 13; 嵌入式电源模块; 1、外观尺寸：280mm×100mm×55mm，采用航空铝合金，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀； 2、钢制底座保护盒，耐火保护； 3、五孔电源10A 220-240V 50/60Hz； 4、带≥四个网络接口。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 14; 实验凳; 1、凳面：尺寸φ320mm×30mm、采用环保型ABS改性塑料、表面树纹咬花、防滑； 2、凳架采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形无缝钢管制作、经烤漆处理，螺旋升降高度450mm至500mm，托盘采用160mm×160mm×2mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间采用锥形盘加固； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实验凳可调高度≥8cm。 4、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 把; 1. 二、学生自主操作. 1; 学生实验桌; 1、规格：1200mm×600mm×780mm； 2、材质：新型塑铝结构； 3、面框规格：桌面框架采用30mm×20mm×1.2mm厚方管，桌角为倒圆角； 4、下腿规格：560mm×67mm×103mm、壁厚≥3.5mm、采用硅胶脚垫防滑，预留专用孔位与地面固定； 5、中立柱：采用50mm×105mm椭圆铝合金型材，壁厚≥1.2mm，外配用铝合金装饰条； 6、大横梁：椭圆管加强横梁 60mm×30mm×1mm、管材两端采用不小于3mm厚钢板冲压成凹陷型在与管件激光焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7、台面前挡水板：背板挡水板采用90mm×15mm厚度为1.0mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接，形成C型； 8、台面下部设有专用镂空书包斗470mm×365×180mm中间设有挂凳卡，两个书包斗中间电源盒355mm×202mm×165mm； 9、台面采用20mm厚陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。符合环保要求。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 张; 28. 2; 实验凳; 1、凳面：尺寸φ320mm×30mm、采用环保型ABS改性塑料、表面树纹咬花、防滑； 2、凳架采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形无缝钢管制作、经烤漆处理，螺旋升降高度450mm至500mm，托盘采用160mm×160mm×2mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间采用锥形盘加固； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实验凳可调高度≥8cm。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 把; 56. 三、集成主控制软件系统. 1; 智能系统控制柜; 1、尺寸1000mm×450mm×220mm。 2、内设有智能终端机位、总电源开关1个、漏电保护器1个、电源保护器1个、单片机控制器及功能扩展模块1套、单片机保护模块1个、急停控制系统1套及带有工作指示灯等。 3、须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。： 注：尺寸误差不超过±10mm。; 台; 1. 2; 智能总控终端; 1、规格：≥10寸触摸屏。 2、可执行各分项分页控制： （1）支持触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）支持自动给排水控制系统； （3）照明控制系统支持整个教室照明和学生端灯光进行分组控制可自由切换，支持单选、全选、反选，分组控制等. 3、电源控制系统支持整个教室电源和学生端220V电源分组控制可自由切换，支持单选、全选、反选，分组控制等。 4、支持摇臂单个控制，集中控制，任意组合控制，可以对摇臂进行分组控制，支持单选、全选、反选等。 5、内置精密度传感装置，能够实时监测环境空气中的CO2、甲醛、TVOCPI2、PT10颗粒物、温度、湿度等主要指标。 6、微信小程序登入后可进行如下操作： （1）、网络注册功能； （2）、语音控制功能； （3）、显示功能：能显示当前温度、相对湿度及当前时间，CO2、甲醛、TVOCPI2，PT10颗粒物等； （4）平台报警功能； （5）、支持扩展功能（监控布防、空调控制等）、 （6）、云平台数据统计，显示保存、控制操作。 注：须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 套; 1. 四、顶部集成供给系统. 1; 主舱体; 1、舱体整体采用冷轧钢板，耐酸碱、耐腐蚀，涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、露底等缺陷； 2、规格：8400mm×410mm×200mm，采用厚度≥1.2mm自攻螺钉装配。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 2. 2; 舱体保护罩; 1、保护罩整体采用铝合金和塑料结合，高温模压工艺一次成型，具有电气绝缘性、耐腐蚀性、耐紫外线、抗老化性能，阻燃性为FVO级，不易变色； 2、规格8400mm×680mm×200mm，厚度≥1.8mm，表面光滑，环保无毒、采用模块化安装。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 2. 3; 万向吸风罩; 1、使用部位：桥梁式通风吊装 2、旋转部件材料：铝合金，烤漆工艺，光滑耐磨； 3、密封要求：密封完好、不漏气。 4、通风连接管采用直径≥65mm铝合金管，拉直长度≥1750mm，旋转关节防滑、可调节； 3、第一关节为扭簧，第二、第三、第四节为齿轮，葫芦形吸风罩口采用PS透明材质，口径≥250mm,吸风罩采用新型中心隔离方式，可防止纸张之类的物件被吸入。; 套; 29. 4; 智能摇臂升降系统; 1、操作方式：远程手动和远程无线操作功能 2、电压：低压直流24V； 3、摇臂连接座采用铝合金材质，动力装置和主体结构模块化组合，运行无噪音； 3、升降摇臂为六边形柱铝合金材质，摇臂采用规格为直径≥Ф70mm×70mm，厚度≥1.3mm，长度≥700mm，耐腐蚀。; 个; 14. 5; 功能集成盒; 1、材质：ABS材质。 2、外壳尺寸：300mm×270mm×100mm。 3、模块内部采用双层设计，水电隔离。预留高压、低压、网络、上下水接口等位置； 4、急停装置：铝合金材质，可紧急制动。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 个; 14. 6; 多功能吊塔电源; - 尺寸≥8寸LCD触屏显示。 2、交流电源：支持≥0～30V电压调节，最小调节单元为1V，显示分辨率为0.01A。 3、直流电源：≥0～30V电压调节，最小调节单元为0.1V，显示分辨率为0.01A； 4、过载保护：具有过载保护功能。 5、锁定功能：老师可锁定并控制学生电源，锁定时学生电源的所有功能不能使用。 6、电子举手：支持电子举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置； 7、数据显示：显示各种数据（电压、电流、温度、湿度、各种环境数据显示、水泵电流显示、水位传感器状态等），且支持语音提示。 8、自动断电功能：支持。 9、带≥两个网络接口。; 组; 14. 7; 控制单元模板; - 通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作； 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制； 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护，交流电源采用隔离检测保护电路； 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路； 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水； 6、照明控制单元：远程开启关闭； 7、连接方式：2.5mm²电线活接式连接； 8、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口； 9、状态指示单元：各种状态指示。; 套; 14. 8; 智能灯光照明系统; 1、功能：接收智能化控制系统控制。 2、面板尺寸：1180mm×70mm，配置LED灯线1根 3、灯罩采用ABS一次成型，安装磨砂透明均光板。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 28. 9; 舱体末端封板; 1、材质：ABS材料 2、规格：680×210×200mm 3、顶端配置装饰条。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 10; 智能给排水装置; 1、功能：接收智能化控制系统控制 2、功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留≥5mm不锈钢给排水接口≥1对，配套给排水软管≥2根，支持自动止水功能。 3、整套装置中含有自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组；控制系统支持一键排空功能。; 套; 14. 11; 水槽台; 1、水槽外部尺寸：450mm×620mm×1060mm。 2、水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm。 3、水槽材质：PP塑料材质，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 4、水槽台面：设有洗眼器与洗手液瓶的安装孔。 5、废水防臭器：具有防臭防倒流装置。 6、滴水架检修门与下柜门：ABS材质，水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 7、三联水嘴：三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，耐酸碱、防腐蚀、防锈，特制鹅颈管可360度旋转。 8、废水储存自动排水系统： （1）材质：PE聚乙烯，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。 （2）内部配有防臭芯，水箱规格350×250×210mm。 （3）底部带有耐酸碱环保材料增压水泵。 （4）整套系统具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 个; 14. 五、安装施工. 1; 全室供电线路; 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2、电线：国标铜芯线4mm2、2.5mm2。 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线。 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 2; 全室给水管路; 1、要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能。 2、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 3、给水管：主管Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管。 4、安全控制：总开关阀门、电磁阀、外丝连接件等。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 3; 全室排水管路; 1、要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能。 2、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 3、排水管：UPVC材质直径为Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 4; 室内通风系统; 1、材质：PVC材质。 2、规格：主风管Ф2000mm、支管Ф110mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 5; 室外通风系统; 1、材质：PVC材质。 2、规格：主风管直径400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 6; 防腐离心风机; 1、型号：6#离心风机。 2、电机功率：≥5.5KW变频调速。 3、转速：≥1440r/min。 4、流量范围：6840-12700m3/h。 5、全压：1137-785Pa。; 台; 1. 7; 风机变频控制器; 1、控制方式：SPWM矢量。 2、运行频率：0.10~400.00Hz。 3、最大频率：50HZ~400HZ。 4、输入电源：330~440V。 5、五位数码显示：显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转，及状态指示灯,状态、故障等。 6、运行启动：通信控制：RS-485。 7、支持过压，欠压保护等保护功能。; 套; 1. 8; 风机配件; 1、电源主线：380V国标BV塑铜线。 2、直接：φ315mm、φ400mm。 3、90°弯头：φ400mm、φ315mm、φ110mm。 4、异径三通：φ160-110mm。 5、变径：φ160-110mm、φ315-160mm、φ400-315mm。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 套; 1. 9; 系统安装辅件; 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 10; 全套设备安装调试; 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；2、系统结构调试；3、系统控制调试；4、给排水调试；5、供电系统调试；6、照明系统调试；7、通风安装调试；8、室内网络布线：采用六类网线、千兆八口网络交换机1个、16口千兆交换机2个、直接头、水晶头若干。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 生物智能顶装实验室. 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 一、教学演示. 1; ★智慧黑板; 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，尺寸≥86寸，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤115mm。 2.主屏支持粉笔书写。 3.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。 4.整机设备内置扬声器，整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向≥12W高音扬声器2个，上朝向≥30W中低音扬声器2个，最低谐振频率≤85Hz。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 5.整机扬声器可单独拆卸。 6.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 7.整机采用超清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视⻆度≥178°。 8.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手。 9.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，统一身份认证机制可实现教学软件免登录操作。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、接口及按键 1.整机前置快捷工具可自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能。 2.整机具备前置物理按键数量≥6，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能等。 3.整机支持纸质护眼模式，支持多种纸质纹理；支持透明度调节；支持色温调节等。 4.输入接口具备不少于2路HDMI、不少于3路USB接口、不少于1路Type-C接口、不少于1路RS232（RJ45形态）。输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 三、整机功能 1.智能设备可通过接收超声波信号实现投屏功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.整机支持WiFi6无线功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 3.整机具备视力检测功能。支持学⽣站在屏幕前约5米左右，通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，自动建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 4.整机上边框内置非独立摄像头支持输出多种分辨率的图片及视频。 5.整机设备支持多种身份识别方式。包括但不限于账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录等。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.整机嵌入式系统版本不低于Android15。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.整机全通道⽀持4K显示。 8.整机支持快速打开桌面文件夹目录。 四、内置OPS： 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现快速拆卸电脑模块。支持按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.CPU：酷睿i5或以上。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上。 3.具备不少于4路USB接口。 4.具有标准PC防盗锁孔，安全防盗。; 个; 1. 2; 教学白板软件; 1.提供不少于30T云空间。 2.提供备授课一体化框架设计。 3.互动课件支持云空间自动同步。 4.软件支持电子化听评课功能。 5.支持特殊图形的插入及编辑；图形总数量≥40种。 6.提供互动式教学课件资源。 7.支持对音频、视频文件进行关键帧标记。 8.支持学校校本资源建设，支持共享功能。 ▲9.软件提供不少于90节党建微课视频。包括国家要求学习的革命、建设、改革、复兴等内容，支持在线点播及下载，支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转，同时支持对视频随时截图方便老师插入课件。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.提供多种翻页按键布局。 11.支持创建超链接。 12.软件与智慧黑板完全兼容。; 套; 1. 3; 教研管理软件; 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上登陆进行操作，可统计多种师生数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，并定期推送数据分析报表等内容。 3.支持建立信息化数据雷达图。可以把信息化教学数据分多个维度进行评估，包括但不限于资源建设、校影响力、班级氛围、学情分析、校本研修，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 4.学校通知：管理员可通过微信小程序自由选定教师发送学校通知。管理员可实时查阅教师已读、未读情况。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.组织架构：管理员可自定义构建部门并将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.为学校提供教研全流程管理服务。 8.听评课数据：可随时查看并导出听评课数据。 9.支持校本课件管理。教师可以查看个人听评课数据，包括平均分，累计听课节数，累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项，帮助老师提升信息化能力。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10、支持多种目标和计划的编制及管理。; 套; 1. 4; 设备管理平台; - 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，支持多平台的登录模式。 2.支持定制专属工作台。 3.支持批量关联和改绑功能。 4.支持设备巡视功能。 5.支持远程批量清理设备磁盘。 6.支持查看和导出学校设备整体使用数据并进行分析。支持查看和导出学校设备整体使用数据并进行分析。可以根据网络带宽利用率，分析网络稳定性并提供优化方案；根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.支持持解读设备运行数据，提出多种设备优化方案。 8.支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 9.支持智慧管控，设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 10.支持软件静默安装。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11.支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议。; 个; 1. 5; 360°等声压音箱; 1.扬声器单元：单只≥15W，数量≥4只，阻抗：单路≥8Ω；灵敏度：≥91DB±3DB。 2.整机额定功率：≥60W，节目功率≥120W，峰值功率≥240W。 3.输入接口≥2个3.5mm立体声接口，≥2个平衡式凤凰端子接口；输出接口≥1个3.5mm立体声接口，≥1个USB数据接口。 4.整机尺寸≥400mm*400mm*160mm。 5.四只发声单元，实现360度全指向覆盖。 6.二进四出数字DSP处理通道，具有自动噪声抑制；自适应反馈补偿技术；自动振幅补偿。 ▲7.传输技术：全无线连接传输，音箱仅需供电；采用包括UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC等技术通讯，支持无线头戴话筒、笔形手持三合一话筒、领夹话筒、会议手持话筒、台式鹅颈会议话筒等；话筒同时发言数量不少于7只。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 8.人声语言解析度：≥90%。 ▲9.可通过APP实现4只喇叭单只音量、无线话筒音量、回声电平、混响电平、噪音门限等进行调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11.学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于82dB(A)。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 个; 1. 6; 麦克风; 1.头戴麦与耳挂架内置磁石，可轻触磁吸固定；产品整体重量需≤25g；低功耗设计，单次充电使用时间≥5小时。 2.麦克风与主机之间自动红外对频，U段1.2GHz无线传输技术，杜绝串频。 3.麦克风具有显示屏，可实现多状态显示；音量调节键支持1-6档调节。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 个; 1. 7; 壁挂视频展台; 1、采用≥800万像素摄像头；采用USB电源直接供电。 2、≥A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注。 4、具备LED补光灯。 5、带自动对焦摄像头，防护等级≥IP4X级别。; 个; 1. 8; ★光能黑板; 1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290mm（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板。 2、黑板四角为圆角，径向半径≥4mm，法向半径≥0.3mm。 3、边框材质：铝合金。 4、支持多种笔杆书写，可擦写次数不低于10万次。 5、板面无频闪、无背光。 6、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。 7、板面粗糙度≤0.3um。 8、书写板上膜经抗紫外线工艺处理。 9、支持一键擦除及板擦和手势的局部擦除，擦除无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10、黑板支持自动感应调整，支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度。 11、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 12、黑板表面具有暗格、可吸附磁贴、磁扣等教学工具。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 13、光能黑板电磁场强度符合国家要求，对人体无害。光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 14、支持快速调取交互软件。 二、软件要求 1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动。 2、板书界面与电脑桌面/PPT课件之间可以来回切换。 3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示。 4、具备分屏功能。 5、支持多种笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 6、保存后的板书支持上下翻页、快速预览等功能。 7、支持电子文档二维码分享。 8、支持录制课堂的板书和讲解视频。 9、支持导入PPT课件。 10、具备打印功能。 注：须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 套; 1. 9; 教师演示台; 1、规格：2400mm×700mm×850mm； 2、台面：采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，符合环保要求； 3、结构：桌身采用两段式组装而成（桌身730mm，颜色为灰白色（定制），底脚70mm颜色为枪灰色（定制）、抽屉拉手或门拉手颜色为枪灰色（定制）），演示台设有1个储物柜、1个水柜、中间为演示台，前端设置电源主控系统、键盘，多媒体设备（主机、显示器、中控等）的位置预留； 4、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底脚采用≥2.0mm厚冷轧板固定，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀； 5、滑道：抽屉采用三节承重式滚珠滑道，开合十万次以上不变形； 6、铰链：采用铰链，开合十万次以上不变形； 7、脚垫：ABS脚垫。 8、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，有害物质限量符合国家要求。须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 张; 1. 10; 实验室专用水槽; 规格：550mm×450mm×300mm；采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 11; 三联高低位龙头; 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用不锈钢材质，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头； 2、主体材料： 直管：采用管径φ≥24mm×1.0mm； 臂管：采用管径φ≥20mm×1.0mm； 鹅颈弯管：采用管径φ≥18mm×1.0mm管径，可360°旋转。 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 4、阀芯采用陶瓷阀芯可90°旋转； 5、三口水龙头：三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为尖嘴型，开关旋钮为高密度PP材质。; 个; 1. 12; 台式洗眼器; 1、台面安装，紧急使用时可抽起； 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能； 3、控水阀材质为黄铜，镀铬处理； 4、操作方式：按压式握把水阀开关，支持水阀常开。; 套; 1. 13; 嵌入式电源模块; 1、外观尺寸：280mm×100mm×55mm，采用航空铝合金，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀； 2、钢制底座保护盒，耐火保护； 3、五孔电源10A 220-240V 50/60Hz； 4、带≥四个网络接口。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 14; 实验凳; 1、凳面：尺寸φ320mm×30mm、采用环保型ABS改性塑料、表面树纹咬花、防滑； 2、凳架采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形无缝钢管制作、经烤漆处理，螺旋升降高度450mm至500mm，托盘采用160mm×160mm×2mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间采用锥形盘加固； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实验凳可调高度≥8cm。 4、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 把; 1. 二、学生自主操作. 1; 学生实验桌; 1、规格：1200mm×600mm×780mm； 2、材质：新型塑铝结构； 3、面框规格：桌面框架采用30mm×20mm×1.2mm厚方管，桌角为倒圆角； 4、下腿规格：560mm×67mm×103mm、壁厚≥3.5mm、采用硅胶脚垫防滑，预留专用孔位与地面固定； 5、中立柱：采用50mm×105mm椭圆铝合金型材，壁厚≥1.2mm，外配用铝合金装饰条； 6、大横梁：椭圆管加强横梁 60mm×30mm×1mm、管材两端采用不小于3mm厚钢板冲压成凹陷型在与管件激光焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 7、台面前挡水板：背板挡水板采用90mm×15mm厚度为1.0mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接，形成C型； 8、台面下部设有专用镂空书包斗470mm×365×180mm中间设有挂凳卡，两个书包斗中间电源盒355mm×202mm×165mm； 9、台面采用20mm厚陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。符合环保要求。放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。 注：1、尺寸误差不超过±10mm。 2、须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 张; 28. 2; 实验凳; 1、凳面：尺寸φ320mm×30mm、采用环保型ABS改性塑料、表面树纹咬花、防滑； 2、凳架采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形无缝钢管制作、经烤漆处理，螺旋升降高度450mm至500mm，托盘采用160mm×160mm×2mm钢板冲压而成，托盘与螺杆之间采用锥形盘加固； 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实验凳可调高度≥8cm。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 把; 56. 三、集成主控制软件系统. 1; 智能系统控制柜; 1、尺寸450×210×950mm。 2、内设有智能终端机位、总电源开关1个、漏电保护器1个、电源保护器1个、单片机控制器及功能扩展模块1套、单片机保护模块1个、急停控制系统1套及带有工作指示灯等。 3、所供产品须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，有害物质限量符合国家要求。须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 台; 1. 2; 智能总控终端; 1、规格：≥10寸触摸屏。 2、可执行各分项分页控制： （1）支持触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）支持自动给排水控制系统； （3）照明控制系统支持整个教室照明和学生端灯光进行分组控制可自由切换，支持单选、全选、反选，分组控制等. 3、电源控制系统支持整个教室电源和学生端220V电源分组控制可自由切换，支持单选、全选、反选，分组控制等。 4、支持摇臂单个控制，集中控制，任意组合控制，可以对摇臂进行分组控制，支持单选、全选、反选等。 5、内置精密度传感装置，能够实时监测环境空气中的CO2、甲醛、TVOCPI2、PT10颗粒物、温度、湿度等主要指标。 6、微信小程序登入后可进行如下操作： （1）、网络注册功能； （2）、语音控制功能； （3）、显示功能：能显示当前温度、相对湿度及当前时间，CO2、甲醛、TVOCPI2，、PT10颗粒物等； （4）平台报警功能； （5）、支持扩展功能（监控布防、空调控制等）、 （6）、云平台数据统计，显示保存、控制操作。 注：须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。; 套; 1. 四、顶部集成供给系统. 1; 吊装主体框架; 1、舱体整体采用冷轧钢板，耐酸碱、耐腐蚀，涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、露底等缺陷； 2、规格：8400mm×410mm×200mm厚度≥1.2mm自攻螺钉装配。 注：尺寸误差不超过±5mm。; 套; 2. 2; 主体保护罩; 1、保护罩整体采用铝合金和塑料结合，高温模压工艺一次成型，具有电气绝缘性、耐腐蚀性、耐紫外线、抗老化性能，阻燃性为FVO级，不易变色； 2、规格8400mm×680mm×200mm，厚度≥1.8mm，表面光滑，环保无毒、采用模块化安装。 注：尺寸误差不超过±5mm。; 套; 2. 3; 智能摇臂升降系统; 1、操作方式：远程手动和远程无线操作功能 2、电压：低压直流24V； 3、摇臂连接座采用铝合金材质，动力装置和主体结构模块化组合，运行无噪音； 4、升降摇臂为六边形柱铝合金材质，摇臂采用规格为直径≥Ф70mm×70mm，厚度≥1.3mm，长度≥700mm，耐腐蚀。; 个; 14. 4; 功能集成盒; 1、材质：ABS材质。 2、外壳尺寸：300mm×270mm×100mm。 3、模块内部采用双层设计，水电隔离。预留高压、低压、网络、上下水接口等位置； 4、急停装置：铝合金材质，可紧急制动。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 个; 14. 5; 多功能吊塔电源; - 尺寸≥8寸LCD触屏显示。 2、交流电源：支持≥0～30V电压调节，最小调节单元为1V，显示分辨率为0.01A。 3、直流电源：≥0～30V电压调节，最小调节单元为0.1V，显示分辨率为0.01A； 4、过载保护：具有过载保护功能。 5、锁定功能：老师可锁定并控制学生电源，锁定时学生电源的所有功能不能使用。 6、电子举手：支持电子举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置； 7、数据显示：显示各种数据（电压、电流、温度、湿度、各种环境数据显示、水泵电流显示、水位传感器状态等），且支持语音提示。 8、自动断电功能：支持。 9、带≥两个网络接口。; 组; 14. 6; 控制单元模板; 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作； 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制； 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护，交流电源采用隔离检测保护电路； 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路； 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水； 6、照明控制单元：远程开启关闭； 7、连接方式：2.5mm²电线活接式连接； 8、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口； 9、状态指示单元：各种状态指示。; 套; 14. 7; 智能灯光照明系统; 1、功能：接收智能化控制系统控制。 2、面板尺寸：1180mm×70mm，配置LED灯线1根 3、灯罩采用ABS一次成型，安装磨砂透明均光板。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 28. 8; 舱体末端封板; 1、材质：ABS材料 2、规格：680×210×200mm 3、顶端配置装饰条。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 套; 1. 9; 智能给排水装置; 1、功能：接收智能化控制系统控制 2、功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留≥5mm不锈钢给排水接口≥1对，配套给排水软管≥2根，支持自动止水功能。 3、整套装置中含有自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组；控制系统支持一键排空功能。; 套; 14. 14; 水槽台; 1、水槽外部尺寸：450mm×620mm×1060mm。 2、水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm。 3、水槽材质：PP塑料材质，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 4、水槽台面：设有洗眼器与洗手液瓶的安装孔。 5、废水防臭器：具有防臭防倒流装置。 6、滴水架检修门与下柜门：ABS材质，水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 7、三联水嘴：三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，耐酸碱、防腐蚀、防锈，特制鹅颈管可360度旋转。 8、废水储存自动排水系统： （1）材质：PE聚乙烯，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。 （2）内部配有防臭芯，水箱规格350×250×210mm。 （3）底部带有耐酸碱环保材料增压水泵。 （4）整套系统具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 注：尺寸误差不超过±10mm。; 个; 14. 五、安装施工. 1; 全室供电线路; 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2、电线：国标铜芯线4mm2、2.5mm2。 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线。 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 2; 全室给水管路; 1、要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能。 2、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 3、给水管：主管Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管。 4、安全控制：总开关阀门、电磁阀、外丝连接件等。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 3; 全室排水管路; 1、要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能。 2、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 3、排水管：UPVC材质直径为Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 4; 系统安装辅件; 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右；主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 注：配套该实验室使用，具体使用量以实际使用情况为准。; 项; 1. 5; 全套设备安装调试; 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；2、系统结构调试；3、系统控制调试；4、给排水调试；5、供电系统调试；6、照明系统调试；7、室内网络布线：采用六类网线、千兆八口网络交换机1个、16口千兆交换机2个、直接头、水晶头若干。; 项; 1. |
| 2 | ★ | 商务要求 交货期：自合同签订之日起30天。 交货地点：西安市新城区 付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%；项目验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%。 服务范围：完成本次采购项目所有服务内容。 服务要求：满足本次采购项目所有服务内容。 质保期：三年（提供生产厂家承诺函）。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30天

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

符合国家及行业现行验收标准要求

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：三年（提供生产厂家承诺函）。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

甲乙双方由于不可抗力（包括因战争、动乱、疫情或其它非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾及其它不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）因素，不能履行合同时，双方应通过友好协商解决；合同一方当事人遇到上述不可抗力事件时，应立即通知合同另一方，说明不可抗力详细情况，并提供必要的证明；遭遇不可抗力事件的一方应当采取合理措施尽量避免和减少损失，否则应对扩大的损失承担责任；因本合同书中任意一方迟延履行本合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。如协商不成时，双方同意提交甲方所在地的人民法院管辖

### 3.5其他要求

各供应商所有分项报价（与最后磋商报价比例一致）同比例下浮。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。 | 提供2024或2025年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024或2025年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 6 | 前三年无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间至提交响应文件截止时间不足三年的可提供成立至今的书面声明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 7 | 授权书及被授权人身份证 | 法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人近三个月在本单位社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致），非法人单位参照执行。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 8 | 信用查询 | 供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（采购代理机构查询，节点为响应文件递交截止之时）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 9 | 其他要求 | ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 10 | 中小企业 | 本合同包为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章； | 中小企业声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函），供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 供应商资格证明文件.docx 响应函 |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 报价表 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致： （1）竞争性磋商响应文件封面 （2）响应函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 竞争性磋商响应文件组成 | 竞争性磋商响应文件应包含竞争性磋商文件要求的所有内容 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 签章或盖章 | 签章或盖章符合竞争性磋商文件要求，且无遗漏 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 语言和计量单位 | 符合竞争性磋商文件的要求 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 磋商有效期 | 符合竞争性磋商文件的要求 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 7 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合竞争性磋商文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 8 | 实质性条款响应 | 完全响应竞争性磋商文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 9 | 合同条款响应 | 完全理解并响应竞争性磋商文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和竞争性磋商文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或竞争性磋商文件规定的其他无效情形 | 供应商类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 响应文件封面 产品技术参数表 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 实施方案.docx 供应商资格证明文件.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |

#### 6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 节能环境标志产品 | 投标产品中每有一项为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品的得1分，不重复计分，最高得3分。 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。 | 3.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 标的清单 实施方案.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx |
|  | 业绩 | 提供2023年3月以来承担过类似项目业绩。（以合同签订日期或中标通知书签署日期为准)；每提供一项业绩得1分，最高得2分。须提供合同或中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 2.0000 | 客观 | 实施方案.docx 供应商类似项目业绩一览表.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服务 | 评审内容：①产品生产厂家服务机构承诺；②售后服务保障措施；③人员配置安排计划；④故障处理响应时间安排计划；⑤服务保证期限；⑥服务保证的范围承诺。 评审依据：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2.0分，①～⑥项合计得12分。内容①～⑥项任意一项缺项扣2.0分，扣完为止；内容①～⑥项里有一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。 | 12.0000 | 主观 | 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 培训方案 | 评审内容：①培训计划；②培训对象；③培训内容；④培训方式；⑤培训目标。 评审依据：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2.0分，①～⑤项合计得10分。内容①～⑤项任意一项缺项扣2.0分，扣完为止；内容①～⑤项里有一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx |
|  | 技术参数 | 磋商响应产品选型符合使用需求，产品配置完整合理，其型号、技术参数清晰明确，根据投标产品的技术指标和性能对磋商文件的响应程度计分。产品整体功能或技术参数完全满足磋商文件要求计20分，部分项负偏离按以下说明扣分。其响应技术指标和性能出现主要技术参数负偏离的（▲号条款），每项扣除2分，扣完为止。注：技术参数偏离情况除偏离表响应外还须提供相应的证明材料，否则不计分。 | 20.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 标的清单 实施方案.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx |
|  | 实施方案 | 评审内容：评审内容：①整体规划；②实验室功能保障；③产品进度保障计划；④配送保障；⑤人员配置。评审依据：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2.0分，①～⑤项合计得10分。内容①～⑤项任意一项缺项扣2.0分，扣完为止；内容①～⑤项里有一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx |
|  | 安装调试方案 | 评审内容：包含但不限于①安装组织措施；②调试组织措施。评审依据：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2.0分，①～②项合计得4分。内容①～②项任意一项缺项扣2.0分，扣完为止；内容①～②项里有一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx |
|  | 质量保证及应急方案 | 评审内容：①质量保证措施；②质量保证承诺；③应急方案。 评审依据：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2.0分，①～③项合计得6分。内容①～③项任意一项缺项扣2.0分，扣完为止；内容①～③项里有一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。 | 6.0000 | 主观 | 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 产品技术参数表 商务应答表 实施方案.docx |
|  | 合理化建议 | 评审内容：合理化建议。 评审依据：内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得3分。内容有一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.5分，扣完为止。 | 3.0000 | 主观 | 实施方案.docx 供应商认为有必要补充说明的事项.docx 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30% ×100备注：当磋商小组认为某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理的，磋商小组将其作为无效投标处理。 | 30.0000 | 客观 | 报价表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：实施方案.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：供应商资格证明文件.docx

详见附件：供应商认为有必要补充说明的事项.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx