


1. 需补充这两处LED屏具体规格及参数？

回复：见图表上补充。



1. 需补充智能电柜的规格？




回复：这是一个集成控制电柜，内含芯片，类似功放；规格：600x800x180；


1. 需补充智控主机及控制电脑参数数据？



1. 需补充主音箱的型号及规格尺寸？



回复：图上已补充。



1. 新增2匹柜机及1.5匹挂机空调，图纸中需明确？

回复：见图，新增设备，新增空调线路，面板。

