西安市第十二中学校园硬化、绿化及室外管网工程

编制说明

- 工程概况

- 工程名称:西安市第十二中学校园硬化、绿化及室外管网工程2、建设单位:西安市第十二中学

- 3、建设地点:西安市碑林区标新街13号

- 清单编制范围

本工程包含校内前半部分路面维修改造,增加排水沟道、对现有地下管网进行优化、更换、重新规划，铺装路面、混凝土路面拆除及新做，花池绿化植被拆除及新做等；操场东边原有运动器械场地需恢复、新增挡土墙、地面硬化；校门口现有电动门及门墩拆除及新做；教学综合楼(二期)的给水,污水,中水、雨水、消防、暖通工程；综合楼周边原有路灯设施恢复及新做,新建综合楼周边路面照明,综合楼负一层进行改造升级,增加电路改造、地下通风改造项目以及校内电缆落地,综合楼进户线接入等项目。

三、编制依据

1、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑、装饰、安装、市政消耗量定额》及勘误表（2009）、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、2009《陕西省建筑、装饰、安装、市政工程价目表》、《全统修缮定额土建、安装工程陕西省价目表》（2001）、《陕西省建设工程量清单计价费率》；

2、《西安市第十二中学校园硬化、绿化及室外管网工程》施工图纸；

3、陕建发【2019】45号文件关于调整我省建设工程计价依据的通知；

4、陕建发【2019】1246号文件关于陕西省住房和城乡建设厅关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知；

5、陕建发【2020】1097号文关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知；

6、陕建发【2021】1021号建筑业劳保费用执行陕西省住房和城乡建设厅《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

- 7、人工费调整执行关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知陕建发【2021】1097号文；

8、清单编制按照正常的施工组织设计及施工方法；

9、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

10、设计图采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

四、其他说明
    1、路面拆除内容按新做路面内容计入；

2、本工程内所有混凝土均按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆考虑计入；

3、其余管道图纸中均示意表面刷漆，消防管道未明确，暂按同其余管道表面刷漆计入；

4、景观凳按移位恢复计入；

5、本项目暂列金额为220000元，计入建筑工程其他项目费中；

6、本项目自来水增容专业工程暂估价为100000元，计入建筑工程其他项目费中；

7、本项目招标工程量清单所提供的工程项目其工程特征仅简略表述了主要项目特征、用料及做法，工程量清单计价应与投标须知、合同条款、技术规范、图纸及答疑纪要等文件结合起来查阅与理解，报价时结合技术规范和图纸报价；
    8、最高限价按广联达GCCP6.0（版本号6.4100.23.122）编制。