2025年西安市第二十六中学新华楼装修改造项目

一、1-5层卫生间项目

*墙地砖及蹲台拆除、新做，墙地管线设施全部拆除、新做。

*顶面吊顶拆除、更换新铝扣板吊顶。

*地面及墙面新做防水

*陶瓷小便斗，不锈钢拖把池、石材洗手盆、卫生间抗倍特隔断板

*600x600平板灯、香薰机、换气扇、灭蝇灯，

*窗户玻璃更换。

*新做给排水工程

*灯具、插座及线路改造。

二、1-5层过道项目

*过道原瓷砖墙裙砖拆除、抹灰，新做碳晶板墙裙。上墙涂刷白色无机涂料。

*过道原地面打磨、凿毛处理，新做自流平、环氧树脂地坪漆。

*过道顶面轻钢龙骨、铝单板饰面。灯具LED 300x600洁净灯

*过道木质基层、金属踢脚线.过道两侧墙面宣传栏制作，1500x4200做法同墙裙

*灯具线路改造、暗敷。

三、楼梯间项目

*楼梯间原顶面乳胶漆面层基层拆除、新做白色无机涂料。

*楼梯间地面局部修补、打磨，做凿毛处理，新做自流平、环氧树脂地坪漆。

*楼梯间墙面原瓷砖墙裙砖拆除、抹灰，新做碳晶板墙裙。上墙涂刷白色无机涂料。

*楼梯间木质基层、金属踢脚线。

*线路改造、暗敷。

- 四、教室项目

- *墙面及顶面乳胶漆铲除、新做白色无机涂料。

- *教室地面原塑胶面层及基层铲除、清理，新做自流平。新铺PVC塑胶。

*教室墙面原瓷砖墙裙砖拆除、抹灰，新做碳晶板墙裙。上墙涂刷白色无机涂料。

*木质基层、金属踢脚线。

- *教室讲台地面塑胶面层及基层铲除、清理，新做自流平。新铺PVC塑胶。配套橡胶收口条收边。

- *线路整理

- 五、办公室项目

- *原地面塑胶面层及基层铲除、清理，新做自流平。新铺PVC塑胶。

*墙面原瓷砖墙裙砖拆除、抹灰，涂刷白色无机涂料。

*顶面灯具拆除、新做硅酸钙板吊顶，600x1200  LED平板灯。

*木质基层、金属踢脚线。

*新做办公桌椅、高低柜、壁柜等。

*办公室灯具及插座线路改造

六、消防应急疏散、自动报及其他项目

*1-6层消防墙面管线及设备拆装、暗敷。调试。设备及管线利旧。

*1-5层现有监控、广播、门牌等设备拆除、安装调试，设备利旧。

- 七、门窗工程

- *1-5层教室及办公室所有门拆除、更换为钢制三防门。

- *窗户仅更换1-5层卫生间窗户玻璃。

- 八、一层大厅项目

*（进门口文化墙）原墙面原瓷砖墙裙砖拆除、抹灰，新做铝格栅墙裙及边框，框内白色无机涂料刷白。

*大厅正面墙原瓷砖墙裙砖拆除、抹灰，墙面无机涂料刷白，面层做铝格栅造型墙，隐形门。广告标识制作。

*大厅原顶面乳胶漆面层及基层拆除、新做铝造型单板吊顶。灯具LED 300x600洁净灯

*地面原石材面打磨、凿毛处理，新做自流平、环氧树脂地坪漆，地面喷涂校徽图案。

*灯具及线路改造

九、南门口台阶改无障碍坡道