## 封面-1 工程量清单
|  | 西安市第二十六中学新华楼装修改造项目 |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章）
工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章)
复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日
复核时间： 年 月 日

## 表-2 分部分项工程量清单【装饰装修工程】
分部分项工程量清单
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
拆除
一层
1 | 010302006001 | 拆除卫生间地台砖墙 [项目特征] 1.拆除卫生间地台砖墙 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 0.41
2 | 010304001001 | 拆除墙体 [项目特征] 1.拆除非承重墙体 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 1.97
3 | 010401003001 | 拆除混凝土 [项目特征] 1.拆除水泥砌筑蹲便池 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 1.9
4 | 010401006001 | 拆除卫生间地台 [项目特征] 1.拆除轻质陶粒填充 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 1.46
5 | 010703001001 | 拆除卫生间防水及找平层 [项目特征] 1.拆除卫生间防水 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 38.69
6 | 020102001001 | 原有石材地面打磨 [项目特征] 1.原有石材地面打磨 |  | m2 |  | 279.36
7 | 020102001002 | 拆除台阶石材 [项目特征] 1.拆除石材 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 14.12
8 | 020102002001 | 拆除地砖 [项目特征] 1.拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 38.69
9 | 020103001001 | 拆除地胶地面 [项目特征] 1.拆除地胶地面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 433.64
10 | 020103001002 | 拆除讲台面层及基层 [项目特征] 1.拆除地胶地面 2.厚度：6mm [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 34.67
11 | 020204003001 | 拆除瓷砖墙裙 [项目特征] 1.拆除20mm瓷砖墙裙 2.30水泥砂浆层 3.高度：1.5m [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 456.78
12 | 020204003002 | 拆除瓷砖墙面 [项目特征] 1.拆除瓷砖墙面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 124.94
13 | 020209001001 | 拆除卫生间隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间内金属板隔断18mm厚 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 50
14 | 020302001001 | 拆除铝扣板吊顶 [项目特征] 1.拆除铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 38.69
15 | 020402001001 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除门 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 13
16 | 020406001001 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除窗 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 2
17 | 020506001001 | 拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1.拆除30mm乳胶漆墙面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 625.66
18 | 020506001002 | 拆除乳胶漆顶面 [项目特征] 1.拆除30mm乳胶漆顶面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 663.83
19 | 020506001003 | 拆除真石漆墙面 [项目特征] 1.拆除50mm真石漆墙面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 53.7
20 | 030804003001 | 拆除洁具 [项目特征] 1.洗手池及石材台面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | 组 |  | 2
21 | 030804004001 | 拆除洁具 [项目特征] 1.不锈钢拖把池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | 组 |  | 1
22 | 030804012001 | 拆除洁具 [项目特征] 1.蹲便拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | 套 |  | 10
23 | AB001 | 垃圾外运 [项目特征] 1.垃圾外运 [工作内容] 1.运输 |  | m3 |  | 94.63
24 | BB001 | 墙面开孔 [项目特征] 1.墙面开孔直径150mm [工作内容] 1.打孔 2.清理 |  | 个 |  | 2
二~五层
25 | 010302006002 | 拆除卫生间地台砖墙 [项目特征] 1.拆除卫生间地台砖墙 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 1.66
26 | 010304001002 | 拆除墙体 [项目特征] 1.拆除非承重墙体 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 7.88
27 | 010401003002 | 拆除混凝土 [项目特征] 1.拆除水泥砌筑蹲便池 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 7.6
28 | 010401006002 | 拆除卫生间地台 [项目特征] 1.拆除轻质陶粒填充 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 5.83
29 | 010703001002 | 拆除卫生间防水及找平层 [项目特征] 1.拆除卫生间防水 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 156.12
30 | 020102001004 | 原有石材地面打磨 [项目特征] 1.原有石材地面打磨 |  | m2 |  | 980.18
31 | 020102002002 | 拆除地砖 [项目特征] 1.拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 154.36
32 | 020103001003 | 拆除地胶地面 [项目特征] 1.拆除地胶地面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 1886.73
33 | 020103001004 | 拆除讲台面层及基层 [项目特征] 1.拆除地胶地面 2.厚度：6mm [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 138.66
34 | 020204003003 | 拆除瓷砖墙裙 [项目特征] 1.拆除20mm瓷砖墙裙 2.30水泥砂浆层 3.高度：1.5m [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 1538
35 | 020204003004 | 拆除瓷砖墙面 [项目特征] 1.拆除瓷砖墙面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 497.52
36 | 020209001002 | 拆除卫生间隔断 [项目特征] 1.拆除卫生间内PVC隔断18mm厚 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 194
37 | 020302001002 | 拆除铝扣板吊顶 [项目特征] 1.拆除铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 154.24
38 | 020402001002 | 拆除门 [项目特征] 1.拆除门 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 56
39 | 020406001002 | 拆除窗 [项目特征] 1.拆除窗 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 8
40 | 020506001004 | 拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1.拆除30mm乳胶漆墙面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 2904.19
41 | 020506001005 | 拆除乳胶漆顶面 [项目特征] 1.拆除30mm乳胶漆顶面 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 2870.15
42 | 030804003002 | 拆除洁具 [项目特征] 1.洗手池及石材台面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | 组 |  | 8
43 | 030804004002 | 拆除洁具 [项目特征] 1.拖把池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | 组 |  | 4
44 | 030804012002 | 拆除洁具 [项目特征] 1.蹲便拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | 套 |  | 40
45 | AB002 | 垃圾外运 [项目特征] 1.垃圾外运 [工作内容] 1.运输 |  | m3 |  | 373.29
46 | BB002 | 墙面开孔 [项目特征] 1.墙面开孔直径150mm [工作内容] 1.打孔 2.清理 |  | 个 |  | 8
一层
楼梯间
地面
47 | 020101001001 | 环氧树脂地坪漆地面 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.环氧树脂涂层漆2.0mm 3.批刮防火界面层3.0mm厚 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 147.56
48 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 8.63
墙、柱面
49 | 020204003005 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 106.5
50 | 020506001006 | 白色无机涂料墙面 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 102.1
天棚
51 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.白色无机涂料三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 91.55
其 他 工 程
52 | 020604001001 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 56.97
53 | BB003 | 警示贴 [项目特征] 1.工程部位:现有挡烟垂壁处 2.温馨提示警示贴，标语 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | 个 |  | 2
过道及走廊
地面
54 | 020101001002 | 环氧树脂地坪漆地面 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.环氧树脂涂层漆2.0mm 3.批刮防火界面层3.0mm厚 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 102.57
55 | 020105007002 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 5.83
墙、柱面
56 | 020204003006 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 72.83
57 | 020207001001 | 铝格栅墙面 [项目特征] 1.80*30*1.5mm厚铝格栅 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 12.35
58 | 020207001002 | 石膏板墙面 [项目特征] 1.9.5mm单层石膏板封窗（双面） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 7.32
59 | 020506001007 | 白色无机涂料墙面 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 80.42
天棚
60 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.2.5mm铝单板饰面 2.40*40*2.5镀锌方管@600 3.φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 102.58
门窗工程
61 | 020401003001 | 隐藏门 [项目特征] 1.门尺寸:1000*2500 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 2.5
62 | 020402007001 | 钢质三防门 [项目特征] 1.门类型:M1025 2.框材质、外围尺寸:1000*2500mm 3.门板厚度1.0，框面2.0，带观察窗 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 30
其他
63 | 020604001002 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 59.96
64 | 020607001001 | 广告字 [项目特征] 1.材质：pvc 2.厚度3.0mm [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 |  | 个 |  | 17
65 | 020607001002 | 广告字（Φ600圆） [项目特征] 1.材质：pvc 2.厚度3.0mm [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 |  | 个 |  | 1
66 | 020607001003 | 广告字（横线） [项目特征] 1.材质：pvc 2.厚度3.0mm 3.L=1.38m [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 |  | 个 |  | 2
卫生间
地面
67 | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600*600地砖 2.瓷砖专用粘结剂 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.GFZ聚乙烯丙纶增强复合防水 7.界面剂一道 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 |  | 38.69
墙、柱面
68 | 020204003007 | 块料墙面 [项目特征] 1.600*600*15白色瓷砖，预留3mm缝隙 2.20mm瓷砖专业粘贴剂 3.10mm砂浆防水保护层 4.JS防水一道 5.20mm水泥砂浆找平 6.混合界面剂一道 7.新做抹灰20mm 8.基层清理 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 124.94
天棚
69 | 020302001004 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1.铝扣板吊顶600*600*0.8mm厚配套专用龙骨固定 2.与专用下层副龙骨联结,间距≤600 3.与专用上层主龙骨联结,间距≤1200 4.与专用上层主龙骨联结,间距≤1200 5.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 38.69
门窗工程
70 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:C1224 2.框材质、外围尺寸:1200*2400mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:5+12+5双钢中空玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 5.76
其他
71 | 010302006003 | 零星砌砖 [项目特征] 1.部位:卫生间地台 2.厚度：200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 |  | m3 |  | 0.41
72 | 010401006003 | 轻质陶粒 [项目特征] 1.部位：卫生间地台 1.材质：轻质陶粒填充层 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  | m3 |  | 2.65
73 | 010703002001 | 地台涂膜防水 [项目特征] 1.防水部位:地台 2.30mm水泥砂浆保护层 3.1.5厚合成高分子涂膜防水层 4.30mm1:2.5水泥砂浆找平层 5.GFZ聚乙烯丙纶增强复合防水 6.原地面结构层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.铺保护层 6.接缝、嵌缝 |  | m2 |  | 11.5
74 | 020207001003 | 抗倍特金属板墙面 [项目特征] 1.18mm厚抗倍特金属板 2.高度：2m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 40.48
75 | 020207001004 | 抗倍特金属板墙面 [项目特征] 1.35mm厚抗倍特金属板 2.高度：通顶 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 3.41
76 | 020207001005 | 抗倍特金属板墙面 [项目特征] 1.18mm厚抗倍特金属板 2.高度：1m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 2.4
77 | 020209001003 | 木纹隔板 [项目特征] 1.18mm木纹隔板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 13.37
78 | 020603001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.20mm人造石英石台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 |  | m2 |  | 2.7
79 | 020603009001 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.尺寸:900*2245 2.成品镜子 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 4.04
80 | 020604002001 | 木质装饰线 [项目特征] 1.35mm木纹层板 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 4.49
办公室
地面
81 | 020104002001 | 环氧树脂地坪漆 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.2.0mm环氧树脂涂层漆 3.3.0mm批刮防火界面层 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.龙骨铺设 4.铺设基层 5.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 |  | 29.29
82 | 020105007003 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 2.24
墙、柱面
83 | 020204003008 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 29.73
84 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 45.27
天棚
85 | 020507001002 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.白色无机涂料三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 29.29
其他
86 | 020604001003 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 20.23
家具
87 | 020601006001 | 文件柜（高低柜） [项目特征] 1.台柜规格:高柜900*2000*400mm，低柜1000*900*400mm 2.材料种类:金属衣帽柜、金属文件柜、铁皮厚度1.0mm，柜门均含锁具 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | 组 |  | 4
88 | 020601007001 | 壁柜 [项目特征] 1.台柜规格:4000*600*300（每4m一组） 2.材料种类:木质吊柜柜体，金属边框磨砂柜门，柜门均含锁具 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | m |  | 8
89 | 020601011001 | 窗下矮柜 [项目特征] 1.台柜规格:900*300mm 2.材料种类:木质柜体，木质柜门，柜门均含锁具 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | m |  | 3.9
90 | 020601011002 | 桌面矮柜 [项目特征] 1.台柜规格:1200*300*350mm 2.材料种类:木质柜体，带背板（无门） 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | m |  | 4.8
91 | 020601019001 | 办公隔断桌 [项目特征] 1.规格:600*1400mm 2.材料种类:60系列铝合金办公屏风组合桌，含三抽低柜、键盘架、电脑托盘 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | 套 |  | 4
92 | 020601019002 | 办公椅 [项目特征] 1.材料种类:不锈钢骨架+网格 2.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | 套 |  | 4
教室
地面
93 | 020103001005 | 塑胶地面 [项目特征] 1.2.0mmPVC塑胶地板 2.4.0mm厚自流平 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 442.85
94 | 020105007004 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 19.92
墙、柱面
95 | 020204003009 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 255.3
96 | 020506001009 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 379.87
天棚
97 | 020507001003 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.白色无机涂料三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 433.64
其他
98 | 020604001004 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 199.24
99 | 020604007001 | 装饰线 [项目特征] 1.50mm配套橡胶条收口 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 30.3
门厅
地面
100 | 020101001003 | 环氧树脂地坪漆地面 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.（防火型）环氧树脂地坪漆2.0mm 3.批刮防火界面层3.0mm厚 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 34.99
101 | 020101001004 | 地面喷涂涂料 [项目特征] 1.地面地表喷涂 2.直径：Φ1500 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 1.77
墙、柱面
102 | 020207001006 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.30（80）*30*1.0铝格栅造型墙面自攻丝固定 2.15mm阻燃板打底，滚涂防火漆两遍 3.墙面腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 17.1
103 | 020506001010 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 38
天棚
104 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.2.5mm铝单板饰面 2.40*40*2.5镀锌方管@600 3.φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 34.99
其他
105 | 020102001006 | 无障碍坡道 [项目特征] 1.工程做法:详《12J926》 P23 D1 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 |  | 2.52
106 | 020107001001 | 坡道扶手 [项目特征] 1.工程做法:详《12J926》 P46 H1 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  | m |  | 2
107 | 020108001001 | 石材台阶面 [项目特征] 1.25mm厚花岗岩石材 2.50mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输 |  | m2 |  | 13.75
108 | 020207001007 | 铝格栅墙面 [项目特征] 1.30*30*1.0mm厚铝格栅边框 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 3.22
109 | 020607001004 | 广告字 [项目特征] 1.材质：pvc 2.厚度5.0mm [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 |  | 个 |  | 10
二~五层
楼梯间
地面
110 | 020101001005 | 环氧树脂地坪漆地面 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.（防火型）环氧树脂地坪漆2.0mm 3.批刮防火界面层3.0mm厚 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 317
111 | 020103001006 | 塑胶地面 [项目特征] 1.2.0mmPVC塑胶地板 2.4.0mm厚自流平 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 74.52
112 | 020105007005 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 17.82
墙、柱面
113 | 020204003010 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 418.18
114 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 385.2
天棚
115 | 020507001004 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.白色无机涂料三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 414.25
其 他 工 程
116 | 020604001005 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 178.16
过道及走廊
地面
117 | 020101001006 | 环氧树脂地坪漆地面 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.（防火型）环氧树脂地坪漆2.0mm 3.批刮防火界面层3.0mm厚 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 409.9
118 | 020105007006 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 24.15
墙、柱面
119 | 020204003011 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 295.48
120 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 392.04
天棚
121 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.2.5mm铝单板饰面 2.40*40*2.5镀锌方管@600 3.φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 410.32
门窗工程
122 | 020402007002 | 钢质三防门 [项目特征] 1.门类型:M1025 2.框材质、外围尺寸:1000*2500mm 3.门板厚度1.0，框面2.0，带观察窗 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 140
其他
123 | 020604001006 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 241.52
卫生间
地面
124 | 020102002004 | 块料楼地面 [项目特征] 1.600*600地砖 2.瓷砖专用粘结剂 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.GFZ聚乙烯丙纶增强复合防水 7.界面剂一道 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 |  | 154.36
墙、柱面
125 | 020204003012 | 块料墙面 [项目特征] 1.600*600*15白色瓷砖，预留3mm缝隙 2.20mm瓷砖专业粘贴剂 3.10mm砂浆防水保护层 4.JS防水一道 5.20mm水泥砂浆找平 6.混合界面剂一道 7.新做抹灰20mm 8.基层清理 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 |  | 497.32
天棚
126 | 020302001007 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1.铝扣板吊顶600*600*0.8mm厚配套专用龙骨固定 2.与专用下层副龙骨联结,间距≤600 3.与专用上层主龙骨联结,间距≤1200 4.与专用上层主龙骨联结,间距≤1200 5.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 154.24
门窗工程
127 | 020406007002 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:C1224 2.框材质、外围尺寸:1200*2400mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:5+12+5双钢中空玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 23.04
其他
128 | 010302006004 | 零星砌砖 [项目特征] 1.部位:卫生间地台 2.厚度：200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 |  | m3 |  | 1.66
129 | 010401006004 | 轻质陶粒 [项目特征] 1.部位：卫生间地台 2.材质：轻质陶粒填充层 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  | m3 |  | 10.59
130 | 010703002002 | 地台涂膜防水 [项目特征] 1.防水部位:地台 2.30mm水泥砂浆保护层 3.1.5厚合成高分子涂膜防水层 4.30mm1:2.5水泥砂浆找平层 5.GFZ聚乙烯丙纶增强复合防水 6.原地面结构层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.铺保护层 6.接缝、嵌缝 |  | m2 |  | 46
131 | 020207001008 | 抗倍特金属板墙面 [项目特征] 1.18mm厚抗倍特金属板 2.高度：2m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 161.92
132 | 020207001009 | 抗倍特金属板墙面 [项目特征] 1.35mm厚抗倍特金属板 2.高度：通顶 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 13.73
133 | 020207001010 | 抗倍特金属板墙面 [项目特征] 1.18mm厚抗倍特金属板 2.高度：1m [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 9.6
134 | 020209001004 | 木纹隔板 [项目特征] 1.18mm木纹隔板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 50.62
135 | 020603001002 | 洗漱台 [项目特征] 1.20mm人造石英石台面 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 |  | m2 |  | 10.82
136 | 020603009002 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.尺寸:900*2245 2.成品镜子 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 21.19
137 | 020604002002 | 木质装饰线 [项目特征] 1.35mm木纹层板 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 17.96
办公室
地面
138 | 020104002002 | 环氧树脂地坪漆 [项目特征] 1.涂刷罩光色漆 2.2.0mm环氧树脂涂层漆 3.3.0mm批刮防火界面层 4.打磨防火砂浆层 5.镘涂防火砂浆5.0mm [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.龙骨铺设 4.铺设基层 5.面层铺贴 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 |  | 253.28
139 | 020105007007 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 18.38
墙、柱面
140 | 020204003013 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 244.92
141 | 020506001013 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 372.92
天棚
142 | 020507001005 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.白色无机涂料三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 253.28
其他
143 | 020604001007 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 183.8
家具
144 | 020601006002 | 文件柜（高低柜） [项目特征] 1.台柜规格:高柜900*2000*400mm，低柜1000*900*400mm 2.材料种类:金属衣帽柜、金属文件柜、铁皮厚度1.0mm，柜门均含锁具 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | 组 |  | 4
145 | 020601007002 | 壁柜 [项目特征] 1.台柜规格:4000*600*300（每4m一组） 2.材料种类:木质吊柜柜体，金属边框磨砂柜门，柜门均含锁具 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | m |  | 64
146 | 020601011003 | 窗下矮柜 [项目特征] 1.台柜规格:900*300mm 2.材料种类:木质柜体，木质柜门，柜门均含锁具 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | m |  | 31.2
147 | 020601011004 | 桌面矮柜 [项目特征] 1.台柜规格:1200*300*350mm 2.材料种类:木质柜体，带背板（无门） 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | m |  | 57.6
148 | 020601019003 | 办公隔断桌 [项目特征] 1.规格:600*1400mm 2.材料种类:60系列铝合金办公屏风组合桌，含三抽低柜、键盘架、电脑托盘 3.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | 套 |  | 48
149 | 020601019004 | 办公椅 [项目特征] 1.材料种类:不锈钢骨架+网格 2.其余未尽事宜，详见设计图纸 [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  | 套 |  | 48
教室
地面
150 | 020103001007 | 塑胶地面 [项目特征] 1.2.0mmPVC塑胶地板 2.4.0mm厚自流平 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 1772.11
151 | 020105007008 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.12mm厚细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 |  | m2 |  | 79.84
墙、柱面
152 | 020204003014 | 装饰板墙裙 [项目特征] 1.5mm厚SPC石晶墙板（防火等级：A级） 2.18mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 3.腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层干挂 6.嵌缝 |  | m2 |  | 1005.64
153 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.白色无机涂料喷涂三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 4.原墙面清理 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1473.4
天棚
154 | 020507001006 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.白色无机涂料三遍 2.腻子批刮三遍 3.108胶滚涂一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 1735.28
其他
155 | 020604001008 | 金属装饰线 [项目特征] 1.1.2mm黑色不锈钢收口条 2.12mm细木工板打底，滚涂防火漆两遍 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 798.4
156 | 020604007002 | 装饰线 [项目特征] 1.50mm配套橡胶条收口 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 121.2

## 表-3 措施项目清单【装饰装修工程】
措施项目清单
工程名称：装饰装修工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1
1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 建筑工程
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1
12 | 脚手架 |  | 项 | 1
13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1
三 | 装饰工程
14 | 脚手架 |  | 项 | 1
15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1
16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【装饰装修工程】
其他项目清单
工程名称：装饰装修工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【装饰装修工程】
规费、税金项目清单
工程名称：装饰装修工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-2 分部分项工程量清单【电气设备安装工程】
分部分项工程量清单
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
电气
1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 518
2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 583.96
3 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1521.16
4 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1025.97
5 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1751.89
6 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设部位或线制:线槽敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 231.3
7 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:走廊过道平面灯 220V 35W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 94
8 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:卫生间平面灯 220V 32W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 30
9 | 030213004003 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平面灯 220V 48W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 36
10 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 12
11 | 030213005001 | 医疗专用灯 [项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 220V 20W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 10
12 | 030213005002 | 医疗专用灯 [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 220V 2*40W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 20
13 | CB001 | 香薰机 [项目特征] 1.香薰机 12V 5W [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 10
14 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:排风扇 220V 28W [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 20
15 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控翘班开关 PH86K31-9 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 20
16 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控翘班开关 PH86K31-10 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 10
17 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座（带防溅盒） 250V 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 130
18 | CB002 | 走道公共区域设备拆除 [项目特征] 1.走道公共区域强弱电箱、监控摄像头及其他设备拆除做成品保护后期安装调试 [工作内容] 1.走道公共区域强弱电箱、监控摄像头及其他设备拆除做成品保护后期安装调试 |  | 项 |  | 1
应急照明
19 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:消防应急照明灯具 J-ZFJC-E5W-系列 2.A型/DC36V 3.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 65
20 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 J-BLJC-10E‖1W-系列 2.A型/DC36V 3.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 13
21 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 J-BLJC-10E‖1W-系列 2.A型/DC36V 3.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 3
22 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:方向标志灯（单向不可调） J-BLJC-10E‖1W-系列 2.A型/DC36V 3.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 47
23 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 J-BLJC-10E‖1W-系列 2.A型/DC36V 3.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 20
24 | 030213003007 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:多信息复合灯具 J-BLJC-10E‖1W-系列 2.A型/DC36V 3.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 6
25 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.保护性拆除，管道利旧 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 249.6
26 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.保护性拆除，线路利旧 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 260

## 表-3 措施项目清单【电气设备安装工程】
措施项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1
1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1
4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1
4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1
4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1
4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 建筑工程
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1
12 | 脚手架 |  | 项 | 1
13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1
三 | 装饰工程
14 | 脚手架 |  | 项 | 1
15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1
16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【电气设备安装工程】
其他项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【电气设备安装工程】
规费、税金项目清单
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-2 分部分项工程量清单【给排水工程】
分部分项工程量清单
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 030801008001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合（内衬PPR）管 4.规格:DN25 5.连接形式:管件连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷蓝色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 83.05
2 | 030801008003 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合（内衬PPR）管 4.规格:DN15 5.连接形式:管件连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷蓝色环 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 4.46
3 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC加厚型实壁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:胶粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.灌水通球试验 |  | m |  | 177.11
4 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC加厚型实壁排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:胶粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.灌水通球试验 |  | m |  | 2.61
5 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC加厚型实壁排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:胶粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.灌水通球试验 |  | m |  | 38.75
6 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 50
7 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台下盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 30
8 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 20
9 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.材质:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 10
10 | 030804016001 | 水龙头 [项目特征] 1.材质:水龙头 DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 25
11 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷壁挂小便斗 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 25
12 | CB001 | 不锈钢拖把池 [项目特征] 1.不锈钢拖把池 304不锈钢1.5mm厚 2.450*2160 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5
13 | CB002 | 不锈钢拖把池 [项目特征] 1.不锈钢拖把池 304不锈钢1.5mm厚 2.436*410 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5
14 | AB001 | 水路改造 [项目特征] 1.水路改造 2.包含管道拆除、规整、垃圾拆除及外运等 [工作内容] 1.水路改造 |  | 项 |  | 1

## 表-3 措施项目清单【给排水工程】
措施项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【给排水工程】
其他项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【给排水工程】
规费、税金项目清单
工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1

## 表-2 分部分项工程量清单【火灾报警工程】
分部分项工程量清单
工程名称：火灾报警工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
火灾报警系统
1 | 030705001001 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:点型智能感烟探测器 JTY-GD-JBF5100 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 |  | 只 |  | 114
2 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.规格:带电话插孔的手动报警按钮 JBF5121-P 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 |  | 12
3 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] 1.规格:消火栓起泵按钮 JBF5123 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 |  | 22
4 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] 1.形式:火灾声光报警器 JBF5172 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 |  | 12
5 | 030705009002 | 警报装置 [项目特征] 1.形式:消防广播（3W） YXX3-01 3W 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 |  | 22
6 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:输入/输出（控制）模块 JBF5141 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 只 |  | 4
7 | 030705004002 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:输入（监视）模块 JBF5131 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 只 |  | 4
8 | 030705004003 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:短路隔离器 JBF4171 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 只 |  | 8
9 | 030705009003 | 警报装置 [项目特征] 1.形式:区域显示器 JBF5061 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 |  | 5
10 | 030204017001 | 控制箱 [项目特征] 1.名称、型号:消防接线端子箱 JBF11A/X 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 4
11 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.保护性拆除，线路利旧 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 68.3
12 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJ-2*2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.保护性拆除，线路利旧 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 39.3
13 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN15 3.保护性拆除，管道利旧 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 107.6
防火门监控系统
14 | 031208006001 | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:单常闭防火门现场控制装置 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 |  | 台 |  | 2
15 | 031208006002 | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:双常闭防火门现场控制装置 2.保护性拆除，设备利旧 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 |  | 台 |  | 12
16 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.保护性拆除，线路利旧 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 9.8
17 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG管 2.规格:DN15 3.保护性拆除，管道利旧 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 9.8

## 表-3 措施项目清单【火灾报警工程】
措施项目清单
工程名称：火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量
一 | 通用项目
1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1
1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1
1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1
1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1
3 | 二次搬运 |  | 项 | 1
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1
5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
6 | 施工排水 |  | 项 | 1
7 | 施工降水 |  | 项 | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1
9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
10 | 其他 |  | 项 | 1
二 | 安装工程
11 | 组装平台 |  | 项 | 1
12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1
19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1
20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1
21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1
22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1
23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1
24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
25 | 脚手架 |  | 项 | 1
注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 表-4 其他项目清单【火灾报警工程】
其他项目清单
工程名称：火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1
3 | 计日工 |  | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1

## 表-5 规费、税金项目清单【火灾报警工程】
规费、税金项目清单
工程名称：火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量
一 | 规费 |  | 项 |  | 1
1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1
1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1
1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1
1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1
1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1
1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1
1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1
2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1
3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1
二 | 税金 |  | 项 |  | 1