西安市第二十六中学新华楼改造提升

项目编制说明

- 工程概况

- 项目名称：西安市第二十六中学新华楼改造提升项目

- 工程地点：西安市

- 编制依据

- 1、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》等国家相关规定；

- 2、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009），《陕西省安装工程量消耗量定额》（2004），《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004），《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004），《陕西省建筑装修工程价目表》（2009），《陕西省安装工程价目表》(2009)，《陕西省建设工程工程量清单计价费率表》（2009）及相关配套文件进行编制；

- 人工费按照陕建发【2021】1097号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

- 劳保费用按照陕建发【2021】1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》等其他有关文件；

- 税率执行陕建发﹝2019﹞45号文件；

- 安全文明施工、规费按陕建发﹝2019﹞1246号文件计入；

- 正常的施工组织及方法、施工规范和验收规范等；

- 其它与本项目有关的图纸、图纸答疑等；

- 材料价格参考陕西专业测定价2025年5月，陕西信息价2025年5月及市场询价；

- 本项目采用广联达GCCP6.0，版本号6.4100.23.122编制；

- 其他说明

- 本次应急照明和火灾报警系统改造，设备暂按墙面、顶面保护性拆除及利旧考虑；管线暂按墙面保护性拆除及利旧考虑；管线顶面不做变动；

- 应急照明和火灾报警系统，改造中线路及管线不足，暂按墙面拆除利旧的50%考虑新做；

- 电井内的设备及管线暂未考虑变动；

- 成品保护费已计入措施费中，投标单位根据施工方案进行自主报价；

- 路面标识线按热熔漆考虑；

- 暂列金额10万计入装饰装修工程其他项目费中；

- 本次只计过道两则的门拆除与新做，卫生间的窗户玻璃拆除与新做；

- 垃圾外运价格根据《西安市物价局西安市城市管理局关于发布西安市建筑垃圾处理收费指导标准的通知》。