版本号：SGLQ-202505220260120001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：实验室及探究实验仪器采购建设项目

### 采购项目编号：SGLQ-2025052

### 西安市第十中学

### 陕西尚格利清项目管理有限公司共同编制

### 2026年01月21日

## 第一章 投标邀请

陕西尚格利清项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市第十中学委托，拟对实验室及探究实验仪器采购建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SGLQ-2025052

### 二、采购项目名称：实验室及探究实验仪器采购建设项目

### 三、招标项目简介

将原有传统实验室改造建设成现代化数字化实验室。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供2024年度的经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；（注：根据《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知（陕财办会函〔2022〕55号）》，各供应商经审计的财务会计报告需赋加“注册会计师行业统一监管平台”二维码）

3、税收缴纳证明：提供2025年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

6、书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、法定代表人授权书/法定代表人身份证明：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明；

8、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体名单”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在响应文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。）

9、联合体：本项目不接受联合体投标。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市第十中学

地址： 西安市莲湖区振华路95号

邮编： 710082

联系人： 刘老师

联系电话： 029-86220937

### 代理机构：陕西尚格利清项目管理有限公司

地址： 西安市曲江新区雁塔南路金辉环球广场C座1509室

邮编： 710000

联系人： 燕工

联系电话： 029-89134731

### 采购监督机构：西安市莲湖区政府采购管理股

联系人：高莎莎

联系电话：029-87614013

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,970,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行，不足8000元的，按8000元计取。 2.由中标单位承担招标代理服务费，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 开户名称：陕西尚格利清项目管理有限公司； 账 号：华夏银行股份有限公司西安航天城支行； 开户银行：11475000000052459； |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市第十中学和陕西尚格利清项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市第十中学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西尚格利清项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市第十中学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西尚格利清项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合国家、行业相关法律法规及采购人需求

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西尚格利清项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西尚格利清项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西尚格利清项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：燕工

联系电话：029-89134731

地址：西安市曲江新区雁塔南路金辉环球广场C座1509室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

将原有传统实验室改造建设成现代化数字化实验室。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,970,000.00

采购包最高限价（元）: 1,970,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1970000 | 1.00 | 1,970,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：1970000

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 物理实验室基本配置. 序号; 货物名称; 规格参数; 数量; 单位. 1; 教师演示台; 规格：≥2400*700*850mm 台面: 采用≥12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，焊点无毛刺和假焊。表面均喷涂处理，涂层平整光滑。 ●依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》，教师演示台应符合下列要求： （1）金属件涂层物理性能：硬度：≥4H。 （2）甲醛释放量≤0.2mg/L。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等); 1; 张. 2; 教师控制模块; 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护； 2.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制模块直接选取0～30V电压，最小调节单元为≤1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为≤0.1V。 3.可分组控制吊装的高低压电源。; 1; 套. 3; 老师转椅; 规格：≥500mm*500mm*800mm，可升降，带滑轮；; 1; 把. 4; 智慧大屏; 一．智慧黑板 1.整机需采用一体化拼接，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板支持磁性教学器材吸附，支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽。 3.整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 4.采用电容触控，整机支持≥20点触控。 5.屏幕尺寸≥86英寸，屏幕显示分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥60Hz画面无闪烁。 6.液晶屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 ●7.支持实体按键≥6个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用；(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 8.设备具备三合一电源按键； 9.音箱额定总功率≥60W，支持单独听功能。 10.扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口。 11.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 12.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 13.支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接； 14.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 15.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键； ●16.具有触摸悬浮菜单，支持罗盘跟随功能，可通过手指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 17.设备内置的OPS支持一键还原功能； ●18.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，≥15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 19.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 20.要求整机具有纸质护眼模式。 21.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等； 22.支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件。 23.智慧黑板支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。（投标现场提供视频文件演示） 24.支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间。 25.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 26.摄像头≥1300W像素，视场角≥118°。 27. 支持≥8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 28.OPS插拔式电脑：采用国产化插拔式电脑模块架构，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于兆芯KX-6000G处理器，主频不低于2.2GHz，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡；要求内置国产化操作系统。 二、白板软件 备课 1.支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。 2.支持对课件执行多项管理操作，包括但不限于分享、下载、重命名、移动及删除。 3.支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。（投标现场提供视频文件演示） 4.新建课件可选择学科主题、创意主题，在编辑课件过程中支持修改主题。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面； 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持动画设置并控制播放顺序，≥20种动画形式可供选择。 8.支持文件的导入和导出功能。 9.支持插入网页，可搜索选择网页内容，插入后可点击链接直接进入该网页进行浏览；支持插入表格。 授课： 1.通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空笔迹。 5.提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。 6.支持不少于14种学科教学工具。 7.数学画板功能，提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类；支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开。 三、投屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 ●2.支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等） 3.支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件,进行播放和调节音量。 4.支持模拟鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能，支持遥控器功能。 5.支持手机移动端通过自动搜索接收端、设备识别码、扫码三种方式无线连接到智慧黑板。连接后移动端支持选择个人中心、开始投屏、桌面同步、鼠标遥控器、图片、音视频、文档、摄像头、断开链接等功能。（投标现场提供视频文件演示） 四、微课软件 1.支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风对录制音源设置；支持分辨率、录制区域进行设置。 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，快速搜索文件或文件夹，支持预览播放录课列表中的视频文件。 3.支持倒计时功能。 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端。 6.支持对录制完成的视频进行后期编辑，包括合并多个视频文件、剪切视频片段以及预览编辑后的视频效果；支持在视频中加入不少于24个文字水印。 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 8. 在云端文件列表中，支持查看、分享、下载、重命名云微课文件或文件夹；支持新建文件夹，快速搜索文件或文件夹； 五、智慧教学桌面 1.支持组件及应用，包含课表、日历、时钟、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、展台。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 2.不少于50G个人云存储空间，支持查看、上传、下载。 3.个性化设置：支持设置在开机时自动启动教学桌面，设备开机将直接加载教学桌面界面； 六、视频展台 硬件参数： 1.箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边。 2.文稿展示区域采用折叠式开合托板，非气压杆联动； 3.≥1600万像素，影像区域A4面积，支持白平衡自动调节，传输速度30帧率/秒。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电。 5.最高分辨率支持4640x3480，向下兼容。 软件功能： 1．支持账号登录、扫码登录、第三方账号登录，临时使用时可不登录。 2.工具：支持预设功能，可选工具包含：选择、批注、橡皮等。 3.操作：支持对实物展示画面做以下操作：重置、清空、保存、锁定、对比、右旋、撤销、还原、删除、放大、扫码、文本扫描、镜像等。 4.画面调节：支持调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。 5.批注：支持对实物展示画面进行批注，支持批注笔的粗细调节、颜色选择。具有批注擦除功能，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。 6.拍照：支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；支持照片导出，直接保存至本地，也支持转换成PDF文件保存到本地。支持二维码分享，也支持微信扫码带走资料。 7.同屏对比：支持将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比；; 1; 套. 5; 实验桌; 1.规格：≥1200*600*760mm 2.台面：一体化台面，采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面。坯体为一体实芯黑色坯体。台面表面耐≥1350度高温。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体≥1190*590mm。 上腿规格：长≥560mm宽≥50mm高≥85mm，壁厚≥2mm。 下腿规格：长≥520mm宽≥50mm高≥76mm，壁厚≥2mm。 4.书包斗：≥430*270*150mm,采用环保型工程塑料。; 28; 张. 6; 学生实验凳; 规格：≥300*450mm（凳面直径*高），ABS材质，整体螺杆升降，凳脚稳定。 ●学生实验凳应符合下列要求： （1）重金属含量：可溶性铅≤2mg/kg；可溶性镉≤1mg/kg；可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤0.2mg/kg。 （2）力学性能要求：任意方向倾翻试验：加载20N，应无倾翻现象。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等）。; 56; 条. 7; 智能吊装升降机构; 该电源外部结构由铝合金、ABS、亚克力扩散板、冷轧钢板等材料组成。支撑板由≥2mm厚度钣金成型，静电环氧粉末喷涂。有效升降行程≥700mm。输入电源线为≥2.5平方，电源盒由ABS塑模。; 14; 套. 8; 电路供电系统; ≥2.5平方，国标无氧铜线，模块化设计，每组模块间采用活接式连接；; 1; 套. 9; 顶部多模块电源供应装置; 采用ABS材质; 14; 个. 10; 模块储藏装置; 采用ABS材质，模具一体成型; 14; 个. 11; 低压电源模块; 一、外型参考尺寸： 电源盒长≥280mm,宽≥280mm，高≥160mm,壁厚≥3mm。电源盒外形为四方形，平面向上带≥7锥度，四角为不小于R30半圆形柱。电源盒四个面上镶有高、低压电源输出面板。电源盒底面设有LED灯光照明装置及触摸开关。 二、基本配置要求： 电源模块配备；高压，国标220V输出五孔安全插座6路输出。低压，交、直流输出模块两组，学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板。≥1.8寸LCD屏显示电压电流。直流电压输出端子两组，交流电压输出端子两组，上下电压调节按钮、交直流切换按钮、复位功能键、举手键各两组。 三、输出电压参数： 1.直流低压电压输出1.25-30V，电压由上下触摸键调节，直流稳压输出：0-15V，额定电流3A；16-30V输出时，额定电流1A。最小调节单元0.1V。 2.交流输出1-30V，每调一次为1V。电压由上下触摸键调节，交流电压输出：1~15V，额定电流3A；16V-30V，额定电流2A。交直流电源具有过载保护智能检测功能。; 28; 个. 12; 高压电源模块; 电源高压输出插座，由教师主控台群控或个控锁定，高压锁定不影响低压电源使用。; 28; 个. 13; 灯光系统; 智能化控制，配置LED，设计安装透明均光板，额定功率≥7W。; 14; 组. 14; 交换机; 技术参数要求： 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48， 2.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng；; 1; 台. 15; 系统安装调试; 1.吊顶式安装系统采用模块化结构，采用吊装安装方式； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.供电系统调试；; 1; 套. 16; 原有设施拆除; 1.桌椅等设施拆卸，搬运; 1; 项. 17; 系统安装辅件; 主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、电源线、网线、控制线、管材、金属结构件等。; 1; 项. 18; 装修; 1.空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑学生的需求突出体现学科属性，空间需与学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局 教学空间以适用于教学活动的开展; 2.环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，旨在与教学内容 相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合,软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动;所有强电，弱电符合满足教学设备需求。; 80; 平米. 19; 系统集成; 信息系统集成、培训、售后服务等。; 1; 项. 化学实验室基本配置. 1; 教师演示台; 规格：≥2800*700*850mm 台面:采用≥12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，焊点无毛刺和假焊。表面均经喷涂处理，涂层平整光滑。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,包含电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 内嵌水槽：耐腐蚀高密度PP材质，厚度不小于5mm。 三联水龙头：一高二低，水流量可以调节，防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面采用环氧树脂喷涂。 ●依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》，教师演示台应符合下列要求： （1）金属件涂层物理性能：硬度：≥4H。 （2）甲醛释放量≤0.2mg/L。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等）。; 1; 张. 2; 教师总控台; 1.教师演示台配备总漏电保护； 2.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，低压交流电源可通过智能控制模块直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V；低压直流电压教师能准确控制0-30V，最小调节单元为0.1V。; 1; 套. 3; 老师转椅; 规格：≥500mm*500mm*800mm，可升降，带滑轮; 1; 把. 4; 万向吸风罩; 关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：高密度橡胶 关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动. 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量; 1; 个. 5; 洗眼器; 洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压。; 1; 个. 6; 智慧大屏; 一．智慧黑板 1.整机需采用一体化拼接，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板支持磁性教学器材吸附，支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽。 3.整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 4.采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 5.屏幕尺寸≥86英寸，屏幕显示分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥60Hz画面无闪烁。 6.液晶屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 ●7.支持实体按键≥6个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用；(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 8.设备具备三合一电源按键； 9.音箱额定总功率≥60W，支持单独听功能。 10.扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口。 11.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 12.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 13.支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接； 14.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 15.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键； ●16.具有触摸悬浮菜单，支持罗盘跟随功能，可通过手指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 17.设备内置的OPS支持一键还原功能； ●18.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，≥15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 19.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 20.要求整机具有纸质护眼模式。 21.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等； 22.支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件。 23.智慧黑板支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。 24.支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间。 25.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 26.摄像头≥1300W像素，视场角≥118°。 27.支持≥8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 28.OPS插拔式电脑：采用国产化插拔式电脑模块架构，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于兆芯KX-6000G处理器，主频不低于2.2GHz，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡；要求内置国产化操作系统。 二、白板软件 备课： 1.支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。 2.支持对课件执行多项管理操作，包括但不限于分享、下载、重命名、移动及删除。 3.支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。 4.新建课件可选择学科主题、创意主题，在编辑课件过程中支持修改主题。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面； 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持动画设置并控制播放顺序，≥20种动画形式可供选择。 8.支持文件的导入和导出功能。 9.支持插入网页，可搜索选择网页内容，插入后可点击链接直接进入该网页进行浏览；支持插入表格。 授课： 1.通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空笔迹。 5.提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。 6.支持不少于14种学科教学工具。 7.数学画板功能，提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类；支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开。 三、投屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 ●2.支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 3.支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件,进行播放和调节音量。 4.支持模拟鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能，支持遥控器功能。 5.支持手机移动端通过自动搜索接收端、设备识别码、扫码三种方式无线连接到智慧黑板。连接后移动端支持选择个人中心、开始投屏、桌面同步、鼠标遥控器、图片、音视频、文档、摄像头、断开链接等功能。 四、微课软件 1.支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风对录制音源设置；支持分辨率、录制区域进行设置。 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，快速搜索文件或文件夹，支持预览播放录课列表中的视频文件。 3.支持倒计时功能。 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端。 6.支持对录制完成的视频进行后期编辑，包括合并多个视频文件、剪切视频片段以及预览编辑后的视频效果；支持在视频中加入不少于24个文字水印。 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 8.在云端文件列表中，支持查看、分享、下载、重命名云微课文件或文件夹；支持新建文件夹，快速搜索文件或文件夹； 五、智慧教学桌面 1.支持组件及应用，包含课表、日历、时钟、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、展台。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 2.不少于50G个人云存储空间，支持查看、上传、下载。 3.个性化设置：支持设置在开机时自动启动教学桌面，设备开机将直接加载教学桌面界面； 六、视频展台 硬件参数： 1.箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边。 2.文稿展示区域采用折叠式开合托板，非气压杆联动； 3.≥1600万像素，影像区域A4面积，支持白平衡自动调节，传输速度30帧率/秒。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电。 5.最高分辨率支持4640x3480，向下兼容。 软件功能： 1.支持账号登录、扫码登录、第三方账号登录，临时使用时可不登录。 2.工具：支持预设功能，可选工具包含：选择、批注、橡皮等。 3.操作：支持对实物展示画面做以下操作：重置、清空、保存、锁定、对比、右旋、撤销、还原、删除、放大、扫码、文本扫描、镜像等。 4.画面调节：支持调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。 5.批注：支持对实物展示画面进行批注，支持批注笔的粗细调节、颜色选择。具有批注擦除功能，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。 6.拍照：支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；支持照片导出，直接保存至本地，也支持转换成PDF文件保存到本地。支持二维码分享，也支持微信扫码带走资料。 7.同屏对比：支持将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比；; 1; 套. 7; 实验桌; 1.规格：≥1200*600*760mm 2.台面：一体化台面，采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面。坯体为一体实芯黑色坯体。台面表面耐1350度高温。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体≥1190*590mm。 上腿规格：长≥560mm宽≥50mm高≥85mm，壁厚≥2mm。 下腿规格：长≥520mm宽≥50mm高≥76mm，壁厚≥2mm。 4.书包斗: ≥430*270*150mm,采用环保型工程塑料一次性注塑成型。; 28; 张. 8; 学生实验凳; 规格：≥300*450mm（凳面直径*高），ABS材质，整体螺杆升降，凳脚稳定。 ●学生实验凳应符合下列要求： （1）重金属含量：可溶性铅≤2mg/kg；可溶性镉≤1mg/kg；可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤0.2mg/kg。 （2）力学性能要求：任意方向倾翻试验：加载20N，应无倾翻现象。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等); 56; 条. 9; 多功能柱; 采用环保型工程塑料。主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌。; 28; 套. 10; 学生控制模块; 1.直流稳压输出：1.5V～24V，额定电流：2A。 2.过载保护：当输出超过额定电流或短路时能自动延时关断。并能启动不大于额定电流的白炽灯。 3.电源输入：AC110V～240V，50Hz±2.5Hz。; 28; 套. 11; 水槽柜; 1.规格：≥450*600*1000mm 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模。 3.下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4.结构：连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用。同时水槽柜底部为模具成型，加固水槽柜的强度。 5.柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料，表面光面项结合处理。 ●6.水槽柜塑料件耐老化性能（48h），外观颜色变化评级≥4级。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等); 14; 个. 12; 三联水龙头; 一高二低，水流量可以调节，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面采用环氧树脂喷涂。; 14; 个. 13; 万向吸风罩; 关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：高密度橡胶 关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动. 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量; 28; 个. 14; 室内通风系统; 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥200mm,支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。; 1; 项. 15; 室外通风系统; 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径≥400mm。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。; 1; 项. 16; 通风风机; 6#离心风机≥5.5KW，转速 ≥1450r/min，流量 10602-21204m³/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具。; 1; 套. 17; 消音器; φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。; 1; 套. 18; 废气处理装置; 具有吸附作用，有害气体排放。; 1; 套. 19; 风机软连接; φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质。; 1; 套. 20; 风机控制线; 采用聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V。三相电缆，含线路管道。; 1; 项. 21; 变频器; 1.显示：频率指示、转速指示、状态指示等； 2.额定输入电压：三相380V，±15%； 3.额定输入频率：50/60 HZ； 4.功率：≥5.5KW 5.控制方式：无PG矢量控制、V/F控制；; 1; 套. 22; 全室给排水; 包含：上水管、下水管、直角弯头、三通、角阀、软管、自来水减压阀等管材及配件。 规格：上水管直径20-32mm，下水直径50-75mm，支持热熔连接。 涉危废液用污水桶统一收集。; 1; 套. 23; 原有设施拆除; 1.桌椅等设施拆卸，搬运; 1; 项. 24; 系统安装调试; 1.系统结构调试； 2.系统控制调试； 3.室内通风系统调试；; 1; 套. 25; 系统安装辅件; 包含：符合国标的网线、视频线、电源线、管材、金属结构件、角阀等。; 1; 项. 26; 装修; 1.空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑学生的需求突出体现学科属性，空间需与学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局教学空间以适用于教学活动的开展； 2.环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，旨在与教学内容相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合,软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动;所有强电，弱电符合满足教学设备需求。; 80; 平米. 27; 系统集成; 信息系统集成、培训、售后服务等。; 1; 项. 生物实验室基本配置. 1; 教师演示台; 规格：≥2800*700*850mm 台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。 桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，焊点无毛刺和假焊。表面均喷涂处理，涂层平整光滑。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,包含电源主控系统、多媒体设备的位置预留。 内嵌水槽：耐腐蚀高密度PP材质，厚度不小于5mm。 三联水龙头：一高二低，水流量可以调节，防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面采用环氧树脂喷涂。 ●依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》，教师演示台应符合下列要求： （1）金属件涂层物理性能：硬度：≥4H。 （2）甲醛释放量≤0.2mg/L。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等); 1; 张. 2; 教师控制模块; 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护； 2.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制模块直接选取0～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能0-30V准确控制，最小调节单元为0.1V。 3.可分组控制吊装的高低压电源。; 1; 套. 3; 老师转椅; 规格：≥500mm*500mm*800mm，可升降，带滑轮；; 1; 把. 4; 洗眼器; 洗眼喷头：采用不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压。; 1; 个. 5; 智慧大屏; 一．智慧黑板 1.整机需采用一体化拼接，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板支持磁性教学器材吸附，支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽。 3.整机外观尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 4.采用电容触控，整机支持≥20点触控。 5.屏幕尺寸≥86英寸，屏幕显示分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥60Hz画面无闪烁。 6.液晶屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 ●7.支持实体按键≥6个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用；(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 8.设备具备三合一电源按键； 9.音箱额定总功率≥60W，支持单独听功能。 10.扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口。 11.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 12.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 13.支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接； 14.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 15.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键； ●16.具有触摸悬浮菜单，支持罗盘跟随功能，可通过手指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 17.设备内置的OPS支持一键还原功能； ●18.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，≥15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 19.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 20.要求整机具有纸质护眼模式。 21.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等； 22.支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件。 23. 智慧黑板支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。 24.支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间。 25.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 26.摄像头≥1300W像素，视场角≥118°。 27. 支持≥8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 28.OPS插拔式电脑：采用国产化插拔式电脑模块架构，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于兆芯KX-6000G处理器，主频不低于2.2GHz，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡；要求内置国产化操作系统。 二、白板软件 备课： 1.支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。 2.支持对课件执行多项管理操作，包括但不限于分享、下载、重命名、移动及删除。 3.支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。 4.新建课件可选择学科主题、创意主题，在编辑课件过程中支持修改主题。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面； 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持动画设置并控制播放顺序，≥20种动画形式可供选择。 8.支持文件的导入和导出功能。 9.支持插入网页，可搜索选择网页内容，插入后可点击链接直接进入该网页进行浏览； 支持插入表格。 授课; 1.通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空笔迹。 5.提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。 6.支持不少于14种学科教学工具。 7.数学画板功能，提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类；支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开。 三、投屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 ●2.支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 3.支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件,进行播放和调节音量。 4.支持模拟鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能，支持遥控器功能。 5.支持手机移动端通过自动搜索接收端、设备识别码、扫码三种方式无线连接到智慧黑板。连接后移动端支持选择个人中心、开始投屏、桌面同步、鼠标遥控器、图片、音视频、文档、摄像头、断开链接等功能。 四、微课软件 1.支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风对录制音源设置；支持分辨率、录制区域进行设置。 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，快速搜索文件或文件夹，支持预览播放录课列表中的视频文件。 3.支持倒计时功能。 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端。 6.支持对录制完成的视频进行后期编辑，包括合并多个视频文件、剪切视频片段以及预览编辑后的视频效果；支持在视频中加入不少于24个文字水印。 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 8.在云端文件列表中，支持查看、分享、下载、重命名云微课文件或文件夹；支持新建文件夹，快速搜索文件或文件夹； 五、智慧教学桌面 1.支持组件及应用，包含课表、日历、时钟、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、展台。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 2.不少于50G个人云存储空间，支持查看、上传、下载。 3.个性化设置：支持设置在开机时自动启动教学桌面，设备开机将直接加载教学桌面界面； 六、视频展台 硬件参数： 1.箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边。 2.文稿展示区域采用折叠式开合托板，非气压杆联动； 3.≥1600万像素，影像区域A4面积，支持白平衡自动调节，传输速度30帧率/秒。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电。 5.最高分辨率支持4640x3480，向下兼容。 软件功能： 1.支持账号登录、扫码登录、第三方账号登录，临时使用时可不登录。 2.工具：支持预设功能，可选工具包含：选择、批注、橡皮等。 3.操作：支持对实物展示画面做以下操作：重置、清空、保存、锁定、对比、右旋、撤销、还原、删除、放大、扫码、文本扫描、镜像等。 4.画面调节：支持调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。 5.批注：支持对实物展示画面进行批注，支持批注笔的粗细调节、颜色选择。具有批注擦除功能，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。 6.拍照：支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；支持照片导出，直接保存至本地，也支持转换成PDF文件保存到本地。支持二维码分享，也支持微信扫码带走资料。 7.同屏对比：支持将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比；; 1; 套. 6; 实验桌; 1.规格：≥1200*600*760mm 2.台面：一体化台面，采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面。坯体为一体实芯黑色坯体。台面表面耐1350度高温。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体≥1190*590mm。 上腿规格：长≥560mm宽≥50mm高≥85mm，壁厚≥2mm。 下腿规格：长≥520mm宽≥50mm高≥76mm，壁厚≥2mm。 4.书包斗: ≥430*270*150mm,采用环保型工程塑料一次性注塑成型。; 28; 张. 7; 实验凳; 规格：≥300*450mm（凳面直径*高），ABS材质，整体螺杆升降，凳脚稳定。 ●学生实验凳应符合下列要求： （1）重金属含量：可溶性铅≤2mg/kg；可溶性镉≤1mg/kg；可溶性铬≤1mg/kg；可溶性汞≤0.2mg/kg。 （2）力学性能要求：任意方向倾翻试验：加载20N，应无倾翻现象。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等); 56; 条. 8; 三联水龙头; 一高二低，水流量可以调节，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面采用环氧树脂喷涂。; 14; 个. 9; 水槽柜; 1.规格：≥450*600*1000mm 2.水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 3.下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4.结构：连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用。同时水槽柜底部为模具成型，加固水槽柜的强度。 5.柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料，表面光面项结合处理。 ●6.水槽柜塑料件耐老化性能（48h），外观颜色变化评级≥4级。 (需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等); 14; 个. 10; 实验光源; 采用塑料材质的灯座支架，≥7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。; 29; 套. 11; 智能吊装升降机构; 该电源外部结构由铝合金、ABS、亚克力扩散板、冷轧钢板等材料组成。支撑板由≥2mm厚度钣金成型，静电环氧粉末喷涂，高温固化成形。有效升降行程≥700mm。输入电源线为≥2.5平方，电源盒由ABS塑模。; 14; 套. 12; 电路供电系统; ≥2.5平方，国标无氧铜线，模块化设计，每组模块间采用活接式连接；; 1; 套. 13; 顶部多模块电源供应装置; 采用ABS材质; 14; 个. 14; 模块储藏装置; 采用ABS材质; 14; 个. 15; 低压电源模块; 一、外型参考尺寸： 电源盒长≥280mm,宽≥280mm，高≥160mm,壁厚≥3mm。电源盒外形为四方形，平面向上带≥7锥度，四角为不小于R30半圆形柱。电源盒四个面上镶有高、低压电源输出面板。电源盒底面设有LED灯光照明装置及触摸开关。 二、基本配置要求： 电源模块配备；高压，国标220V输出五孔安全插座6路输出。低压，交、直流输出模块两组，学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板。≥1.8寸LCD屏显示电压电流。直流电压输出端子两组，交流电压输出端子两组，上下电压调节按钮、交直流切换按钮、复位功能键、举手键各两组。 三、输出电压参数： 1.直流低压电压输出1.25-30V，电压由上下触摸键调节，直流稳压输出：0-15V，额定电流3A；16-30V输出时，额定电流1A。最小调节单元0.1V。 2.交流输出1-30V，每调一次为1V。电压由上下触摸键调节，交流电压输出：1~15V，额定电流3A；16V-30V，额定电流2A。交直流电源具有过载保护智能检测功能。; 28; 个. 16; 高压电源模块; 电源高压输出插座，由教师主控台群控或个控锁定，高压锁定不影响低压电源使用。; 28; 个. 17; 灯光模块; 智能化控制，配置LED，设计安装透明均光板，额定功率≥7W。; 14; 组. 18; 交换机; 技术参数要求： 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48， 2.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng；; 1; 台. 19; 全室给排水; 包含：上水管、下水管、直角弯头、三通、角阀、软管、自来水减压阀等管材及配件。 规格：上水管直径20-32mm，下水直径50-75mm，支持热熔连接。; 1; 套. 20; 原有设施拆除; 1.桌椅等设施拆卸，搬运; 1; 项. 21; 系统安装调试; 1.系统结构调试； 2.系统控制调试； 3.给水排水调试； 4.供电系统调试；; 1; 套. 22; 系统安装辅件; 包含：符合国标的网线、视频线、电源线、管材、金属结构件、角阀等。; 1; 项. 23; 装修; 1.空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑学生的需求突出体现学科属性，空间需与学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局教学空间以适用于教学活动的开展； 2.环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，旨在与教学内容相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合,软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动;所有强电，弱电符合满足教学设备需求。; 80; 平米. 24; 系统集成; 信息系统集成、培训、售后服务等。; 1; 项. 物理准备室. 1; 实验桌; 1.规格：≥1200*600*760mm 2.台面：一体化台面，采用20mm厚无甲醛环保陶瓷台面。坯体为一体实芯黑色坯体。台面表面耐1350度高温。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体≥1190*590mm。 上腿规格：长≥560mm宽≥50mm高≥85mm，壁厚≥2mm。 下腿规格：长≥520mm宽≥50mm高≥76mm，壁厚≥2mm。 4.书包斗: ≥430*270*150mm,采用环保型工程塑料一次性注塑成型。; 2; 张. 2; 学生实验凳; 规格：≥300*450mm（凳面直径*高），ABS材质，整体螺杆升降，凳脚稳定。; 2; 条. 3; 仪器柜; 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质。表面做磨砂处理。 4.上柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥5mm钢化玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥5mm钢化玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质。 8.门铰链：用增强型PP材质。 9.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。; 9; 个. 4; 小推车; 1.规格：≥700*500*900mm 2.经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手； 3.配件：3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮; 1; 台. 5; 施工布线; 电源布管布线施工，埋地管为优质穿线管，采用优质铜芯线。; 1; 室. 6; 装修; 1.空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑老师的需求突出体现学科属性，空间需与学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局教学空间以适用于教学活动的开展： 2.环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，旨在与教学内容相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合,软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动;所有强电，弱电符合满足教学设备需求。; 20; 平米. 化学准备室. 1; 实验桌; 1.规格：≥1200*600*760mm 2.台面：一体化台面，采用20mm厚无甲醛环保陶瓷台面。坯体为一体实芯黑色坯体。台面表面耐1350度高温。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体≥1190*590mm。 上腿规格：长≥560mm宽≥50mm高≥85mm，壁厚≥2mm。 下腿规格：长≥520mm宽≥50mm高≥76mm，壁厚≥2mm。 4.书包斗：≥430*270*150mm,采用环保型工程塑料一次性注塑成型。; 2; 张. 2; 学生实验凳; 规格：≥300*450mm（凳面直径*高），ABS材质，整体螺杆升降，凳脚稳定。; 2; 条. 3; 三联水龙头; 一高二低，水流量可以调节，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面采用环氧树脂喷涂。; 1; 个. 4; 水槽柜; 规格：≥450*600*1000mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型。 下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 结构：连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用。同时水槽柜底部为模具成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜顶部配有一体多功能平台，预留可装学生专用电源、吊装式上下水接口、配有多个滴水棒。 门板：后门有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。; 1; 个. 5; 仪器柜; 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理。 4.上柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥4mm钢化玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥4mm钢化玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质。 8.门铰链：用增强型PP材质，内嵌隐藏。 9.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。; 4; 个. 6; 通风柜; 1.规格：≥1500*800*2300； 2.外壳采用≥1.0mm 优质冷轧钢板。 3.导流板：≥5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 4.电源：需采用实验室专用防爆电源插座。 5.窗口：铝型材配合塑料型材边框，视窗口采用单块≥5mm安全玻璃。 6.调整脚：采用直径≥10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 7.集气罩：采用PP材质 8.三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速≥0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为≥1800m³/h。; 1; 台. 7; 药品柜; 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质。表面做磨砂处理。 4.上柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥4mm钢化玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥4mm钢化玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质。层板可以抽取。 7.门把手：采用增强型PP材质。 8.门铰链：用增强型PP材质，内嵌隐藏。 9.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 10.阶梯：上柜配置两块药品阶梯。; 3; 台. 8; 风机; ≥110W 轴流风机。; 2; 台. 9; 小推车; 1.规格：≥700*500*900mm 2.经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 3.配件：3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮; 1; 台. 10; 通风系统（室内）; 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，优质PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接等； （实际管径视现场情况可适当调整）; 1; 室. 11; 施工布线; 电源布管布线施工，埋地管为优质穿线管，采用优质铜芯线。; 1; 室. 12; 给/排水全套装置; PP-R材质水管，上水管和进水管为Ф25；PPR材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件等; 1; 套. 13; 装修; 1.空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑老师的需求突出体现学科属性，空间需与学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局教学空间以适用于教学活动的开展； 2.环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，旨在与教学内容相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合,软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动;所有强电，弱电符合满足教学设备需求。; 20; 平米. 生物准备室. 1; 实验桌; 1.规格：≥1200*600*760mm 2.台面：一体化台面，采用20mm厚无甲醛环保陶瓷台面。坯体为一体实芯黑色坯体。台面表面耐1350度高温。 3.台身结构：新型塑铝结构，整体≥1190*590mm。 上腿规格：长≥560mm宽≥50mm高≥85mm，壁厚≥2mm。 下腿规格：长≥520mm宽≥50mm高≥76mm，壁厚≥2mm。 4.书包斗:≥430*270*150mm,采用环保型工程塑料。; 2; 张. 2; 学生实验凳; 规格：≥300*450mm（凳面直径*高），ABS材质，整体螺杆升降，凳脚稳定。; 2; 条. 3; 三联水龙头; 一高二低，水流量可以调节，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面采用环氧树脂喷涂。; 1; 个. 4; 水槽柜; 规格：≥450*600*1000mm 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模。 下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 结构：连接结构并合理布局加强筋，加强筋并起到定位作用。同时水槽柜底部为模具成型，加固水槽柜的强度。 水槽柜顶部配有一体多功能平台，预留可装学生专用电源、吊装式上下水接口、配有多个滴水棒。 门板：后门有可打开式检修门，隐藏式一体扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。 柜子柜体：采用环保型ABS工程塑料。; 1; 个. 5; 仪器柜; 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：PP材质 3.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质。表面做磨砂处理。 4.上柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥4mm钢化玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型PP材质，外嵌≥4mm钢化玻璃。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门把手：采用增强型PP材质。 8.门铰链：用增强型PP材质，内嵌隐藏。 9.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。; 7; 个. 6; 标本柜; 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.上柜体整体镶装玻璃柜体，拉门，柜内设玻璃隔板，柜内的隔板高度可以调整， 3.玻璃柜体部分为为内槽式铝合金框架，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。; 2; 个. 7; 小推车; 1.规格：≥700*500*900mm 2.经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手。 3.配件：3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮; 1; 台. 8; 施工布线; 电源布管布线施工，埋地管为穿线管，采用优质铜芯线。; 1; 室. 9; 给/排水全套装置; PP-R材质水管，上水管和进水管为Ф25；PPR材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件等; 1; 套. 10; 装修; 1.空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑老师的需求突出体现学科属性，空间需与学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局教学空间以适用于教学活动的开展； 2.环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，旨在与教学内容相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合,软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动；所有强电，弱电符合满足教学设备需求。; 20; 平米. 显示终端. 1; 传感器显示终端; 配备屏幕尺寸≥10英寸的高清触控屏，支持直接触控操作，触控响应灵敏流畅，可实现精准的点选、拖拽等交互动作；屏幕分辨率≥1920×1200像素，画面显示清晰细腻，色彩还原度高，能清晰呈现各类实验数据的细节。支持通过有线方式稳定连接各类实验传感器，确保数据传输的实时性与准确性。具备强大的数据可视化功能，可将采集的实验数据以图形曲线、仪表、数值等多种形式直观呈现，同时支持对实验图表进行放大、缩小、移动等自由操作，且具备XY轴自动放缩功能，便于使用者聚焦数据变化规律。; 45; 台. 高中物理数字探究实验室配置. 教师端. 1; 数据采集器; 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2.半透明外壳，内含状态、电源指示灯等； 3.USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4.无需外接电源； 5.所有端口具备防静电保护功能； 6.双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8.支持四通道无线数据采集； 数字化相关产品需满足现行的人民出版社新课标教材的要求，提供国内出版社新课标教材使用该系统的扫描图片，并注明在教材分册号、页码。; 1; 只. 2; 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，≥1.77吋彩屏，刷新频率≥35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带≥8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电; 2; 只. 3; 附件; 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等; 1; 套. 4; 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，可根据教学需要随意切换。 5.支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，支持声波传感器四路并行采集。 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10等。; 1; 套. 5; 力传感器; 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 2; 只. 6; 分体式位移传感器; 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 套. 7; 一体式位移传感器; 测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 8; 光电门传感器; 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 2; 只. 9; 温度传感器; 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 10; 压强传感器; 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，配件：20ml注射器，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 11; 磁感应强度传感器; 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 12; 声波/声级传感器; 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB。 ●2.通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，连接插口具有方向性和自锁功能，传感器外壳预留开孔。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 3.支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 13; 多量程电流传感器; 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 14; 微电流传感器; 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 15; 多量程电压传感器; 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 16; 三维磁感应强度传感器; 测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，具有硬件清零功能，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 17; 静电计; 测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC，用于测量静电电荷电量。自带≥5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池; 1; 只. 18; 微力传感器; 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，具有硬件清零功能，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 19; 多用力学轨道; 支持与计算机的无线传输。含≥1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验; 1; 套. 20; 机械能守恒实验器; 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成。 1.直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据，软件中可以对动能、势能、机械能进行展示、分析； 2.挡光片可以移动在刻度板上的位置，系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度，学生探究摆锤经过不同位置的速度，软件通过预设摆锤的质量数据，自动计算出摆锤在不同挡光片位置的动能和势能； 3.可采用有线或无线方式与计算机通讯，或无线方式与移动端通讯； 4.挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程； 5.教师可以通过教学一体机，在屏幕上模拟实验器的操作过程和数据的变化过程，同时辅助软件上的图线变化，实时向学生传递实验过程中的定性变化与定量变化。 1-5项投标现场提供视频文件演示。; 1; 套. 21; 机械能守恒实验器Ⅰ; 支持与计算机的无线传输。含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量）; 1; 套. 22; 摩擦力实验器; 支持与计算机的无线传输。由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律; 1; 套. 23; 高灵敏度线圈; 支持与计算机的无线传输。高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度; 1; 套. 24; 地磁场发电机; 支持与计算机的无线传输。由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 提供权威机构出具的检测报告。; 1; 套. 25; 电阻定律实验器; 支持与计算机的无线传输。由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系; 1; 套. 26; 匀强磁场螺线管; 支持与计算机的无线传输。可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场; 1; 套. 27; 向心力实验器; 支持与计算机的无线传输。由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系; 1; 套. 28; 智能力盘; 支持与计算机的无线传输。由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时显示合力的大小及方向; 1; 套. 29; 斜面上力的分解实验器; 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验; 1; 套. 30; 电学实验板; 支持与计算机的无线传输。不少于23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验; 1; 套. 31; 安培力实验器; 支持与计算机的无线传输。由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。; 1; 套. 32; 法拉第电磁感应实验器Ⅰ; 支持与计算机的无线传输。由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内; 1; 套. 33; 智能电源; 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验; 1; 套. 34; 法拉第电磁感应实验器Ⅱ; 支持与计算机的无线传输。由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系; 1; 套. 35; 电磁感应与楞次定律实验器; 支持与计算机的无线传输。该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律; 1; 套. 36; 单摆实验器; 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。; 1; 套. 37; 机械能守恒实验器; 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。; 1; 套. 38; 自由落体实验器; 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。; 1; 套. 39; 力传感器附件; 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。; 1; 套. 40; 智能小车系统; 该系统包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套软件等。 1.智能小车：含智能小车 2 辆（红色和蓝色）、USB 充电线 2根。 （1）智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量； - 通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。 （3）可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。 （4）智能小车有 2 个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在 PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。 （5）智能小车主要技术参数： 1）力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2）位移：分度：0.1cm； 3）速度：最大速度：±3m/S； 4）加速度：测量范围：± 156.8m/S2 (±16g）；分度 0.01m/S2； 5）陀螺仪：测量范围：±2000 °/S，分度 1 °/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 2.智能风扇模块：含风扇装置 1 套、挡风板 1 个及固定柱 2个、紧固螺栓 2 只、专用连接线 1 条。 （1）风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在 PC 机专用软件上进行运行控制和参数设置。 （2）风速：3 档； （3）风向：正向或反向。 3.智能弹射模块：含弹射装置 1 套、调平螺栓 4 只、紧固螺栓 2 只、弹簧 2 条、专用连接线 1 条。 （1）弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在 PC 机专用软件上进行弹射控制和参数设置。 （2）弹射高度：≥50cm； （3）弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。 4.矢量显示模块：含矢量显示装置 1 套、紧固螺栓 2 个、专用连接线 1 条。 （1）矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 （2）显示数据：力、加速度或速度； （3）显示方式：红色或绿色 LED 指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED 屏显示当前数据类型； （4）设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 5.智能驱动模块：含驱动装置 1 套、专用连接线 1 条。 （1）驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在 PC 机专用软件上进行运动控制和参数设置。 （2）速度范围：0~100；分度：1； （3）运行方向：正向或反向。 6.轨道及附件：含 1.2m 专用轨道 1 条、、弹簧 2 条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100 克配重块 2 块、沙桶 1 只、滑轮 1 套、磁碰座架 1 只、轨道倾角调节器 1 套、T 型支撑架 1 只、L 型支架 1 只、I 型支架 1 只、策动源 1 套。 7.配套软件：包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的 APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。; 1; 套. 41; 电磁定位系统; 通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动等研究二维平面内运动规律的实验。 性能参数： 1.定位范围：≥50*30cm 2.分辨率：1mm 3.采样频率：0-200Hz 4.抛出体自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 5.抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 可完成实验效果： 1.通过实验描绘出物体做平抛和斜抛运动的运动轨迹。 2.弹射装置抛出物体角度0-90度可任意调节，从而探究抛出角度与物体轨迹的关系。 3.对物体运动进行数据分析，得到每一轨迹点的坐标值，坐标值可导入／导出到EXCEL中。 4.使用电磁定位系统弹射装置可以通过换挡以三种不同的速度抛出物体，探究不同抛出速度与物体轨迹的关系演示实验；对运动轨迹进行分解得到水平和竖直方向分运动； 5.使用电磁定位系统探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系（实验器研究对象直径≤3cm），能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况演示实验。 1-5项投标现场提供视频文件演示。; 1; 套. 42; 铝合金箱; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬; 1; 套. 学生端. 1; 数据采集器; 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3.USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样80KByte； 4.USB B型接口供电，无需外接电源； 5.所有端口具备防静电保护功能； 6.双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8.支持四通道无线数据采集；; 7; 只. 2; 附件; 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等; 7; 套. 3; 力传感器; 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，具有硬件清零功能; 14; 只. 4; 分体式位移传感器; 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 套. 5; 光电门传感器; 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，与无线传输模块自由组合，支持热插拔; 14; 只. 6; 多量程电流传感器; 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零; 7; 只. 7; 微电流传感器; 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，连接插口具有方向性和自锁功能。; 7; 只. 8; 多量程电压传感器; 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零; 7; 只. 9; 压强传感器; 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，配件：20ml注射器; 7; 只. 10; 多用力学轨道; 含≥1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验。; 7; 套. 11; 摩擦力实验器; 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。; 7; 套. 12; 匀强磁场螺线管; 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场。; 7; 套. 13; 电学实验板; 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验，包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。; 7; 套. 14; 向心力实验器; 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。; 7; 套. 15; 平抛运动实验器; 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离。; 7; 套. 16; 电磁感应与楞次定律实验器; 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。; 7; 套. 17; 力传感器附件; 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。; 7; 套. 18; 铝合金箱; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬; 7; 套. 高中化学数字探究实验室配置. 教师端. 1; 数据采集器; 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3.USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4.USB B型接口供电，无需外接电源； 5.所有端口具备防静电保护功能； 6.双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8.支持四通道无线数据采集；; 1; 只. 2; 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，≥1.77吋彩屏，刷新频率≥35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带≥8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电; 2; 只. 3; 传感器转接模块; 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接; 1; 只. 4; 附件; 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等; 1; 套. 5; 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，可根据教学需要随意切换。 5.支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，支持声波传感器四路并行采集。 6专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。; 1; 套. 6; 温度传感器; 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 7; 高温传感器; 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 8; 多量程电流传感器; 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA； ●2.可通过传感器上按钮对量程进行切换，支持数据调零，连接插口具有方向性和自锁功能，传感器外壳预留开孔。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 3.可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 9; 多量程电压传感器; 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 10; 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，具有硬件清零功能，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 3; 只. 11; 压强传感器; 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，配件：20ml注射器，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 12; pH传感器; 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 2; 只. 13; 电导率传感器; 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 14; 二氧化硫传感器; 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 15; 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带校准按钮，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 16; 二氧化碳传感器; 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 17; 氯气传感器; 测量范围：0~20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 18; 氢气传感器; 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 19; 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 20; 分光光度计; （1）.硬件包含智能分光光度计主机、比色皿、数据线、充电头；（2）.主机包含标有序号的不少于4个比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，可通过软件控制自动切换测量样品的吸光数据；（3）.可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；（4）.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；（5）.测量透射率范围0~100%，分度0.1%；（6）.主机充电中和充满后有指示灯反馈；（7）.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；（8）.有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起；（9）.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。（10）.能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。（11）.能够通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯。; 1; 只. 21; 浊度传感器; 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口具有方向性和自锁功能，与无线传输模块自由组合，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，支持热插拔，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 3; 只. 22; 氯离子传感器; 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。也可与计算机或平板电脑直接无线传输。; 1; 只. 23; 稀释池; 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验; 1; 只. 24; 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，保护传感器不受损坏。机械臂长度：≥800mm; 1; 只. 25; 滴定实验装置; 支持与计算机的无线传输。由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。; 1; 只. 26; 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 1; 只. 27; 密封塞套件; 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。; 1; 套. 28; 升降台; 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低; 1; 个. 29; 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。; 1; 套. 30; 铝合金箱; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬; 1; 套. 学生端. 1; 数据采集器; 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3.USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4.USB B型接口供电，无需外接电源； 5.所有端口具备防静电保护功能； 6.双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8.支持四通道无线数据采集；; 7; 只. 2; 附件; 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等; 7; 套. 3; 温度传感器; 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 4; 高温传感器; 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 5; 多量程电流传感器; 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A；测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA；测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零; 7; 只. 6; pH传感器; 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 7; 电导率传感器; 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 8; 氢气传感器; 测量范围：0~100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。; 7; 只. 9; 滴定实验装置; 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。; 7; 只. 10; 升降台; 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低; 7; 个. 11; 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。; 7; 套. 12; 铝合金箱; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬; 7; 套. 高中生物数字探究实验室配置. 教师端. 1; 数据采集器; 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3.USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4.USB B型接口供电，无需外接电源； 5.所有端口具备防静电保护功能； 6.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 7.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8.支持四通道无线数据采集；; 1; 只. 2; 传感器数据显示模块; 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，≥1.77吋彩屏，刷新频率≥35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带≥8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电; 2; 只. 3; 传感器转接模块; 用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接; 1; 只. 4; 附件; 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等; 1; 套. 5; 软件包; 1.通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，根据教学需要随意切换。 5.支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，能够支持声波传感器四路并行采集。 6.专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。; 1; 套. 6; 温度传感器; 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 2; 只. 7; 微电流传感器; 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式。也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 8; 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，具有硬件清零功能，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 2; 只. 9; 双量程光照度传感器; 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 10; pH传感器; 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 11; 电导率传感器; 测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 12; 二氧化硫传感器; 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 13; 气态酒精传感器; 测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，具有硬件清零功能，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 14; 氧气传感器; 1.测量范围：0～100％，分度：0.1％ ●2.连接插口具有方向性和自锁功能，可通过传感器自带的硬件校准按钮实现数据校准功能，传感器外壳预留开孔。(需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等) 3.可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带校准按钮，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 15; 氧气传感器 B; 测量范围：0~30%；分度：0.01%；适合应用于测量低浓度氧气含量。连接插口具有方向性和自锁功能，具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，支持热插拔，可在多操作系统下进行实验演示; 1; 只. 16; 二氧化碳传感器; 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 0ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 17; 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 18; 溶解氧传感器; 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，自带校准按钮，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 19; 心电图传感器; 测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口具有方向性和自锁功能，与无线传输模块自由组合，也可与计算机或平板电脑直接无线传输，支持热插拔，可在Windows系列系统，麒麟系统，统信系统，鸿蒙系统，android系统，ios系统下进行实验演示。; 1; 只. 21; 多用途生化传感器支架; 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，保护传感器不受损坏。机械臂长度：≥800mm; 1; 只. 22; 分光光度计; （1）.硬件包含智能分光光度计主机、比色皿、数据线、充电头；（2）.主机包含标有序号的不少于4个比色皿卡槽，可同时放入不少于4个比色皿，可通过软件控制自动切换测量样品的吸光数据；（3）.可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；（4）.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；（5）.测量透射率范围0~100%，分度0.1%；（6）.主机充电中和充满后有指示灯反馈；（7）.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；（8）.有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起；（9）.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。（10）.能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。（11）.能够通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯。; 1; 只. 23; 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 1; 只. 24; 袖珍生化密封实验器; 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。; 1; 只. 25; 酶的特性实验器; 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。; 1; 套. 26; 密封塞套件; 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。; 1; 套. 27; 磁力搅拌器; 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。; 1; 套. 28; 铝合金箱; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬; 1; 套. 学生端. 1; 数据采集器; 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3.USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4.USB B型接口供电，无需外接电源； 5.所有端口具备防静电保护功能； 6.双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7.所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8.支持四通道无线数据采集；; 7; 只. 2; 附件; 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等; 7; 套. 3; 相对压强传感器; 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，具有硬件清零功能; 14; 只. 4; pH传感器; 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 5; 氧气传感器; 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式，自带校准按钮; 7; 只. 6; 二氧化碳传感器; 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 7; 相对湿度传感器; 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示工作方式; 7; 只. 8; 气液相密封实验器; 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验; 7; 只. 9; 袖珍生化密封实验器; 与二氧化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。; 7; 只. 10; 密封塞套件; 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。; 7; 套. 11; 酶的特性实验器; 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。; 7; 套. 12; 铝合金箱; 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬; 7; 套. |
| 2 | ★ | 商务要求 1.交货期：自合同签订之日起35个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。 2.交货地点：采购人指定地点； 3.设备到货需要提供相应的产品合格证或质检报告。 4.质保期：自验收合格之日起三年。 |
| 3 |  | 备注： 各供应商开标现场需通过播放视频演示以下内容： 智慧大屏： 1.智慧黑板支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。 2.支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。 3.支持手机移动端通过自动搜索接收端、设备识别码、扫码三种方式无线连接到智慧黑板。连接后移动端支持选择个人中心、开始投屏、桌面同步、鼠标遥控器、图片、音视频、文档、摄像头、断开链接等功能。 机械能守恒实验器： 1.直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据，软件中可以对动能、势能、机械能进行展示、分析； 2.挡光片可以移动在刻度板上的位置，系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度，学生探究摆锤经过不同位置的速度，软件通过预设摆锤的质量数据，自动计算出摆锤在不同挡光片位置的动能和势能； 3.可采用有线或无线方式与计算机通讯，或无线方式与移动端通讯； 4.挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程； 5.教师可以通过教学一体机，在屏幕上模拟实验器的操作过程和数据的变化过程，向学生直接展示摆锤在不同挡光片位置的动能和势能信息，同时辅助软件上的图线变化，实时向学生传递实验过程中的定性变化与定量变化。 电磁定位系统： 1.通过实验描绘出物体做平抛和斜抛运动的运动轨迹。 2.弹射装置抛出物体角度0-90度可任意调节，从而探究抛出角度与物体轨迹的关系。 3.对物体运动进行数据分析，得到每一轨迹点的坐标值，坐标值可导入／导出到EXCEL中。 4.使用电磁定位系统弹射装置可以通过换挡以三种不同的速度抛出物体，探究不同抛出速度与物体轨迹的关系演示实验；对运动轨迹进行分解得到水平和竖直方向分运动； 5.使用电磁定位系统探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系（实验器研究对象直径≤3cm），能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况演示实验。 （腾讯会议号：591 496 574 ，会议密码：111111） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起35个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 采购人对全部软硬件验收合格后，一次性支付合同价100% ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.设备到货后，项目使用方及厂家共同验收。在检查设备原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试、甲方负责技术验收（乙方协助），验收以国内行业标准或合同文本软件设备供货配置清单中描述的有关技术要求为准。 2.采购人根据使用部门自身技术检验结果，组织有关专家进行设备的最终验收。最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

自验收合格之日起三年。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。 解决争议的方法：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院起诉。

### 3.5其他要求

1.本项目非专门面向中小企业，符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审； 2.本项目属性为货物。 3.本项目合同包1采购标的所属行业为：工业； 4.本项目是否属于信用担保试点范围：否。 5.本项目为固定总价合同。 6.核心产品：智慧大屏

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2.提供2025年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； 3.社会保障资金缴纳证明：提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 投标函 资格证明文件.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供2024年度的经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；（注：根据《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知（陕财办会函〔2022〕55号）》，各供应商经审计的财务会计报告需赋加“注册会计师行业统一监管平台”二维码） | 资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 资格证明文件.docx |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年度的经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；（注：根据《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知（陕财办会函〔2022〕55号）》，各供应商经审计的财务会计报告需赋加“注册会计师行业统一监管平台”二维码） | 资格证明文件.docx |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2025年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； | 资格证明文件.docx |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 资格证明文件.docx |
| 5 | 承诺 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； | 资格证明文件.docx |
| 6 | 书面声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 资格证明文件.docx |
| 7 | 法定代表人授权书/法定代表人身份证明 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标前三个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明； | 资格证明文件.docx |
| 8 | 信用记录 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体名单”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在响应文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以纸质方式留存。） | 资格证明文件.docx |
| 9 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全并加盖供应商公章； | 供应商参加政府采购活动承诺书.docx 开标一览表 投标方案.docx 业绩.docx 中小企业声明函 资格证明文件.docx 投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 投标文件封面 商务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件格式 | 应符合“招标文件格式”要求； | 供应商参加政府采购活动承诺书.docx 开标一览表 投标方案.docx 业绩.docx 中小企业声明函 资格证明文件.docx 投标分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 其它说明.docx 标的清单 投标文件封面 商务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算、最高限价或着单价最高限价； | 开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单 |
| 5 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏（除评标因素外）； | 投标方案.docx 投标函 其它说明.docx 商务条款偏离表.docx |
| 6 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件； | 投标方案.docx 投标函 其它说明.docx 商务条款偏离表.docx |
| 7 | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期； | 投标方案.docx 投标函 其它说明.docx 商务条款偏离表.docx |
| 8 | 质保期 | 应满足招标文件中要求的质保期； | 投标方案.docx 投标函 其它说明.docx 商务条款偏离表.docx |
| 9 | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定； | 投标方案.docx 投标函 其它说明.docx 商务条款偏离表.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术参数 | 投标人提供所投设备的主要的技术指标（参数）的相应的证明材料（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料）。 完全响应招标文件要求，没有负偏离的得22分，带“●”号项为设备的重要参数，提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料。●参数负偏离一项扣2分，非●参数负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 22.0000 | 客观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 实施方案 | 投标人针对本项目提供实施方案，方案包含以下内容：①拟投入人员配置；②分工、备货、供货进度；③质量保证措施；④产品安装、检测、调试；⑤试运行及验收方案。注：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得10分；每有一个模块缺项扣2分；每个模块中内容存在缺陷的，扣0.5-1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 质量保障 | 投标人应根据项目实际情况提供本项目所需产品供应渠道正常，无假货、水货，无不良市场反馈，检验手续合法有效、无产权纠纷，符合相关标准及行业要求。提供投标产品的来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。提供得3分，未提供不得分。 | 3.0000 | 客观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 备品备件 | 供应商针对本项目所提供的产品，生产工艺先进，配件齐全，符合国际、国内相关标准，供货渠道正规，易损件、零配件备品配件供应渠道正常，有相应的储存库房并提供相应证明材料（包括但不限于检测报告、官网截图、租赁合同等证明材料）。提供得2分，未提供不得分。 | 2.0000 | 客观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 售后服务 | 投标人针对本项目提供售后服务方案，方案包含以下内容：①售后服务体系流程；②服务内容、响应时间、服务网点③故障解决方案；④专业技术人员保障及服务电话；⑤售后服务机构。注：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得10分；每有一个模块缺项扣2分；每个模块中内容存在缺陷的，扣0.5-1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 培训服务 | 投标人针对本项目提供培训方案，方案包含以下内容：①针对本项目设备的维修、操作人员的使用；②对设备的管理和使用人员培训。注：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得4分；每有一个模块缺项扣2分；每个模块中内容存在缺陷的，扣0.2-1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 4.0000 | 主观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 演示 | 需通过播放视频进行演示。以下为演示项，每成功演示一项功能得1分，不演示或功能演示不完整该项不得分。（演示时间不得超过20分钟） 智慧大屏： 1.智慧黑板支持屏幕下方通过手势滑动调出菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作。 2.支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。 3.支持手机移动端通过自动搜索接收端、设备识别码、扫码三种方式无线连接到智慧黑板。连接后移动端支持选择个人中心、开始投屏、桌面同步、鼠标遥控器、图片、音视频、文档、摄像头、断开链接等功能。 机械能守恒实验器： 1.直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据，软件中可以对动能、势能、机械能进行展示、分析； 2.挡光片可以移动在刻度板上的位置，系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度，学生探究摆锤经过不同位置的速度，软件通过预设摆锤的质量数据，自动计算出摆锤在不同挡光片位置的动能和势能； 3.可采用有线或无线方式与计算机通讯，或无线方式与移动端通讯； 4.挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程； 5.教师可以通过教学一体机，在屏幕上模拟实验器的操作过程和数据的变化过程，向学生直接展示摆锤在不同挡光片位置的动能和势能信息，同时辅助软件上的图线变化，实时向学生传递实验过程中的定性变化与定量变化。 电磁定位系统： 1.通过实验描绘出物体做平抛和斜抛运动的运动轨迹。 2.弹射装置抛出物体角度0-90度可任意调节，从而探究抛出角度与物体轨迹的关系。 3.对物体运动进行数据分析，得到每一轨迹点的坐标值，坐标值可导入／导出到EXCEL中。 4.使用电磁定位系统弹射装置可以通过换挡以三种不同的速度抛出物体，探究不同抛出速度与物体轨迹的关系演示实验；对运动轨迹进行分解得到水平和竖直方向分运动； 5.使用电磁定位系统探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系（实验器研究对象直径≤3cm），能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况演示实验。 | 13.0000 | 客观 | 投标方案.docx 其它说明.docx |
|  | 业绩 | 供应商2022年01月01日至今同类项目业绩，每提供1份得2分，最高得4分； 业绩证明（以合同（协议）或中标（成交）通知书为准，须在投标文件中附合同（协议）或中标（成交）通知书的扫描件或复印件加盖单位公章，弄虚作假者，取消其中标资格。 | 4.0000 | 客观 | 业绩.docx |
|  | 节能环保产品 | 投标产品为节能、环境标志产品，每提供一项加0.5分，满分2分。（须提供证明符合招标文件要求的证明材料。） | 2.0000 | 客观 | 投标分项报价表.docx 投标方案.docx 其它说明.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 5.根据《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（市财函〔2022〕867号）的相关规定，给予小微企业价格扣除10%，用扣除后的价格参加评审。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：供应商参加政府采购活动承诺书.docx

详见附件：商务条款偏离表.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：其它说明.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：西安市第十中学实验室及探究实验仪器采购建设项目采购合同.docx