开标一览表

项目名称:

项目编号:

报价单位:人民币 元                      包号：

| 磋商报价（元） | 服务期限 | 质量标准 （合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（大写）： |  |  |  |

供应商(盖公章):

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日期:   年    月    日

分项报价表

项目名称:

项目编号:                                   包号：

| 序号 | 检测名称 | 检测项目 | 次数 | 单位 | 投标单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材（各种规格） | 屈服强度、抗拉强度、延伸率、冷弯、重量比 | 55 | 组 |  |  |
| 2 | 焊（连）接件（各种规格） | 抗拉强度 | 50 | 组 |  |  |
| 3 | 防水混凝土 | 抗渗等级 | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 水泥 | 安定性、抗折强度、抗压强度 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 砂、石 | 筛分析、含泥量、泥块含量、云母含量堆积密度 | 1 | 组 |  |  |
| 6 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 120 | 组 |  |  |
| 7 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 40 | 组 |  |  |
| 8 | 普通烧结砖 | 抗压强度 | 15 | 组 |  |  |
| 9 | 空心砖 | 抗压强度 | 20 | 组 |  |  |
| 10 | 蒸压加气砼砌块 | 抗压强度、体积密度、含水率 | 1 | 组 |  |  |
| 11 | 电线 | 绝缘厚度、线芯直径、导体电阻 | 1 | 组 |  |  |
| 12 | 电缆 | 绝缘厚度、线芯直径、导体电阻、成品电缆电压试验 | 1 | 组 |  |  |
| 13 | 防水卷材 | 不透水性、拉力、耐热性、衍射率、低温柔度 | 14 | 组 |  |  |
| 14 | 聚氨酯防水涂料 | 拉力、低温柔度、耐热度、伸长率、不透水性 | 1 | 组 |  |  |
| 15 | 聚合物防水涂料 |  | 1 | 组 |  |  |
| 16 | EPS（XPS）板 | A1 级燃烧性能（含常规） | 1 | 组 |  |  |
|  |  | A2 级燃烧性能（含常规） | 1 | 组 |  |  |
|  |  | B1 级燃烧性能（含常规） | 1 | 组 |  |  |
|  |  | B2 级燃烧性能（含常规） | 1 | 组 |  |  |
| 17 | 保温浆料 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 18 | 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 19 | 胶粘剂 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 20 | 抹面抗裂砂浆 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 21 | 耐碱玻纤网格布 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 22 | 镀锌钢丝网 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 23 | 锚固件 | 全项 | 1 | 组 |  |  |
| 24 | 钢丝网架膨胀聚苯板 | 全项（含燃烧性能） | 1 | 组 |  |  |
| 25 | 憎水珍珠岩板 | 全项（含燃烧性能） | 1 | 组 |  |  |
| 26 | 混凝土强度 | 回弹检测法 | 700 | 构件 |  |  |
|  |  | 钻芯法 | 1 | 构件 |  |  |
| 27 | 钢筋保护层厚度 | / | 180 | 构件 |  |  |
| 28 | 砂浆强度检测 | / | 20 | 构件 |  |  |
| 29 | 后置埋件（钢筋、螺栓） | 抗拔承载力 | 1 | 根 |  |  |
| 30 | 外墙面砖粘结强度 | / | 1 | 组 |  |  |
| 31 | 建筑外窗 | 气密性（实验室检测） | 1 | 3樘 |  |  |
|  |  | 水密性（实验室检测） |  |  |  |  |
|  |  | 抗风压（实验室检测） |  |  |  |  |
|  |  | 气密性现场检测 | 1 | 樘 |  |  |
|  |  | 传热系数 | 1 | 樘 |  |  |
|  |  | 中空玻璃露点 | 1 | 组 |  |  |
| 合计总价：小写：¥ （元） 大写： 人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：保留小数点后两位，合计总价与报价一览表总价保持一致。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                        (盖单位公章)

法定代表人或被授权人:            (签字或盖章)

日    期:      年   月    日

注:1､如果按单价计算的结果与合计价格不一致,以单价为准修正合计报价｡

2､如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件｡

3､供应商可适当调整该表格式,但不得减少信息内容｡