|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节点名称 | 方案图 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 香王收费站出口 |  | 彩色灯笼 | 25\*40MM 各色 | 套 | 80 |  |
| 冰条灯 | 2000mm 暖光 | 套 | 80 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 500 |  |
| 2 | 纺织城客运站门前广场 |  | 景观雕塑 | 14M（长）\*4M（高） | 组 | 1 |  |
| 彩色灯球 | 30CM 各色 | 套 | 40 |  |
| 地插球灯 | 各种尺寸 颜色 | 套 | 40 |  |
| 泛光灯 | 100W 暖光 | 套 | 14 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 400 |  |
| 我爱城东 | 1.0M\*1.0M | 平方 | 4 |  |
| 3 | 纺织城高 速出口景 观带 |  | 中国结 | 30CM 暖光 | 套 | 70 |  |
| 鼓灯 | 30CM 暖光 | 套 | 70 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 400 |  |
| 4 | 灞桥区政府 |  | 景观雕塑 | 7M（长）\*4M（高） | 组 | 1 |  |
| 福袋灯 | 30CM 暖光 | 套 | 150 |  |
| 泛光灯 | 100W 暖光 | 套 | 6 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 400 |  |
| 5 | 长乐东路 与纺渭路 十字广场 |  | LED灯笼 | 15CM | 个 | 240 |  |
| 奇幻星球 | 40CM 各种颜色 | 个 | 100 |  |
| 插地球灯 | 3W 各种颜色 | 个 | 60 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 400 |  |
| 6 | 纺渭路 |  | LED花球 | 35CM 各种颜色 | 个 | 320 |  |
| LED龙灯 | 60CM 暖光 | 套 | 80 |  |
| LED爱心灯 | 10W 红光 | 个 | 40 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 1000 |  |
| 7 | 长乐东路 |  | 绸缎灯笼 | 50CM | 个 | 150 |  |
| 国潮灯笼 | 30CM | 个 | 150 |  |
| LED电光灯 | 1W/M | 米 | 1200 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 1000 |  |
| 8 | 半坡地铁出口绿化景观带 |  | 云朵发光体 | 40CM | 个 | 350 |  |
| 新年快乐 | 60cm 各种颜色 | 套 | 100 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 800 |  |
| 9 | 纺织城正街 |  | 孔明宫灯 | 40CM 各种颜色 | 个 | 350 |  |
| LED电光灯 | 1W/M | 米 | 1500 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 2000 |  |
| 10 | 纺织城西街 |  | 传统宫灯 | 40CM 各种颜色 | 个 | 650 |  |
| LED电光灯 | 1W/M | 米 | 4000 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 2800 |  |
| 11 | 咸宁东路 |  | 诗画造型灯 | 40CM 各种颜色 | 个 | 100 |  |
| 冰条灯 | 2000mm 暖光 | 套 | 150 |  |
| 树干造型灯 | 高度2.5M | 套 | 20 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 1000 |  |
| 12 | 纺一路 |  | 红福灯笼 | 15CM 红黄色 | 个 | 1100 |  |
| LED灯条 | 360°柔性发光 8W/M | 米 | 1500 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 1200 |  |
| 13 | 纺三路 |  | 红福春灯 | 30CM 红黄色 | 个 | 360 |  |
| LED鞭炮的名号 | 40CM 黄色 | 个 | 360 |  |
| 爱心灯 | 高度1.5M 亚克力 | 组 | 4 |  |
| 插地球灯 | 3W 各种颜色 | 个 | 100 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 1300 |  |
| 14 | 纺四路 纺五路 |  | 绸缎灯笼 | 50CM | 个 | 400 |  |
| 五角星灯 | 30CM 各种颜色 | 个 | 400 |  |
| 电线电缆 | ZR-RVV2\*2.5mm² | 米 | 1400 |  |