| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修部分 | 原外立面墙面铲除 | 470.20 | ㎡ |  |
| 2 |  | 原铝塑板拆除 | 407.30 | ㎡ |  |
| 3 |  | 原台阶拆除 | 10.07 | ㎡ |  |
| 4 |  | 原地面石材拆除 | 10.00 | ㎡ |  |
| 5 |  | 花坛围栏拆除 | 37.20 | m | 长度3.1m宽度1.7m，高度0.5m |
| 6 |  | 方管架焊接安装 | 359.00 | ㎡ | 40mm*40mm*1.2mm厚镀锌方管 |
| 7 |  | 新做铝单板 | 407.30 | ㎡ | 2mm厚铝单板，含安装 |
| 8 |  | 外墙披挂真石漆腻子 | 403.00 | ㎡ | 披挂真石漆专用腻子两边 |
| 9 |  | 外墙挂网 | 403.00 | ㎡ | 外墙挂纤维网增加外墙与腻子粘合度 |
| 10 |  | 外墙喷涂真石漆 | 403.00 | ㎡ | 外墙喷涂真石漆两边 |
| 11 |  | 外墙披挂防水腻子 | 67.00 | ㎡ |  |
| 12 |  | 外墙刷界面剂 | 67.00 | ㎡ |  |
| 13 |  | 滚刷外墙专用涂料 | 67.00 | ㎡ |  |
| 14 |  | 红砖砌筑花坛围墙 | 7.20 | ㎡ | 240mm厚砖墙，高度500mm |
| 15 |  | 花坛水泥抹灰 | 14.40 | ㎡ |  |
| 16 |  | 花坛贴石材 | 14.40 | ㎡ | 25mm厚芝麻灰大理石铺贴 |
| 17 |  | 残疾人专用坡道 | 5.27 | ㎡ |  |
| 18 |  | 不锈钢护栏 | 2.60 | m |  |
| 19 |  | 红砖砌筑台阶 | 10.70 | ㎡ | 地面高度360mm，台阶两层，高度180mm |
| 20 |  | 台阶石材铺贴 | 12.00 | ㎡ | 25mm厚芝麻灰大理石铺贴 |
| 21 |  | 原水泥地面拉毛处理 | 768.25 | ㎡ |  |
| 22 |  | 水泥地面硬化 | 768.25 | ㎡ | c15混凝土硬化，厚度5cm |
| 23 |  | 原井盖升高 | 5.00 | 个 |  |
| 24 |  | 高空作业费 | 1.00 | 项 | 移动脚手架、钢管脚手架等 |
| 25 |  | 机械费 | 1.00 | 项 | 吊篮、吊车等 |
| 26 |  | 垃圾清运 | 35.00 | 方 |  |
| 27 | 广告部分 | 派出所门头8.1x1.8x1.2x1.7 | 46.00 | 根 | 30镀锌方管钢材(实厚1.5mm)每根6m |
| 28 |  |  | 20.00 | 张 | 铝塑板 |
| 29 |  |  | 1 | 套 | 发光字+警徽+白条 |
| 30 |  | 户籍室门头4.2x1.3x0.2 | 13 | 根 | 30镀锌方管钢材(实厚1.5mm)每根6m |
| 31 |  |  | 5 | 张 | 铝塑板 |
| 32 |  |  | 1 | 套 | 发光字+黄条 |
| 33 |  | 门牌0.28x0.13 | 80 | 套 | 铝型材热转印 |
| 34 |  | 制度牌职责牌0.6x0.9 | 40 | 套 | 5mm头亚克力uv |
| 35 |  | 党建墙1.5x4 | 3 | 套 | 2cmPVC打uv |
| 36 |  | 荣誉墙1.2x2.2 | 1 | 套 | 2cmPVC |
| 37 |  | 会议室16字方针1.5x4 | 1 | 套 | 2cmPVC+金色不锈钢包边 |
| 38 |  | 楼梯道1-3层1.2x9.7 | 1 | 套 | 2cmPVC打uv |
| 39 |  | 派出所警用灯箱600*900*2 | 2 | 套 | 亚克力铝合金边框 |
| 40 |  | 窗帘2x2 | 80 | 套 | 隔热窗帘 |
| 41 |  | 安装费运输费 | 1 | 项 |  |
| 42 | 小计 |  |  |  |  |
| 43 | 税金9% |  |  |  |  |