## 招标工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  | 标段名称：
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 水源接口工程
2 | 管网工程
3 | 入户工程
4 | 管网流量智能检测系统
5 | 水源接口工程
6 | 管网工程
7 | 临时工程
合计（A）
保险费（B）
暂列金额（C）
招标代理费（D）
招标总报价（A）+（B）+（C）+（D）

## 招标工程项目总价表列表形式(加)
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 水源接口工程
2 | 管网工程
3 | 入户工程
4 | 管网流量智能检测系统
5 | 水源接口工程
6 | 管网工程
7 | 临时工程
8 | 工程保险费

## 招标分组工程量清单报价表
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 水源接口工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1 | 水表井3.3×1.5×2m | 座 | 2
1.1.1 | 土方开挖（20%人工，80%机械） | m³ | 35.72
1.1.2 | 土方回填 | m³ | 9.25
1.1.3 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 35.21
1.1.4 | C15砼垫层 | m³ | 1.35
1.1.5 | C25混凝土底板 | m³ | 2.4
1.1.6 | 混凝土垫层及底板模板 | ㎡ | 4.38
1.1.7 | 砖砌井(M10水泥砂浆） | m³ | 11.33
1.1.8 | 预制C25混凝土盖板及盖板安装 | m³ | 1.42
1.1.9 | 底板及盖板钢筋 | t | 0.38
1.1.10 | 其他（爬梯、井盖、防坠网、钢套管等） | 项 | 1
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 2 |  |  | 分组名称： 管网工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.1 | 沟槽开挖道路破修
2.1.1 | 土方开挖 | m³ | 275.346
2.1.2 | 土方回填 | m³ | 275.015
2.1.3 | 混凝土路面机械破碎 | m³ | 84.387
2.1.4 | 工程拆除 碎石路基拆除 | m³ | 56.258
2.1.5 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 140.98
2.1.6 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 | m³ | 56.258
2.1.7 | 碎石基础压实 | m³ | 56.258
2.1.8 | C30砼路面恢复（15cm） | m³ | 84.387
2.2 | 定向钻工作坑道路破修
2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 671.4
2.2.2 | 土方回填 | m³ | 671.4
2.2.3 | 混凝土路面机械破碎 | m³ | 80.57
2.2.4 | 工程拆除 碎石路基拆除 | m³ | 53.71
2.2.5 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 178.59
2.2.6 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 | m³ | 53.71
2.2.7 | 碎石基础压实 | m³ | 53.71
2.2.8 | C30砼路面恢复（15cm） | m³ | 80.57
2.3 | 水平定向钻工程
2.3.1 | PE管dn110PN=1.0MPa 定向钻 | m | 236
2.3.2 | PE管dn90PN=1.0MPa 定向钻 | m | 136
2.3.3 | PE管dn75PN=1.0MPa 定向钻 | m | 267
2.3.4 | PE管dn63PN=1.6MPa 定向钻 | m | 253
2.3.5 | PE管dn50PN=1.6MPa 定向钻 | m | 838
2.3.6 | PE管dn40PN=1.6MPa 定向钻 | m | 1214
2.3.7 | PE管dn32PN=1.6MPa 定向钻 | m | 2635
2.4 | 管网管道安装工程
2.4.1 | PE管dn110PN=1.0MPa | m | 236
2.4.2 | PE管dn90PN=1.0MPa | m | 136
2.4.3 | PE管dn75PN=1.0MPa | m | 267
2.4.4 | PE管dn63PN=1.6MPa | m | 282
2.4.5 | PE管dn50PN=1.6MPa | m | 847
2.4.6 | PE管dn40PN=1.6MPa | m | 1214
2.4.7 | PE管dn32PN=1.6MPa | m | 2676
2.4.8 | PE管dn25PN=1.6MPa | m | 387
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 2 |  |  | 分组名称： 管网工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.4.9 | 管配件 | % | 10
2.5 | 砖砌圆形井φ1200（检修井8座、排泥井1座 | 座 | 11
2.6 | 湿井φ800 | 座 | 1
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 3 |  |  | 分组名称： 入户工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
3.1 | 沟槽开挖道路破修
3.1.1 | 土方开挖 | m³ | 895.12
3.1.2 | 土方回填 | m³ | 895.12
3.1.3 | 混凝土路面机械破碎 | m³ | 130.56
3.1.4 | 工程拆除 碎石路基拆除 | m³ | 130.56
3.1.5 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 347.29
3.1.6 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 | m³ | 130.56
3.1.7 | 碎石基础压实 | m³ | 130.56
3.1.8 | C30砼路面恢复（10cm） | m³ | 130.56
3.2 | PE管dn20PN=1.6MPa | m | 4896
3.3 | 水表井
3.3.1 | 土方开挖 | m³ | 153.6
3.3.2 | 土方回填 | m³ | 71.25
3.3.3 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 107.055
3.3.4 | DN15卡式预付费水表 | 个 | 408
3.3.5 | 树脂复合水表井（400*560*480mm) | 座 | 408
3.3.6 | φ15PE球阀 PN=1.6MPa | 个 | 408
3.3.7 | 水表井砂垫层 | m³ | 22.26
3.3.8 | 砖砌水表井基础 | m³ | 16.22
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 4 |  |  | 分组名称： 管网流量智能检测系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
4.1 | 电磁流量计DN50 PN=1.6MPa | 个 | 2
4.2 | 电磁流量计DN65 PN=1.6MPa | 个 | 1
4.3 | 电磁流量计DN80 PN=1.6MPa | 个 | 1
4.4 | 无线远程传输模块DTU | 个 | 1
4.5 | 控制电缆铺设KVV-3*1.5mm2 | m | 400
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 5 |  |  | 分组名称： 水源接口工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
5.1 | 卡式预付费水表DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.2 | 自锁式蝶阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.3 | 手动式蝶阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.4 | 止回阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.5 | 伸缩接头DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
组号： 6 |  |  | 分组名称： 管网工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
6.1 | 球阀 DN25 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.2 | 球阀 DN32 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.3 | 球阀 DN40 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.4 | 球阀 DN50 PN=1.6MPa | 个 | 4
6.5 | 球阀 DN65 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.6 | 球阀 DN80 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.7 | 排泥阀DN25 | 个 | 2
6.8 | 排气阀DN25 | 个 | 2

## 招标工程量清单报价表不分组(加)
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 水源接口工程 |  | 2
1.1 | 水表井3.3×1.5×2m | 座 | 2
1.1.1 | 土方开挖（20%人工，80%机械） | m³ | 35.72
1.1.2 | 土方回填 | m³ | 9.25
1.1.3 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 35.21
1.1.4 | C15砼垫层 | m³ | 1.35
1.1.5 | C25混凝土底板 | m³ | 2.4
1.1.6 | 混凝土垫层及底板模板 | ㎡ | 4.38
1.1.7 | 砖砌井(M10水泥砂浆） | m³ | 11.33
1.1.8 | 预制C25混凝土盖板及盖板安装 | m³ | 1.42
1.1.9 | 底板及盖板钢筋 | t | 0.38
1.1.10 | 其他（爬梯、井盖、防坠网、钢套管等） | 项 | 1
2 | 管网工程
2.1 | 沟槽开挖道路破修
2.1.1 | 土方开挖 | m³ | 275.346
2.1.2 | 土方回填 | m³ | 275.015
2.1.3 | 混凝土路面机械破碎 | m³ | 84.387
2.1.4 | 工程拆除 碎石路基拆除 | m³ | 56.258
2.1.5 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 140.98
2.1.6 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 | m³ | 56.258
2.1.7 | 碎石基础压实 | m³ | 56.258
2.1.8 | C30砼路面恢复（15cm） | m³ | 84.387
2.2 | 定向钻工作坑道路破修
2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 671.4
2.2.2 | 土方回填 | m³ | 671.4
2.2.3 | 混凝土路面机械破碎 | m³ | 80.57
2.2.4 | 工程拆除 碎石路基拆除 | m³ | 53.71
2.2.5 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 178.59
2.2.6 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 | m³ | 53.71
2.2.7 | 碎石基础压实 | m³ | 53.71
2.2.8 | C30砼路面恢复（15cm） | m³ | 80.57
2.3 | 水平定向钻工程
2.3.1 | PE管dn110PN=1.0MPa 定向钻 | m | 236
2.3.2 | PE管dn90PN=1.0MPa 定向钻 | m | 136
2.3.3 | PE管dn75PN=1.0MPa 定向钻 | m | 267
2.3.4 | PE管dn63PN=1.6MPa 定向钻 | m | 253
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.3.5 | PE管dn50PN=1.6MPa 定向钻 | m | 838
2.3.6 | PE管dn40PN=1.6MPa 定向钻 | m | 1214
2.3.7 | PE管dn32PN=1.6MPa 定向钻 | m | 2635
2.4 | 管网管道安装工程
2.4.1 | PE管dn110PN=1.0MPa | m | 236
2.4.2 | PE管dn90PN=1.0MPa | m | 136
2.4.3 | PE管dn75PN=1.0MPa | m | 267
2.4.4 | PE管dn63PN=1.6MPa | m | 282
2.4.5 | PE管dn50PN=1.6MPa | m | 847
2.4.6 | PE管dn40PN=1.6MPa | m | 1214
2.4.7 | PE管dn32PN=1.6MPa | m | 2676
2.4.8 | PE管dn25PN=1.6MPa | m | 387
2.4.9 | 管配件 | % | 10
2.5 | 砖砌圆形井φ1200（检修井8座、排泥井1座 | 座 | 11
2.6 | 湿井φ800 | 座 | 1
3 | 入户工程
3.1 | 沟槽开挖道路破修
3.1.1 | 土方开挖 | m³ | 895.12
3.1.2 | 土方回填 | m³ | 895.12
3.1.3 | 混凝土路面机械破碎 | m³ | 130.56
3.1.4 | 工程拆除 碎石路基拆除 | m³ | 130.56
3.1.5 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 347.29
3.1.6 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 | m³ | 130.56
3.1.7 | 碎石基础压实 | m³ | 130.56
3.1.8 | C30砼路面恢复（10cm） | m³ | 130.56
3.2 | PE管dn20PN=1.6MPa | m | 4896
3.3 | 水表井
3.3.1 | 土方开挖 | m³ | 153.6
3.3.2 | 土方回填 | m³ | 71.25
3.3.3 | 渣土外运（市物发（2016）105号） | m³ | 107.055
3.3.4 | DN15卡式预付费水表 | 个 | 408
3.3.5 | 树脂复合水表井（400*560*480mm) | 座 | 408
3.3.6 | φ15PE球阀 PN=1.6MPa | 个 | 408
3.3.7 | 水表井砂垫层 | m³ | 22.26
3.3.8 | 砖砌水表井基础 | m³ | 16.22
4 | 管网流量智能检测系统
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
4.1 | 电磁流量计DN50 PN=1.6MPa | 个 | 2
4.2 | 电磁流量计DN65 PN=1.6MPa | 个 | 1
4.3 | 电磁流量计DN80 PN=1.6MPa | 个 | 1
4.4 | 无线远程传输模块DTU | 个 | 1
4.5 | 控制电缆铺设KVV-3*1.5mm2 | m | 400
5 | 水源接口工程
5.1 | 卡式预付费水表DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.2 | 自锁式蝶阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.3 | 手动式蝶阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.4 | 止回阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
5.5 | 伸缩接头DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4
6 | 管网工程
6.1 | 球阀 DN25 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.2 | 球阀 DN32 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.3 | 球阀 DN40 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.4 | 球阀 DN50 PN=1.6MPa | 个 | 4
6.5 | 球阀 DN65 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.6 | 球阀 DN80 PN=1.6MPa | 个 | 1
6.7 | 排泥阀DN25 | 个 | 2
6.8 | 排气阀DN25 | 个 | 2
7 | 临时工程
7.1 | 其他施工临时工程 | % | 2

## 招标计日工项目报价表
计日工项目报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 招标招标人供应材料价格汇总表
招标人供应材料价格汇总表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注

## 招标招标人提供施工机械台班费汇总表
招标人提供施工机械台班费汇总表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 | [6 empty] | 标段名称：
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 合计 | 一类费用(元) |  |  | 二类费用(元) | [7 empty] | 三类 费用 (元) | 小计(元)
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安装 拆卸费 | 技工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 | 煤 | 木材

## 限价报价临时工程报价(加)
临时工程报价表
合同编号：
工程名称：灞桥区狄村供水保障工程 |  | 标段名称：
组号 ： |  | 分组名称 ：
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
合计