- 西安市灞桥区2025年第一批市级水利发展建设专项资金小型水库维修养护项目分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家沟水库 |  |  |  |  |
| 1.1 | 迎水面割草 | m³ | 1783.71 |  |  |
| 1.2 | 背水面割草 | m³ | 6777.6 |  |  |
| 1.3 | 潜水泵（80m³/h 扬程44m 功率15kw） | 台 | 1 |  |  |
| 1.4 | 潜水泵（50m³/h 扬程39m 功率9.5kw） | 台 | 1 |  |  |
| 1.5 | 水泵专用电缆线（国标3*6平方米 ） | m | 100 |  |  |
| 1.6 | 吊绳(直径25mm) | m | 200 |  |  |
| 1.7 | 65消防水带 | m | 50 |  |  |
| 1.8 | 100消防水带 | m | 50 |  |  |
| 1.9 | 65钢丝卡箍 | 个 | 8 |  |  |
| 1.10 | 65水带接头 | 个 | 2 |  |  |
| 1.11 | 100钢丝卡箍 | 个 | 8 |  |  |
| 1.12 | 100水带接头 | 个 | 2 |  |  |
| 1.13 | 30KW水泵抽排水 | 台班 | 16 |  |  |
| 1.14 | 发电设备租赁 | 台班 | 3 |  |  |
| 1.15 | 20KW发电机租赁 | 台班 | 3 |  |  |
| 1.16 | 20KW发电机使用 | 台班 | 3 |  |  |
| 1.17 | 沙子 | m³ | 10 |  |  |
| 1.18 | 升降机租赁 | 台班 | 2 |  |  |
| 1.19 | 升降机租赁 | 台班 | 2 |  |  |
| 1.20 | 升降机使用 | 台班 | 2 |  |  |
| 1.21 | 6mm钢丝绳 | m | 60 |  |  |
| 1.22 | 更换管理房配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 1.23 | 更换放水塔电线（5*10平方米） | 米 | 200 |  |  |
| 2 | 车村水库 |  |  |  |  |
| 2.1 | 防汛物资0#柴油 | 升 | 1260 |  |  |
| 3 | 红旗水库 |  |  |  |  |
| 3.1 | 迎水面割草 | m³ | 1236.45 |  |  |
| 3.2 | 背水面割草 | m³ | 7231.98 |  |  |
| 4 | 胜利水库 |  |  |  |  |
| 4.1 | 背水面割草 | m³ | 5422.48 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：1、所投单价为全费用单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费以及税金等服务所涉及的所有费用。合同承包方式：固定全费用单价，项目实施过程中单价不做调整，结算时以实际产生的工程量为准据实结算。

2.供应商不得随意增加、删除或修改工程量清单中的任何内容，否则按无效文件处理。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

说明：供应商应当在事前做好二轮报价的相关准备，自备该表格并加盖单位公章，在电子化交易系统里二次报价时，在附件上传最终的分项报价表扫描件。