| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.1 | 灞桥街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 香杨村 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | DN100电磁阀门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | DN100活套法兰 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | DN100闸阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | DN63闸阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | DN100钢质伸缩节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.6 | DN100过滤器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.7 | φ63PE/1.25管道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | 混凝土路面破除（顶管坑1.5m*1.5m*1.2m,20m一个顶管坑） | m3 | 9 |  |  |  |
| 1.1.1.7.2 | 土方开挖 | m3 | 45 |  |  |  |
| 1.1.1.7.3 | 土方回填 | m3 | 45 |  |  |  |
| 1.1.1.7.4 | 混凝土路面恢复 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 1.1.1.7.5 | 垃圾外运 | m3 | 9 |  |  |  |
| 1.1.1.7.6 | DN65顶管 | m | 1000 |  |  |  |
| 1.1.1.7.7 | φ63PE/1.25管道 | m | 1000 |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 阀门井 | 座 | 4 |  |  |  |
| 1.1.1.9 | DN100水表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | DN63闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 新兴村二组（许家庄村） |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.1.3 | 灞桥堡村 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 洪庆街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 新兴村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 臭氧发生器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 白蟒村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 塘刘一组 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 臭氧发生器 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 吴肖亚村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 臭氧发生器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 1.2.3 | 赵西村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 三阳院村（栗沟村、常王村、野鸡胡村、水泉子村） |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 臭氧发生器 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | 砚湾村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 3 |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.2.6 | 岳家沟四组 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | 臭氧发生器（岳家沟四组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1 | 2寸*3.5mm泵管（二组） | m | 15 |  |  |  |
| 1.2.7.1.2 | 过滤式紫外线消毒设备安装（35m3/h，DN100） | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7.1.3 | 臭氧发生器 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.2.7.1.4 | 2寸*3.5mm泵管（三组） | m | 150 |  |  |  |
| 1.2.8 | 枣街村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | 过滤式紫外线消毒设施（枣官瓦三组） | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.9 | 车王村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | 车丈沟村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1 | 臭氧发生器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.9.2 | 王柯寨村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装（35m3/h，DN80，） | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.10 | 百花岭村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | 丁张胡村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1 | 2寸*3.5mm泵管 | m | 12 |  |  |  |
| 1.2.10.2 | 阴坡自然村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.2.1 | 臭氧发生器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 狄寨街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 东月村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 牛角尖村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | 蓄水池扩容（一、二组） | m3 | 25 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | 水源渗水池（一、二组） | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | 土方开挖 | m3 | 10.96 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | DN315LDPE滤水管 | m | 3 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | 滤料回填 | m3 | 5.35 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | 土方回填 | m3 | 5.42 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.5 | D315*250LDPE井座 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.6 | D315PE复合井盖 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | φ110PE/1.0MPa（一、二组） | m | 50 |  |  |  |
| 1.3.1.1.4 | 臭氧发生器（一、二组） | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 庞家自然村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 2 |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.3.2 | 南枝村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 南白村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | 臭氧发生器 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.3 | 南大康村（小康村、南大康村、南寨村、姚沟村） |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 姚沟村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.3.2 | 小康村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 张寨村（张洪村、夏寨村、伍坊村） |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | 伍坊村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 车村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | 东车村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1.1 | DN50泵管 | m | 180 |  |  |  |
| 1.3.5.1.2 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.6 | 塘村（塘村五组） |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.7 | 新狄村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 处 | 2 |  |  |  |
| 1.3.8 | 杜陵 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8.1 | 杜陵村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2 | 金星村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8.2.1 | 臭氧发生器WTS-50G主板更换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2.2 | DN20铜质旋启式止回阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2.3 | DN20不锈钢球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2.4 | DN50泵管 | m | 180 |  |  |  |
| 1.3.9 | 迷鹿村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.1 | 迷村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 套 | 3 |  |  |  |
| 1.3.9.2 | 寨子村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 十里铺街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 米家崖村 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 3寸*3.0mm泵管 | m | 9 |  |  |  |
| 1.4.2 | 小寨村二组 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 红旗街道办 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.5.1 | 南江村 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 席王街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 东风村（马渡王村、东蒋村、西蒋村、马什字村） |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 石家道村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | 臭氧发生器 | 处 | 3 |  |  |  |
| 1.6.3 | 官厅村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.6.4 | 东张村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1 | 陈家坡村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1.1 | 臭氧发生器 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.6.5 | 杨疙瘩村 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 2 |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.1 | 灞桥街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 香杨村 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 电缆3*4㎡ | m | 130 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 25KW软启动柜（带自动上水） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 安装4KW泵宝、自动上水 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2 | 新兴村二组（许家庄村） |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 灞桥堡村 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 200QJ50-52/11KW水泵 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.3.2 | 15KW泵控王 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 洪庆街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 新兴村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 200QJ20-108-9.2KW水泵（一组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2 | 白蟒村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 塘刘一组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1 | 200QJ10-300/22KW水泵 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2.1.2 | 37KW软启动柜（带自动上水） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2.2 | 吴肖亚村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 赵西村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 200QJ32-130/22KW水泵（一组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 37KW软启动柜（带自动上水）（一组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4 | 三阳院村（栗沟村、常王村、野鸡胡村、水泉子村） |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | QS10-62-4KW潜水泵（野鸡湖一组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.5 | 砚湾村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 岳家沟四组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1.1 | 200QJ10-180/15KW水泵（二组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.7.1.2 | 3*10㎡绝缘防水电缆（二组） | m | 160 |  |  |  |
| 2.2.7.1.3 | 200QJ10-210-18.5KW水泵（三组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.7.1.4 | 3*16㎡防水绝缘电缆（三组） | m | 160 |  |  |  |
| 2.2.8 | 枣街村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 车王村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.1 | 车丈沟村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.2 | 王柯寨村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 百花岭村 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 2 |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.2.10.1 | 丁张胡村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.1.1 | 200QJ20-202/22 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.10.1.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 190 |  |  |  |
| 2.2.10.1.3 | 37KW软启动柜（带自动上水） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.10.2 | 阴坡自然村 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 狄寨街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 东月村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 牛角尖村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | 45KW软启动柜（带自动上水）牛角尖村（四五组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.1.2 | 庞家自然村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 南枝村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 南白村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 南大康村（小康村、南大康村、南寨村、姚沟村） |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | 姚沟村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1.1 | 安装自动上水器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3.3.1.2 | 电缆3*4㎡ | m | 30 |  |  |  |
| 2.3.3.2 | 小康村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2.1 | 200QJ20-160/18.5KW水泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.4 | 张寨村（张洪村、夏寨村、伍坊村） |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 | 伍坊村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1.1 | 200QJ20-162/18.5KW水泵（一组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.3.4.1.2 | 3*10㎡绝缘防水电缆（一组） | m | 150 |  |  |  |
| 2.3.5 | 车村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | 东车村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1.1 | 200QJ20-186/18.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.5.1.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 200 |  |  |  |
| 2.3.6 | 塘村（塘村五组） |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | 新狄村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | 杜陵 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.1 | 杜陵村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.2 | 金星村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.2.1 | 200QJ20-186/18.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.8.2.2 | 22KW软启动柜（带自动上水） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.8.2.3 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 200 |  |  |  |
| 2.3.9 | 迷鹿村 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 组号： 2 |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.3.9.1 | 迷村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9.2 | 寨子村 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 十里铺街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 米家崖村 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 200QJ32-143-22KW | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 125 |  |  |  |
| 2.4.2 | 小寨村二组 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 200QJ32-104-15KW水泵 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.2.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 90 |  |  |  |
| 2.5 | 红旗街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 南江村 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 席王街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 东风村（马渡王村、东蒋村、西蒋村、马什字村） |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | 西蒋村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1.1 | 自动上水液位继电器、探头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.1.1.2 | 水泵连轴器（包括12*40mm螺丝、2寸泵管垫子） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.1.1.3 | 22KW软启动柜（带自动上水） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.2 | 石家道村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 官厅村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | 东张村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4.1 | 陈家坡村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | 杨疙瘩村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5.1 | 150QJ20-124/19 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.5.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 120 |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 灞桥街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 香杨村 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | DN100电磁阀门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | DN100活套法兰 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | DN100闸阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | DN63闸阀 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | DN100钢质伸缩节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.6 | DN100过滤器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.7 | φ63PE/1.25管道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | 混凝土路面破除（顶管坑1.5m*1.5m*1.2m,20m一个顶管坑） | m3 | 9 |  |  |  |
| 1.1.1.7.2 | 土方开挖 | m3 | 45 |  |  |  |
| 1.1.1.7.3 | 土方回填 | m3 | 45 |  |  |  |
| 1.1.1.7.4 | 混凝土路面恢复 | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 1.1.1.7.5 | 垃圾外运 | m3 | 9 |  |  |  |
| 1.1.1.7.6 | DN65顶管 | m | 1000 |  |  |  |
| 1.1.1.7.7 | φ63PE/1.25管道 | m | 1000 |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 阀门井 | 座 | 4 |  |  |  |
| 1.1.1.9 | DN100水表 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | DN63闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 新兴村二组（许家庄村） |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.1.3 | 灞桥堡村 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 洪庆街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 新兴村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 臭氧发生器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 白蟒村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 塘刘一组 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 臭氧发生器 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 吴肖亚村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 臭氧发生器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 1.2.3 | 赵西村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 三阳院村（栗沟村、常王村、野鸡胡村、水泉子村） |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 臭氧发生器 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | 砚湾村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 3 |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.2.6 | 岳家沟四组 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | 臭氧发生器（岳家沟四组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1 | 2寸*3.5mm泵管（二组） | m | 15 |  |  |  |
| 1.2.7.1.2 | 过滤式紫外线消毒设备安装（35m3/h，DN100） | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7.1.3 | 臭氧发生器 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.2.7.1.4 | 2寸*3.5mm泵管（三组） | m | 150 |  |  |  |
| 1.2.8 | 枣街村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | 过滤式紫外线消毒设施（枣官瓦三组） | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2.9 | 车王村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | 车丈沟村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1 | 臭氧发生器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.2.9.2 | 王柯寨村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装（35m3/h，DN80，） | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.10 | 百花岭村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | 丁张胡村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1 | 2寸*3.5mm泵管 | m | 12 |  |  |  |
| 1.2.10.2 | 阴坡自然村 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.2.1 | 臭氧发生器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 狄寨街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 东月村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 牛角尖村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | 蓄水池扩容（一、二组） | m3 | 25 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | 水源渗水池（一、二组） | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | 土方开挖 | m3 | 10.96 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.2 | DN315LDPE滤水管 | m | 3 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.3 | 滤料回填 | m3 | 5.35 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.4 | 土方回填 | m3 | 5.42 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.5 | D315*250LDPE井座 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.6 | D315PE复合井盖 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | φ110PE/1.0MPa（一、二组） | m | 50 |  |  |  |
| 1.3.1.1.4 | 臭氧发生器（一、二组） | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 庞家自然村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 2 |  |  |  |
| 1.3.2 | 南枝村 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.3.2.1 | 南白村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | 臭氧发生器 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.3 | 南大康村（小康村、南大康村、南寨村、姚沟村） |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 姚沟村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.3.2 | 小康村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 张寨村（张洪村、夏寨村、伍坊村） |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | 伍坊村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 车村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | 东车村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1.1 | DN50泵管 | m | 180 |  |  |  |
| 1.3.5.1.2 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.6 | 塘村（塘村五组） |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.7 | 新狄村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 处 | 2 |  |  |  |
| 1.3.8 | 杜陵 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8.1 | 杜陵村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2 | 金星村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8.2.1 | 臭氧发生器WTS-50G主板更换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2.2 | DN20铜质旋启式止回阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2.3 | DN20不锈钢球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.3.8.2.4 | DN50泵管 | m | 180 |  |  |  |
| 1.3.9 | 迷鹿村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.1 | 迷村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 套 | 3 |  |  |  |
| 1.3.9.2 | 寨子村 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9.2.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 十里铺街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 米家崖村 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 3寸*3.0mm泵管 | m | 9 |  |  |  |
| 1.4.2 | 小寨村二组 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 红旗街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 南江村 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | 过滤式紫外线消毒设备安装 | 台 | 1 |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.6 | 席王街道办 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 东风村（马渡王村、东蒋村、西蒋村、马什字村） |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 石家道村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | 臭氧发生器 | 处 | 3 |  |  |  |
| 1.6.3 | 官厅村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | 过滤式紫外线消毒设备 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.6.4 | 东张村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1 | 陈家坡村 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1.1 | 臭氧发生器 | 处 | 1 |  |  |  |
| 1.6.5 | 杨疙瘩村 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 灞桥街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 香杨村 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 电缆3*4㎡ | m | 130 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 25KW软启动柜（带自动上水） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 安装4KW泵宝、自动上水 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2 | 新兴村二组（许家庄村） |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 灞桥堡村 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 200QJ50-52/11KW水泵 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.3.2 | 15KW泵控王 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 洪庆街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 新兴村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 200QJ20-108-9.2KW水泵（一组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2 | 白蟒村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 塘刘一组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1.1 | 200QJ10-300/22KW水泵 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2.1.2 | 37KW软启动柜（带自动上水） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2.2 | 吴肖亚村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 赵西村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 200QJ32-130/22KW水泵（一组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 37KW软启动柜（带自动上水）（一组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4 | 三阳院村（栗沟村、常王村、野鸡胡村、水泉子村） |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | QS10-62-4KW潜水泵（野鸡湖一组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.5 | 砚湾村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 岳家沟四组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 燎原村 |  |  |  |  |  |

| 分组工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.2.7.1 | 燎原村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1.1 | 200QJ10-180/15KW水泵（二组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.7.1.2 | 3*10㎡绝缘防水电缆（二组） | m | 160 |  |  |  |
| 2.2.7.1.3 | 200QJ10-210-18.5KW水泵（三组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.7.1.4 | 3*16㎡防水绝缘电缆（三组） | m | 160 |  |  |  |
| 2.2.8 | 枣街村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 车王村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.1 | 车丈沟村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.2 | 王柯寨村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 百花岭村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.1 | 丁张胡村 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.1.1 | 200QJ20-202/22 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.10.1.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 190 |  |  |  |
| 2.2.10.1.3 | 37KW软启动柜（带自动上水） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.2.10.2 | 阴坡自然村 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 狄寨街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 东月村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 牛角尖村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | 45KW软启动柜（带自动上水）牛角尖村（四五组） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.1.2 | 庞家自然村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 南枝村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 南白村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 南大康村（小康村、南大康村、南寨村、姚沟村） |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | 姚沟村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1.1 | 安装自动上水器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3.3.1.2 | 电缆3*4㎡ | m | 30 |  |  |  |
| 2.3.3.2 | 小康村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2.1 | 200QJ20-160/18.5KW水泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.4 | 张寨村（张洪村、夏寨村、伍坊村） |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 | 伍坊村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1.1 | 200QJ20-162/18.5KW水泵（一组） | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.3.4.1.2 | 3*10㎡绝缘防水电缆（一组） | m | 150 |  |  |  |
| 2.3.5 | 车村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | 东车村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1.1 | 200QJ20-186/18.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.5.1.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 200 |  |  |  |

| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 2.3.6 | 塘村（塘村五组） |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | 新狄村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | 杜陵 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.1 | 杜陵村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.2 | 金星村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8.2.1 | 200QJ20-186/18.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.8.2.2 | 22KW软启动柜（带自动上水） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.8.2.3 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 200 |  |  |  |
| 2.3.9 | 迷鹿村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9.1 | 迷村 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9.2 | 寨子村 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 十里铺街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 米家崖村 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 200QJ32-143-22KW | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 125 |  |  |  |
| 2.4.2 | 小寨村二组 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 200QJ32-104-15KW水泵 | 台套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.2.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 90 |  |  |  |
| 2.5 | 红旗街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 南江村 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 席王街道办 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 东风村（马渡王村、东蒋村、西蒋村、马什字村） |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | 西蒋村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1.1 | 自动上水液位继电器、探头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.1.1.2 | 水泵连轴器（包括12*40mm螺丝、2寸泵管垫子） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.1.1.3 | 22KW软启动柜（带自动上水） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.2 | 石家道村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 官厅村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | 东张村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4.1 | 陈家坡村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | 杨疙瘩村 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5.1 | 150QJ20-124/19 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.6.5.2 | 3*16㎡防水绝缘电缆 | m | 120 |  |  |  |