清单编制说明

一、工程概况

中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目项目共涉及全区灞桥街道办、红旗街道办、洪庆街道办、席王街道办、狄寨街道办、十里铺街道办6个涉农街办及其下属30个行政村，37个自然村涉及37处供水工程。

主要任务为：水泵更换15台套，电缆更换1555m，软启动柜及配电柜安装10套，更换泵管596m，更换紫外线消毒设备21台，更新臭氧发生器21套，新建管网工程1000米，新建水源渗水池1座，蓄水池扩容25m³等。

二、编制原则及依据

1、设计图纸；

2、清单编制依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及其配套文件中工程量计算办法；

3、依据正常的施工组织设计及施工办法；

4、设计图册中采用的相关施工规范、标准图集及验收规范。

三、编制说明

1、按照陕西省水利厅陕水规计发[2019]66号文颁发的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》陕发改项目[2017]1606号 、《陕西省水利建筑工程预算定额》 、《陕西省水利设备安装工程预算定额》 、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》及2025年二季度价格水平进行编制。

2、人工预算单价：技工 70元/工日，普工 50 元/工日；

3、主要材料预算价：材料预算价格 =（材料原价+运杂费）×（1+采购保管费率），根据工地所在地实际情况及上述公式计算确定。

4、临时工程：不计列。

5、本项目执行财税[2018]32号文件《关于调整增值税税率的通知》。