一、招标内容

1、项目编号：THXZB2024-1054

2、项目名称：西安市公安局未央分局刑侦大队采购DNA试剂和耗材项目

3、预算金额：500000.00元；最高限价：500000.00元。

4、交货期：自合同签订之日起  30 个日历日完成交货，测序仪维保期为1年。

5、交货地点：采购人指定地点。

6、保 质 期：验收合格之日起  1  年。

7、付款方式：合同签订后，全部货物交付验收合格后一次性付清。

8、包装与验收要求：

（1）包装要求：

投标人所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

（2）验收：

交付时，投标人应向采购人提供两份到货验收清单，采购人应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

采购人在验收时发现货物存在数量短缺的，投标人应当及时补货；对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求投标人免费换货或直接要求退货。

交货验收后，采购人在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求投标人更换货物或退货，并有权要求投标人赔偿所有的经济损失。

9、售后服务：

（1）投标人应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（2）质保期内，投标人在接到采购人报修电话或通知后8小时内进行响应，3个工作日内应免费更换有缺陷的货物。

（3）如果投标人在收到采购人书面通知后5个工作日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

（4）投标人负责为采购人免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

二、技术要求

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体案件检测试剂盒（21位点） （核心产品） | 200人份/盒 | 盒 | 7 | 允许进口 |
| 2 | Y染色体案件检测试剂盒（41位点） | 100人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 3 | 缓冲液 | 4盒/套 | 套 | 5 |  |
| 4 | 调节试剂 | 1次用量/盒 | 盒 | 5 |  |
| 5 | 超微量磁珠试剂盒 | 48份/盒 | 盒 | 2 |  |
| 6 | 蛋白酶K溶液 | 1mL×5/袋 | 袋 | 4 |  |
| 7 | 翻转式过滤管 | 200套/盒 | 盒 | 2 |  |
| 8 | 0.2mlPCR单管 | 1000支/包 | 包 | 2 |  |
| 9 | 1.5ml 离心管 | 500支/盒 | 盒 | 10 |  |
| 10 | 96孔半裙板 | 10块/盒 | 盒 | 2 |  |
| 11 | 10ul吸头 | 1000支/包 | 包 | 20 |  |
| 12 | 10ul盒装灭菌短吸头 | 96支/盒 | 盒 | 20 |  |
| 13 | 树脂软化盐 | 500g/袋 | 袋 | 20 |  |
| 14 | 自来水预处理柱 | 4个/套 | 套 | 6 |  |
| 15 | 植绒拭子 | 50支/盒 | 盒 | 5 |  |
| 16 | 脱落细胞粘取器 | 100个/盒 | 盒 | 2 |  |
| 17 | 生物物证提取棉签（C型） | 50份/盒 | 盒 | 2 |  |
| 18 | 生物物证提取棉签（III型） | 40份/盒 | 盒 | 10 |  |
| 19 | 提取生物物证专用棉签（I型，易折头） | 30包/盒 | 盒 | 5 |  |
| 20 | 10cm棉签 | 50支/10袋/盒 | 盒 | 5 |  |
| 21 | 15cm棉签 | 50支/袋 | 袋 | 5 |  |
| 22 | CPE手套 | 25双/包 | 包 | 10 |  |
| 23 | PE手套 | 50双/包 | 包 | 10 |  |
| 24 | 芦荟乳胶手套（无粉） | 25双/盒 | 盒 | 100 |  |
| 25 | 一次性使用灭菌橡胶手套（有粉） | 50双/盒 | 盒 | 5 |  |
| 26 | 全棉手套 | 12双/包 | 包 | 50 |  |
| 27 | 一次性口罩（独立包装） | 100只/包 | 包 | 10 |  |
| 28 | 一次性口罩（加厚型） | 50个/包 | 包 | 10 |  |
| 29 | 一次性勘查鞋套（带底） | 20双/包 | 包 | 10 |  |
| 30 | 一次性深蓝色无纺布鞋套 | 50双/包 | 包 | 10 |  |
| 31 | 灰色垃圾袋 | 50个/扎 | 扎 | 20 |  |
| 32 | 小号废物垃圾袋 | 100个/包 | 包 | 5 |  |
| 33 | 大号废物垃圾袋 | 100个/包 | 包 | 5 |  |
| 34 | 黑色中性笔 | 12支/盒 | 盒 | 3 |  |
| 35 | 双头记号笔 | 10支/套 | 套 | 5 |  |
| 36 | 黑色双头记号笔 | 12支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 37 | 红色双头记号笔 | 12支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 38 | 一次性碳钢塑料柄手术刀 | 10把/盒 | 盒 | 5 |  |
| 39 | 抗人血斑鉴定检测试纸条（FOB） | 1人份/袋 | 袋 | 100 |  |
| 40 | 抗人精斑鉴定检测试纸条（PSA） | 1人份/袋 | 袋 | 150 |  |
| 41 | 碳带（物证用） | 80mm×300m/卷 | 卷 | 4 |  |
| 42 | 条码打印纸 | 1000枚/卷 | 卷 | 12 |  |
| 43 | 物证箱 | 400×500×400mm | 个 | 60 |  |
| 44 | 六号纸质物证袋 | 50个/包 | 包 | 3 |  |
| 45 | 五号纸质物证袋 | 50个/包 | 包 | 35 |  |
| 46 | 四号纸质物证袋 | 50个/包 | 包 | 10 |  |
| 47 | 三号纸质物证袋 | 50个/包 | 包 | 5 |  |
| 48 | 二号纸质物证袋 | 50个/包 | 包 | 5 |  |
| 49 | 一号纸质物证袋 | 50个/包 | 包 | 2 |  |
| 50 | 6cm黑色不干胶比例尺 | 5条/20张/包 | 包 | 10 |  |
| 51 | 6cm白色不干胶比例尺 | 5条/20张/包 | 包 | 10 |  |
| 52 | 6cm彩色不干胶比例尺 | 5条/20张/包 | 包 | 10 |  |
| 53 | 12cm白色不干胶比例尺 | 10条/10张/包 | 包 | 5 |  |
| 54 | 手术刀片 | 10片/包 | 包 | 5 |  |
| 55 | 带比例尺黑色指纹提取膜片 | 25张/包 | 包 | 5 |  |
| 56 | 除尘垫 | 30张/10本/盒 | 盒 | 1 |  |
| 57 | 实验室一次性台布 | 30张/包 | 包 | 20 |  |
| 58 | 芦荟洗手液 | 500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 59 | 洗衣液 | 3kg/4瓶/箱 | 箱 | 1 |  |
| 60 | 洗洁精 | 1.45kg/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 61 | 25mm彩色长尾夹 | 48只/盒 | 盒 | 10 |  |
| 62 | 15mm长尾夹 | 60只/盒 | 盒 | 20 |  |
| 63 | 6号自封袋 | 100个/包 | 包 | 5 |  |
| 64 | 消毒酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 65 | 测序仪维保 | 一年 | 年 | 1 |  |