工 程 量 清 单 编 制 说 明

- 一、项目概况

1.工程名称：团结片区朔十线徐东支高低压及10KV徐二十五花苑支电力线路迁改工程

- 2.工程地点：项目位于西安市未央区

- 3.工程内容：拆除范围内所有高压架空线路、杆及其杆上设备，并移至原有电缆沟道敷设等相关的施工内容，详见工程量清单。

- 二、编制依据

- 1.《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）；

- 2.正常施工组织设计、施工方法及标准图集；

- 3.依据团结片区朔十线徐东支高低压及10KV徐二十五花苑支电力线路迁改工程的施工图纸计算工程量；

- 4.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.1。

三、其他说明

- 1.本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。