**已标价工程量清单**

1.已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；

2.已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；

3.已标价工程量清单扉页需加盖有注册或登记在工程造价咨询企业的造价人员签字并盖执业印章；

4.已标价工程量清单原件扫描成PDF格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单计价表 | | |
| 工程名称：土建工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程  数量 | 最高限制单价金额（元） | 投标报价 | |
| 单价（元） | 合价（元） |
|  | A.1 土(石)方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖土方  [项目特征]   1. 土壤类别: 综合土   [工作内容]  1.土方开挖 | m3 | 3.5 | 14.38 |  |  |
| 2 | 平整场地  [项目特征]  1.围墙场地整平区，达到施工要求 [工作内容]  1.土方挖填  2.场地找平  3.运输 | m2 | 902 | 0.49 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 预制围墙  [项目特征]  1.菱镁水泥复合材质 [工作内容]  1.制作、运输、安装 | m | 902 | 371.36 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础  [项目特征]  1.混凝土强度等级:C25  2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容]  1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 14.37 | 431.91 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙面装饰  [项目特征]  1.单面两遍外墙防水涂料 [工程内容]  1.刷防水涂料 | m2 | 892.85 | 7.73 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 合价（元） | |  |  |  |  |  |

注：此表报价仅作为单价报价，单价报价不得高于最高限制单价，此合价不作为报价评审。