- 特勤中队办公楼修缮项目图纸问题

- 此处回复为墙面面层高度还是楼层高度？

- 回复：

- 拆除原有顶面高度，在图纸中已经补充说明。

- 本项目安装施工范围是什么？

- 回复：更换所有线路，插座，开关，部分房间更换灯具(详见图纸标注说明)。

- 因本项目地面不进行改造，类似插座这种线是采用原地面敷设管穿线，还是需要上至吊顶下来走线，还是其他需明确？

- 回复：本次项目新做主线部分为40*14线槽敷设配线，其余为25*14线槽敷设配线，箭头所指情况，位于新作吊顶区域线路全部隐蔽铺设在吊顶内部。其余不吊顶区域为25*14线槽铺设。