阎良区振兴街道航空二路社区城市社区嵌入式服务装修工程

编制说明

一、项目概况：

阎良区振兴街道航空二路社区城市社区嵌入式服务装修工程主要包括华宇一层、二层、臻萃府、蘭园、社区养老及食堂五处地点装饰改造工程，主要内容为拆除原墙地面及拆除垃圾外运，新做隔墙，地面铺设木地板及瓷砖地面，墙面新做无机涂料及壁布，顶面新做石膏板吊顶，新做装饰柜，文化墙，屏风隔断，实木门，金属栏杆扶手。增加给排水、电气、弱电工程改造、通风空调项目等。

二、编制依据

1、本工程依据阎良区振兴街道航空二路社区城市社区嵌入式服务装修工程施工图纸进行计算、编制；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》2004、《陕西省市政、景观绿化工程消耗量定额》2004、《陕西省安装工程消耗量定额》2004及《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》2009；

4、《陕西省建筑、装饰工程价目表》2009、《陕西省安装工程价目表》2009、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》2009、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表》2001；

5、陕建发[2017]270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

6、陕建发[2019]45号文《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》；

7、陕建发[2019]1246号文《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

8、陕建发[2020]1097号文《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

9、陕建发[2021]1021号文《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

10、陕建发[2021]1097号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

11、材料价格参考2024年第9期阎良信息价及2024年第8期陕西省材料信息价并结合市场价。

12、采用广联达云计价平台6.4100.23.121。

三、其它说明

1、原室内地砖拆除，按地砖（10mm厚）及粘接找平层(80厚干硬性水泥砂浆)拆除计入；

2.门窗表中，华宇二层装饰LM1门按850mm计入,其他以门窗表为准；

3.澜园软膜天花处按5套吸顶灯计入，铝方通处按3套紫外线消毒灯计入；

4、暂列金额按15万元在华宇一层装饰其他项目费中计入；

5、专业工程暂估价文化墙按3万元在华宇一层装饰其他项目费中计入；

6、招标代理服务费及工程造价咨询服务费按照相关国家费用标准在华宇一层装饰其他项目费中计入。