- 阎良区关山南樊小学厕所改造工程

- 编制说明

- 一、项目概况：

1、工程名称：阎良区关山南樊小学厕所改造工程；

2、工程地址：阎良区关山南樊小学；

- 二、编制依据：

1、阎良区关山南樊小学厕所改造工程、相关标准图集、施工规范及验收规范；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、《陕西省建筑装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额2004》、《陕西省建筑装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程价目表2009》、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表2001》、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额2004》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率2009》及相关的配套文件；

4、陕建发[2017]270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

5、陕建发[2019]45号文《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6、陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》。

7、陕建发【2020】1097号《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

8、陕建发【2021】1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

9、施工现场情况、工程特点、现行国家和陕西省建筑施工规范；

10、材料价格依次执行《陕西省工程造价管理信息—材料信息价》（阎良）2025年第2期，信息价中缺项的价格按市场询价执行；

11、采用广联达云计价平台GCCP6.0（6.4100.23.122）版本编制。

三、其他说明：

1、本工程暂列金额按4万元计入其他项目费中；

2、本工程改造前需将楼内原有家具搬出待结束后恢复原位、因改造需拆除的物件改造后恢复原位按专业暂估价0.75万元计入其他项目费中；

3、主席台改造中成品铁艺宣传栏（2套）按专业暂估价0.6万元计入其他项目费中；

4、主席台改造中膜结构遮阳棚（由专业厂家进行二次深化设计）（±0.00以上）（投影面积45㎡）按专业暂估价3万元计入其他项目费中；

5、招标代理费及工程编制费按招标文件计入；

6、本工程卫生洁具采用高档品牌；

7、图纸问题答疑：

（一）教学综合楼

1）图纸设计说明中以下内容图纸未具体设计，是否在本次计算范围内，若在，请明确相关内容及具体范围；

改造前需将楼内原有家具搬出待结束后恢复原位;

因改造需拆除的物件改造后恢复原位。

回复：上述内容包含在本次计算内；本次改造的房间为教师办公室，现状房间内有教师的办公桌椅文件储物柜及相关家具。

2）教学综合楼门窗改造是否在本次计算范围内，请明确；

回复：本次改造不涉及门窗

3）层高图纸未设计，层高暂按3.9m计入是否合理，请明确；

回复：合理、现状平面图中层高有所标注

4）新作天棚吊顶处是存在拆除顶棚内容，请明确做法；

回复：现状为乳胶漆顶棚、无吊顶故不涉及拆除

二、新建厕所

1）结构图中3.6m处是否存在圈梁，图纸未设计，请明确是否存在，若存在，请明确相关尺寸及配筋；

回复：圈梁详图见G-02页QL1

2）结构图中未注明-120mm厚板板面钢筋是否为双向C8-200，请明确；

回复：板说明中已详细注明：未注明120mm厚板板底钢筋为双向C8-200，板面钢筋详见结构平面图

3）建施中所有推拉窗均设窗台压顶，是否存在钢筋布置，请明确，若存在，请明确钢筋布置及型号；

回复：钢筋为2C8,A6@200

4）厕所建施总说明采用保温是否存在，外窗采用断桥中空是否合理，请明确；

回复：外墙与屋面均有保温；外窗采用塑钢窗、玻璃规格不变。

5）现状总平面图中移除现状绿化苗木种类及规格未明确，请明确；

回复：现状约有胸径20cm乔木5株、地径1.5m灌木球5株。

6）现状总平面图中破除现状局部混凝土路面拆除做法图纸未设计，请明确；

回复：拆除做法同新建

7）新建混凝土地面是否除新建卫生间外示意全部为新建混凝土地面，请明确；

回复：新建混凝土地面范围如图所示

8）新建混凝土地面图纸未设计做法，请明确；

回复：混凝土面层厚度150

9）新建卫生间处存在拆除原有路面及绿化内容，是否还考虑平整场地的相关内容，请明确；

回复：统一平整该场地、使新建道路完成面与原路面齐平。

10）图纸设计水泥砂浆屋面与选用陕09J01 屋Ⅰ2做法不符，请明确以哪个为准（请选用图纸设计与对应图集相一致图集）；

回复：按节点详图为准

11）厕所内隔断是否在本次计算范围内，若在，做法按陕09J05 页3/24计入，是否合理，请明确；

回复：隔断包含在本次计算范围内、上述做法合理；大小便器隔断采用18mm厚扛倍特板（304不锈钢配件）

12）卫生间地面墙面防水全部采用1.5厚非焦油聚氨酯涂膜是否合理，请明确；

回复：合理

13）外墙面做法未注明，请明确；

回复：

14）贴面砖墙面工程做法有问题，请明确正确做法；

回复：

15）厕所外墙文化石做法未注明，请明确；

回复：