两专科一中心用房提升项目工程量清单编制说明

一、工程概况

- 该项目场地位于陕西省临潼区中医院内，本次对医院楼内过道、病房、信息室、医导台、水房、医生办公室、会议室、急诊、门诊、留观室、创伤处理室、抢救室、楼梯间、踏步休息平台等进行提升改造。

二、编制范围及内容

- 该项目编制范围包括修缮及重新装修；其中包括土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、火灾自动报警工程。

三、编制依据

1.依据陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2.依据《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

3.依据陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025；

- 4.本工程增值税计税方式为一般计税方法，增值税税率为9%；

- 5.按照正常的施工条件、合理施工工期、施工工艺；

- 6.其他相关资料；

- 7.采用新点清单造价陕西版（版本号：V11.2.1.04SP6 正式版）。

四、其他说明

- 1.本工程砂浆采用预拌砂浆；

- 2.本工程砼采用商品砼；

- 3.本清单工程做法及工程量暂定，工程竣工结算时据实计算。