租用业务用房加固工程工程量清单编制说明

一、工程概况

- 该项目场地位于陕西省临潼区中医院内，本次对原外楼建筑物进行加固，建筑总面积1157.54m2，结构形式为砖混结构，建筑层数为地上3层。

二、编制范围及内容

- 依据设计图纸计算，该项目编制范围包括对原有墙体、基础、砖柱、门窗洞口进行加固。

三、编制依据

1.依据陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2.依据《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

3.依据陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025；

- 4.本工程增值税计税方式为一般计税方法，增值税税率为9%；

- 5.工程量依据甲方提供的《西安骊山建筑规划设计院有限公司》设计的加固工程图纸计算；

- 6.按照正常的施工条件、合理施工工期、施工工艺；

- 7.施工图中采用的相关施工规范及验收标准；

- 8.其他相关资料；

- 9.采用新点清单造价陕西版（版本号：V11.2.1.04SP6 正式版）。

四、其他说明

- 1.本工程砂浆采用预拌砂浆；

- 2.本工程砼采用商品砼；

- 3.设计图纸未体现基础加固底标高，本清单基础底标高暂按-2m计算；

- 4.设计图纸未体现基础垫层3:7灰土的厚度，本清单暂按300mm计算;

- 5.设计图纸平面图未体现原墙面双面挂网抹灰的具体位置，本清单暂按原建筑内外墙体全部计算。