租用业务用房改造提升工程工程量清单编制说明

一、工程概况

- 该项目场地位于陕西省临潼区中医院内，本次新增框架结构，檐高3.6m，层数为1层；对原外楼建筑物进行修缮装修，建筑总面积1157.54m2，结构形式为砖混结构，建筑层数为地上3层。

二、编制范围及内容

- 依据设计图纸计算，该项目编制范围包括修缮及重新装修；其中包括土建改造工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、采暖工程、消防水工程、通风工程。

三、编制依据

1.依据陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2.依据《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

3.依据陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025；

- 4.本工程增值税计税方式为一般计税方法，增值税税率为9%；

- 5.工程量依据甲方提供的《西安骊山建筑规划设计院有限公司》设计的加固工程图纸计算；

- 6.按照正常的施工条件、合理施工工期、施工工艺；

- 7.施工图中采用的相关施工规范及验收标准；

- 8.其他相关资料；

- 9.采用新点清单造价陕西版（版本号：V11.2.1.04SP6 正式版）。

四、其他说明

（一）土建工程

- 1.本工程砂浆采用预拌砂浆；

- 2.本工程砼采用商品砼；

- 3.设计中未体现装修工程图纸，本清单装修工程做法及工程量暂定，工程竣工结算时据实计算；

- 4.设计图纸中未体现成品玻璃隔断的规格及材质，本清单暂按12mm厚钢化玻璃隔断计算；

- 5.设计图纸未体现新做屋面做法，本清单暂按陕09J01 屋II3做法计算，保温做法暂按100mm厚岩棉板计算。

（二）安装工程

- 1.设计图纸未体现室外引至外楼的强、弱电进线走向图，本清单暂未计算；

- 2.设计未体现强电（即开关面板、插座、灯具）的管线平面布置图及系统图，本清单强电管线工程为暂定量，工程竣工结算时据实计算。