编制说明

一、工程概况

招标人：西安市长安区子午街道办事处

设计单位：陕西天泓水利水电工程有限公司

建设内容：改造配水及入户管网10375m，其中 De160PE管173m（路东干管）、 De125PE管430m、De110PE管130m、De90PE管62m、De75PE管254m、 De50PE管5030m、De40PE管1810m、De32PE管1366m、De25入户连接1120m；配套阀井32座（其中14座为排气、检修共用井，其余18座为检修阀井，位于干支管连接处）。

- 二、编制依据

1、陕水规计发〔2019〕66号文颁发的《陕西省水利工程预算编制规定》；

2、陕水规计发〔2019〕66号文颁发的《陕西省水利建筑工程预算定额》；

3、陕水规计发〔2019〕66号颁发的《陕西省水利设备安装工程预算定额》；

4、陕水规计发〔2019〕66号颁发的《陕西省水利工程施工机械台班费定额》；

5、陕西省发展和改革委员会颁发的陕发改项目[2017]1606号关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的批复；

6、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函（2019）448号），税金按照9%；

7、人工预算单价：按（2017）《陕西省水利工程设计概算编制规定》的规定，陕西省水利工程人工预算单价执行技工75元/工日，普工50元/工日；

8、材料价格参照陕西省2024年08月信息价格并结合当地材料市场价。

- 三、其他说明

1、本工程采用天宇e算陕西水利水电工程造价软件V1.2.6（202404-01）编制。